ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը 	«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101»

### «Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամի կարիքների համար Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 10.05.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 10.05.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1 (10.05.2024թ.)  Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք տալ պարզաբանում 15-րդ չափաբաժնի մասով Ձեր համար ընդունելի կլինի արդյոք <<AC ելքային միակցիչ՝ 3 x IEC C13>> չափորոշիչի փոխարեն առաջարկվի <<AC ելքային միակցիչ՝ 3 x Schuko>>: Կանխավ շնորհակալ ենք:

Պարզաբանում N 1 (10.05.2024թ.) Հարգելի՛ գործընկեր. առաջարկվող տարբերակը ընդունելի է:

Հարցադրում N 2 (10.05.2024թ.)  Հարգելի մրցույթային հանձնաժողով, խնդրում եմ տալ պարզաբանում․ Չափաբաժին 14, Անխափան սնուցման սարք-1։ Տեխնիկական բնութագրում նշված է պահանջ՝ "850VA, 480W", հնարավո՞ր է առաջարկել տարբերակ՝ "800VA, 480W":

Պարզաբանում N 2 (10.05.2024թ.) Հարգելի՛ գործընկեր. առաջարկվող տարբերակը ընդունելի չէ:

Հարցադրում N 3 (10.05.2024թ.)  Հարգելի մրցույթային հանձնաժողով, խնդրում եմ տալ պարզաբանում․ Չափաբաժին 15,Անխափան սնուցման սարք-2: Տեխնիկական բնութագրում նշված է պայման "Կառավարում՝ Smart RS-232 / USB; SNMP / Վեբ"։ Արդյո՞ք անհրաժեշտ է լինելու SNMP քարտի առկայություն, թե՞ ուղղակի ունենա SNMP քարտի միացման հնարավորություն։

Պարզաբանում N 3 (10.05.2024թ.) Հարգելի՛ գործընկեր. այո՛, անհրաժեշտ է լինելու SNMP քարտի առկայություն։

### Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Այվազյանին:

### Հեռախոս՝ 060 710 114, 060 710 009։

### Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։