ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի մայիսի 02-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-19/44

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-19/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.05.2019թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 02.05.2019թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Տեխնիկական բնութագրի առաջին չափաբաժնում նշված Հոլտեր սարքի չափերը և քաշը սահմանված են առանց շեղումների միջակայքի: Արդյոք  կարելի է դրանք դիտել որպես առավելագույն չափեր և քաշ, թե ոչ: Այսինքն այդ չափերից և քաշից պակաս Հոլտեր սարքը, որի մյուս բոլոր պարամետրերը կհամապատասխանեն տեխնիկական բնութագրին, կլինի ընդունելի Ձեր կողմից, թե ոչ:

Պարզաբանում N 1

Առաջին չափաբաժնի համար  հրավերում ներառված տեխնիկական բնութագրում չափը և քաշը ներկայացված են որպես առավելագույն պարամետրեր, ուստի Ձեր կողմից վերոնշյալ ապրանքի չափերից պակաս պարամետրեր ներկայացվելու դեպքում այն կհամարվի ընդունելի:

Հարցադրում N 2

Տեխնիկական բնութագրի առաջին չափաբաժնում նշված Հոլտեր սարքի կողմից  անդադար գրանցման ժամանակահատվածը նշված է 30 /երեսուն/ օր: Արդյոք սա վրիպակ է, թե իրոք Պատվիրատուին անհրաժեշտ է 30 օր անընդմեջ գրանցում կատարող Հոլտեր սարք /ինչը դժվար իրականացվող խնդիր է՝ կապված համապատասխան հզորության մարտկոց ունենալու անհրաժեշտության հետ/:

Պարզաբանում N 2

Լինում են դեպքեր, երբ Հոլտերի օգնությամբ կատարվող հետազոտության ժամանակահատվածը բավականին երկարում է, ինչը նախապեսս հնարավոր չէ հստակ կանխատեսել: ՈՒստի Պատվիրատուն նպատակ ունի  կատարել այնպիսի գնում, որը  հնարավորություն կտա ապահովել առավել երկար անընդմեջ հետազոտման ժամանակահատված: Նման պարամետրով Հոլտեր ապարատներ արտադրությունում կան  և դրանք եզակի չեն: Նման պահանջի առկայությունը վրիպակ չէ և հանդիսանում է կարևոր ցուցանիշ:

Հարցադրում N 3

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պահանջվող ապրանքների համար մատակարարման ժամկետը սահմանված է հետևյալ կերպ՝ <<2019թ. ընթացքում ըստ փաստացի պատվերների>>, ապա տեխնիկական բնութագրի  երրորդ և  չորրորդ չափաբաժիններում նշված ցենտրիֆուգների մատակարարման համար արդյոք ընդունելի է Ձեր համար 6-ից 7 շաբաթ  ժամկետը:

Պարզաբանում N 3

Վերոնշյալ չափաբաժինների ապրանքների առկայությունը Պատվիրատուի համար ունի կարևոր նշանակություն, ապահովում է կենտրոնի բնականոն գործունեությունը և դրանց մատակարարման համար ենթադրված է օրենքով նախատեսված հնարավորինս կարճ ժամկետ: Ուստի մատակարարումն անհրաժեշտ է կատարել  պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից  20 օրում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-19/44 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Կ. Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-19/44 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով