**Протокол № 4**

**Срочный открытый тендер с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2**

**заседание оценочной комиссии**

г. Ереван 23.10. 2023 г.

Участвовали:

Председатель комиссии: А. Симонян (ГАП)

Члены комиссии С. Асрян, С. Назарян, С. Алексанян и Л. Галфаян

Секретарь: С. Галстян.

**По вопросам изучения корректирующих документов, представленных компаниями-участниками**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ООО «СЛАБ», ООО «Раф-Оях», ООО «АРМ-РУС АЛКО», ООО «Парагиц» и армяно-германское СП ООО «Аразен», являются участниками процедуры приобретения расходомеров и уровнемеров для нужд Водного комитета по коду ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 в установленный срок представили документы об исправлении несоответствий, зафиксированных решением №3 решение оценочной комиссии от 18.10.2023г.. Участник ООО «Перигит» устранил зафиксированное несоответствие представленным документам.

Информация о водонепроницаемости предлагаемого уровнемера, требуемая технической спецификацией Приложения 1, являющейся неотъемлемой частью пригласительного договора, не была исправлена документами, представленными участником армяно-германского СП ООО «Аразен» для 1-ого лота (предлагаемое компанией устройство не является водонепроницаемым). При этом документы, представленные армяно-германским СП ООО «Аразен» с исправлениями, не заверены электронной цифровой подписью, что не соответствует требованиям пункта 8.18 приглашения с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 (При электронном обмене информацией (документами) сведения участника (документы) подтверждаются электронной цифровой подписью).

В документах, представленных с исправлением участника ООО «АРМ-РУС АЛКО», в техническом паспорте уровнемера, представленном за 1-й лот, отсутствуют сведения, предусмотренные техническими условиями Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью приглашения контракта, в частности, водонепроницаемость, наличие аккумулятора, способного заряжаться от солнечной панели, информация о процентной погрешности относительного измерения диапазона температур и объема точной работы . Представленные при этом документы не заверены электронной цифровой подписью, что не соответствует требованиям пункта 8.18 приглашения с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2.

Представленная модель устройства с поправкой на 4-й лот участника ООО «Раф-Оджах» не соответствует модели устройства, предложенной в Приложении 1.1, представленном к заявке. Представленные при этом документы не заверены электронной цифровой подписью, что не соответствует требованиям пункта 8.18 приглашения с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2.

Согласно документам, представленным участником ООО «СЛАБ» исправлено несоответствия по 1-ого лота зафиксированы решение оценочной комиссии № 3 от 18.10.2023г. и все представленные документы подтверждены электронной цифровой подписью. Однако в представленном ООО «СЛАБ» техническом паспорте расходомера на 5-й лот с корректировкой снова отсутствует температурный диапазон точной работы расходомера.

**Решение комиссии**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

По результатам изучения документов (в том числе исправлений), представленных по заявлениям участников процедуры с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2, оценочная комиссия приняла решение:

1. На основании пункта 8.10 приглашения с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 отклонить заявки участников процедуры 1-го лота армяно-германского СП ООО «Аразен» , 5-го лота ООО «СЛАБ» , ООО "Раф-Оджах" на 1, 4 и 5 лотов и 1, 4 и 5 лотов ООО "АРМ-РУС АЛКО",
2. Объявить ООО «СЛАБ» избранным участником 1-го лота процедуры с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 , ООО «ШИН МОНТАЖ ТРАНС» выбранным участником 2-го и 5-го лотов, ООО «Периметр» выбранным участником 3-го и 4-го лотов.
3. Опубликовать объявление о решении о заключении договора.

В соответствии со статьей 10 Закона РА «О закупках», для лотов 1-5 процедуры с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 срок бездействия устанавливается со дня, следующего за днем опубликования объявления о решении о заключении договора, по 10-й календарный день включительно.

4. По истечении периода бездействия на четвертый рабочий день уведомить выбранных участников процедуры с кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/2 ООО «СЛАБ» **,** ООО "ШИН МОНТАЖ ТРАНС" и ООО «Парагиц», представляя предложения и проект контракта.

**Об утверждении даты, времени и места следующего заседания комиссии**

Очередное заседание оценочной комиссии пригласить в соответствии с необходимости, который состоится в административном здании Водного комитета по адресу: г. Ереван, Вардананц 13а, каб. 400.

Принято решение: за-5, против-0.

Оценочная комиссия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А. Симонян |
| члены | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С. Асрян |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С. Назарян |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С. Алексанян |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л. Галфаян |
| Секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С. Галстян |