ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 23 թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար առանցքային արդյունաբերական օդափոխիչ  ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-153/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.10.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 23.10.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը, 
Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր, տեխնիկական բնութագրում չի նշված օդամուղների պտտվող ուղղությունը, խնդրում ենք նշել օդափոխիչի պտտման ուղղությունը: В зависимости от направления движения потока воздуха существует две разновидности осевых вентиляторов Турбовент Сигма 800 B/S - "B"(blowing) и "S"(suction). В первом варианте поток воздуха двигается от решетки на крыльчатку, во втором – наоборот, от крыльчатки на решетку
Պարզաբանում   Տեխնիկական բնութագրում ավելացնել օդափոխիչի պտտման ուղղությունը՝ ռադիատորից դեպի թևանիվ։ / В Технической характеристике нужно добавить направление воздуха от решетки на крыльчатку.
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոնա Մանուկյան:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sona.manukyan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

