                                                             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

24.10.2025 թվականի նիստի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Լ-84
 ՀՀ ՆԳՆ կարիքների համար անհրաժեշտ անխափան սնուցման աղբյուրների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Լ-84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումը.
Հարցադրում 1 
       Հարգելի Պատվիրատու, Շնորհակալություն տրամադրված պարզաբանումների և բաց մեկնաբանությունների համար։ Համաձայն Ձեր պատասխանի՝ հաստատվում է, որ ՏՀ-ում նշված 145–295 Վ միջակայքը նորմատիվ պահանջ չէ, այլ տեխնիկական ուղեցույց՝ կայուն աշխատանքի ապահովման նպատակով և որ նմանատիպ կամ համարժեք միջակայքով UPS մոդելները (օր.՝ SPS 900 ONE BL 900VA, 162–290 Վ) կարող են դիտարկվել որպես տեխնիկապես համապատասխան առաջարկներ։ Աշխատանքային բարձրության մասով ընդունելի են նաև ≤ 2000 մ միջավայրի մոդելները (Salicru-ի դեպքում՝ մինչև 2400 մ), Իսկ չափային շեղումները՝ մինչև ± 20 %, թույլատրելի են, եթե չեն ազդում սարքի ֆունկցիոնալության վրա։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ խնդրում ենք մեր ներկայացրած մոդելը դիտարկել որպես տեխնիկապես լիովին համարժեք տարբերակ, որը համապատասխանում է Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին և ապահովում է նույն կամ ավելի բարձր կատարողականություն։
Պարզաբանում 1
Հարգելի մասնակից,

 Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման հայտնում ենք հետևյալը.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

Վերոնշյալով պայմաանվորված, հայտնում ենք, որ մասնակցի կողմից ներկայացված հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակությունից, ուստի Պատվիրաուի կողմից պարզաբանում չի տրամադրվում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Լ-84 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լուսինե Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 
010 59 63 00,   010 59 64 98
010 59 60 21։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@mia.gov.am
Պատվիրատու` ՀՀ ՆԳՆ 
PAGE  

