ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի հարցման-պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/9»

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ կարիքների համար չափման –հսկողության սարքերի / Գազային քրոմատագրաֆիկ համակարգ / ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունիսի 20-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ հունիսի 23-ին և  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1.  Խնդրում եմ Ձեզ տալ պարզաբանում հետևյալ հարցերի վերաբերյալ:

ՀՀ   Գնումների մասին օրենքի հոդված 13 կետի համաձայն 1)պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

մրցույթի գնման ապրանքի տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված է" ոչ քիչ քան 30 տաքացման ծրագրերը", ինչ սահմանափակում է այլ արտադրողների ապրանքներով մասնակցելու հնարավորությունները։ Ինչո՞վ է պայմանավորված "ոչ քիչ քան 30 տաքացման ծրագրերը" պահանջը։

Պարզաբանում	Գնահատող հանձնաժողովը մասնակիցների պարզաբանումներին ի պատասխան նշեց՝

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հացերի հետ կապված հայտնում ենք.

Հայտնում ենք, որ 30 և ավելին  տաքացման ծրագրերով աշխատող քրոմատոգրեր ոնեն առնվազն 3 արտադրող,

2. իսկ տաքացման ծրագրերի քանակից կախված է սարքի գործածման հնարավորությունները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/9» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Ներսիսյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 232600/137

Էլ. փոստ` gnumner@armstandard.am

Պատվիրատու` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ