ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/34
Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.06.2023թ. ժամը 14:22-ին ուղարկված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 09.06.2023թ. ժամը 11:00-ին տրամադրված պարզաբանումները`

 
Հարցադրում N 1 

Հարգելի գործընկեր Եթե առաջարկվող մոդելը թույլ է տալիս կատարել բոլոր հետազոտությունները առանց լրացուցիչ կանգնակի օգտագործման`խողովակի և դետեկտորի միջև ընկած տարածությունը(SID) տեխնիկական պահանջվածից բարձր լինելու պարագայում, կորում է անհրաժեշտությունը ռենտգեն խողովակի 240°պտտման և ±90°–ը (ընդհանուր 180°)ապահովում է բոլոր հնարավոր հետազոտությունների կատարումը, հետևաբար խնդրում ենք խմբագրել տեխնիկական բնութագիրը կամ տալ պարզաբանում, որ հետազոտությունների ժամանակ կարող է պահանջվել ռենտգեն խողովակի 240°պտույտը։
Պարզաբանում 

Հարգելի մասնակից: 
Սարքավորման տեխնիկական բնութագրի տվյալ պարամետրը կազմելիս հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ հետագայում լրացուցիչ կանգնակի անհրաժեշտության դեպքում բժշկական կենտրոնը այն ձեռք բերի առանց ռենտգենյան սարքավորման փոփոխության։
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/34 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804 Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/34 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

