ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի  մայիսի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-15/22
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՔԱ ՕՎԿԽ-118 սրահի հատակի աղյուսապատում աշխատանքի կատարման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-15/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.05.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 24.05.2022թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1
 1.
Քանի՞ շերտ աղյուսով և քանի շերտ սալիկով պետք է իրականացվեն ծավալաթերթով նախատեսված այն տողերը, որոնց վերջում գրված է ՙ2 շերտ՚:  Արդյո՞ք ճիշտ ենք ընկալել, որ եթե գրված է 2 շերտ, ապա հատակը պետք է իրականացվի 2 շերտ աղյուսով (սալիկով):
2.
Քանդվող (ապամոնտաժվող) հատակի շինարարական աղբը կամ մնացորդը , արդյո՞ք պետք է տեղափոխվի և ու՞ր:

Պարզաբանում 1 

1. Ծավալաթերթում նշված 2 շերտ գրառոումը նշանակում է, որ թե աղյուսապատումը և թե սալիկապատումը անհրաժեշտ է իրականացնել 2 շերտով:
2. Քանդվող հատակի շինարարական աղբը նախատեսվում է տեղափոխել պատվիրատուի կողմից նշված վայր, որը գտնվում է 1 կմ հեռավորության վրա:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-15/22»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ.Երիցյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ gegham.yeritsyan@anpp.am  
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-15/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:

PAGE  

