ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1»

Ծաղկաձորի համայնքապետարանի  կարիքների  համար  «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան,Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայթերի սալապատման աշխատանքներ»-ի     ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի փետրվարի 18-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2025 թվականի փետրվարի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  N 1 Հարգելի պատվիրատու քանի որ և ծավալաթերթում և նախագծում բացակայում են բազալտե սալերին ներկայացվող պահանջները, խնդրում ենք Ձեզ պարզաբանել, շինարարության մեջ օգտագործվելիք բազալտե սալիկները որ՞ կարգի և ինչ ՞ որակի պետք է լինեն։

Պարզաբանում N 1 Հարգելի մասնակից,ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը, ներկայացնում եմ ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի պարզաբանումը՝

Բազալտե սալերը պետք է լինեն բարձր խտության, 1-ին կարգի բարձրորակ սալիկներ, ГОСТ 32018:

Ուղարկվում է նաև նախագծի բացատրագիրը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1»   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 060680132։

Էլեկոտրանային փոստ՝ tsaghkadzor.tender@mail.ru։