## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/37
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 33211140 | Набор для определения общего билирубина | Набор реагентов для определения общего белка, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 410 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 2220 | РА, гр. Ереван, Зоравар Андраник 5/9 | 2220 | С даты вступления договора в силу до 25 декабря 2026 года.
2 | 33211140 | Набор для определения прямого билирубина | Набор реагентов для определения прямого билирубина, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 220 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применлению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 1100 |  | 1100
3 | 33211270 | Набор для определения АСТ | Набор реагентов для определения АСТ, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 490 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 980 |  | 980
4 | 33211270 | Набор для определения АЛТ | Набор реагентов для определения АЛТ, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 490 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 980 |  | 980
5 | 33211270 | Набор для определения ГГТ | Набор реагентов для определения ГГТ, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 150 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 600 |  | 600
6 | 33211270 | Набор для определения амилазы | Набор реагентов для определения амилазы, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 260 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 260 |  | 260
7 | 33211270 | Набор для определения липазы | Набор реагентов для определения липазы, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 85 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 85 |  | 85
8 | 33211130 | Набор для определения холестерина | Набор реагентов для определения холестерина, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 690 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 5520 |  | 5520
9 | 33691162 | Набор для определения ХС-ЛПВП (HDL) | Набор реагентов для определения холестерина ЛПВП, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 280 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 2800 |  | 2800
10 | 33691162 | Набор для определения ХС-ЛПНП (LDL) | Набор реагентов для определения холестерина ЛПНП, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 140 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 6300 |  | 6300
11 | 33211180 | Набор для определения триглицеридов | Набор реагентов для определения триглицеридов, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 620 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 3100 |  | 3100
12 | 33211120 | Набор для определения глюкозы | Набор реагентов для определения глюкозы, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 620 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD. | тест |  |  | 7000 |  | 7000
13 | 33211150 | Набор для определения мочевины | Набор реагентов для определения мочевины, предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 270 тестов. Упаковка: в прозрачной таре, предназначенной для анализатора ACCENT MC240. Руководство по применению должно содержать схему программирования для ACCENT MC240. Программирование должно осуществляться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сыворотка/плазма крови. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в целях IVD | тест |  |  | 540 |  | 540
14 | 33211160 | Набор для определения креатинина | Набор для определения креатинина для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 280 тестов. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализатора ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 15-25 °C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). | тест |  |  | 7840 |  | 7840
15 | 33211120 | Набор для определения железа | Набор для определения уровня железа в крови для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 400 тестов. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализатора ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). | тест |  |  | 800 |  | 800
16 | 33691160 | Набор для определения цинка | Набор для определения содержания цинка для автоматического биохимического анализатора ACCENT-240. Формат: реагент 50 мл, калибратор 3 мл. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Условия хранения: 2-8 °C. В комплект входит руководство пользователя. Фирменный продукт. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Срок годности: 2/3 на момент поставки. | коробка |  |  | 2 |  | 2
17 | 33211300 | Набор для определения общего кальция | Набор для определения общего кальция (арсеназо) для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 320 тестов. Упаковка: прозрачный контейнер для анализатора ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8°C. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | тест |  |  | 1280 |  | 1280
18 | 33211250 | Набор для определения С-реактивного белка (ультра) | Ультразвуковой тест-набор для определения С-реактивного белка (СРБ), предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 130 тестов. Упаковка: в прозрачном контейнере, разработанном для анализатора ACCENT MC240. Руководство пользователя содержит схему программирования ACCENT MC240. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). | тест |  |  | 1040 |  | 1040
19 | 33621270 | Рабочий раствор | Рабочий раствор (моющее средство), предназначенный для автоматического биохимического анализатора ACCENT MC240, содержащего биохимические стандарты. Формат: 1 л. | шт |  |  | 6 |  | 6
20 | 38431380 | Моющий раствор | Промывочный раствор для автоматизированного биохимического анализатора ACCENT MC240. Формат: 4 x 40 мл. | шт |  |  | 2 |  | 2
21 | 33211210 | Тест на гликированный гемоглобин HbA1c | Тест для определения уровня гемоглобина HbA1C, предназначенный для работы с анализатором Wellion BONA. Оригинальный. Формат: 25 тестов в коробке. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: температура 15-30 °C. Половина срока годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro. | тест |  |  | 500 |  | 500
22 | 33621130 | Набор для определения гепатита B (RapidSignal HBsAg WB) | Набор для тестирования на гепатит В. Метод: 30 кассетных тестов. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или GOSTRISO 13485 или эквивалентные. | тест |  |  | 600 |  | 600
23 | 33211230 | Набор для определения сифилиса (RPR) | Набор для RPR-тестирования на сифилис. Метод агглютинации. Образец для тестирования: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе: 100 тестов. Набор для RPR-тестирования на сифилис должен содержать все необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или GOSTRISO 13485 или эквивалентные. | тест |  |  | 1000 |  | 1000
24 | 33211110 | Медискрин | Диагностическая тест-полоска для биохимического анализа не менее 10 параметров. Набор тест-полосок для определения содержания веществ в моче (например, уробилиногена, глюкозы, билирубина, кетонов, удельной плотности), крови, pH, белка, нитритов, лейкоцитов и других параметров. Количество тестов: 100. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | коробка |  |  | 20 |  | 20
25 | 33691163 | Эндо среда | Питательная среда для подтверждающего теста на колиформные бактерии. Состав (г/л): пептон 10,0, лактоза 10,0, гидроортофосфат калия 3,5, агар 15,0, мисульфит натрия 2,5, основной фуксин 0,5, конечный pH = 7,5 ± 0,2 при 25 °C. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Или эквивалент. | кг |  |  | 1.5 |  | 1.5
26 | 33691163 | Сухой питательный агар | Питательная среда, предназначенная для культивирования различных микроорганизмов из клинических и экологических образцов. Состав (г/л): пептон 5,0, мясной экстракт 1,0, дрожжевой экстракт 2,0, хлорид натрия 5,0, агар 15,0, конечный pH 7,4 ± 0,2 при 25 °C. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. или эквивалент | кг |  |  | 1 |  | 1
27 | 33691166 | Среда Плоскирева | Состав (г/л): гидролизат поджелудочной железы с тиосульфатом рыбы и цитратом натрия 34,5, дрожжевой экстракт 5,0, замещенный фосфорной кислотой натрия краситель 2,0, лактоза 10,0, сухая желчь 7,0, хлорид натрия 1,0, йод 0,04, нитрал красный 0,04, алмазный зеленый 33x10, агар 9,0-2,0, конечный pH = 7,0-0,2. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 грамм. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет или эквивалентный срок. | кг |  |  | 1 |  | 1
28 | 33691163 | Висмутовая среда | Сухая питательная среда для выделения и определения Salmonella typhi и других сальмонелл. Состав (г/л): мясной экстракт 5,0, пептон 5,0, триптон 5,0, глюкоза 5,0, динатрийфосфат 4,0, сульфат железа 0,3, индикатор сульфита висмута 8,0, кристаллический зеленый 0,016, агар 15,0. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 грамм. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. или эквивалент. | кг |  |  | 1 |  | 1
29 | 33691166 | Среда Сабуро | Питательная среда для выявления патогенных и непатогенных дрожжей и плесневых грибов в клинических и неклинических образцах. Состав (г/л): панкреатический гидролизат казеина 5,0, пептидный гидролизат животной ткани 5,0, декстроза 40,0, агар 15,0. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. или эквивалент | кг |  |  | 1 |  | 1
30 | 33691166 | Среда Мюллера–Хинтона | Состав (г/л): настой из мяса буйвола 300,0, гидролизованный казеин 17,50, агар 17,0, крахмал 1,50, конечный pH = 7,4 - 0,2. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 грамм, расход 39 г/л. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. или эквивалент. | кг |  |  | 1 |  | 1
31 | 33691163 | Солевой агар | Селективная среда для выделения и определения стафилококков из клинических образцов. Состав (г/л): панкреатический гидролизат казеина 5,0, пептидный гидролизат животной ткани 5,0, мясной экстракт 1,0, D-маннит 10,0, хлорид натрия 75,0, фенол красный 0,025, агар 15,0. Формат: пластиковые контейнеры 250/500 г. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. или эквивалент. | кг |  |  | 4 |  | 4
32 | 33691163 | Лакто-агар | "Порошковая питательная среда для культивирования молочнокислых бактерий в соответствии со стандартом ISO 15214:1998. Состав: Пептоспециал - 10 г/л, экстракт говядины - 10 г/л, дрожжевой экстракт - 10 г/л, глюкоза - 20 г/л, дикалийгидрофосфат - 2 г/л, ацетат натрия - 5 г/л, цитрат аммония - 2 г/л, сульфат магния - 0,2 г/л, сульфат марганца - 0,05 г/л, агар - 13 г/л, конечный pH 6,2 ± 0,2. Упаковка в герметично закрытые пластиковые контейнеры. Температура хранения: 10-30 °C. Температура хранения приготовленной среды: 2-8 °C. Продукт должен иметь: маркировку компании ISO 13485:2003 CMDCAS, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2012, сертификаты, IVD, знак CE, сертификат качества для каждой партии продукта. 2/3 срока годности до отгрузки. Температура хранения в оригинальной упаковке: 10-25 °C. В состав среды также входит Твин 80 (полисорбат 80) в качестве добавки, который поставляется вместе с порошковой средой в наборе из 2 х 50 мл (на каждые 500 г порошковой среды). Температура хранения: 2-8 °C. Обязательно, чтобы оба компонента были от одного производителя. Продукт должен иметь: наличие товарного знака компании ISO 13485:2003 CMDCAS, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2012, сертификаты, IVD, знак CE, сертификат качества для каждой партии продукта. На момент отгрузки он должен иметь не менее двух третей от общего срока годности. | кг |  |  | 1 |  | 1
33 | 33691160 | Стрептотест ABCGFG | Экспресс-тест ABCDFG /A/ для выявления гемолитического стрептококка /набор/ 25 тестов. Остаточный срок годности на момент поставки: для продуктов со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продуктов со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продуктов со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. или эквивалент. | шт |  |  | 200 |  | 200
34 | 33211460 | Набор для определения фибриногена | Анализатор STA Compact Max /STA-Liquid Fib/. Тест-полоска для определения фибриногена. Формат: 12 x 4 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения (метод измерения по Клаусу), диапазон измерения может быть расширен до 0,4-12 г/л после автоматического разведения. Указание торговой марки обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8 °C. Условия хранения после вскрытия реагента: 2 месяца при температуре 2-8 °C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. | комплект |  |  | 4 |  | 4
35 | 33210000 | Набор для определения АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени) | Анализатор Stago STA Compact Max /STA-PTTA 5 / Sta M.A.T.Zh 5, набор для определения времени пластичности. Оригинал. Метод: определение времени пластичности на основе измерения вязкости. Формат: 1200 тестов. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1/2 от срока годности. Для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. | тест |  |  | 2400 |  | 2400
36 | 33211300 | Раствор хлорида кальция STA CaCl₂ | STA CaCl2, 0,025 М, для растворителей STart Max и STA Compact Max. Формат: 24 x 15 мл в коробке/каждая. Условия хранения: 2-25 °C. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые будут нести ответственность за решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Производитель имеет национальный сертификат контроля качества ISO 13485, CE. | тест |  |  | 720 |  | 720
37 | 33210000 | Буферный реагент Оурен–Коллера | Для анализаторов Start Max и STA Compact Max /STA-OWREN-KOLLER/. Формат: 24 x 15 мл. Используется в качестве разбавителя для определения фибриногена и протромбинового времени. Торговая марка. QR-код и штрихкод. Торговая марка. Условия хранения: 2-8°C до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки 1/2. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitr Europêne). | мл |  |  | 1440 |  | 1440
38 | 33210000 | Дезинфицирующая жидкость STA-Desorb U | Десорбирующая жидкость для датчиков STart Max и STA Compact Max /STA-Desorb U/. Формат: 24 x 15 мл. Наличие логотипа компании. Условия хранения: при температуре 2-8°C. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международные сертификаты контроля качества, выданные производителем: ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformitr Europêne). | мл |  |  | 1440 |  | 1440
39 | 33691162 | Моющая жидкость STA | Чистящий раствор STA-Cleaner / Чистящая жидкость для анализатора STA Compact Max. Формат: 6 x 2500 мл. Образец для анализа: сыворотка крови, плазма. Наличие торговой марки обязательно. На момент поставки срок годности — 1/2. Только для диагностики in vitro. Условия хранения: комнатная температура. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. | мл |  |  | 30000 |  | 30000
40 | 33211460 | CELLPACK | Растворитель Cellpack (CELLPACK-DCL 20 л) для гематологического анализатора XN-330. Формат: 20 л. Наличие не менее половины срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, сертифицированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | л |  |  | 200 |  | 200
41 | 33141100 | LYSERCELL WDF | LYSERCELL WDF, для гематологического анализатора XN-330. Формат 2 л. Срок годности на момент поставки не менее 1/2. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным продуктом в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | л |  |  | 12 |  | 12
42 | 33141100 | FLUOROCELL WDF | Флуороцелл WDF, краситель для гематологического анализатора XN-330. Формат: 2x22 мл. Срок годности на момент покупки не менее 1/2. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые будут предоставлять решения проблем, возникающих в связи с покупкой, в соответствии с рекомендациями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | мл |  |  | 396 |  | 396
43 | 33141100 | Сульфолайзер | Сульфолизер (SULTOLYSER), реагент для гематологического анализатора XN-330. Формат: 500 мл. Срок годности не менее половины срока годности на момент поставки. Наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые несут ответственность за решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | мл |  |  | 3500 |  | 3500
44 | 33691162 | Тест-карты: 2000 тестов | Тест-карта 2000, предназначенная для анализатора minii SED. Формат теста 2000, наличие товарного знака. Условия хранения 15-25°C. Срок годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат в установленном порядке решение проблем, возникающих с заказом, в соответствии с указаниями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | тест |  |  | 4000 |  | 4000
45 | 33691162 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы для анализатора STA Compact Max. Формат: 1000 кювет. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при комнатной температуре. 1/2 срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | шт |  |  | 50000 |  | 50000
46 | 33691162 | miniWash, упаковка из 4 шт. | Раствор для промывания miniiWash, предназначенный для анализатора ESR miniiSED. Оригинальный. Формат: 4 флакона по 250 мл раствора для промывания в коробке/штучно. Только для диагностики in vitro. Условия хранения: 15-25 °C. | мл |  |  | 5000 |  | 5000
47 | 33621130 | Стрептококки группы B | Хроматический стрептококк группы В 100 г, материал предназначен для проведения бактериологических исследований на стрептококки группы В на 35-37 неделях беременности. | гр |  |  | 100 |  | 100
48 | 33141212 | Набор для определения протромбинового времени | Предназначен для анализатора STA Compact Max /STA NeoPTimal 10/. Набор для определения протромбинового времени. Формат: 12 x 10 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1). Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Половина срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, выданными компанией-производителем. | коробка |  |  | 3 |  | 3
49 | 33141212 | Тромбиновое время | Предназначен для анализатора STA Compact Max /STA Thrombin 10/. Набор для определения тромбинового времени. Формат: 12 x 10 мл. Метод: определение времени свертывания на основе вискозиметрического измерения. Значение ISI (0,9-1,1). Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Половина срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, CE, выданный производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. | коробка |  |  | 4 |  | 4
50 | 33141212 | Набор для определения гомоцистеина | Набор для определения гомоцистеина Maglumi для анализаторов серии Maglumi. Оригинальный. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: минимум 50 тестов в коробке, калибратор, контрольный образец/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Для диагностики in vitro. | тест |  |  | 200 |  | 200
51 | 33211370 | Палочки для определения гемоглобина | Полоски для определения гемоглобина для гемоглобинометра URIT-12. Формат: 2x25 полосок/флакон. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
52 | 33161220 | Стерильные тампоны для взятия мазка с пробиркой | Стерильный тампон для нанесения мази с пробиркой и пластиковой палочкой; Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. | шт |  |  | 1500 |  | 1500
53 | 33141100 | Вакуумные пробирки с гелем, 5 мл | Вакуумная пробирка с гелем и активатором коагуляции 5 мл. Формат: 100 шт. Наличие бренда. Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | шт |  |  | 15000 |  | 15000
54 | 33141100 | Вакуумные пробирки с цитратом натрия Na 2,7% | Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия, завинчивающаяся крышка. Объём: 2,7 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло (материал пробирки по требованию заказчика). Цвет крышки: синий. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки (по требованию заказчика). Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | шт |  |  | 1000 |  | 1000
55 | 33141100 | Вакуумные пробирки с ЭДТА, 2 мл | Вакуумная пробирка K2EDTA 2 мл. Формат: 100 шт. Наличие бренда: Сертификаты ISO 9001 и ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | шт |  |  | 10000 |  | 10000
56 | 33141100 | Вакуумные пробирки без добавок | Стерильная вакуумная пробирка для забора крови без добавок. Объём: 5 мл. Материал пробирки: ПЭТ или стекло (материал пробирки по требованию заказчика). Цвет крышки: красный. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | шт |  |  | 4000 |  | 4000
57 | 33111500 | Биотест-ПР3 винар индикатор | Биологический индикатор Biotest PR3 (Vinar). Предназначен для контроля эффективности паровой стерилизации, особенно в случае растворов. Представляет собой герметично закрытый пластиковый контейнер, содержащий споры экспериментального микроорганизма, и ампулу с индикаторной средой. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества. | коробка |  |  | 1 |  | 1
58 | 33141212 | Пробка № 14,5 | Резиновая пробка для пробирки | шт |  |  | 40 |  | 40
59 | 37821230 | Крафт-конверт 100×200 мм | Упаковка для стерилизации паром и воздухом, крафт-бумага с обеих сторон, минимум 100 штук в коробке. | коробка |  |  | 2 |  | 2
* Покупатель имеет право заказать в течение года сумму меньше максимальной общей суммы, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон по договору.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/37
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 33211140 | Набор для определения общего билирубина
2 | 33211140 | Набор для определения прямого билирубина
3 | 33211270 | Набор для определения АСТ
4 | 33211270 | Набор для определения АЛТ
5 | 33211270 | Набор для определения ГГТ
6 | 33211270 | Набор для определения амилазы
7 | 33211270 | Набор для определения липазы
8 | 33211130 | Набор для определения холестерина
9 | 33691162 | Набор для определения ХС-ЛПВП (HDL)
10 | 33691162 | Набор для определения ХС-ЛПНП (LDL)
11 | 33211180 | Набор для определения триглицеридов
12 | 33211120 | Набор для определения глюкозы
13 | 33211150 | Набор для определения мочевины
14 | 33211160 | Набор для определения креатинина
15 | 33211120 | Набор для определения железа
16 | 33691160 | Набор для определения цинка
17 | 33211300 | Набор для определения общего кальция
18 | 33211250 | Набор для определения С-реактивного белка (ультра)
19 | 33621270 | Рабочий раствор
20 | 38431380 | Моющий раствор
21 | 33211210 | Тест на гликированный гемоглобин HbA1c
22 | 33621130 | Набор для определения гепатита B (RapidSignal HBsAg WB)
23 | 33211230 | Набор для определения сифилиса (RPR)
24 | 33211110 | Медискрин
25 | 33691163 | Эндо среда
26 | 33691163 | Сухой питательный агар
27 | 33691166 | Среда Плоскирева
28 | 33691163 | Висмутовая среда
29 | 33691166 | Среда Сабуро
30 | 33691166 | Среда Мюллера–Хинтона
31 | 33691163 | Солевой агар
32 | 33691163 | Лакто-агар
33 | 33691160 | Стрептотест ABCGFG
34 | 33211460 | Набор для определения фибриногена
35 | 33210000 | Набор для определения АЧТВ (активированного частичного тромбопластинового времени)
36 | 33211300 | Раствор хлорида кальция STA CaCl₂
37 | 33210000 | Буферный реагент Оурен–Коллера
38 | 33210000 | Дезинфицирующая жидкость STA-Desorb U
39 | 33691162 | Моющая жидкость STA
40 | 33211460 | CELLPACK
41 | 33141100 | LYSERCELL WDF
42 | 33141100 | FLUOROCELL WDF
43 | 33141100 | Сульфолайзер
44 | 33691162 | Тест-карты: 2000 тестов
45 | 33691162 | Реакционные кюветы
46 | 33691162 | miniWash, упаковка из 4 шт.
47 | 33621130 | Стрептококки группы B
48 | 33141212 | Набор для определения протромбинового времени
49 | 33141212 | Тромбиновое время
50 | 33141212 | Набор для определения гомоцистеина
51 | 33211370 | Палочки для определения гемоглобина
52 | 33161220 | Стерильные тампоны для взятия мазка с пробиркой
53 | 33141100 | Вакуумные пробирки с гелем, 5 мл
54 | 33141100 | Вакуумные пробирки с цитратом натрия Na 2,7%
55 | 33141100 | Вакуумные пробирки с ЭДТА, 2 мл
56 | 33141100 | Вакуумные пробирки без добавок
57 | 33111500 | Биотест-ПР3 винар индикатор
58 | 33141212 | Пробка № 14,5
59 | 37821230 | Крафт-конверт 100×200 мм
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
|  | ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ |  |  |  |  | _________________________