ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ниже представляет информацию о договоре, заключенном в результате процедуры закупки под кодом “ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/16» организованной с целью приобретения медицинских изделия и материалы для своих нужд:

|  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | наименование |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пробирки Уленгута, стеклянные, конические, с заострённым дном. |  |  |  |  | шт |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  | 75.000 |  | 75.000 |  |  |  |  | Пробирки Уленгута, стеклянные, конические, с заострённым дном, длиной 10 см, диаметром около 0,9 см. Используются в судебной медицине для реакции преципитации. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пинцет |  |  |  |  | шт |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  | 24.000 |  | 24.000 |  |  |  |  | Металлический, длиной 12,2 см, без зубца, с насечкообразными углублениями на внутренней поверхности концов. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пинцет анатомический |  |  |  |  | шт |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  | Анатомический пинцет. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ланцет остроконечный |  |  |  |  | шт |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  | Однолезвийный остроконечный ланцет, длиной 15–20 см, изготовленный из нержавеющей стали. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оксид алюминия |  |  |  |  | шт |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 2.800 |  | 2.800 |  |  |  |  | Al₂O₃, белый порошок, чистота 99–100%. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Глюкоза G-Col /тест-набор для определения глюкозы/ |  |  |  |  | шт |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 3.900 |  | 3.900 |  |  |  |  | Метод: колориметрический (конечная точка). Формат: 2×100 мл, 200 тестов. Исследуемый образец: сыворотка крови / плазма / цельная кровь. Наличие фирменного знака. Условия хранения: 2–8°C. Только для in vitro диагностики. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мочевина Urea-Col /тест-набор для определения мочевины/ |  |  |  |  | шт |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 1.560.000 |  | 1.560.000 |  |  |  |  | Метод: колориметрический (конечная точка), формат: 2×100 мл, 200 тестов. Исследуемый образец: сыворотка крови / плазма. Наличие фирменного знака. Условия хранения: 2–8°C. Только для in vitro диагностики. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Матричный стандарт 1 |  |  |  |  | шт |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 339.600 |  | 339.600 |  |  |  |  | Предназначен для спектральной калибровки системы Applied Biosystems 3500. Матричный стандарт включает 6 различных флуоресцентных красителей (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN). Набор содержит матричный стандарт — 1×150 мкл 6C Matrix Mix и буфер-растворитель — 5×200 мл Matrix Dilution Buffer. На момент поставки должно оставаться не менее 2/3 общего срока годности. Наличие сертификатов качества. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перчатки без талька, размер S |  |  |  |  | пара |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  | 12.000 |  | 12.000 |  |  |  |  | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер S; в коробке 50 пар. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перчатки без талька, размер M |  |  |  |  | пара |  | 9 200,00 |  |  | 9 200,00 |  |  |  | 147200 |  | 147200 |  |  |  |  | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер M; в коробке 50 пар. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перчатки без талька, размер L |  |  |  |  | пара |  | 5 200,00 |  |  | 5 200,00 |  |  |  | 83.200 |  | 83.200 |  |  |  |  | Перчатки латексные, нестерильные, без талька, размер L; в коробке 50 пар. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Альбумин 10% |  |  |  |  | шт |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  |  |  |  | Альбумин 10%; помимо воды, растворяется в солевых, щелочных и кислых растворах. При гидролизе расщепляется на различные аминокислоты. Альбумин может быть получен в кристаллической форме. Альбумин проявляет высокую связывающую способность по отношению к различным низкомолекулярным соединениям, содержит гидрофильные и липофильные связи. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Танин |  |  |  |  | шт |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 14.000 |  | 14.000 |  |  |  |  | Таниновая кислота C₇₆H₅₂O₄₆, порошок. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Стеклянные палочки /мешалки/ |  |  |  |  | шт |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |  |  |  |  | Стеклянные сплошные палочки, длиной 21,22 см, толщиной 0,5 мм или 0,33 мм, с закруглёнными концами. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка виалы для оборудования газового хроматографа-масс-спектрометра |  |  |  |  | шт |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  |  |  |  | Вставка из боросиликатного стекла объёмом 200 мкл с полипропиленовым основанием для виал ГХ-МС. |  |  |  |  |  | Вставка из боросиликатного стекла объёмом 200 мкл с полипропиленовым основанием для виал ГХ-МС. |
| 16 | Система фильтрации фаз, включая мембранные фильтры |  |  |  |  | шт |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 800.000 |  | 800.000 |  |  |  |  | Вакуумный насос объёмом 1 л, 0–50 мбар, включая 200 шт. мембранных фильтров. |  |  |  |  |  | Вакуумный насос объёмом 1 л, 0–50 мбар, включая 200 шт. мембранных фильтров. |
| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно статье 22 закона РА "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| Прилагаются ценовое предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Наименование участника |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27․05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 29.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  | Цена |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  | Общая |
| 15, 16 |  | ООО «Иммунофарм» |  |  | «ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/16» |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026 |  |  |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.496.800 |  | 3.496.800 |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |
| 15, 16 |  | ООО «Иммунофарм» |  |  | РА, г. Ереван, ул. Нерсисяна 10-3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | tеnder@immunofarm.net |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500010857380100 |  |  |  | 00650292 |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 10 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика info@formed.am. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | Опубликовано на сайте gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |
| Аида Амбардзумян |  |  |  |  |  |  |  | 091 606-942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | formed78@gmail.com |  |  |  |  |  |