  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ռելեների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13.04.2023թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 17.04.2023թ տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում եմ ճշտել 3-րդ չափաբաժնի անվանումը և բնութգրերը, քանի որ արտադրողի պաշտոնական դիստրիբուտորը չի կարողանում գտնել FINDER 220Վ DC. 4 C/O անվանումով ռելե:
Պարզաբանում N 1 
Ստորև ներկայացվում է  FINDER 220Վ DC. 4 C/O ռելեի առավել մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը. 

Ռելեի սերիան – 55.34.9.220.0040

Փաթույթի նոմինալ լարումը  – 220Վ DC

Նոմինալ հոսանքը / առավելագույն (պիկ) հոսանքը – 7/15Ա
Աշխատանքային ջերմաստիճանը -     -40 … 85оС

Արտաքին չափսերը – 27.7х20,7х35,8մմ
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

