ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 31-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-2/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար սնուցման աղբյուրների փոխակերպիչների (տրանսֆորմատոր 2.5կվա) ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-2/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2026թ. մարտի 30-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026թ մարտի 31-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

Հարցադրում :  պահանջվում է 2,5 կՎԱ, թե՞ 2,5 կՎՏ։ Ինչպես նաև խնդրում ենք տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն։

1. Տիպը՝ չոր կամ յուղային

2. Փաթույթների  նյութը՝ պղինձ կամ ալյումին

3 Հաճախականությունը 50 Հց թե՞ 60 Հց

4. Կառուցվածքային կատարման եղանակը՝ բաց կամ պատյանով

5. Հովացման եղանակը՝ բնական կամ լրացուցիչ հովացուցիչների կիրառմամբ

6. Մուտքային և ելքային լարումների թույլատրելի շեղման չափը։

7. Այլ պահանջներ, եթե առկա են

Պատասխան :  2,5 կՎԱ (2,5 կիլո վոլտ բազմապատկած ամպեր) վոլտ բազմապատկած ամպեր դա վատն է հետևաբար հայտնում ենք, որ պետք է հիմք ընդունել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագիրը:
    Տիպը՝ չոր կամ յուղային- երկուսն էլ ընդունելի է,
    Փաթույթների  նյութը՝ պղինձ կամ ալյումին- երկուսն էլ ընդունելի է,
    Հաճախականությունը 50 Հց թե՞ 60 Հց- ընդունելի է ՀՀ տարածքում սահմանված ներցանցային կենցաղային փոփոխական հոսանքի հաճախականությունը,
    Կառուցվածքային կատարման եղանակը՝ բաց կամ պատյանով- երկուսն էլ ընդունելի է,

    Հովացման եղանակը՝ բնական կամ լրացուցիչ հովացուցիչների կիրառմամբ- երկուսն էլ ընդունելի է,

    Մուտքային և ելքային լարումների թույլատրելի շեղման չափը- առաջնորդվել ստանդարտներով սահմանված թույլատրելի շեղումներով,

    Այլ պահանջներ, եթե առկա են- առաջնորդվել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջներով: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-2/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Սիմոնյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-94 /26-00/։   Էլեկոտրանային փոստ՝ «simonyan777@mil.am»։
PAGE  

