ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի օգոստոսի 09-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84

ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԱՐՅԱՆ ԳԱԶԻ ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐԻ  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝  տեխնիկական բնութագիրը ենթարկվում է փոփոխության։

Փոփոխության նկարագրություն՝   Հաշվարկային պարամետրներ՝ ոչ պակաս քան cH+, ctHb, cHCO3 -(P), Voch pakas qan-cH+,ctHb,cHCO3 -(P),cHCO3,-(P,st), cBase(B), cBase(Ecf), cBase(B,ox), cBase(Ecf,ox), cCa2+(7.40), ctCO2(B), ctCO2(P), Anion Gap, pO2(A), pO2(A-a), pO2(a/A), pO2(a)/FO2I, sO2, RI  հաշվարկային պարամետրեր (հաշվարկային պարամետրերի անունները կամ հապավումները կարող են լինել տարբեր՝ կախված արտադրողի կողմից ընդունված նոմենկլատուրայից: Համապատասխան պարամետրի բովանդակությունը պետք է լինի համարժեք՝ անկախ օգտագործված անվանումների նոմենկլատուրայից  )։

Փոփոխության հիմնավորում՝	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Աբգարյանին:

Հեռախոս՝ 091 82 65 56։

Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru։

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: