ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը 
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/180»
«Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամի կարիքների համար հրշեջ փողակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/180 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 09.07.2025 թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 10.07.2025 թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1 (09.07.2025 թ.) Հարգելի պատվիրատու՝ խնդրում ենք ապրանքի անվանունը հրշեջ ծառայության մասնագետների հետ ճշտել, մեկ տեղ փողակ եք նշում մեկ տեղ փողրակ, բայց կարծում ենք РСК-50 անվանունը հրշեջ ծայրապանակ է(пожарный ствол), նաև ռուսերեն տարբերակում է սխալ նշած: Փողրակ-рукав, ծայրապանակ-ствол:
Պարզաբանում N 1 (10.07.2025 թ.) Հարգելի մասնակից՝ տեխնիկական բնութագրում ԵՊՀ-ում առկա փողրակի չափսերն են բերված, որպեսզի մասնակիցները առաջարկեն առկա փողրակներին համապատասխան փողակներ: Հարցերի դեպքում կարող եք մոտենալ ԵՊՀ:
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/180» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Աղուզումցյանին:

Հեռախոս՝ 060710009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։
PAGE  

