ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մարտի 25-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի  կարիքների համար ««ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  ՇՊ-3.4 շրջանառու  պոմպերի ճնշումային խողովակաշարերի փոխարինում` սկսած հակադարձ կափույրներից, այդ թվում թիվ 2 հովացման աշտարակի ներսում`  նրանց կոշտության օղերով, փոխհատուցիչներով, կցախողովակներով և  հենարաններով» աշխատանքի կատարման  նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը   ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  մարտի 21-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ մարտի 25-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1-6 -

1. Աշխատանքի ծավալների տրամադրման հաջորդականությունը. ինչպես են տրամադրվելու վերակառուցման խողովակաշարերը՝ երկու գծերը միաժամանակ, թե՞ հաջորդաբար:

2. Եռակցման պահանջներ. ըստ ՄԷԿԿ (միջուկային էներգիայի կանոնները և կանոնակարգերը)-ի պահանջների, թե՞ ըստ ГОСТ 5264-58- (պետական ստանդարտներ)-ի, որը նշված է նախագծում:

3. Ո՞վ է մատակարարում և արտադրում նյութերը և մասերը՝ խողովակաշարերը, կոշտության օղերը, խողովակաշարերի հենարաններ, փոխհատուցիչները:

4. Անձնակազմի պահանջները՝ ըստ ՄԷԿԿ (միջուկային էներգիայի կանոնները և կանոնակարգերը)-ի պահանջների, թե՞ բավականաչափ տիպայինի (ընդհանուր շինարարության, պատասխանատու կառույցների համար):

5. Ինչպիսի՞ն են բնակության պայմանները. անձնակազմի տարածքն տրամադրվում է, թե՞ անհրաժեշտ է ունենալ սեփականը:

6. Որո՞նք են արտադրության աշխատանքների ավարտի ժամկետները՝ հաշվի առնելով՝ նյութերի առաքում (Կապալառուի կողմից հավաքագրված), թե՞ առանց դրանց:

Պարզաբանում N 1-6 –

1. Տրամադրվելու են երկու խողովակաշարերը միաժամանակ:

2. Եռակցման պահանջներ՝ ГОСТ 5264-58- (պետական ստանդարտներ)-ի համաձայն, որը նշված է նախագծում:

3. Բոլոր նյութերը և մասերը մատակարարում է աշխատանքը կատարողը, համաձայն աշխատանքի ծավալաթերթի:

4. Անձնակազմին ներկայացվող պահանջները՝ տվյալ պահին գործող СНиП 3.05.05 կամ НТД(нормативно-технический документ) պահանջներին համապատասխան:

5. Աշխատանքները կատարվում են դաշտային պայմաններում, պայմանները ապահովում է կատարողը:

6. Արտադրության աշխատանքների ավարտի ժամկետները նախատեսված է 15.05.2024թ.-ից մինչև 05.08.2024թ., անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումը ցանկալի է կատարել մինչև աշխատանքների սկսվելը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Շողիկ Ղազարայանին:

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Shoghik.Ghazaryan@anpp.am