ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է ռազմական դրությամբ պայմանավորված անհրաժեշտ բժշկական սարքերի, պարագաների և նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄԱԱՊՁԲ-ՌԴ-ԴԲԳԳԿ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնիհամարը |  | անվանումը |  |  |  |  |  | չափ-մանմիա-վորը |  | քանակը |  |  |  |  |  |  |  | նախահաշվայինգինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Բիոպաշտպանության պահարա |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4850000 |  |  |  |  | 4850000 |  |  |  |  |  |  | LCD էկրանի առկայություն, որը ցույց է տալիս օդի արագությունը, ժամանակը, ֆիլտրի կյանքի տևեղությունը և այլն: Ուլտրամանուշակագույն լամպ` ժամչափով, ավելի անվտանգ և բարձր արդյունավետության համար: Բացասական ճնշումը և երկշերտ խցիկը ապահովում են արտահոսքի և աղտոտման բացակայություն: Օդի հոսքը: Տեսակը ` Class II, Type B2: Խցիկ մտնող օդի հոսի միջին արագությունը ոչ պակաս, քան 0.53m/s: Աշխատանքային խցիկում Վայընթաց հոսքի միջին արագություն ոչ պակաս, քան 0.33m/s: Ընդհանուր օդի հոսքի ծավալը ոչ պակաս, քան ` 1100 m3/h: Ապակու հաստությունը ոչ պակաս, քան 5մմ: Պատված Չժանգոտող պողպատով, ոչ պակաս, քան 304 տեսակի: Լուսավորությունը` ոչ պակաս, քան 1000լյուքս: Աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել, քան 67 Դբ: Մաքրություն` ULPA կամ Hepa Ֆիլտրի միջոցով: ֆիլտրման արդյունավետություն ` ոչ պակաս, քան 99.999%,0.3 μm: LED գունավոր էկրանի առկայություն: UV լամպ, ոչ պակաս, քան 25W - 1 հատ: Ակերի առկայություն` ոչ պակաս, քան 4 հատ: Վտանգավոր նյութերի կամ հյուսվածքների հետ աշխատելիս Համակարգը պետք է միանա սենյակի օդափոխման/քարշիչ համակարգին/ Միևնույն ժամանակ, պահարանի տեղադրման սենյակը պետք է հագեցած լինի ներհոսքային օդափոխությամբ: Մնացած բոլոր դեպքերում արտանետվող օդափոխության համակարգին միանալու անհրաժեշտությունը որոշում է ինքնուրույն գործող կազմակերպությունը `վերլուծության և ռիսկի գնահատման հիման վրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Class II, Type B2, Չինաստան LCD էկրանի առկայություն, որը ցույց է տալիս օդի արագությունը, ժամանակը, ֆիլտրի կյանքի տևեղությունը և այլն: Ուլտրամանուշակագույն լամպ` ժամչափով, ավելի անվտանգ և բարձր արդյունավետության համար: Բացասական ճնշումը և երկշերտ խցիկը ապահովում են արտահոսքի և աղտոտման բացակայություն: Օդի հոսքը: Տեսակը ` Class II, Type B2: Խցիկ մտնող օդի հոսի միջին արագությունը ոչ պակաս, քան 0.53m/s: Աշխատանքային խցիկում Վայընթաց հոսքի միջին արագություն ոչ պակաս, քան 0.33m/s: Ընդհանուր օդի հոսքի ծավալը ոչ պակաս, քան ` 1100 m3/h: Ապակու հաստությունը ոչ պակաս, քան 5մմ: Պատված Չժանգոտող պողպատով, ոչ պակաս, քան 304 տեսակի: Լուսավորությունը` ոչ պակաս, քան 1000լյուքս: Աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել, քան 67 Դբ: Մաքրություն` ULPA կամ Hepa Ֆիլտրի միջոցով: ֆիլտրման արդյունավետություն ` ոչ պակաս, քան 99.999%,0.3 μm: LED գունավոր էկրանի առկայություն: UV լամպ, ոչ պակաս, քան 25W - 1 հատ: Ակերի առկայություն` ոչ պակաս, քան 4 հատ: Վտանգավոր նյութերի կամ հյուսվածքների հետ աշխատելիս Համակարգը պետք է միանա սենյակի օդափոխման/քարշիչ համակարգին/ Միևնույն ժամանակ, պահարանի տեղադրման սենյակը պետք է հագեցած լինի ներհոսքային օդափոխությամբ: Մնացած բոլոր դեպքերում արտանետվող օդափոխության համակարգին միանալու անհրաժեշտությունը որոշում է ինքնուրույն գործող կազմակերպությունը `վերլուծության և ռիսկի գնահատման հիման վրա: |  |  |  |  |
| 2 |  | Ցածր ջերմաստիճանային սառցարան |  |  |  |  |  | հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2150000 |  |  |  |  | 2150000 |  |  |  |  |  |  | Բարձր արդյունավետության ցածր ջերմաստիճանային սառցարան` հուսալի կոմպրեսորով: Սառեցման օպտիմիզացված համակարգ, որը նախատեսված է առավելագույնի հասցնելու հովացման ազդեցությունն ու ջերմաստիճանի միատարրությունը: Միկրոպրոցեսորային հսկողություն, թվային էկրանի առկայություն: LED թվային էկրանի առկայություն: Էրգոնոմիկ դիզայն: Հարմար է տարբեր պահեստային զամբյուղների համար: Բարձր ջերմաստիճանի, սենսորի սխալի ահազանգերի առկայություն: Լուսա-ձայնային ահազանգի առկայություն: Տեխնիկական տվյալներ` Տեսակը` հորիզոնական/ chest type /: Ծավալը` ոչ պակաս, քան 458լ: Ապասառեցման ռեժիմ` ձեռքով: Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել, քան` 55Դբ: Կատարողականություն՝ Ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս, քան` -25 ̊C ից -60 ̊C: Վերահսկում՝ Ջերմաստիճանի Վերահսկումը` էլեկտրոնային: Էկրանը` LED տեսակի: Լարումը/Հաճախականությունը` 220-240Վ/50-60Հց: Լրակազմը՝ Դռան փական, Ոտիկներ` ոչ պակաս, քան 4 հատ, Զամբյուղ` ոչ պակաս, քան 2 հատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չինաստան Բարձր արդյունավետության ցածր ջերմաստիճանային սառցարան` հուսալի կոմպրեսորով: Սառեցման օպտիմիզացված համակարգ, որը նախատեսված է առավելագույնի հասցնելու հովացման ազդեցությունն ու ջերմաստիճանի միատարրությունը: Միկրոպրոցեսորային հսկողություն, թվային էկրանի առկայություն: LED թվային էկրանի առկայություն: Էրգոնոմիկ դիզայն: Հարմար է տարբեր պահեստային զամբյուղների համար: Բարձր ջերմաստիճանի, սենսորի սխալի ահազանգերի առկայություն: Լուսա-ձայնային ահազանգի առկայություն: Տեխնիկական տվյալներ` Տեսակը` հորիզոնական/ chest type /: Ծավալը` ոչ պակաս, քան 458լ: Ապասառեցման ռեժիմ` ձեռքով: Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել, քան` 55Դբ: Կատարողականություն՝ Ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս, քան` -25 ̊C ից -60 ̊C: Վերահսկում՝ Ջերմաստիճանի Վերահսկումը` էլեկտրոնային: Էկրանը` LED տեսակի: Լարումը/Հաճախականությունը` 220-240Վ/50-60Հց: Լրակազմը՝ Դռան փական, Ոտիկներ` ոչ պակաս, քան 4 հատ, Զամբյուղ` ոչ պակաս, քան 2 հատ: |  |  |  |  |
| 3 |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  |  | Հատ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա հզորությունը 35000 պտ/րոպ, ձեռքի և ոտքի կառավարմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա հզորությունը 35000 պտ/րոպ, ձեռքի և ոտքի կառավարմամբ |  |  |  |  |
| 4 |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենայի համար նախատեսված ալմաստից ծայրակալներ մեծ չափսերի |  |  |  |  |  | Հատ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենայի համար նախատեսված ալմաստից ծայրակալներ մեծ չափսերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենայի համար նախատեսված ալմաստից ծայրակալներ մեծ չափսերի |  |  |  |  |
| 5 |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենայի համար նախատեսված ալմաստից ծայրակալներ միջին չափսերի |  |  |  |  |  | Հատ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենայի համար նախատեսված ալմաստից ծայրակալներ միջին չափսերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենայի համար նախատեսված ալմաստից ծայրակալներ միջին չափսերի |  |  |  |  |
| 6 |  | Ծայրակալ 1-20մկլ |  |  |  |  |  | Տուփ |  | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 1-20մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 1-20մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |
| 7 |  | Ծայրակալ 5-50մկլ |  |  |  |  |  | Տուփ |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 5-50մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 5-50մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |
| 8 |  | Ծայրակալ 100-200մկլ |  |  |  |  |  | Տուփ |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 153000 |  |  |  |  | 153000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 100-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 100-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |
| 9 |  | Ծայրակալ 10-200մկլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ոչ ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 10-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ոչ ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 10-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |
| 10 |  | Ծայրակալ 100-1000մկլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ոչ ստերիլ ծայրակալներ, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ոչ ստերիլ ծայրակալներ, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |
| 11 |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 1.5 մլ |  |  |  |  |  | հատ |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  | Էպենդորֆ 1.5մլ տարողությամբ, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար, տուփում 500 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էպենդորֆ 1.5մլ տարողությամբ, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար, տուփում 500 հատ |  |  |  |  |
| 12 |  | 0,2մլ ծավալի 1*8 միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | տուփ |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 129548 |  |  |  |  | 129548 |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Tube Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*1000 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Tube Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*1000 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |
| 13 |  | 0,2մլ ծավալի 1*8 միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթների կափարիչներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | տուփ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Cap Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*2400 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Cap Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*2400 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |
| 14 |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկա: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | տուփ |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  |  |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկաներ՝ MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, շտրիխ կոդերով, ապահովում է ճշտությունը, ջերմաստիճանի միատարությունը, ամպլիֆիկացիայի էֆեկտիվությունը: Ֆորմատ՝ 1*96, մեկ տուփում 20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկաներ՝ MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, շտրիխ կոդերով, ապահովում է ճշտությունը, ջերմաստիճանի միատարությունը, ամպլիֆիկացիայի էֆեկտիվությունը: Ֆորմատ՝ 1*96, մեկ տուփում 20 հատ |  |  |  |  |
| 15 |  | PrepFiler™ BTA Forensic DNA Extraction Kit՝ ոսկորներից ԴՆԹ անջատման համար |  |  |  |  |  | Հավաքածու |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  | PrepFiler™ BTA Forensic DNA Extraction Kit՝ ոսկորներից ԴՆԹ անջատման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PrepFiler™ BTA Forensic DNA Extraction Kit՝ ոսկորներից ԴՆԹ անջատման համար |  |  |  |  |
| 16 |  | Պոլիմեր POP4 ™, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  | հավաքածու |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | 3500/3500xL գենետիկական վերլուծիչների համար նախատեսված միջավայր՝ պոլիմեր POP 4™ polymer for 3500/3500xL նախատեսված Մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար, ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ . պահել 2-8°C պայմաններում, ժամկետի առավելագույնի առկայությունը կամ ոչ պակաս քան 2/3-ի առկայության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500/3500xL գենետիկական վերլուծիչների համար նախատեսված միջավայր՝ պոլիմեր POP 4™ polymer for 3500/3500xL նախատեսված Մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար, ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ . պահել 2-8°C պայմաններում, ժամկետի առավելագույնի առկայությունը կամ ոչ պակաս քան 2/3-ի առկայության: |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդմանստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/Հ |  |  |  | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գիննառանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| 1 |  |  |  | «Մեդսերվիս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 4850000 |  |  |  |  |  |  |  | 4850000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4850000 |  |  |  |  |  | 4850000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Մեդսերվիս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 2150000 |  |  |  |  |  |  |  | 2150000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2150000 |  |  |  |  |  | 2150000 |  |  |
| 3 |  |  |  | ԱՁ «Լևոն Խարատյան» |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |
| 4 |  |  |  | ԱՁ «Լևոն Խարատյան» |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |
| 5 |  |  |  | ԱՁ «Լևոն Խարատյան» |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |
| 6 |  |  |  | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |
| 7 |  |  |  | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |
| 8 |  |  |  | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 153000 |  |  |  |  |  |  |  | 153000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 153000 |  |  |  |  |  | 153000 |  |  |
| 9 |  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 21600 |  |  |  |  |  | 21600 |  |  |
| 10 |  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |
| 11 |  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  | 22500 |  |  |
| 12 |  |  |  | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 129548 |  |  |  |  |  |  |  | 129548 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 129548 |  |  |  |  |  | 129548 |  |  |
| 13 |  |  |  | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |
| 14 |  |  |  | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  |  | 340000 |  |  |
| 15 |  |  |  | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |
| 16 |  |  |  | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Մասնակցիանվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  | Ֆինա-նսականմիջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կականմիջոց-ներ |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ |  |  | Գնայինառաջարկ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործությանժամկետիսկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործությանժամկետիավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Ընտրվածմասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրիհամարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարմանվերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարիչափը |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 1-2 | «Մեդսերվիս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՄԱԱՊՁԲ-ՌԴ-ԴԲԳԳԿ-1 |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.20120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000000 |  |  |  |  |  |  | 7000000 |  |  |  |  |  |
| 3-5 | ԱՁ «Լևոն Խառատյան» |  |  |  |  | ՄԱԱՊՁԲ-ՌԴ-ԴԲԳԳԿ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.20120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |
| 6-8 | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՄԱԱՊՁԲ-ՌԴ-ԴԲԳԳԿ-3 |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.20120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508000 |  |  |  |  |  |  | 508000 |  |  |  |  |  |
| 9-11 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՄԱԱՊՁԲ-ՌԴ-ԴԲԳԳԿ-4 |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.20120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62100 |  |  |  |  |  |  | 62100 |  |  |  |  |  |
| 12-16 | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՄԱԱՊՁԲ-ՌԴ-ԴԲԳԳԿ-5 |  |  |  |  |  |  |  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.20120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899548 |  |  |  |  |  |  | 899548 |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Ընտրվածմասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկայինհաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | «ՄԵԴՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  | Արարատի մարզ, գ. Այգեստան, Խանջյան 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <medservice.am@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 2050422295131001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04228699 |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | ԱՁ «Լևոն Խառատյան» |  |  |  |  | Ք.Երևան, Թումանյան 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <kharatyan_levon@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 220479670527000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27931532 |  |  |  |  |  |  |
| 6-8 | «ԷՄԴԻ ԸՆԴ ԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Ղ.Փարպեցու 22/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <mddtender@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 1660004157770100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02582582 |  |  |  |  |  |  |
| 9-11 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Մամիկոնյանց 3/41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <farmegus@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 2050422249101001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00108127 |  |  |  |  |  |  |
| 12-16 | «ԴԻԱԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ՌԴ,Մոսկվա 129345,Մագադանի փ.,տ. 7,3-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ,210 սենյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <marine.balayan@gmail.com> |  |  |  |  |  |  |  | 40702051200160652194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7743841430 |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլանհրաժեշտտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստիհասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռուբեն Եգանյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 091741410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formed78@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝	ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ

Լրացվում է կնքվածպայմանագրովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների,աշխատանքներիքանակը

Լրացնելտվյալպայմանագրիշրջանակներումառկաֆինանսականմիջոցներովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակը, իսկպայմանագրովնախատեսվածընդհանուրապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթետվյալ պայմանագրիշրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապալրացնելառկաֆինանսականմիջոցներովնախատեսվածգումարիչափը, իսկընդհանուրգումարըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլաղբյուրներիցֆինանսավորվելուդեպքումնշելֆինանսավորմանաղբյուրը

Նշվումենհրավերումկատարվածբոլորփոփոխություններիամսաթվերը:

Եթեառաջարկվածգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժույթներով, ապագներըլրացնելտվյալհրավերովսահմանածփոխարժեքով` ՀայաստանիՀանրապետությանդրամով:

ԼրացնելտվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիչափըառանցԱԱՀ, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարըառանցԱԱՀլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիցհաշվարկվածԱԱՀ-ն, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարիցհաշվարկվածԱԱՀ-նլրացնելկողքի` «ընդհանուր»սյունակում:

Լրացնել տվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիչափը` ներառյալԱԱՀ-ն, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարը` ներառյալԱԱՀ-ն,լրացնելկողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթեպայմանագիրըկնքվելուէընդհանուրարժեքով, սակայննախատեսվածենավելիքիչմիջոցներ, ապաընդհանուրգինըլրացնել  «Ընդհանուր»սյունակում, իսկառկաֆինանսականմիջոցներիմասով` «Առկաֆինանսականմիջոցներով» սյունյակում:

Չիլրացվում, եթեպայմանագրիկողմէհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետությունումհարկվճարողիհաշվարկայինհաշիվչունեցողանձը: