ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 23 июня 2023 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-GHAPDzB-30/23

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-30/23, организованной с целью приобретения стенда для нужд ЗА «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 21.06.2023 и предоставленные 23.06.2023 по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемые коллеги, прошу ответить на вопрос, должен ли стенд, как измерительное средство, быть обязательно регистрированным в Государственном реестре средств измерений РФ или Армении.

Надо ли обязательно указать в тех. характеристиках стенда номер регистрации в реестре СИ.

Уважаемые коллеги, прошу предоставить ссылку на техническое обоснование (гост, ост, ту, нтд) требования о расположение вибродатчика от верха, или это не имеет существенного значения.

Уважаемые коллеги, ВЫ пишите, частота вращения подшипников при контроле 1800/900 об/мин, в то время, как стенд предназначен для работающих подшипников при частоте вращения до 3000 об/мин. С чем это связано? Ведь есть стенды проверки подшипников и на частоте вращения 3000 об/мин.

Разъяснение № 1

1. Стенд, как измерительное средство, должен быть обязательно регистрирован в Государственном реестре средств измерений в РА.

2. Номер регистрации в реестре вибродатчика (виброанализатор) как средство измерений указывается в технической документации.

3. Вибродатчик с верху - не имеет значения по какому стандарту (гост, ост, ту, нтд)

4.    Частота вращения подшипников 1800/900 об/мин выбрано от "Методики измерений ВНИПП"

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом HAEK-GHAPDzB-30/23 - Р. Рамазян

Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-30/23