ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մայիսի 20-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարիքների համար էլեկտրական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.05.2025թ․-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 20․05․2025թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Вопрос:

Просьба дать следующие пояснения Изучив ответы на вопросы, мы обнаружили, чтов техническом задании указаны одни требования к анализатору спектра 44ГГц и векторному генератору 40ГГц, а в ответах речь идет о других технических требованиях, например в ТЗ не было указано, что для анализатора спектра нужен встроенный дополнительный малошумящий услилитель, а также преселектор и радио частотный кабель. Также было указано , что нужен 10Гбитный интерфейс (10GBASE-T (10 Gbps LAN interface for fast remote control and fast I/Q data transfer)), а в ответах написано, что он не нужен. На что ориентироваться при формировании предложения? 
Ответ:
В ТЗ указано: Sensitivity: From -154 dBm (at 1 GHz, with Preamplifier Option), что означает необходимость обеспечить чувствительность на уровне -154 дБм. Это может быть достигнуто с использованием усилителя или без него, в зависимости от предложенного поставщиком варианта. Необходимо гарантировать указанный уровень чувствительности.

Наличие радиочастотных кабелей желательно, но не обязательно. Если кабели входят в комплект поставки, пожалуйста, укажите это.
В предыдущем ответе была опечатка — требуется 10-гигабитный интерфейс (10GBASE-T (10 Gbps LAN interface for fast remote control and fast I/Q data transfer)),


Вопрос:

Просьба подтвердить, что для анализатора спектра в поставке должен быть: Анализатор спектра до 44 ГГц Термостатированный OCXO Полоса анализа 1 ГГц Выскокопроизводительны процессор CPU Малошумящий усилитель Преселектор РЧ кабель Кабель питания Калибровочные сертификаты Или требуется изначальная конфигурация? Анализатор спектра до 44 ГГц Термостатированный OCXO Полоса анализа 1 ГГц Цифровой интерфейс 10GBASE-T Выскокопроизводительны процессор CPU Кабель питания Калибровочные сертификаты .
Ответ:
Наличие радиочастотных кабелей желательно, но не обязательно. Если кабели входят в комплект поставки, пожалуйста, укажите это.

Вопрос:
Просьба подтвердить, что для векторного генератора сигналов 40 ГГц в поставке должен быть: Векторный генератор сигналов до 40 ГГц Полоса генерации векторно модулированных сигналов 500 МГц Память, обеспечивающая генерацию сигналов (arbitrary signal generator) с частотой 1 Giga samples/s или более Цифровой интерфей HS DIG I/Q 1 х РЧ кабель (добавлено на основе предыдущих вопросов-ответов) Кабель питания Калибровочные сертификаты. 
Ответ:
В ТЗ по пунктам указаны параметры для векторного генератора и комплект поставки.

Наличие радиочастотных кабелей желательно, но не обязательно. Если кабели входят в комплект поставки, пожалуйста, укажите это.
Вопрос:
Просьба подтвердить, что для генератора сигналов 67 ГГц в поставке должен быть: Векторный генератор сигналов до до 67 ГГц или 50 ГГц с внешними модулями расширения до 75 ГГц В случае, если у модулей расширения на выходе используются волноводы, то нужен адаптер с волновода на коаксиальный выход 2.92, 2.4 мм или 1.85 мм. Память, обеспечивающая генерацию сигналов (arbitrary signal generator) с частотой 64 Msamples/s Втроенная базовая частота широкополосного генератора 80 MHz RF BW 1 x РЧ кабель 2.4mm (добавлено на основе предыдущих вопросов-ответов) Кабель питания Калибровочные сертификаты – 

Ответ: Подтверждаем

Вопрос:
Просьба подтвердить, что для экранирующей камеры в поставке должен быть: Полностью безэховая камера 300 МГц-40ГГц, с размерами (4m (length) x 5m (width)x 2.8m (height)) Помещение под установку камеры подготовливает заказчик. Высота предполангаемого помещения 4 метра. Между каркасом камеры и помещением, должно быть расстоянее не менее 1 метра для установки обслуживания камеры Поглатители, которые устанавливаются на стенах, потолке и на полу Метталический каркас Дверь в камеру с плотным закрыванием и специальным прижимным механизмом Камера полностью устанавливается и собирается поставщиком. Окна ввода кабелей бедет прорезать сам заказчик после сборки Внутри камеры должен быть 3D позиционер для установки испытуемых антенн Специализированной программы приемки у заказчика нет, поэтому поставщик собирает камеру и сдает ее в том виде как есть. 
Ответ: 
Указанные размеры (4 м (длина) x 5 м (ширина) x 2.8 м (высота)) являются внутренними размерами. Наружные размеры определяет поставщик с учетом того, что высота помещения, где будет устанавливаться камера, составляет 4 метра.

По остальным требованиям следует ориентироваться на ТЗ. Параметры, указанные на армянском языке, дополнительно продублированы на русском.

Минимальная рабочая частота – 300 МГц,
Внутренние размеры камеры не менее:

· Длина: 5 м

· Ширина: 4 м

· Высота: 2,8 м

Уровень отражения от стен, пола и потолка камеры по частотам приведены ниже:

· 300 МГц: 20 дБ

· 450 МГц: 30 дБ

· 800 МГц: 35 дБ

· 1 ГГц: 40 дБ

· 3–18 ГГц: 50 дБ

· 18–40 ГГц: 55 дБ

Вентиляция с EMI-фильтром.
Радиочастотно экранированная дверь (RF shielded door), ширина – 1 м, высота – 1,8 м.
Уровень изоляции от внешних RF сигналов – не менее 75 дБ в диапазоне 300 МГц – 40 ГГц.

Тип поглотителя – пирамидальный.
Порты для прокладки кабелей (коаксиальные SMA, N, электрическое питание 220 В).
Материал внешних стен камеры – сталь, алюминий или композит.

Заказчик не имеет права прорезать вводы кабелей или вносить изменения в конструкцию в течение гарантийного срока.
Программа приемки будет осуществляться на основе параметров, указанных в ТЗ, с использованием СВЧ-измерений.

Наличие 3D позиционера желательно, но не обязательно. Если входят в комплект поставки, пожалуйста, укажите это.
Вопрос:
Вопросы: - В вопросах было указано, что должна быть проведена калибровка камеры. Кто ее будет проводить и на какой стандарт ориентироваться? - Под какую нагрузку рассчитывать 3D позиционер? Какие размеры антенн и их вес предполагается? 

Зарание спасибо.

Ответ: 
Калибровка камеры желательно, но не обязательно, Поставщик может предлагать варианты.
Наличие 3D позиционера желательно, но не обязательно. Если входят в комплект поставки, пожалуйста, укажите это. 

По массе и габаритным размерам можно ориентироваться на 15 кг и размеры до 0.4–0.5 м.
Вопрос: 
Уважаемые партнеры, На основании спецификации я предполагаю, что эта камера будет использоваться для измерения диаграммы направленности антенны — можете ли вы подтвердить? Указанные уровни отражательной способности требуют использования длинных поглотителей длиной 600 мм. Это означает, что размер камеры, включая опорную стальную конструкцию, должен быть приблизительно 4,530 мм для соответствия требуемому внутреннему пространству 2,8 м (поглотители от кончика до кончика). К сожалению, проблема заключается в указанной комнате, высота которой составляет всего 4 м. Чтобы решить эту проблему, мы могли бы предложить более короткие поглотители 300мм на потолке/полу, но они имеют худшие характеристики поглощения, чем требуется в спецификации. Указанные Вами размеры комнаты не позволяют обеспечить технические требования камеры. Просим Вас пересмотреть технические требования с учетом возможностей помещения.
Ответ:
Поставщик должен обеспечит габаритные размеры и по остальным требованиям следует ориентироваться на ТЗ. Параметры, указанные на армянском языке, дополнительно продублированы на русском. 

Минимальная рабочая частота – 300 МГц,
Внутренние размеры камеры не менее:
· Длина: 5 м

· Ширина: 4 м

· Высота: 2,8 м

Уровень отражения от стен, пола и потолка камеры по частотам приведены ниже:

· 300 МГц: 20 дБ

· 450 МГц: 30 дБ

· 800 МГц: 35 дБ

· 1 ГГц: 40 дБ

· 3–18 ГГц: 50 дБ

· 18–40 ГГц: 55 дБ

Вентиляция с EMI-фильтром.
Радиочастотно экранированная дверь (RF shielded door), ширина – 1 м, высота – 1,8 м.
Уровень изоляции от внешних RF сигналов – не менее 75 дБ в диапазоне 300 МГц – 40 ГГц.

Тип поглотителя – пирамидальный.
Порты для прокладки кабелей (коаксиальные SMA, N, электрическое питание 220 В).
Материал внешних стен камеры – сталь, алюминий или композит.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                    Օ. Ասատրյանին:
Հեռախոս՝ +37410 590161, +37499699069 
Էլեկոտրանային փոստ՝  ofelya.asatryan@hti.am    
PAGE  

