ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии  №1 от 23.04.2026года и опубликовывается в соответствии со статьей 29 Закона "О закупках" Республики Армения

Код процедуры ARM- GHAPDzB-14/26

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ARM- GHAPDzB-14/26, организованной с целью приобретения " бытовой техники " для нужд ЗАО «Армаэронавигация», ниже представляет запросы, полученные 22․04․26  и предоставленные 23․04․26 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1: уточнить цель подачи аналогичных заявок в разных лотах.

Разъяснение №1: Согласно статье 25, части 1, пункту 3 Закона о закупках, запрещается:

…………………………………………………………………………………………

3) объединять закупаемые товары с различными характеристиками в одну партию, за исключением случаев, когда заказчик обосновывает необходимость такого объединения.

Запрос № 2: Проверьте требуемую мощность, установив ее в стандартных диапазонах, принятых на рынке (например, 18 000 BTU или 24 000 BTU или эквивалент).

Разъяснение №2:  Учитывая отсутствие на рынке кондиционеров мощностью 20 000 BTU, настоящим сообщаем:

Мощность кондиционера, указанная в Разделе 5, должна составлять не менее 20 000 BTU, при этом ее следует заменить кондиционером мощностью не менее 24 000 BTU;

Мощность кондиционера, указанная в Разделах 6, 7 и 10, должна составлять не менее 20 000 BTU, при этом ее следует заменить кондиционером мощностью не менее 18 000 BTU.

Запрос № 3: или допустить аналогичные предложения

Разъяснение №3: Во всех лотах приглашения к участию в тендере по данной процедуре представлены технические характеристики закупаемых товаров..

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Анаит Карапетян, телефон +37410292929-302, электронная почта anahit.karapetyan@armats.am․