ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի սեպտեմբերի  04-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66

ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1. տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույցում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, 12-րդ չափաբաժնով նախատեսված՝ հեռահար ջերմաչափի տեխնիկական բնութագրում նշվել է՝ չափման հեռավորությունը 5-15 սմ, մարմնի ջերմաստիճան՝ 32-42 C ։

Փոփոխության նկարագրություն N 1.   12-րդ չափաբաժնով նախատեսված հեռահար ջերմաչափի չափման հեռավորությունը ՝ մինչև 5 սմ, մարմնի ջերմաստիճան՝ 35-42 C:

Փոփոխության հիմնավորում՝	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Չոբանյանին:

Հեռախոս՝ 091 82 65 56։

Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru։

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: