ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար << Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ >>-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-28/18  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի  03-05-ին N 2.84, N 2.85, N 2.86, N 2.96 և N 2.97. կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ հերմետիկ
	հատ
	4
	4
	800000
	800000
	Կապարա  թթվային  հերմետիկ  կուտակիչ

ՈՒնակություն – 60 ԱԺ
Լարում – 12 Վոլտ

Չափերը - 250 x 160 x 170 մմ
	Կապարա  թթվային  հերմետիկ  կուտակիչ

ՈՒնակություն – 60 ԱԺ
Լարում – 12 Վոլտ

Չափերը - 250 x 160 x 170 մմ

	2. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ 105 Աժ
	հատ
	1
	1
	55000
	55000
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 105ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 900Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 353x175x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր
բևեռների դիրքը  -/+ (0) (մեջընկած)
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 105ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 900Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 353x175x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր
բևեռների դիրքը  -/+ (0) (մեջընկած)

	3. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ 190 Աժ
	հատ
	5
	5
	900000
	900000
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 190ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 1250Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 510x220x210մմ(երկ.xլայն.xբարձր
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 190ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 1250Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 510x220x210մմ(երկ.xլայն.xբարձր

	4. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ AGM
	հատ
	8
	8
	840000
	840000
	Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

12 Վ, 50 Ա/ժ, պատրաստված dryfit  կամ AGM տեխնոլոգիայով, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:

Չափերը՛  353x175x190մմ-ից ոչ ավել:
	Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

12 Վ, 50 Ա/ժ, պատրաստված dryfit  կամ AGM տեխնոլոգիայով, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:

Չափերը՛  353x175x190մմ-ից ոչ ավել:

	5. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ`VRLA AGM
	հատ
	6
	6
	768000
	768000
	P3D  Կայանի, UPS-ի մարտկոց 12Վ 13Աժ  ստացիոնար, կապարաթթվային, հերմետիկ, գերճնշման փականի կարգավորմամբ՝ չսպասարկվող:

Տեխնոլոգիա - VRLA  AGM

Չափսերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն) -175 x 83 x 129 մմ
	P3D  Կայանի, UPS-ի մարտկոց 12Վ 13Աժ  ստացիոնար, կապարաթթվային, հերմետիկ, գերճնշման փականի կարգավորմամբ՝ չսպասարկվող:

Տեխնոլոգիա - VRLA  AGM

Չափսերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն) -175 x 83 x 129 մմ

	6. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ` 4 Աժ
	հատ
	8
	8
	48000
	48000
	Կապարա  թթվային  հերմետիկ  կուտակիչ

ՈՒնակությունը - 4 ԱԺ

Լարում - 6Վոլտ

Չափերը - 105.5 x 70 x 47 մմ

Ծառայության ժամկետը – 5 տարի
	Կապարա  թթվային  հերմետիկ  կուտակիչ

ՈՒնակությունը - 4 ԱԺ

Լարում - 6Վոլտ

Չափերը - 105.5 x 70 x 47 մմ

Ծառայության ժամկետը – 5 տարի

	7. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ 12 վ 5 Աժ
	հատ
	20
	20
	360000
	360000
	P3D  Կայանի, UPS-ի մարտկոց 12Վ 5Աժ  ստացիոնար, կապարաթթվային, հերմետիկ, գերճնշման փականի կարգավորմամբ՝ չսպասարկվող:

Տեխնոլոգիա- VRLA  AGM

Քաշը, կգ - ոչ պակաս քան 1,45

Չափսերը (երկարություն x լայնություն x արձրություն)

-90 x 70 x 101/107 մմ ;
	P3D  Կայանի, UPS-ի մարտկոց 12Վ 5Աժ  ստացիոնար, կապարաթթվային, հերմետիկ, գերճնշման փականի կարգավորմամբ՝ չսպասարկվող:

Տեխնոլոգիա- VRLA  AGM

Քաշը, կգ - ոչ պակաս քան 1,45

Չափսերը (երկարություն x լայնություն x արձրություն)

-90 x 70 x 101/107 մմ ;

	8. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝1.2 վ 2.3 Աժ
	հատ
	6
	6
	12000
	12000
	Ստանդարտը՝ AAA տիպի մարտկոց
մարտկոցի լարումը՝ 1.2 Վ,

մարտկոցի ունակությունը՝ 2.3 ԱԺ 
	Ստանդարտը՝ AAA տիպի մարտկոց
մարտկոցի լարումը՝ 1.2 Վ,

մարտկոցի ունակությունը՝ 2.3 ԱԺ 

	9. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝1/2 ԱԱ
	հատ
	2
	2
	6000
	6000
	Սնուցման աղբյուրի տեսակը -  մարտկոց
Չափսատեսակը - 1/2 AA
Քիմիական կազմը
- LI, SOCL2
Նոմինալ լարումը - 3.6 Վոլտ

	Սնուցման աղբյուրի տեսակը -  մարտկոց
Չափսատեսակը - 1/2 AA
Քիմիական կազմը
- LI, SOCL2
Նոմինալ լարումը - 3.6 Վոլտ


	10. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ AAA 1.2վ
	հատ
	46
	46
	75900
	75900
	Ստանդարտը՝ AAA տիպի մարտկոց
մարտկոցի լարումը՝ 1.2 Վ,

մարտկոցի ունակուցյունը՝ 1,8 ԱԺ 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Ստանդարտը՝ AAA տիպի մարտկոց
մարտկոցի լարումը՝ 1.2 Վ,

մարտկոցի ունակուցյունը՝ 1,8 ԱԺ 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	11. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ UPS-ի 5Աժ
	հատ
	16
	16
	160000
	160000
	UPS-ի համար` չսպասարկվող,  կապարաթթվային, սնուցման լարումը՝ 12 Վ, ունակությունը՝ 5 Ա/ժ: Չափերը - 70 x 90 x 110 մմ: Ֆաստոն սեղմակով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	UPS-ի համար` չսպասարկվող,  կապարաթթվային, սնուցման լարումը՝ 12 Վ, ունակությունը՝ 5 Ա/ժ: Չափերը - 70 x 90 x 110 մմ: Ֆաստոն սեղմակով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	12. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝12վ 75 Աժ
	հատ
	4
	4
	540000
	540000
	Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

12 Վ, 75 Ա/ժ, պատրաստված dryfit կամ AGM տեխնոլոգիայով, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:

Չափերը՛  353x175x190մմ-ից ոչ ավել:

Երաշխիքային ժամկետը   մատակարարման օրվանից 1 տարուց ոչ պակաս:
	Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

12 Վ, 75 Ա/ժ, պատրաստված dryfit կամ AGM տեխնոլոգիայով, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:

Չափերը՛  353x175x190մմ-ից ոչ ավել:

Երաշխիքային ժամկետը   մատակարարման օրվանից 1 տարուց ոչ պակաս:

	13. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ռադիոկայանի
	հատ
	30
	30
	120000
	120000
	AA 1.2 V 3000 mAH մետաղ-հիդրիդային մարտկոցներ, նախատեսված դյուրակիր ռադիոկայաններում աշխատելու համար:

Ելքային լարումը - 1,2 Վոլտ

ՈՒնակությունը – 3000 մԱԺ

Տրամագիծը - 13 մմ

Բարձրությունը - 50 մմ

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	AA 1.2 V 3000 mAH մետաղ-հիդրիդային մարտկոցներ, նախատեսված դյուրակիր ռադիոկայաններում աշխատելու համար:

Ելքային լարումը - 1,2 Վոլտ

ՈՒնակությունը – 3000 մԱԺ

Տրամագիծը - 13 մմ

Բարձրությունը - 50 մմ

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	14. 
	Մարտկոց AA տեսակի
	հատ
	161
	161
	67620
	67620
	AA տիպի մարտկոցներ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների սնուցման համար, ալկալիական,  լարումը՝ 1.5 Վ, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	AA տիպի մարտկոցներ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների սնուցման համար, ալկալիական,  լարումը՝ 1.5 Վ, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	15. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝65 Աժ
	հատ
	2
	2
	70000
	70000
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 65 ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 630Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 245x175x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր)

բևեռների դիրքը  +/- (1)

Ապրանքի արտադրման, և կամ թողարկման ժամկետը մատակարարման պահին պետք է լինի ոչ ավել քան  3(երեք)  ամիս, նոր՝  չօգտագործված: 

Մարտկոցները պետք է ունենան աշխատունակության ցուցիչ(индикатор).

Նշված բարձրությունը պետք է լինի սեղմակների(клеммы) հետ միասին (սեղմակները՝ հավասար կամ բարձրությունը չգերազանցող),

Ծծմբաթթվի լցոնման անոթների խցանները բացվող:
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 65 ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 630Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 245x175x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր)

բևեռների դիրքը  +/- (1)

Ապրանքի արտադրման, և կամ թողարկման ժամկետը մատակարարման պահին պետք է լինի ոչ ավել քան  3(երեք)  ամիս, նոր՝  չօգտագործված: 

Մարտկոցները պետք է ունենան աշխատունակության ցուցիչ(индикатор).

Նշված բարձրությունը պետք է լինի սեղմակների(клеммы) հետ միասին (սեղմակները՝ հավասար կամ բարձրությունը չգերազանցող),

Ծծմբաթթվի լցոնման անոթների խցանները բացվող:

	16. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝6 վ 9 Աժ
	հատ
	24
	24
	480000
	480000
	Մարտկոց UPS-ի
Լարումը 6Վ

ՈՒնակությունը 9ԱԺ

Չափերը 151մմx34մմx98մմ կամ

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

Երաշխիքը 3 տարի:
	Մարտկոց UPS-ի
Լարումը 6Վ

ՈՒնակությունը 9ԱԺ

Չափերը 151մմx34մմx98մմ կամ

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

Երաշխիքը 3 տարի:

	17. 
	Չվերալիցքավորվող մարտկոցներ
	հատ
	15
	15
	19500
	19500
	Մարտկոցներ՝ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 9վ, էլեմենտ՝ մարգանա-ցինկային համակարգի ալկալիական էլեկտրոլիտով: 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Մարտկոցներ՝ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 9վ, էլեմենտ՝ մարգանա-ցինկային համակարգի ալկալիական էլեկտրոլիտով: 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	18. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝85-90 Աժ
	հատ
	6
	6
	420000
	420000
	Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

12Վ, 85-90Աժ, կապարաթթվային, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:                                   :

Մեկնարկային հոսանքը 750-800Ա:

Քաշը՝ 19կգ ոչ պակաս:

Չափերը՛  350x200x200մմ-ից ոչ ավել:                Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման օրվանից 1 տարուց ոչ պակաս:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

12Վ, 85-90Աժ, կապարաթթվային, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:                                   :

Մեկնարկային հոսանքը 750-800Ա:

Քաշը՝ 19կգ ոչ պակաս:

Չափերը՛  350x200x200մմ-ից ոչ ավել:                Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման օրվանից 1 տարուց ոչ պակաս:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	19. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝95-100 Աժ
	հատ
	4
	4
	300000
	300000
	12 Վ, 95-100 Ա/ժ, կապարաթթվային, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:                                   Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

Մեկնարկային հոսանքը 800-900Ա:

Քաշը՝ 21կգ ոչ պակաս:

Չափերը՝ 350x220x230մմ-ից ոչ ավել:                 Երաշխիքային ժամկետը   մատակարարման օրվանից 1 տարուց ոչ պակաս:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	12 Վ, 95-100 Ա/ժ, կապարաթթվային, արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ. ոչ ուշ:                                   Չսպասարկվող հերմետիկ մարտկոց, վերալիցքավորվող:

Մեկնարկային հոսանքը 800-900Ա:

Քաշը՝ 21կգ ոչ պակաս:

Չափերը՝ 350x220x230մմ-ից ոչ ավել:                 Երաշխիքային ժամկետը   մատակարարման օրվանից 1 տարուց ոչ պակաս:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	20. 
	Չվերալիցքավորվող մարտկոցներ
	հատ
	22
	22
	26400
	26400
	Մարտկոցներ՝ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 9վ, էլեմենտ՝ մարգանա-ցինկային համակարգի ալկալիական էլեկտրոլիտով: 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Մարտկոցներ՝ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 9վ, էլեմենտ՝ մարգանա-ցինկային համակարգի ալկալիական էլեկտրոլիտով: 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	21. 
	Մարտկոց AAA տեսակի՝1.5վ
	հատ
	84
	84
	30240
	30240
	AAA տիպի մարտկոցներ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների սնուցման համար, ալկալիական,  լարումը՝ 1.5 Վ, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:  
	AAA տիպի մարտկոցներ նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների սնուցման համար, ալկալիական,  լարումը՝ 1.5 Վ, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:  

	22. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝AA 1.2վ
	հատ
	24
	24
	43200
	43200
	Ստանդարտը՝ AA տիպի մարտկոց
մարտկոցի լարումը՝ 1.2 Վ,

մարտկոցի ունակությունը՝ 1,8 ԱԺ 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Ստանդարտը՝ AA տիպի մարտկոց
մարտկոցի լարումը՝ 1.2 Վ,

մարտկոցի ունակությունը՝ 1,8 ԱԺ 

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	23. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝6.5 Աժ-7.5 Աժ
	հատ
	20
	20
	360000
	360000
	Մարտկոց UPS-ի

Լարումը 12Վ

ՈՒնակությունը 6,5ԱԺ-7,5ԱԺ

Չափերը 106մմ х 70մմ х 90 մմ

Մարտկոց SHR1227W,  12Վ 6,5ԱԺ-7,5ԱԺ,

106մմ х 70մմ х 90մմ, կամ համարժեքը:  Արտադրության ժամկետը ոչ ավել քան 6 ամիս: Երաշխիքը 3 տարի:

Երաշխիքը 3 տարի:
	Մարտկոց UPS-ի

Լարումը 12Վ

ՈՒնակությունը 6,5ԱԺ-7,5ԱԺ

Չափերը 106մմ х 70մմ х 90 մմ

Մարտկոց SHR1227W,  12Վ 6,5ԱԺ-7,5ԱԺ,

106մմ х 70մմ х 90մմ, կամ համարժեքը:  Արտադրության ժամկետը ոչ ավել քան 6 ամիս: Երաշխիքը 3 տարի:

Երաշխիքը 3 տարի:

	24. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝12վ գելային
	հատ
	64
	64
	9 600 000
	9 600 000
	P3D  Կայանի, UPS-ի մարտկոց 12Վ 75Աժ   Գելային մարտկոցներ` ստացիոնար, կապարաթթվային, հերմետիկ, գերճնշման փականի կարգավորմամբ՝ չսպասարկվող: 

Տեխնոլոգիա- VRLA  GEL

Քաշը, կգ - ոչ պակաս քան 22,5

Չափսերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն) - 260 x168 x211/214մմ;

Մ6 - սեղմակով:
Մարտկոցի ունակությունը - 75 Աժ
Պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան - 12 տարի:
Ներքին դիմադրությունը -7,0  մОհմ

Եվրոպական հավաքում:

ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐԸ ներկայացվում է  հանձնման - ընդունման ԱԿՏի հետ:

Արտադրման տարեթիվը - 2018թ.

6FG75 (12Վ 75Աժ) կամ համարժեքը
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	P3D  Կայանի, UPS-ի մարտկոց 12Վ 75Աժ   Գելային մարտկոցներ` ստացիոնար, կապարաթթվային, հերմետիկ, գերճնշման փականի կարգավորմամբ՝ չսպասարկվող: 

Տեխնոլոգիա- VRLA  GEL

Քաշը, կգ - ոչ պակաս քան 22,5

Չափսերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն) - 260 x168 x211/214մմ;

Մ6 - սեղմակով:
Մարտկոցի ունակությունը - 75 Աժ
Պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան - 12 տարի:
Ներքին դիմադրությունը -7,0  մОհմ

Եվրոպական հավաքում:

ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐԸ ներկայացվում է  հանձնման - ընդունման ԱԿՏի հետ:

Արտադրման տարեթիվը - 2018թ.

6FG75 (12Վ 75Աժ) կամ համարժեքը
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	25. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝12վ 65 Աժ
	հատ
	2
	2
	70000
	70000
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 65 ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 630Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 245x175x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր)

բևեռների դիրքը  -/+ (0) (մեջընկած)

Ապրանքի արտադրման, և կամ թողարկման ժամկետը մատակարարման պահին պետք է լինի ոչ ավել քան  3(երեք)  ամիս, նոր՝  չօգտագործված: 

Մարտկոցները պետք է ունենան աշխատունակության ցուցիչ(индикатор).

Նշված բարձրությունը պետք է լինի սեղմակների(клеммы) հետ միասին (սեղմակները՝ հավասար կամ բարձրությունը չգերազանցող),

Ծծմբաթթվի լցոնման անոթների խցանները բացվող:
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 65 ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 630Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 245x175x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր)

բևեռների դիրքը  -/+ (0) (մեջընկած)

Ապրանքի արտադրման, և կամ թողարկման ժամկետը մատակարարման պահին պետք է լինի ոչ ավել քան  3(երեք)  ամիս, նոր՝  չօգտագործված: 

Մարտկոցները պետք է ունենան աշխատունակության ցուցիչ(индикатор).

Նշված բարձրությունը պետք է լինի սեղմակների(клеммы) հետ միասին (սեղմակները՝ հավասար կամ բարձրությունը չգերազանցող),

Ծծմբաթթվի լցոնման անոթների խցանները բացվող:

	26. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝12վ 7 Աժ
	հատ
	120
	120
	1920000
	1920000
	Նախատեսված է UPS-ի համար` չսպասարկվող  կապարաթթվային, սնուցման լարումը՝ 12 Վ, ունակությունը՝ 7 Ա/ժ: Չափերը - 151x65x94մմ: Ֆաստոն սեղմակով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Նախատեսված է UPS-ի համար` չսպասարկվող  կապարաթթվային, սնուցման լարումը՝ 12 Վ, ունակությունը՝ 7 Ա/ժ: Չափերը - 151x65x94մմ: Ֆաստոն սեղմակով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	27. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝12վ 12 Աժ
	հատ
	42
	42
	840000
	840000
	Նախատեսված է UPS-ի համար` չսպասարկվող, ապարաթթվային, սնուցման լարումը՝ 12 Վ, ունակությունը՝ 12 Ա/Ժ: Չափերը - 98 x 150 x 100 մմ: Ֆաստոն սեղմակով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Նախատեսված է UPS-ի համար` չսպասարկվող, ապարաթթվային, սնուցման լարումը՝ 12 Վ, ունակությունը՝ 12 Ա/Ժ: Չափերը - 98 x 150 x 100 մմ: Ֆաստոն սեղմակով:

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	28. 
	Չվերալիցքավորվող մարտկոցներ՝ BIOS-ի համար
	հատ
	29
	29
	28420


	28420


	Մարտկոցներ՝ նախատեսված համակարգչի մայրական սալիկի BIOS-ի համար, ալկալիական, առնվազն երեք տարվա պիտանելիության ժամկետով:
մարտկոցի լարումը՝ 3 Վ,  չափերը` 20х3 մմ,
քաշ` 0,001 կգ:  ՈՒնակությունը` -220 մԱԺ

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը գործարանային:
	Մարտկոցներ՝ նախատեսված համակարգչի մայրական սալիկի BIOS-ի համար, ալկալիական, առնվազն երեք տարվա պիտանելիության ժամկետով:
մարտկոցի լարումը՝ 3 Վ,  չափերը` 20х3 մմ,
քաշ` 0,001 կգ:  ՈՒնակությունը` -220 մԱԺ

Արտադրման տարեթիվը՝ 2018թ.-ից ոչ շուտ:

Փաթեթավորումը գործարանային:

	29. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ 75 Աժ
	հատ
	2
	2
	80000
	80000
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 75 ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 420Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 310x170x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր)

բևեռների դիրքը  -/+ (0) (մեջընկած)

Ապրանքի արտադրման, և կամ թողարկման ժամկետը մատակարարման պահին պետք է լինի ոչ ավել քան  3(երեք)  ամիս, նոր՝  չօգտագործված: 

Մարտկոցները պետք է ունենան աշխատունակության ցուցիչ(индикатор).

Նշված բարձրությունը պետք է լինի սեղմակների(клеммы) հետ միասին (սեղմակները՝ հավասար կամ բարձրությունը չգերազանցող),

Ծծմբաթթվի լցոնման անոթների խցանները բացվող:
	Լարումը ոչ պակաս քան 12Վ

Ունակությունը ոչ պակաս քան 75 ԱԺ

Մեկնարկի հոսանքը ոչ պակաս 420Ա

Սեղմակները կոնաձև

Չափերը 310x170x190մմ(երկ.xլայն.xբարձր)

բևեռների դիրքը  -/+ (0) (մեջընկած)

Ապրանքի արտադրման, և կամ թողարկման ժամկետը մատակարարման պահին պետք է լինի ոչ ավել քան  3(երեք)  ամիս, նոր՝  չօգտագործված: 

Մարտկոցները պետք է ունենան աշխատունակության ցուցիչ(индикатор).

Նշված բարձրությունը պետք է լինի սեղմակների(клеммы) հետ միասին (սեղմակները՝ հավասար կամ բարձրությունը չգերազանցող),

Ծծմբաթթվի լցոնման անոթների խցանները բացվող:

	30. 
	Կուտակիչ մարտկոցներ՝ 6 վ 4 Աժ
	հատ
	10
	10
	18000
	18000
	Կապարա  թթվային  հերմետիկ  կուտակիչ
ՈՒնակությունը – 4 ԱԺ
Լարումը – 6Վոլտ

Չափերը - 150 x 60 x 100 մմ

Ծառայության ժամկետը – 5 տարի

Շհագործման միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -20°C → +60 ° C

Արտադրության եվ պիտանելիության ժամկետների նշումով


	Կապարա  թթվային  հերմետիկ  կուտակիչ
ՈՒնակությունը – 4 ԱԺ
Լարումը – 6Վոլտ

Չափերը - 150 x 60 x 100 մմ

Ծառայության ժամկետը – 5 տարի

Շհագործման միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -20°C → +60 ° C

Արտադրության եվ պիտանելիության ժամկետների նշումով



	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	20/03/2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	560000
	560000
	112000
	112000
	672000
	672000

	Չափաբաժին 2

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	408333
	40833
	8167
	8167
	49000
	49000

	Չափաբաժին 3

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	704167
	704167
	140833
	140833
	845000
	845000

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	593333
	593333
	118667
	118667
	712000
	712000

	Չափաբաժին 5

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	545000
	545000
	109000
	109000
	654000
	654000

	2
	<<Բի Լայն>> ՍՊԸ
	629970
	629970
	125994
	125994
	755964
	755964

	Չափաբաժին 6

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	38400
	38400
	
	
	38400
	38400

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	38667
	38667
	7733
	7733
	46400
	46400

	Չափաբաժին 7

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	283333
	283333
	56667
	56667
	340000
	340000

	2
	<<Բի Լայն>> ՍՊԸ
	199900
	199900
	39980
	39980
	239880
	239880

	Չափաբաժին 8

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	12000
	12000
	
	
	12000
	12000

	Չափաբաժին 9

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	6000
	6000
	
	
	6000
	6000

	Չափաբաժին 10

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	75900
	75900
	
	
	75900
	75900

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	87500
	87500
	45000
	45000
	270000
	270000

	3
	<<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ
	222750
	222750
	44550
	44550
	267300
	267300

	Չափաբաժին 11

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	114667
	114667
	22933
	22933
	137600
	137600

	Չափաբաժին 12

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	430000
	430000
	86000
	86000
	516000
	516000

	2
	<<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ
	283.333
	283333
	5666667
	5666667
	340000
	340000

	Չափաբաժին 13

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	120000
	120000
	
	
	120000
	120000

	Չափաբաժին 14

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	32200
	32200
	
	
	32200
	32200

	Չափաբաժին 15

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	56667
	56667
	11333
	11333
	68000
	68000

	Չափաբաժին 16

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	178080
	178080
	
	
	178080
	178080

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	360000
	360000
	72000
	72000
	432000
	432000

	Չափաբաժին 17

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	19500
	19500
	
	
	19500
	19500

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	1833.333
	1833.333
	366667
	366667
	2200000
	2200000

	Չափաբաժին 18

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	350000
	350000
	70000
	70000
	420000
	420000

	3
	<<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ
	205000
	205000
	41000
	41000
	246000
	246000

	Չափաբաժին 19

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	243333
	243333
	48667
	48667
	292000
	292000

	2
	<<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ
	160000
	160000
	32000
	32000
	192000
	192000

	3
	<<ՌԻՆՈ>> ՍՊԸ
	130000
	130000
	26000
	26000
	156000
	156000

	Չափաբաժին 20

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	26400
	26400
	
	
	26400
	26400

	Չափաբաժին 21

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	16800
	16800
	
	
	16800
	16800

	Չափաբաժին 22

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	42720
	42720
	
	
	42720
	42720

	Չափաբաժին 23

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	148333
	148333
	29667
	29667
	178000
	178000

	Չափաբաժին 24

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	7040000
	7040000
	1040800
	1040800
	8448000
	8448000

	2
	<<Բի Լայն>> ՍՊԸ
	7359680
	7359680
	1471936
	1471936
	8831618
	8831618

	Չափաբաժին 25

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	56667
	56667
	11333
	11333
	68000
	68000

	Չափաբաժին 26

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	876000
	876000
	
	
	876000
	876000

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	558333
	558333
	111667
	111667
	670000
	670000

	3
	<<Բի Լայն>> ՍՊԸ
	810000
	810000
	162000
	162000
	972000
	972000

	4
	<<Միկրորինգ>> ՍՊԸ
	590000
	590000
	118000
	118000
	708000
	708000

	5
	<<Ռեալ Բուսսինեսս>>
	696000
	696000
	139200
	139200
	835200
	835200

	Չափաբաժին 27

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	578760
	578760
	
	
	578760
	578760

	2
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	451500
	451500
	90300
	90300
	541800
	541800

	3
	<<Բի Լայն>> ՍՊԸ
	553350
	553350
	110670
	110670
	664020
	664020

	Չափաբաժին 28

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	26100
	26100
	
	
	26100
	26100

	Չափաբաժին 29

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	65000
	65000
	13000
	13000
	78000
	78000

	2
	<<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ
	45833
	45833
	9166.67
	9166.67
	55000
	55000

	Չափաբաժին 30

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ
	133333
	133333
	26667
	26667
	160000
	160000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Ներկայացված փաստաթղթերը հաստատված չէին էլեկտրոնային ստորագրությամբ

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	12.04.2018

	Անգործության ժամկետ
	2018-04-13 
	2018-04-18

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   19/04/2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	27.04.2018 03.05.2018 03.05.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	03.05.2018-05.03.2018


	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2,3,4,5,11,15,23,24,25,26,27,30.
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ  
	2.97
	05.05.2018
	30.06.2018
	
	13203400
	13203400

	6,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,28
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ -
	2.86
	03.05.2018
	30.06.2018
	
	594100
	594100

	7  
	<<ԲԻ Լայն>> ՍՊԸ 
	2.84
	03.05.2018
	30.06.2018
	
	239880
	239880

	12,18
	<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ -
	2.85
	03.05.2018
	30.06.2018
	
	586000
	586000

	19,29
	<<Ռինո>> ՍՊԸ  
	2.96
	05.05.2018
	30.06.2018
	
	210000
	210000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<Վարմեքս>> ՍՊԸ  
	Տիգրան Մեծի 46/4
	varmex@mail.ru
	Հ/Հ 2050022329031001
	ՀՎՀՀ 00407187

	2
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ -
	Բարձրաբերդի 47
	maarine90@rambler.ru
	Հ/Հ 1570003583490100


	ՀՎՀՀ 02516387

	3
	<<ԲԻ Լայն>> ՍՊԸ 
	Խանջյան50
	info@bi-line.am
	Հ/Հ 1570017509080100
	ՀՎՀՀ 02522096

	4
	<Ֆլեշ Մոտորս>> ՍՊԸ -
	Ռուբինյանց 31
	info@flashmotors.am
	Հ/Հ1510012745550100
	ՀՎՀՀ 00873228

	5
	<<Ռինո>> ՍՊԸ  
	ք.Ստեպանակերտ Մաշտոցի 27
	rino-LLC@mail.ru
	Հ/Հ1570015763520100
	       ՀՎՀՀ 90033371

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հասմիկ Հակոբյան
	292929309
	hasmik.hakobyan@armats.am


Պատվիրատու՝<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

