ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1
Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.10.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ  28.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում. 
«Հարգելի ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1 ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։

Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցերը

1․ 12-րդ չափաբաժնում (ավտոկլավ) նշված է <<Սնուցումը 380Վոլտ, 50Հց, 8-10 Կվատտ>>։ Արդյոք  8-10 կՎտ պահանջը վերաբերվում է ավտոկլավի տեների հզորությանը ?

1․1 Արդյոք ընդունելի կլինի Ձեր համար ավտոկլավի տեների հզորությունը մինչև 12կՎտ։
2. 18-րդ չափաբաժնում (Ներվիրահատական նեյրոֆիզիոլոգիական մոնիտորինգ) նշված է հետևյալ արտահայտությունը <<էլեկտրոնային կոմուտատորով>>։ Ինչի համար է նախատեսված էլեկտրոնային կոմուտատորը, որն է դրա ֆունկցիան, նշանակությունը։»
Պարզաբանում. 
1. «Սնուցումը 380Վոլտ, 50Հց, 8-10 Կվատտ» վերաբերում է ավտոկլավի ընդհանուր հզորությանը։
1.1 Տեների հզորությունը մինչև 12կՎտ ընդունելի չէ, քանի որ այդ պարագայում հնարավոր չի լինի ապահովել Ավտոկլավի պահանջվող ընդհանուր հզորությունը՝ 8-10 Կվատտ։

2. Էլեկտրոնային կոմուտատորը նախատեսված է ստիմուլյացիայի տարբեր սխեմաների ստեղծման և իրականացման համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:
Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/2703

 Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am
PAGE  

