## Ծավալաթերթ Смета
Չարենցավան համայնքի վերածնունդ հուշահամալիրի (Գանգրահեր տղա) տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ Восстановление общины Чаренцаван работы по благоустройству территории мемориального комплекса (курчавый мальчик)
Ծավալաթերթ Объемный лист
N | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը "Виды работ и название" | Չ/Մ Единица измерения | Քանակ, Количество |  | Միավ. Գինը "ВИЧ. Цена | Գումարը, Сумма | Գումարը %-ով, Сумма в %
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7
1. Բարեկարգում 1. Благоустройство
1․ Քանդման աշխատանքներ 1. работы по сносу
1 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալերով հարթակներից սալերի քանդում, բարձելով ա/ինքնաթափ, Снос плит с платформ с существующими базальтовыми плитами, погрузка а/самосвал | մ3 | 25.5 | 0.66239
2 | Տեղափոխում 5 կմ, Переезд 5 км | տ | 40.8 | 1.5842
3 | Աշխատանք լցակույտում, Работа в отвале | մ3 | 25.5 | 0.04621
4 | Արձանի պատվանդանի վրայից քայքայված ց/ավազե սվաղի քանդում | մ3 | 1.15 | 11.3623
5 | Նույնի բարձում և տեղափոխում 5 կմ, Снос обветшалой штукатурки с пьедестала статуи | տ | 1.61 | 1.9783
6 | Աշխատանք լցակույտում, Работа в отвале | մ3 | 1.15 | 0.04621
7 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում կուտակումով /վերատեղադրման համար/, Снос существующих базальтовых бордюров с накоплением /переустановкой/ | մ | 80 | 0.96343
8 | Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում կուտակումով /վերատեղադրման համար/, Снос существующих базальтовых лестниц для укладки / переустановки/ | մ | 65 | 0.96343
| Ընդամենը, Всего | [5 empty] | 1.25%
2․ Կառուցման աշխատանքներ
1 | Հարթակների քայքայված բետոնային հատվածների վերականգնում B15-դասի բետոնով, Восстановление разрушенных бетонных участков площадок бетоном класса B15 | մ3 | 12 | 32.2643
2 | Հարթակների սալապատում նոր բազալտե h=3սմ սալորով , Облицовка платформ новым базальтом h=3см сливы | մ2 | 937 | 6.7109
3 | Նախապես կուտակած Բազալտե(15*30սմ) եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով, Установка заранее накопленных базальтовых бордюров(15*30СМ) на бетонное основание | մ | 80 | 3.2142
4 | Նախապես կուտակած Բազալտե աստիճանների (15*30սմ) եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնե հիմքով, Установка бордюров заранее набранных базальтовых лестниц (15*30СМ) с бетонным фундаментом | մ | 65 | 3.2142
5 | Նոր Բազալտե(15*30սմ) եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով, Установка бордюров из Нового базальта(15*30СМ) с бетонным основанием | մ | 35 | 9.777
6 | Նոր Բազալտե(15*30սմ) աստիճանների տեղադրում բետոնե հիմքով,Новый Базальт(15*30СМ) установка лестницы с бетонным основанием | մ | 33 | 9.777
7 | Նոր բազալտե h=3սմ սալիկներով պատերի և կամարի երեսապատում, Облицовка стен и арки новой базальтовой плиткой h=3см | մ2 | 40 | 15.9858
8 | Արձանի պատվանդանի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում h=5սմ նախապես ամրացված մետաղական ցանցի վրա, Выполнение цементно-песчаной штукатурки на пьедестале статуи h=5 см на предварительно закрепленной металлической сетке | մ2 | 40 | 2.7039
9 | Մետաղական ցանցի իրականացում , Реализация проволочной сетки | մ2 | 40 | 0.92468
10 | Հուշահամալիրի բացակայող մետաղական թիթեղների լրացում ալյումինե 4մմ հաստ․ թիթեղներով/ալիկաբոնդ//1,5-5մ բարձրության վրա/, Заполнение отсутствующих металлических листов мемориала алюминиевыми листами толщиной 4 мм / аликабонд / / на высоте 1,5-5 м/ | մ2 | 35 | 18.799
| Ընդամենը, Всего | [5 empty] | 48.44%
3․ Գանգրահեր տղայի արձան 3. статуя кудрявого мальчика
1 | Ձյուլալյումինե արձանի ճաքերի վերականգնում զոդման միջոցով /ճաքերի լայնությունը 5մմ-ից մինչև 30մմ/, Ремонт трещин статуи дзюлалюминиевой сваркой / ширина трещин от 5 мм до 30 мм/ | մ | 50 | 50
| Ընդամենը, Всего | [5 empty] | 13.09%
Ընդամենը, Всего ըստ 1-ի բաժնի
2. Պոմպակայան, 2. Насосная станция
1․Մղման խողովակաշար, 1. насосный трубопровод
Հողային աշխատանքներ, Услуги разные в области полиграфии
1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում , Резка асфальтобетонного покрытия | մ | 24 | 0.33
2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ք բարձելով ա/մ , Снос асфальтобетонного покрытия с погрузкой а/м | մ3 | 1.6 | 0.92892
3 | Նույնի տեղափոխում 12կմ, Это то же самое, что 12. | տ | 3.52 | 2.6931
4 | Խճի ենթաշերտի քանդում բարձելով ա/մ , Снос субстрата из щебня путем погрузки а / м | մ3 | 1.9 | 0.92892
5 | Նույնի տեղափոխում 12կմ, Это то же самое, что 12. | տ | 3.42 | 2.6931
6 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողալիցքով , Обработка траншеи и зачистки в грунтах IV-го класса с помощью механизма | մ3 | 333 | 0.73418
7 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով , Обработка траншеи и зачистки в грунте IV класса вручную, с боковой | մ3 | 33.3 | 4.2478
8 | Խրամուղու հատակի հարթեցում, Выравнивание пола траншеи | մ3 | 12.7 | 2.4086
9 | Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ, Песок первый. реализация полосы, h=10 см | մ3 | 12.4 | 4.4598
10 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով, Выполнение защитного слоя с песком | մ3 | 38.4 | 3.4854
11 | Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով, Из обработанных грунтов окопа, с топаном | մ3 | 192.7 | 0.3496
12 | Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի և տեղափոխում մինչև 3,0 կմ աղբավայր, Погрузка увеличенного грунта и транспортировка до 3,0 км на свалку | մ3 | 128 | 2.9336
13 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ, Выполнение подготовительного слоя щебня, h=15см толщиной | մ2 | 16.2 | 1.379
14 | Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ, Реализация крупногабаритного асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | մ2 | 16.2 | 4.3357
15 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ, Реализация мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | մ2 | 16.2 | 3.1973
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ, Технологические работы
1 | Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների DN159x4,0 մոնտաժում, փորձարկումով, Сталь (St) тоже. монтаж сварных труб DN159x4, 0 с испытанием | մ | 350 | 10.0675
2 | Պողպատե DN159x4,0 խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում, Нормальная антикоррозионная изоляция стальных труб DN159x4, 0 | մ2 | 174.741 | 1.2431
3 | DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով, Dn108x4 сталь (St) тоже. монтаж сварных труб с испытанием | մ | 5 | 5.3584
4 | Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով, Клиновой клапан Dn100mm, PN=1,0 МПа, с монтажом | հատ | 5 | 39.6772
5 | Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN100, PN=1,0ՄՊա Стальные сварные фланцы DN100, PN=1,0 МПа | հատ | 10 | 7.2891
6 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր -10հատ, Фасонные части стальных труб-10шт | կգ | 40 | 1.6712
| Ընդամենը Всего | [5 empty] | 27.91%
2․ Պոմպակայան, 2. насосная станция
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ, Технологические работы
1 | Պոմպ Q=10 լ/վ, H=20 մ, 3,3 կՎտ, 50Հց Насос Q=10 л/ с, H=20 м, 3,3 кВт, 50 Гц | կ-տ | 1 | 1540.3313
2 | Ոռոգման ջրի դիսկային ֆիլտր DN150մմ, PN=1,0 ՄՊա, Дисковый фильтр для оросительной воды Dn150mm, PN=1,0 МПа | հատ | 1 | 53.3615
3 | Սեպավոր փականի DN150, Клиновой клапан DN150 | հատ | 1 | 77.3302
4 | Մանոմետր, Манометр | հատ | 1 | 12.3979
5 | Համակցված օդի հեռացման կափույր DN25մմ, PN=1,6ՄՊա Комбинированный демпфер для удаления воздуха Dn25mm, PN=1,6 МПа | հատ | 1 | 30.454
6 | Միջկցաշուրթային հակադարձ կափույր DN150, PN=1,6ՄՊա Межкамерный обратный клапан DN150, PN=1,6 МПа | հատ | 2 | 97.8748
7 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր -2հատ Фасонные части стальных труб-2шт | կգ | 26 | 1.6712
8 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթ DN150մմ Сталь тоже. сварной фланец Dn150mm | հատ | 8 | 12.3261
9 | Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների DN159x4,0 մոնտաժում, փորձարկումով, Сталь (St) тоже. монтаж сварных труб DN159x4, 0 с испытанием | մ | 5 | 10.0675
10 | Պոմպի բետոնե հենարան B15 դասի բետոնով , Бетонная опора насоса с бетоном класса B15 | մ3 | 0.2 | 53.5255
11 | Բետոնե հենարանի B15 դասի բետոնով , Бетонная опора с бетоном класса B15 | մ3 | 0.016 | 53.5255
| Ընդամենը Всего | [5 empty] | 9.31%
Ընդամենը Всего ըստ 2-րդ բաժնի
Ընդհանուր Всего
ԱԱՀ 20%, НДС 20%
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ |  |  |  |  | 31065.2