ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от "19" "октября" 2023 года номер "1"

Код процедуры ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ

Заказчик, ГНКО “Научного-практический центр судебной медицины” при Министерсве Здравохранения РА, который находится по адресу г.Ереван, ул.Гераци 5/1, объявляет процедуру запроса цен, который проводится одним этапом.

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку товаров, принадлежностей, инструментов медицинского назначения и лабораторных материалов (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на котировку цен необходимо подавать по адресу котировку цен г.Ереван, ул.Гераци 5/1 в документарной форме, до 16:30 часов 7-го дня со дня опубликования настоящего объявления.

Вскрытие заявок будет проводиться по адресу г.Ереван, ул.Гераци 5/1, в 16:30 часов "27" "октября" 2023 года.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Татьяне Мирзоян.

Телефон: +374 99 27 71 72

Электронная почта: formed78@gmail.com

Заказчик: ГНКО “Научного-практический центр судебной медицины” при Министерсве Здравохранения РА

ABOUT REQUEST FOR QUOTATION

This text of the announcement is approved by “1” order of the Commission of the Request for Quotation of “19” “October” 2023, and is published according to the article 27 of the RA law on procurements.

Request for quotation code ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ

Procuring entity Scientific-Practical Center of Forensic Medicine, RA , MOH, located in Heratsi 5/1, Yerevan, 0025, Armenia address, announces a request for quotation, which is performed in one round.

The selected participant of the request for quotation, in a prescribed manner, will be offered to sign a contract of supply of goods, supplies, medical instruments and laboratory materials (hereinafter, contract).

According to the article 7 of the RA law on procurements any person, regardless of being a foreign person, organization or stateless person, has an equal right to participate in the request for quotation.

People having no right to participate in the request for quotation as well as the qualification criteria presented to the participants and the documents to be submitted for the evaluation of those criteria are defined in the invitation of this procedure.

The selected participant is determined from the number of the bidders meeting the requirements of the invitation and evaluated as satisfactory on the principle of giving preference to the participant offering the lowest bid.

In order to receive the hard copy of the invitation of the request for quotation it is required to apply to the procuring entity before day 7-th after the publication of this announcement until 16:30 o’clock. Moreover, in order to receive the hard copy of the invitation, a written application must be presented to the procuring entity. The procuring entity ensures the provision of the hard copy of the invitation free of charge  on the first work day following the receipt of such a request.

In case of receiving a request to provide the invitation electronically, the procuring entity ensures the provision of the invitation electronically during the first work day following the receipt of such a request.

Not receiving an invitation does not limit the right of the participant to participate in the request for quotation.

The bids for the request for quotation must be presented at Heratsi 5/1, Yerevan, 0025, Armenia address in hard copies before day 7-th after the publication of this announcement until 16:30 o’clock. Besides Armenian, the bids can be presented in English and Russian.

The opening of the bids will take place at Heratsi 5/1, Yerevan, 0025, Armenia address on “27” “October” “2023” at 16:30 o’clock.

The appeal against this procedure is carried out in the manner prescribed by the RA Law "On Procurement" and the RA Civil Procedure Code.Further information related to this announcement can be received from the secretary of the evaluation commission Tatyana Mirzoyan

Telephone +374 99 27 71 72

Email formed78@gmail.com

Procuring entity Scientific-Practical Center of Forensic Medicine, RA, MOH

Утверждено

решением оценочной комиссии по запросу котировочных цен

под кодом ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ 
№ 1 от 19.10.2023г.

ГНКО “Научного-практический центр судебной медицины” при Министерсве Здравохранения РА

ПРИГЛАШЕНИЕ

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ГНКО “НАУЧНОГО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ” ПРИ МИНИСТЕРСВЕ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РА

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЗАПРОС КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ГНКО “НАУЧНОГО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ” ПРИ МИНИСТЕРСВЕ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РА

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации  и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА КОТИРОВКУ ЦЕН

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению о котировке цен, проводимом под кодом ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок) и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии formed78@gmail.com.

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Предметом закупки является приобретение товаров, принадлежностей, инструментов медицинского назначения и лабораторных материалов (далее — также товар) для нужд ГНКО “Научного-практический центр судебной медицины” при Министерсве Здравохранения РА, которые сгруппированы в "143" лота:

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Цена закупки |  |
| 1 | 178 200,00 | Марля |
| 2 | 194 250,00 | Перчатки без талька S |
| 3 | 287 000,00 | Перчатки без талька M |
| 4 | 80 500,00 | Перчатки без талька L |
| 5 | 500 000,00 | Одноразовый полиэтиленовый фартук |
| 6 | 625 000,00 | Для одноразового использования халаты, водонепроницаемые |
| 7 | 44 820,00 | Бинт 7*14, повязка 7 м x 14 см |
| 8 | 8 400,00 | Пластырь 19ммx72мм |
| 9 | 14 280,00 | Пластырь 1,25смx5м |
| 10 | 35 500,00 | Пластырь 5смx5м |
| 11 | 2 440 000,00 | Прослойка хроматографическая |
| 12 | 4 000,00 | Наконечник 2-20 мкл, с фильтром |
| 13 | 2 000,00 | Наконечник 5-200мкл, без фильтра |
| 14 | 1 000,00 | Наконечник 100-1000мкл, без фильтра |
| 15 | 115 500,00 | Пробирка с пластиковой пробкой для центрифуги емкостью 15 мл |
| 16 | 52 500,00 | Аглютинационные планшет |
| 17 | 52 500,00 | Элюционные планшет |
| 18 | 72 000,00 | Планшет для пробирок 1,5мл типа Эпендорф |
| 19 | 36 000,00 | Бумага для универсального индикатора |
| 20 | 19 200,00 | Фильтровальная бумага 9 см |
| 21 | 59 200,00 | Фильтровальная бумага 12.5 см |
| 22 | 80 000,00 | Фильтровальная бумага 15 см |
| 23 | 9 540,00 | Фильтровальная бумага |
| 24 | 35 000,00 | Пуливизатор 25мл |
| 25 | 120 000,00 | Покровное стекло 18*18 |
| 26 | 36 000,00 | Покровное стекло 24*24 |
| 27 | 50 000,00 | Покровное стекло 24*60 |
| 28 | 90 000,00 | Предметное стекло 7,5x2,5см |
| 29 | 36 000,00 | Чашки Петри, стеклянные |
| 30 | 4 400,00 | Чашки Петри, пластиковые |
| 31 | 37 000,00 | Градуированные пластиковые стаканы 120 мл |
| 32 | 3 000,00 | Градуированные термостойкие стаканы 50 мл |
| 33 | 68 000,00 | Разделительная воронка 250мл, стеклянная |
| 34 | 4 000,00 | Стеклянные стаканы 100мл |
| 35 | 6 000,00 | Стеклянные стаканы 250мл |
| 36 | 2 800,00 | Стеклянные стаканы 1л |
| 37 | 20 000,00 | Стаканчики для взвешивания /бюкс/, стеклянные |
| 38 | 20 000,00 | Фарфоровый пестик |
| 39 | 96 000,00 | Флаконы 10мл, стеклянные |
| 40 | 192 000,00 | Автоматическая делительная пипетка 10-100 мкл |
| 41 | 192 000,00 | Автоматическая делительная пипетка 100-1000 мкл |
| 42 | 44 000,00 | Штатив для автоматических делительных пипеток |
| 43 | 200 000,00 | Пробирки аглютинационные, стеклянные, с круглым дном |
| 44 | 40 000,00 | Уленгутские пробирки, стеклянные, конически заточенное дно |
| 45 | 33 600,00 | Плоская колба 520 мл, термостойкая |
| 46 | 1 400 000,00 | Пастеровская пипетка, стеклянная |
| 47 | 3 250,00 | Скарификатор |
| 48 | 7 140,00 | Спиртовые тампоны |
| 49 | 34 000,00 | Большой ампутационный нож НЛ 315*180 |
| 50 | 26 000,00 | Маленький ампутационный нож НЛ 250*120 |
| 51 | 26 000,00 | Хрящевой нож НЛ 205*75 |
| 52 | 10 000,00 | Игла хирургическая |
| 53 | 49 500,00 | Кишечные ножницы |
| 54 | 60 000,00 | Ножницы |
| 55 | 15 000,00 | Стоматологический зонд |
| 56 | 12 000,00 | Пинцет |
| 57 | 20 000,00 | Скальпель остроконечный |
| 58 | 10 000,00 | Скальпель брюшистый |
| 59 | 100 000,00 | Лезвие для скальпеля N 15 |
| 60 | 19 500,00 | Ложка для измерения жидкости, 100мл |
| 61 | 12 192 000,00 | Набор амплификации для идентификации личности для системы Applied Biosystems 3500 25 |
| 62 | 3 900 000,00 | Набор амплификации для идентификации личности для системы Applied Biosystems 3500 27 |
| 63 | 1 714 500,00 | Набор по выделению ДНК для системы Applied Biosystems 3500 |
| 64 | 350 000,00 | Матричный стандарт 1 |
| 65 | 350 000,00 | Матричный стандарт 2 |
| 66 | 1 000 000,00 | Полимер, для системы Applied Biosystems 3500 |
| 67 | 1 027 500,00 | Катодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500 |
| 68 | 750 000,00 | Анодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500 |
| 69 | 3 600 000,00 | Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500 |
| 70 | 240 000,00 | Микроцентрифужные пробирки объемом 0,2 мл и крышки для реакции ПЦР в реальном времени |
| 71 | 50 000,00 | Палка выборки, зонд типа А2 |
| 72 | 50 000,00 | Палка выборки, стерильная |
| 73 | 2 000,00 | Палка выборки, не стерильная |
| 74 | 690 000,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови человека в судебной медицине – CM |
| 75 | 172 500,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови лошади в судебной медицине – CM |
| 76 | 172 500,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови крупного рогатого скота в судебной медицине – CM |
| 77 | 575 000,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови мелкого рогатого скота в судебной медицине – CM |
| 78 | 172 500,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови свиньи в судебной медицине – CM |
| 79 | 57 500,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови собаки в судебной медицине – CM |
| 80 | 57 500,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови кошки в судебной медицине – CM |
| 81 | 172 500,00 | Антисыворотка против белка сыворотки крови птицы в судебной медицине – CM |
| 82 | 250 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-Hab - CM /для судебной медицины/ |
| 83 | 50 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-HH/ab - CM /для судебной медицины/ |
| 84 | 200 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-Hкра - CM /для судебной медицины/ |
| 85 | 500 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-А - CM /для судебной медицины/ |
| 86 | 500 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-В - CM /для судебной медицины/ |
| 87 | 3 000,00 | Цоликлон анти- D супер- CM /для судебной медицины/ |
| 88 | 20 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти- А для жидкой крови. |
| 89 | 20 000,00 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти- В для жидкой крови. |
| 90 | 1 640 000,00 | Диагностические ленты подтверждающие наличие крови |
| 91 | 228 000,00 | Иммунохром экспресс-тест, подтверждающий наличие сперматозоидов |
| 92 | 82 000,00 | Иммунохром экспресс-тест, подтверждающий наличие следов крови |
| 93 | 2 880 000,00 | Тесты на наркотики /десяток/ |
| 94 | 306 000,00 | Реагент для дериватизации ГХ-МС |
| 95 | 499 000,00 | Хлороформ /о.х.ч/ |
| 96 | 21 533,00 | Хлорная известь |
| 97 | 84 150,00 | Хлорамин |
| 98 | 205 200,00 | Формалин 40% |
| 99 | 1 800,00 | Аммиак 25% |
| 100 | 14 400,00 | Метиловый спирт |
| 101 | 616 000,00 | Этиловый спирт 96% /х.ч/ |
| 102 | 1 700 000,00 | Изопропиловый спирт 99% /х.ч/ |
| 103 | 328 000,00 | Изопропиловый спирт |
| 104 | 7 020,00 | Соляная кислота /х.ч/ |
| 105 | 4 080,00 | Соль |
| 106 | 14 160,00 | Уксусная кислота /х.ч/ |
| 107 | 2 360,00 | Леденая уксусная кислота /х.ч/ |
| 108 | 270 600,00 | Ацетон /х.ч/ |
| 109 | 2 000,00 | Гидроксид натрия |
| 110 | 13 020,00 | Перекись водорода |
| 111 | 309 060,00 | Ксилол /х.ч/ |
| 112 | 408 000,00 | Петролейный эфир |
| 113 | 30 400,00 | Эфир / для наркоза/ |
| 114 | 20 000,00 | Гексан |
| 115 | 3 500,00 | Безводный сульфат натрия |
| 116 | 9 900,00 | Натрий фосфорная кислота 1 замещенная |
| 117 | 4 500,00 | Натрий фосфорная кислота 2 замещенная |
| 118 | 5 000,00 | Калия йодид |
| 119 | 4 000,00 | Кристаллы йода |
| 120 | 28 000,00 | Эритрозин |
| 121 | 10 000,00 | Пепсин |
| 122 | 120 000,00 | Гематоксилин |
| 123 | 260 000,00 | Фильтры, необходимые для автоматического оборудования для обработки образцов тканей |
| 124 | 352 000,00 | Кассета для обработки ткани |
| 125 | 1 440 000,00 | Одноразовые лезвия для микротома |
| 126 | 570 000,00 | Парапласт |
| 127 | 20 000,00 | Альбумин 10% |
| 128 | 100 000,00 | Парафин |
| 129 | 5 000,00 | Полистирол твердый |
| 130 | 126 900,00 | Полистирол жидкий |
| 131 | 3 000,00 | Вакуумное масло класса премиум |
| 132 | 1 000,00 | Борная кислота |
| 133 | 3 000,00 | Оксид алюминия |
| 134 | 45 000,00 | Нитрат серебра |
| 135 | 70 000,00 | Ацетат этила |
| 136 | 30 000,00 | Дихлорметан |
| 137 | 3 900,00 | Глюкоза G-Col /Набор для определения глюкозы/ |
| 138 | 7 800,00 | Мочевина Urea-Col /набор для определения мочевины/ |
| 139 | 7 200,00 | Креатинин CREA-Col /Набор для определения креатинина/ |
| 140 | 6 300,00 | АЛТ /Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы/ |
| 141 | 6 300,00 | АСТ /набор для определения аспартатаминотрансферазы/ |
| 142 | 60 000,00 | Тест-кассета для быстрого определения тропонина I |
| 143 | 140 000,00 | Набор для количественного анализа тропонина I |

Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или  отменена;

4)	в отношении которых  административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений;

5)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

- нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму заявки, договора и (или) обеспечения квалификации;

- в качестве отобранного участника отказался или лишился  права заключения договора.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3.	Включение участника в список, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.	Участник, в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в порядке и размере, установленными настоящим приглашением. Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения.

2.5.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право в письменной форме требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия в письменной форме предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на котиривку цен.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо представить в комиссию по адресу г.Ереван, ул.Гераци 5/1 не позднее, чем "16:30" часов "7"-го дня с даты опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

Заявки на процедуру получает и в журнале регистрации заявок регистрирует секретарь комиссии Т.Мирзоян. Секретарь комиссии регистрирует заявки в журнале регистрации по очередности их получения, с указанием в журнале регистрации номера регистрации, даты и времени. По требованию участника об этом выдается справка. Заявки, поданные после истечения окончательного срока подачи заявок, в журнале регистрации не регистрируются, и в течение двух рабочих дней, следующих за днем их получения, возвращаются секретарем.

4.3.	В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных и данных аффилированных с ним лиц требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в размере представленного ценового предложения в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением в случае признания отобранным участником

в) объявление об отсутствии недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай)  в размере более пятидесяти процентов;

д) декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем деклация, после вскрытия заявок публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор;

2) технические характеристики предлагаемого им товара, а также товарный знак и наименование производителя, (далее — полное описание товара). При этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные модели;

3)	утвержденное им ценовое предложение;

4)	копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;

5)	копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости товара включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью.

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно.

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше,

д. в графах стоимость и налог на добавленную стоимость ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.	Вскрытие заявок произойдет на "7"-ой день в "16:30" со дня опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок:

1) председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры товары, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись;

2)	после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а.	соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку и вскрывает заявки, оцененные как соответствующие;

б.	наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3)	председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

8.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение, и/или обеспечение заявки, или те, которые не соответствуют требованиям приглашения, за исключением случая, установленного пунктом 8.9 части 1 настоящего приглашения.

8.3.	Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного или непризнанных таковыми участников, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения.

8.4.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу по курсу, установленному ЦБ РА на день и время заседания по вскрытию заявок.

8.5.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного или непризнанных таковыми участников. В случае закупки товаров комиссия также оценивает соответствие полного описания представленных товаров требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен:

а.	для определения отобранного и непризнанных таковыми участников, на заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками, проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители) присутствуют на заседании,

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии в электронной форме одновременно уведомляет всех участников представившими равные цены об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участника, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам,  определяются и объявляются отобранный и  непризнанные таковыми участники Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.6 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств, с продлением сроков поставки товаров на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые средства не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением. Требования абзаца настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся

8.7.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.8.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день в электронной форме  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.9.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.8. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

8.10.	Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай)  либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.11.	После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.12.	Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию и оценке заявок  и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию и оценке заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.13.	В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

- по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации осуществлялась по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее дня истечения срока включения участника или лица, заключившего договор, в список, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом, если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы (в том числе подлежащие исправлению) в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА " О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

8.14 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.15 Документы, указанные в пунктах 8.8 и 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.16.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.17.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком на электронную почту, указанную в заявке участника, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

8.18.	Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам.

8.19.	В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным  участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.12-8.18 части 1 настоящего Приглашения.

8.20.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.21.	С целью применения пункта 8.20. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.22.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.23. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет "10" календарных дней. Период ожидания:

- не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор;

- применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.	На четвертый рабочий день, следующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.23. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.23 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом в договор включается полное описание товара, представленное в заявке отобранным участником.

9.4.	Если отобранный участник  после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный пунктом 10.1 настоящего приглашения, а в случае, если по заключаемому договору предусмотрена предоплата - в течение 10 рабочих дней, не подписывает договор и  не предоставляет заказчику обеспечения квалификации и договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата и при принятии этого условия отобранным участником не представляется также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.5.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.4 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА

10.1.	На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 5-и рабочих дней после дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификации и договора.

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 15 процентам от цены закупки товаров закупаемых в рамках данной процедуры. Если цена закупки товара меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения квалификации исчисляется в отношении цены договора. Обеспечение квалификации представляется в виде соглашения о неустойке (приложение 4. 2) или наличных денег. Причем  обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов, с учетом требований абзаца «в» подпункта 1 пункта 32 Порядка. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за полным принятием заказчиком результата выполнения договора.

Если выполнение договора поэтапное и выполнение каждого этапа непосредственно не взаимосвязано с окончательным результатом, получаемым в соответствии с требованиями установленными договором, то после принятия заказчиком результата каждого этапа сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа.

При этом, если договоры о закупке работ заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленной в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата.

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3.	Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены закупки. Если цена закупки товара меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора. Обеспечение договора представляется в виде в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки (приложение 5.1) или наличных денег.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение для всех лотов. При представлении одного обеспечения догогвора его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора, по части выделенных финансовых средств, представляется в виде банковской гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки или наличных денег

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.6 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения договора  и квалификации банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег- Министерству Финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА  на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет письменно в течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.7 О возврате обеспечения договора и/или квалификации руководитель заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания возврата обеспечения уведомляет:

- в случае обеспечения представленного в форме наличных денег - Министерство финансов РА с приложением копии представленного в заявке документа, об обосновании платежа;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии- банк, выдавший гарантию;

- в случае обеспечения, представленного в виде соглашения о неустойке - представившего его участника.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

11.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ 
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс) .

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными  и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА ЗАПРОС O КОТИРОВKE ЦЕН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

2. Для участия в процедуре участник подает заявку в порядке, установленном разделом 3 части 2 настоящего приглашения. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения):

2.1.	заявление--объявлениe  на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2. утвержденнoе им полное описание предлагаемого товара согласно Приложению N 1.1.

2.3  копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.4 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом)15

2.5.	ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ

3.1.	Участник подает заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Предложения участника, относящиеся к ним документы вкладываются в конверт, который заклеивается представляющим его лицом. Вложенные в конверт документы формируются из оригиналов (за исключением документов, представленных либо утвержденных 3-ьей стороной, в случае которых представляется вариант, отксерокопированный с оригинала) и копий в одном экземпляре. На пакетах документов пишутся соответственно слова "оригинал" и "копия". Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Конверт и предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

3.2.	На конверте, указанном в пункте 4.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки указываются:

1)	наименование заказчика и место (адрес) подачи заявки;

2)	код процедуры;

3)	слова “не вскрывать до заседания по вскрытию заявок”;

4)	наименование (имя), место нахождения и номер телефона участника.

3.3.	На заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет заявки, не соответствующие требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящей инструкции, и в том же виде возвращает подающему их лицу.

Приложение № 1

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ *

на участие в котировке цен

______________________________________________________________заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)_______________________________ объявленного

номер лота (лотов)

______________________________________________ под кодом "ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ"

наименование заказчика

котировке цен и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

__________________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом ______________________________________________________.

наименование страны

Данные       ----------------------------------------  следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика               ________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            __________________

адрес электронной	почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Номер телефона                     -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1)                                                                                     и аффилированные с ним

наименование участника

лица  удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на на котиривку цен под кодом "ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ" и  ----------------------------------------

наименование участника

обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением  представить обеспечение квалификации 16,

- в рамках участия в котировке цен под кодом "ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ"

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на котировку цен случая     одновременного

участия взаимосвязанных с ________________ лиц и (или) учрежденных__________

наименование участника	наименование

участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже  ---------------------------------------- представляет ссылку на сайт, содержащий

наименование участника

информацию о реальных бенефициарах ---------------------------------------------------- **.

Прилагается  полное описание предлагаемого   ----------------------------     товара,

наименование участника

согласно Приложению 1.1.

_______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

Приложение № 1.1

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

_____________________________,                               в качестве участника в

наименование участника

рамках котировке цен под кодом "ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ" ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 1.2

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ  БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга  акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе  "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является  реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:

** Приложение 1.2 не представляется участником в случае, если Приложение № 1 к настоящему приглашению применимо к представлению ссылки на сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах юридического лица, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение № 2

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на котивовку цен под кодом "ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ ",

в том числе проект заключаемого договора __________________________________

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование товара | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС** /прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| 2 | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| 3 | "Наименование лота предмета закупки № 3" |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 4.2

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение квалификации)

| г. Ереван | " " 20 г.** |
| --- | --- |

_______________________________________________, в лице директора Компании,

наименование Компании

_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной ___________________ *(далее — Заказчик)

наименование заказчика

процедуре закупок под кодом ____________________________________________ *.

код процедуры

1.2.	В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

М. П.

День/месяц/год

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| - Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: ГНКО “Научного-практический центр судебной медицины” при Министерсве Здравохранения РА |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 00405431 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Казначейство |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900018001975 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения квалификации) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 5.1

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение договора)

| г. Ереван | " " 20 г.** |
| --- | --- |

_______________________________________________, в лице директора Компании,

наименование Компании

_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной ___________________ *(далее — Заказчик)

наименование заказчика

процедуре закупок под кодом ____________________________________________ *.

код процедуры

1.2.	В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятых Компанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

номер банковского счета компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год                                                                                    М. П.

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3.Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: ГНКО “Научного-практический центр судебной медицины” при Министерсве Здравохранения РА |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 00405431 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Казначейство |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900018001975 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 6

к Приглашению на запрос о котировке цен
под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-1-ԴԲԳԳԿ»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ ____________________

| г | " " 20 г. |
| --- | --- |

_____________, в лице _______________________, действующего на основании устава _____________, далее — "Покупатель", с одной стороны, и __________________, в лице директора _____________________, действующего на основании устава ________________________, далее — "Продавец", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Продавец обязуется в установленном настоящим Договором (далее — договор) порядке, объемах, сроки и по адресу поставить Покупателю товар (далее — товар), предусмотренный Технической характеристикой-графиком закупки, являющейся Приложением № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять товар и заплатить за него.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Покупатель имеет право:

2.1.1.	Отказываться от товара в случае непоставки товара Продавцом в установленный договором срок, если сроки поставки были нарушены более чем на 10 дней.

2.1.2.	Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике:

а)	требовать возмещения расходов, произведенных им по причине ненадлежащего качества товара;

б)	не принимать товар, установив по своему усмотрению разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества на товар соответствующего договору качества, и требовать у Продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора;

в)	отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3.	Если передан товар в количестве меньше оговоренного в договоре, то:

а)	требовать восполнения недопереданного количества товара;

б)	отказываться от переданного товара и оплаты за него, а если товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.4.	Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:

а)	принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;

б)	отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора;

в)	требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договором виду.

2.1.5.	В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.6.	Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.

2.1.7.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;

2.1.7.1.	Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:

а)	был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Покупателя срок;

б)	сроки поставки товара нарушены более чем на 10 дней;

2.1.8.	Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.

2.2.	Покупатель обязан:

2.2.1.	Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.

2.2.2.	В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.

2.2.3.	В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 6.5 договора пеню.

2.2.4.	Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.

2.2.5.	После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.3.	Продавец имеет право:

2.3.1.	Требовать у Покупателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу.

2.3.2.	Требовать у Покупателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Покупателем.

2.3.3.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.

2.3.3.1.	Нарушение договора Покупателем считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.

2.3.4.	Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.

2.4.	Продавец обязан:

2.4.1.	Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.4.2.	Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.

2.4.3.	Передавать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4.5.	Передавать Покупателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Покупателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения.

2.4.6.	В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.

2.4.7.	Забирать обратно товар, принятый Покупателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.

2.4.8.	В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.4.9.	Передавать Покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.4.10.	После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возмещать Покупателю причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.4.11.	Лицо, представившее квалификацию и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или банкротства в течение действия обеспечений заранее письменно уведомить об этом Покупателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.	Цена договора составляет _____________________ драмов Республики Армения, включая НДС17. Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.

Цена поставки товара стабильна, и Продавец не вправе требовать увеличения, а Покупатель — снижения этой цены.

3.2.	Покупатель платит за поставленный ему товар в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2, но не позднее чем до  30-го декабря данного года.

При этом, с целью совершения платежа, покупатель в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА

4.1.	Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА

5.1.	Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Покупателем и Продавцом. Факт передачи товара Покупателю фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Покупателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки товара по договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1) и 2 экземпляр акта приема-передачи (Приложение № 3).

5.2.	Акт приема-передачи подписывается, если поставленный товар соответствует условиям договора. В противном случае результаты исполнения договора или его части не принимаются, акт приема-передачи не подписывается и Покупатель:

а)	для урегулирования вопроса предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации;

б)	в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.3.	Покупатель в течение 10 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения акта приема-передачи представляет Продавцу один экземпляр подписанного им акта приема-передачи либо мотивированное отклонение непринятия товара.

5.4.	Если в срок, установленный пунктом 5.3 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.3 договора окончательного срока Покупатель предоставляет Продавцу подтвержденный им акт приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.

6.2.	В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.

6.3.	В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1.	договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора20. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком

6.4.	Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5.	За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.3 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств.

8.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель в одностороннем порядке расторгает договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.	Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)	Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)	в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения22.

8.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности23.

8.8.	При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Покупателя все еще имеется потребность в использовании товара, а предложение продавца было представлено не позднее 7 календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для поставки. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной. Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.

8.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Покупатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Покупатель высылает его также на электронную почту Продавца.

8.12.	Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13.	Договор составлен на ____________ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 3.1. к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14.	К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

8.15.	Поставка предусмотренных договором товаров осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. При этом расчет шестимесячного периода, данного настоящим пунктом для предусмотрения финансовых средств для заключения каждого последующего соглашения, начинается со дня принятия заказчиком в полном объеме результата поставки товара, установленного предыдущим соглашением. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то Покупателем будет заключенo соглашение в случае, если представленные Продавцом в виде неустойки обеспечения квалификации и договора заменяются гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "в" подпункта 1 и абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом Продавец заключает соглашение, а при замене обеспечений квалификации и договора представленных в виде неустойки, также представляет Покупателю новые обеспечения в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Покупателем в одностороннем порядке.24

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ _______________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Товарный знак и наименование производителя** | техническая характеристика | е/и | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | Срок*** |  |
| 1 | 33141114 | Марля |  | Медицинская марля 5м, ширина 90 см, плотность 28 г/м2 | метр |  |  | 1620 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1620 | ​​в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 2 | 33141156 | Перчатки без талька S |  | Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: S, в коробке по 50 пар | пара |  |  | 11100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 11100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 3 | 33141156 | Перчатки без талька M |  | Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: М, в коробке по 50 пар | пара |  |  | 16400 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 16400 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 4 | 33141156 | Перчатки без талька L |  | Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: L, в коробке по 50 пар | пара |  |  | 4600 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4600 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 5 | 33141100 | Одноразовый полиэтиленовый фартук |  | Фартук полиэтиленовый одноразовый, с отверстием для головы и завязками, размер (д x ш): 150х80см. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. Фото 1 | шт |  |  | 2000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 6 | 33141100 | Для одноразового использования халаты, водонепроницаемые |  | Халат одноразовый, непромокаемый, нестерильный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 2500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 7 | 33141110 | Бинт 7*14, повязка 7 м x 14 см |  | Бинт 7*14, повязка 7 м x 14 см, нестерильный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 415 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 415 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 8 | 33141112 | Пластырь 19ммx72мм |  | Липкий пластырь, размеры: 19ммx72мм, противовоспалительное средство, закрепленное на пластине. 1 штука - одна коробка, которая содержит 10 пластырей. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 210 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 210 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 9 | 33141112 | Пластырь 1,25смx5м |  | Хлопковый хирургический пластырь с пластиковой катушкой 1,25смx5м, липкий. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 204 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 204 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 10 | 33141112 | Пластырь 5смx5м |  | Хлопковый хирургический пластырь с пластиковой катушкой 5смx5м, липкий. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 142 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 142 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 11 | 33141211 | Прослойка хроматографическая |  | Фольга для хроматографии, размеры: 100x150мм. 1 штука - одна коробка, которая содержит 50 прослоек. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 61 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 61 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 12 | 38431720 | Наконечник 2-20 мкл, с фильтром |  | Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, с фильтром, предназначен для капельниц с переменным обьемом от 2-20 мкл., в заводской упаковке. | шт |  |  | 4000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 13 | 38431720 | Наконечник 5-200мкл, без фильтра |  | Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, без фильтра, предназначен для капельниц с переменным обьемом от 5-200 мкл., в заводской упаковке. | шт |  |  | 2000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 14 | 38431720 | Наконечник 100-1000мкл, без фильтра |  | Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, без фильтра, предназначен для капельниц с переменным обьемом от 100-1000 мкл., в заводской упаковке. | шт |  |  | 1000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 15 | 33141211 | Пробирка с пластиковой пробкой для центрифуги емкостью 15 мл |  | Конические пробирки из пластикового материала 15 мл, с резьбовой крышкой. | шт |  |  | 3500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 16 | 33141211 | Аглютинационные планшет |  | С 72 отверстиями, диаметр отверстий 1.5 см, пластиковый планшет белого цвета для использования в судебной медицине, общие размеры: 22,5 * 11,5 см. Фото 2 | шт |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 17 | 33141211 | Элюционные планшет |  | С 96 отверстиями, диаметр отверстий 0,5см, пластиковые планшеты белого цвета: общие размеры: 12,5 * 8,5 см с крышкой. Фото 3 | шт |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 18 | 33141211 | Планшет для пробирок 1,5мл типа Эпендорф |  | Планшет для пробирок типа Эппендорф объемом 1,5 мл для использования с газовым хроматографом-масс-спектрометром GC-MS. Фото 4 | шт |  |  | 6 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 6 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 19 | 33141211 | Бумага для универсального индикатора |  | Бумага для универсального индикатора, PH=0-12: упаковка: в круглой коробке. 1 штука - одна круглая коробка, которая содержит 100 индикаторных бумаг. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 20 | 33141211 | Фильтровальная бумага 9 см |  | Синяя лента. Диамтр фильтра 90мм. 1 штука - одна коробка, которая содержит 100 фильтровальных бумаг. Условия хранения "Избегать влажности". Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 30 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 30 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 21 | 33141211 | Фильтровальная бумага 12.5 см |  | Синяя лента. Диамтр фильтра 125мм. 1 штука - одна коробка, которая содержит 100 фильтровальных бумаг. Условия хранения "Избегать влажности". Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 80 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 80 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 22 | 33141211 | Фильтровальная бумага 15 см |  | Синяя лента. Диамтр фильтра 150мм. 1 штука - одна коробка, которая содержит 100 фильтровальных бумаг. Условия хранения "Избегать влажности". Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 80 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 80 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 23 | 15991700 | Фильтровальная бумага |  | Фильтровальная бумага листовая. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 3 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 24 | 33791300 | Пуливизатор 25мл |  | Стеклянный цилиндр с круглым дном (похожим на пробирку), верхняя часть с шлифом для надувания реактора. Устройство для надувания стекла, закрепленное полихлорвинильной грушей. Устройство для надувания стекла, закрепленное полихлорвинильной грушей. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 25 | 33791300 | Покровное стекло 18*18 |  | Объектив 18x18мм, упаковка: картонная коробка ԳՕՍՏ 6672-75. Наличие фирменного знака-"Бьющийся". В коробке по 100 штук. | шт |  |  | 60000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 60000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 26 | 33791300 | Покровное стекло 24*24 |  | Объектив 24x24мм, упаковка: картонная коробка ԳՕՍՏ 6672-75. Наличие фирменного знака-"Бьющийся". В коробке по 100 штук. | шт |  |  | 12000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 12000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 27 | 33791300 | Покровное стекло 24*60 |  | Объектив 24*60. упаковка: картонная коробка ԳՕՍՏ 6672-75. Наличие фирменного знака-"Бьющийся". В коробке по 100 штук | шт |  |  | 10000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 28 | 33791300 | Предметное стекло 7,5x2,5см |  | Предметное стекло 7,5x2,5см, чистый квасц, изготовлен из термостойкого стекла, с полированными краями. Наличие фирменного знака "Бьющийся". | шт |  |  | 22500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 22500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 29 | 33791300 | Чашки Петри, стеклянные |  | Стеклянный лабораторный сосуд- низкий плоский цилиндр, закрывается с однотипным сосудом имеющим немного большой диаметр, высота: 15 мм, диаметр: 90-100мм. | шт |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 30 | 33141211 | Чашки Петри, пластиковые |  | Полипропиленовый лабораторный сосуд, низкий плоский цилиндр, закрывается с однотипным сосудом имеющим немного большой диаметр, высота: 15 мм, диаметр: 90-100мм. | шт |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 31 | 33141211 | Градуированные пластиковые стаканы 120 мл |  | Пластиковые стаканчики, чашка для мочи, нестерильная, градуированная, 120мл, упаковка в полиэтиленовом пакете. | шт |  |  | 1000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 32 | 33791300 | Градуированные термостойкие стаканы 50 мл |  | Градуированный стакан, 50 мл, огнеупорный / термостойкий, химический, лабораторный, термостойкий, плоский, градуированный. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 33 | 33791300 | Разделительная воронка 250мл, стеклянная |  | Раздающая воронка 250мл, стеклянная, для разделения двух невоспламеняющихся жидкостей, в нижней части имеется кран с замком. | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 34 | 33791300 | Стеклянные стаканы 100мл |  | Стеклянные стаканы 100 мл , с носиком, градуированный. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 35 | 33791300 | Стеклянные стаканы 250мл |  | Стеклянные стаканы 250 мл , с носиком, градуированный. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 36 | 33791300 | Стеклянные стаканы 1л |  | Стеклянные стаканы 1 л , с носиком, градуированный. | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 37 | 33791300 | Стаканчики для взвешивания /бюкс/, стеклянные |  | Стеклянная тара /бюкс/, с стеклянной крышкой, объем - 20-25мл, высота- 50-60мм. | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 38 | 33141211 | Фарфоровый пестик |  | Предназначен для измельчения и растирания различных веществ в фарфоровой чаше. Фарфоровая палочка длиной 10-15см, с круглой, сферической головкой. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 39 | 33791300 | Флаконы 10мл, стеклянные |  | Стеклянные флаконы, 10 мл, с винтовой крышкой. | шт |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 40 | 33141211 | Автоматическая делительная пипетка 10-100 мкл |  | Автоматическая делительная пипетка 10-100 мкл, цифровая, полностью автоматизированная, с возможностью сотых долей после целого числа. Наличие сертификатов качества. | шт |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 41 | 33141211 | Автоматическая делительная пипетка 100-1000 мкл |  | Автоматическая делительная пипетка 100-1000 мкл, цифровая, полностью автоматизированная, с возможностью сотых долей после целого числа. Наличие сертификатов качества. | шт |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 42 | 33141211 | Штатив для автоматических делительных пипеток |  | Штатив для автоматических делительных пипеток, рассчитан на одновременную установку не менее 4-х автоматических делительных пипеток. | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 43 | 33791300 | Пробирки аглютинационные, стеклянные, с круглым дном |  | Пробирки аглютинационные, стеклянные, с круглым дном, длина 10см, диамтр приблизительно 0.9 см. | шт |  |  | 1000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 44 | 33791300 | Уленгутские пробирки, стеклянные, конически заточенное дно |  | Уленгутские пробирки, стеклянные, конически заточенное дно, длина 10см, диаметр приблизительно 0.9см. Используется для реакции преципитации в судебной медицине. | шт |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 45 | 33791300 | Плоская колба 520 мл, термостойкая |  | Химическая лабораторная, из термостойкого (TC)и химически стойкого (XC)стекла, плоская, тип колбт: KH, с производительностью 1-й (конические взаимозаменяемые конусы) и 2-й (без взаимозаменяемых конусов), с цилиндрическими кольцами. | шт |  |  | 30 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 30 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 46 | 38431710 | Пастеровская пипетка, стеклянная |  | Стеклянные цилиндры, одна сторона капилляра имеет тонкую форму, как минимум 3 разных длины. | шт |  |  | 40000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 40000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 47 | 33141143 | Скарификатор |  | Пластиковая, стерильная, тонкая игла одноразового использования для взятия анализов, для прокалывания пальца, с пластиковой крышкой, | шт |  |  | 500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 48 | 33141211 | Спиртовые тампоны |  | Нетканный материал, пропитанный 70% этиловым спиртом, размер: M. 1 штука - одна коробка, которая содержит 100 тампонов. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 17 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 17 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 49 | 33141155 | Большой ампутационный нож НЛ 315*180 |  | Большой ампутационный нож НЛ 315*180. Никелированный, однолезвийный, из углеродистой стали | шт |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 50 | 33141155 | Маленький ампутационный нож НЛ 250*120 |  | Маленький ампутационный нож НЛ 250*120. Никелированный, однолезвийный, из углеродистой стали | шт |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 51 | 33141155 | Хрящевой нож НЛ 205*75 |  | Хрящевой нож НЛ 205*75, никелированный, однолезвийный, из углеродистой стали | шт |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 52 | 33141144 | Игла хирургическая |  | Игла прямая с изогнутым концом, форма острия - трехгранная, тип ушка - непружинящий. 1 шт - это 1 коробка, содержащая 50 игл. Фото 5, Фото 6, Фото 7 | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 53 | 33141211 | Кишечные ножницы |  | Прямые, анатомические кишечные ножницы 205 мм | шт |  |  | 9 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 9 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 54 | 33911100 | Ножницы |  | Длина: 15-17 см, металлическая, браншы прямые, лезвия браншов- острые | шт |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 55 | 33141211 | Стоматологический зонд |  | Нержавеющий металл, длина ручки: 11,5см, игольная часть выступает из ручки длиной 2,5см, затем острый конец загибается на 1,3-1,5см под тупым углом. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 56 | 33141211 | Пинцет |  | Металлический, длиной 12,2 см, беззубый, с долотообразными бороздками на внутренней поверхности кончика. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 57 | 33141157 | Скальпель остроконечный |  | Однолезвийный, остроконечный скальпель, длина: 15-20см, из нержавеющей стали. | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 58 | 33141157 | Скальпель брюшистый |  | Однолезвийный, брюшистый скальпель, длина: 15-20см, из нержавеющей стали. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 59 | 33141211 | Лезвие для скальпеля N 15 |  | Лезвие для скальпеля N 15, из нержавеющей стали. 1 штука - одна коробка, которая содержит 100 лезвий. | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 60 | 33141211 | Ложка для измерения жидкости, 100мл |  | Ложка для измерения жидкости, 100мл, никелированный | шт |  |  | 3 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 61 | 33691420 | Набор амплификации для идентификации личности для системы Applied Biosystems 3500 25 |  | Набор амплификации для идентификации личности с применением технологии 6 видов красок, с обноружением одновременно как минимум 25 локусов, в том числе Penta E, Penta D. Устойчивость к ингибиторам, разработано для разложенных ДНК. Набор содержит: 1/ праймеры для минимум 25 локусов, 2/ смесь реагентов Reaction Mix, 3/ шкалы соответствующие праймерам: Ladder, которые или включены в набор или представлены отдельно, 4/ уточнитель: DNA 007. Формат: 1*200 реакций. В наборе внутренний стандарт LIZ600 данного набора для секвенирования. Условия хранения - в темном, сухом месте /-20°C/. Срок годности не менее 2/3. На момент поставки наличие 2/3 срока годности от общего срока. Наличие патентов на контроль качества. | набор |  |  | 3 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3 | месяц июль |  |
| 62 | 33691420 | Набор амплификации для идентификации личности для системы Applied Biosystems 3500 27 |  | Набор для амплификации для идентификации личности с применением технологии 6 видов красок, одновременно с 27 локусами: (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, Amelogenin, DYS391, Penta D, Penta E , D6S1043, DYS570 и DYS576). Устойчивость к ингибиторам, разработано для разложенных ДНК. Набор содержит: 1/ праймеры для 27 локусов, 2/ смесь реагентов 3/ шкалы соответствующие праймерам, 4/ контроль. Формат: 1*200 реакций, условия хранения в темном, сухом месте /-20°C/. Предназначен для анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL. На момент поставки наличие минимум 2/3 срока годности от общего срока. Наличие сертификатов качества. | набор |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | месяц июль |  |
| 63 | 33691420 | Набор по выделению ДНК для системы Applied Biosystems 3500 |  | Предназначен для использования с закрытой системой выделения ДНК судебно-медицинской автоматической станции AutoMate Express, для выделения ДНК от костей, зубов и образцов с клеевой поверхностью, окурков. Метод отделения ДНК- абсорбция магнитных частиц. PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ One bottle, 13 мл Extraction Kit components at ambient, экспресс-картридж с готовыми воздействующими веществами, каждый картридж предназначен для выделения ДНК от 13 образцов, в одном общем наборе 4 *13 картриджей, пробирки предназначенные для препаратов-52 шт, пробирки эллюции-52 шт, специальные фильтры-52 шт, специальные наконечники с подставками для оборудования-52шт, специальные пробирки для верхних отложений/лизатов образцов - 52 шт., крышки для специальных пробирок для верхних отложений/лизатов образцов - 52 шт., Раствор ферменра Протеиназа К объемом 400 мкл. Общий набор предназначен для отделения 52 ДНК. Условия хранения /+8+24°C. Предназначен для анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL. На момент поставки наличие минимум 2/3 срока годности от общего срока. Наличие сертификатов качества. | набор |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | месяц июль |  |
| 64 | 33691420 | Матричный стандарт 1 |  | Предназначен для спектральной калибровки системы Applied Biosystems 3500. Стандарт матрицы включает 6 различных флуоресцентных красителей (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN). Набор включает матричный стандарт: 1×150 мкл 6C Matrix Mix и растворительный буфер: 5×200 мл Matrix Dilution Buffer. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества. | набор |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | месяц июль |  |
| 65 | 33691420 | Матричный стандарт 2 |  | Предназначен для спектральной калибровки системы Applied Biosystems 3500. Стандарт матрицы включает 6 различных флуоресцентных красителей (6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ, LIZ). Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества. | набор |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | месяц июль |  |
| 66 | 33141211 | Полимер, для системы Applied Biosystems 3500 |  | Среда, предназначенная для анализа ДНК человека. Формат - 1*384 образцов. Условия хранения: 2 до 8°C. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент передачи. | шт |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | месяц июль |  |
| 67 | 33141211 | Катодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500 |  | Катодный буфер с одноразовым контейнером. 1 штука содержит 4 контейнера. | шт |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | месяц июль |  |
| 68 | 33141211 | Анодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500 |  | Анодный буфер с одноразовым контейнером. 1 штука содержит 4 контейнера. | шт |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | месяц июль |  |
| 69 | 33691420 | Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500 |  | Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500. Капилляр длиной 36 см, предназначен для 8-капиллярного секвенатора, диаметром 50 мкм, предназначен для идентификации личности. Условия хранения: 2 до 8°C. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент передачи. Наличие сертификатов качества. | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | месяц июль |  |
| 70 | 33141211 | Микроцентрифужные пробирки объемом 0,2 мл и крышки для реакции ПЦР в реальном времени |  | Тонкостенные микропробирки для ПЦР-диагностики в реальном времени, объемом 0,2 мл, с соответствующей оптически прозрачной плоской крышкой. Материал: полипропилен, стерильный, апирогенный. Диапазон температур: до +121°C. Наличие сертификатов отсутствия DNase, RNase и белка. ОБЪЕМ: 200 мкл. СТЕРИЛЬНОСТЬ: +. Пробирки и крышки располагаются рядами по 8 штук. 1 штука - один ряд, который содержит 8 пробирок и колпачков. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 400 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 400 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 71 | 33141211 | Палка выборки, зонд типа А2 |  | Предназначен для отбора проб со слизистых оболочек. Состоит из рукоятки-полистирол и пробы вискоза / вилюр. Есть места, указанные в части рукоятки, чтобы отрезать часть фланца. Каждый зонд установлен в отдельной стерильной упаковке-пластмассовой или бумажной. Наличие не менее 1/2 от всего срока годности на момент передачи. Наличие лицензии на контроль качества. | шт |  |  | 500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 72 | 33141211 | Палка выборки, стерильная |  | Предназначен для взятия проб со слизистых оболочек. Один свободный край пластикового стержня – стерильный ватный тампон, обратный свободный край – крышка от пластиковой коробочки. Стержень погружается в указанную коробку. Наличие не менее 1/2 от всего срока годности на момент передачи. Наличие лицензии на контроль качества. | шт |  |  | 500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 73 | 33141211 | Палка выборки, не стерильная |  | Деревянные палочки с ватной головкой, не стерильные, длиной 14-16см. Наличие не менее 1/2 от всего срока годности на момент передачи. | шт |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 74 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови человека в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должна произвести яркий преципитат с сывороткой крови человека, при разреженности 1:1000 в течении 3-5 минут, при разреженности 1:5000 и 1:10000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо с сывороткой птицы, рогатого скота, лошади, свиньи, кошки, собаки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 60 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 60 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 75 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови лошади в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должнапроизвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови лошади, при разреженности 1:1000 в течении 5 минут, при разреженности 1:5000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо с сывороткой человека, птицы, рогатого скота, свиньи, собаки, кошки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 76 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови крупного рогатого скота в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должна произвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови быка, коровы при разреженности 1:1000 в течении 5 минут, при разреженности 1:5000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо /преципитат/ с сывороткой человека, лошади, свиньи, птицы, собаки, кошки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 77 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови мелкого рогатого скота в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должна произвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови козы, барана. 1:1000-ի при разреженности 1:1000 в течении 5 минут, при разреженности 1:5000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо /преципитат/ с сывороткой человека, лошади, прицы, свиньи, собаки, кошки и крупного рогатого скота. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 78 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови свиньи в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должнапроизвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови свиньи, при разреженности 1:1000 в течении 5 минут, при разреженности 1:5000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо с сывороткой человека, лошади, птицы, рогатого скота, собаки, кошки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 79 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови собаки в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должна произвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови собаки, при разреженности 1:1000 в течении 3-5 минут, при разреженности 1:5000 и 1:10000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо с сывороткой человека, рогатого скота, лошади, свиньи, птицы, кошки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 80 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови кошки в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должна произвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови прицы, при разреженности 1:1000 в течении 3-5 минут, при разреженности 1:5000 и 1:10000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо с сывороткой человека, лошади, птицы, рогатого скота, собаки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 81 | 33121270 | Антисыворотка против белка сыворотки крови птицы в судебной медицине – CM |  | Прозрачная, темно-желтоватая, желтоватая или светло-желтоватая жидкость. Должна произвести ярко осажденное кольцо/ преципитат/ с сывороткой крови птицы, при разреженности 1:1000 в течении 3-5 минут, при разреженности 1:5000 и 1:10000 не позднее чем 10 минут. В течении 1 часа не должно произвести осажденное кольцо с сывороткой человека, рогатого скота,свиньи, собаки, кошки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 15 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 15 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 82 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-Hab - CM /для судебной медицины/ |  | Безцветная, прозрачная жидкость. Активный компонент, моноклональные антитела класса IgM, выводятся с помощью гибридомы мыши H-86/44. Обнаруживает антиген H эритроцитов и биологических тканей/ сперма, слюна и т.д./ . Используется в судебной медицине для обнаружения в следах антигена H в абсорбционно-остановочных и количественно-абсорбционных реакциях, как и в жидкой крови-для обнаружения антигена Н на плоскости, в пробирках. Абсорбирует слюно антиген H. Антиген Н с одинаковой интенсивностью обнаруживается как в группе О, так и в группах крови А, Б, и немного слабо в группе АВ. Антиген Н не обнаруживается в верхней осадочной части слюны у людей с "не призводительностью". В условиях температуры 2-80С срок годности установливается 1 год. Отпускается в виде жидкого препарата, с стеклянных флаконах обьемом 5 мл. Не должен вызывать аглютинационную реакцию с эритроцитами животных. Массирование с группами эритроцитов O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ не более 120 секунд. Титр в реакции с эритроцитами группы О в микроплате-1:256. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 250 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 250 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 83 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-HH/ab - CM /для судебной медицины/ |  | Безцветная, прозрачная жидкость. Активный компонент, моноклональные антитела класса IgM, выводятся с помощью гибридомы мыши H-86/50. Обнаруживает антиген H эритроцитов, не абсорбирует антиген Н слюны. Используется в судебной медицине для обнаружения антигена H в абсорбционно-остановочных и аглютационных реакциях. Реакция выполняется на плоскости, в пробирках. В условиях температуры 2-80С срок годности установливается 1 год. Отпускается в виде жидкого препарата, с стеклянных флаконах обьемом 5 мл. Не должен вызывать аглютинационную реакцию с эритроцитами животных. Массирование с группами эритроцитов O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ не более 120 секунд. Титр в реакции с эритроцитами группы О в микроплате-1:256. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 50 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 50 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 84 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-Hкра - CM /для судебной медицины/ |  | Безцветная, прозрачная жидкость. Активный компонент, моноклональные антитела класса IgM, выводятся с помощью гибридомы мыши H-89/8. Обнаруживает антиген H абсорбацию, количественную реакцию, абсорбционно-остановочную реакцию в крови, слюны и других выделений в судебной медицине. В условиях температуры 2-80С срок годности установливается 1 год. Отпускается в виде жидкого препарата, с стеклянных флаконах обьемом 5 мл. Не должен вызывать аглютинационную реакцию с эритроцитами животных. При общении с эритроцитами человека время гемаглютизации не должно превышать 120 секунд. Массирование с группами эритроцитов O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ не более 120 секунд. Титр в реакции с эритроцитами группы О в микроплате-1:256. Выраженность реакции должна снижаться в следующей последовательности фенотипов- O >A2 >A2B>B>A1>A1B. Титр-не менее 1:256. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 85 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-А - CM /для судебной медицины/ |  | Безцветная, прозрачная жидкость. Активный компонент, моноклональные антитела класса IgM, выводятся с помощью гибридомы мыши A - 90/16. Обнаруживает антиген А в тканях. Используется в судебной медицине для типизации в массированных реакциях (на плоскости и в пробирках и абсорбционно-остановочных) системы АВО. Реакция выполняется на плоскости, в пробирках. Хранится при температуры 2-80С, формат 5 или 10 мл, в стеклянных флаконах, жидкий препарат. Срок годности на момент получения не менее 2/3 срока. Для диагностики вне организма. Не должен вызывать аглютинационную реакцию с эритроцитами группы O /I/ и B/III. Гемаглютинационное свойство / после взаимодействия цоликлона с эритроцитами/ не должно превышать 30 секунд. Для реакции с массированием в микроплате требуются не менее 1:256 титры. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 86 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти-В - CM /для судебной медицины/ |  | Прозрачная жидкость. Моноклональные антитела класса IgM, выводятся с помощью гибридомы мыши B-85/2 - B 8. В тканях обнаруживает антиген В. Используется в судебной медицине для типизации в массированных реакциях (на плоскости и в пробирках и абсорбционно-остановочных) системы АВО. Хранится при температуре 2-80С, формат- 5 или 10 мл, жидкий препарат в стеклянных флаконах. Срок годности на момент получения не менее 2/3 срока. Для диагностики вне организма. Реакция массирования с эритроцитами одноименной группы. Не должен вызывать аглютинационную реакцию с эритроцитами групп / O /I/ и A /II/. Гемаглютинационное свойство / после взаимодействия цоликлона с эритроцитами/ не должно превышать 30 секунд. Для реакции с массированием в микроплате требуются не менее 1:256 титры. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 500 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 500 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 87 | 33121270 | Цоликлон анти- D супер- CM /для судебной медицины/ |  | Жидкость с блеском, светло-розовая или светло-желтая. При прямой реакции гемаглютинации в эритроцитах крови человека обнаруживает антиген D системы Резус и может заменить или параллельно использован с алоиммунным анти-D. Содержит антитела IgM, которые вызывают прямую аглютинацию с эритроцитами D+. Не должен аглютинировать D-эритроциты. Титр: 1: 256. Реакция осуществляется в плоскости и пробирках. Срок годности:в условиях температуре 2-80 - 1 год, в закрытом состоянии- в течении 1 месяца.Технология производства исключает воздействие патогенных микроорганизмов. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 88 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти- А для жидкой крови. |  | Цоликлон анти- А, в флаконе 10 мл. Содержит моноклональные антитела анти -А с титром 1:32. Он производится двумя гибридомами мышей и относится к классу иммуноглобулинов LgM. Используется для определения групповой принадлежности жидкой крови в судебной медицине на плоскости. Цоликлон Anti-A красит жидкость во флаконе красным цветом с содержанием жидкости 10мл. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 89 | 33121270 | Моноклональная сыворотка Цоликлон анти- В для жидкой крови. |  | Цоликлон анти- В, в флаконе 10 мл. Содержит моноклональные антитела анти -В с титром 1:32. Он производится двумя гибридомами мышей и относится к классу иммуноглобулинов LgM. Используется для определения групповой принадлежности жидкой крови в судебной медицине на плоскости. Цоликлон Anti-В красит жидкость во флаконе синим цветом с содержанием жидкости 10мл. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 90 | 33691162 | Диагностические ленты подтверждающие наличие крови |  | Диагностические ленты подтверждающие наличие крови. Тест основан на свойстве гемоглобина быть катализатором в реакции окисления индикатора с органическим гидропероксидом. Он используется как в клиниках при наличии крови в моче, так и в судебной медицине. Это очень чувствительная реакция на Hb и миоглобин, дает слабый положительный результат даже при наличии 5 эритроцитов в 1 мкл жидкости. Дает четкий положительный результат/ следы / при наличии 10 эритроцитов в 1 мкл жидкости. Заводской выпуск-в виде 50 тестовых лент в специальном сосуде. Хранение. Заводской сосуд в закрытом состоянии в сухой, темном и холодном условиях : / +2+30 градусов/. Тестовые ленты должны быть свободны от воздействия влажного воздуха, прямых солнечных лучей, высоких температур, паров химических веществ. При соблюдении указанных требований срок годности будет соответствовать указанному на таре сроку годности. 1 штука - одна специальная тара, которая содержит 50 тестовых лент. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 20 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 20 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 91 | 33691420 | Иммунохром экспресс-тест, подтверждающий наличие сперматозоидов |  | Иммунохром экспресс-тест, подтверждающий наличие сперматозоидов. Используется в судебной медицине. Серотек PSA-тест используется в эякуляте PSA /который представляет собой гликопротеин, находится в предстательной железе и выводится в эякуляте/ для быстрого обнаружения. При положительном образце PSA возникают линии на тесте. Тест и находящийся при нем буфер стабильны и должны храниться при комнатной температуре или в холодильнике /при температуре +2+30С/. В коробке по 40 штук. Чувствительность:100%, специфичность: 100%. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | набор |  |  | 4 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 4 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 92 | 33691420 | Иммунохром экспресс-тест, подтверждающий наличие следов крови |  | Иммунохромные тест кассеты с их буферными растворителями, для обноружения крови в подозрительных следах и одновременное обнаружение в ней Hb человеческого происхождения под действием вымытых и физико-химических импульсов. В коробке по 30 штук. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | набор |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 93 | 33691162 | Тесты на наркотики /десяток/ |  | Параметры исследования: для обнаружения в мочи MAMP-BUP- BZO-THC- MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA. Формат: штука. Тесты должны работать с анализатором наркотиков модели Handheld Colloidal Gold Test. Наличие сертификатов качества. Наличие 70% срока годности на момент закупки. Поставщик обязан осуществлять отладку анализатора наркотиков модели Handheld Colloidal Gold Test до использования данного расходного материала (реагента). По мере необходимости заказчика в процессе использования расходного материала (реагента) поставщик обязан в течение 1 календарного дня провести все необходимые отладочные работы по переработке наркотических средств модели Handheld Colloidal Gold Test, связанные с использованием данного расходного материала (реагента). Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 600 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 600 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 94 | 33141211 | Реагент для дериватизации ГХ-МС |  | N,O-бистриметилсилил-трифторацетамид /BSTFA/ во флаконах по 10 мл. Класс чистоты реагента: применимы ГХ и ГХ-МС. Срок годности: не менее 1 года. | шт |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 95 | 33691421 | Хлороформ /о.х.ч/ |  | CHCL3, безцветная, прозрачная жидкость, массовая доля хлороформа - не менее чем 99,95%, показатель преломления 1,4454-1,4458. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 96 | 24451160 | Хлорная известь |  | С запахом хлора, гигроскопическая, белый порошок. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 30,5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 30,5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 97 | 33621642 | Хлорамин |  | Со слабым запахом хлора белая или желтоватая кристаллическая пыльца. Растворяется в воде и спирте. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 25,5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 25,5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 98 | 33691421 | Формалин 40% |  | CH2O, жидкий с острым запахом, обладает дезинфицирующими и инфекционными свойствами, մ.զ.=30. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 540 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 540 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 99 | 33691421 | Аммиак 25% |  | Безцветная, прозрачная жидкость, с сильной основной реакцией и с острым запахом NH4OH. Кристаллизируется в виде бесцветных кристаллов. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 3 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 100 | 24321330 | Метиловый спирт |  | CH3OH, бесцветная, прозрачная жидкость, растворяется во всех отношениях в воде, вызывая прозрачные растворы без утолщения и блеска, մ.զ.=0,793. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 12 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 12 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 101 | 24321340 | Этиловый спирт 96% /х.ч/ |  | C2H5OH, этанол, монотомный спирт, в стандартных условиях с резким запахом прозрачная жидкость, растворитель непоточных соединений, используется также в качестве дезинфицирующего раствора, чистота 96%. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 560 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 560 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 102 | 24321311 | Изопропиловый спирт 99% /х.ч/ |  | HPLC предназначен для жидкостной хромомотографии, чистота-99%, 2,5 л в заводской герметичной упаковке. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 103 | 24321311 | Изопропиловый спирт |  | CH3CHOHCH3, с острым запахом, летучая, прозрачная жидкость, хорошо растворяется с водой, մ.զ.=0,814-0,819. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 104 | 33621766 | Соляная кислота /х.ч/ |  | HCI, бесцветная, дымящая жидкость с острым запахом. густая соляная кислота содержит около 37% HCI, плотность которой 1,19 г / см3, մ.զ.= 36,5, с сильной кислой реакцией. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 9 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 9 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 105 | 14411100 | Соль |  | NaCl, белый кристаллический материал, растворимый в воде, մ.զ.= 58,5. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 6 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 6 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 106 | 24321440 | Уксусная кислота /х.ч/ |  | CH3COOH, жидкость с острым раздражающим запахом, температура кипения 118,50, В + 16,60 крепится в виде кристаллической массы, напоминающей лед (100% - ая или "ледяная" уксусная кислота). Смешивается с водой в любых отношениях. 80% раствора называют эссенцией уксуса, а 9% - уксусом. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 12 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 12 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 107 | 24321440 | Леденая уксусная кислота /х.ч/ |  | Бесцветная прозрачная жидкость с острым запахом, масса уксусной кислоты не менее 99,8%, кристаллизация t=16,3-16,7cc, 3-й класс опасности. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 108 | 33691849 | Ацетон /х.ч/ |  | C3H6O, типичная бесцветная жидкость с запахом, температура кипения 56,20, մ.զ.=58, Расстворяется в воде в любых отношениях. Очень хороший растворитель для органических веществ. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 246 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 246 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 109 | 24311260 | Гидроксид натрия |  | NaOH, твердое, белое, очень гигроскопическое кристаллическое вещество, которое тает в 320 градусах, մ.զ.=40. Из-за коррозионно-агрессивного эффекта он также называется острым натроном. Легко впитывает влагу и газы с воздуха. В виде сухих кристаллов в момент поставки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 110 | 24311530 | Перекись водорода |  | H2O2, бесцветная прозрачная жидкость. обладает отбеливающим свойством, մ.զ.= 34, хорошо растворяется в воде. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 21 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 21 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 111 | 24321240 | Ксилол /х.ч/ |  | Прозрачная жидкость- с уникальным запахом, химическим запахом, химически чистый, токсичный, огнеоопасный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 202 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 202 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 112 | 24321580 | Петролейный эфир |  | Бесцветная жидкость, представляет собой смесь алифатических углеводородов (C5-C6), температура кипения 30-80°C, плотность 0,650-0,695 г/см3. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 30 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 30 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 113 | 24321580 | Эфир / для наркоза/ |  | C4H10O, бесцветная, прозрачная жидкость с очень летучим, острым запахом, մ. զ.=74. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 8 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 8 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 114 | 33691421 | Гексан |  | C6H14, пограничный углевод, бесцветная жидкость со слабым запахом. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 115 | 24311125 | Безводный сульфат натрия |  | Бесцветные прозрачные, легко впитывающиеся в воздухе кристаллы с горьким вкусом, легко растворяются в воде. Упакованные в защищенные стеклянные контейнеры. Условия хранения: <<Хранить в сухом месте>>. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 116 | 14781300 | Натрий фосфорная кислота 1 замещенная |  | Натрий фосфорная кислота 1 замещенные, белые, непромокаемые, порошкообразные кристаллы, растворимые в воде. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 3 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 117 | 14781300 | Натрий фосфорная кислота 2 замещенная |  | Натрий фосфорная кислота 2 замещенные, белые, непромокаемые, порошкообразные кристаллы, растворимые в воде. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 3 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 3 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 118 | 24311129 | Калия йодид |  | KJ, белый, кристаллический материал, растворяется в воде, спирте, ацетоне, մ.զ.=166,02. Удельный вес: 3,115, плавится 693, температура кипения: 1331. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | гр |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 119 | 24311129 | Кристаллы йода |  | Серочерные, кристаллы с металлическим блеском с уникальным запахом. При обычной температуре-летучая. Растворяется в спирте 95 градусов, менее растворим в воде, воздухе, хлороформе. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | гр |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 120 | 24311129 | Эритрозин |  | C20H6I4Na2O5, красно-коричневый мелкий кристаллический порошок используется в микроскопии, մ.զ.=879,86 գ/մոլ. Растворяется в воде, плохо растворяется в воздухе и этиловом спирте. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | гр |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 121 | 24311129 | Пепсин |  | Белок, մ.զ.= 34500. Пептин-эндопептидаза, то есть фермент, который разрушает центральные пептидные связи в молекулах белков и пептидов, вызывая более простые пептиды и свободные аминокислоты. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | гр |  |  | 10 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 10 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 122 | 24311129 | Гематоксилин |  | Коричневый порошок, используемый при гистологическом окрашивании, относится к Корешковым краскам. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | гр |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 123 | 33111490 | Фильтры, необходимые для автоматического оборудования для обработки образцов тканей |  | Фильтр активного угля, предназначенный для автоматического оборудования для обработки образцов тканей: для Spin Tissue Processor STP120. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 124 | 33141211 | Кассета для обработки ткани |  | Кассета для обработки тканей:специальные кассеты для обработки материалов биопсии и приготовления парафиновых блоков с отверстиями 1 мм и с поверхностью с углом наклона 35 ° для надписи. Поверхность и отверстия гладкие, без заводских (остаточных) дефектов. Должна быть новой, неиспользованной. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 16000 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 16000 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 125 | 33141100 | Одноразовые лезвия для микротома |  | Лезвия из нержавеющего мартенситового металла, длина: 80 мм при степене R3, 50 штук/коробка. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1600 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1600 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 126 | 33691422 | Парапласт |  | Белая непрозрачная полупрозрачная специальная гистологическая масса, расплавленная 46-55C, упакованная в 1кг бумажных пакетов. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | гр |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 127 | 33121270 | Альбумин 10% |  | 10% албумин, кроме воды растворяется в солевом, базовом и кислотном растворах. При гидролизе делятся на различные аминокислоты. Амбумин может быть получен в кристаллической форме. Альбумин проявляется в отношении различных низкомолекулярных соединений с высокой связующей особенностью, содержит гидрофильные и липофильные соединения. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | мл |  |  | 200 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 200 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 128 | 09211710 | Парафин |  | Белая полупрозрачная густо очищенная кристаллическая масса, безвкусная, без запаха, на ощупь с легка соленая, не растворяется в воде и спирте: Температура плавления: 45-56C. При таянии должна стать однородной жидкостью без комков. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 129 | 19521200 | Полистирол твердый |  | Термопластический полимер, аморфный, бесцветный, прозрачный, нежный, обладает высокой оптической проницаемостью, не растворяется в воде, хорошо растворяется в спирте, воздухе, ксилоле. Чтобы покрыть предметное стекло, нужно после покрытия иметь абсолютную прозрачность. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 130 | 33691421 | Полистирол жидкий |  | Безцветная жидкость с острым запахом предназначена для фиксации гистологических и цитологических препаратов. Основа вещества - толуол. Наличие не менее 2/3 от всего срока годности на момент передачи. Упаковка: стеклянная или стойкая к химическим веществам пластиковая тара, в таре 450мл. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 2,7 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2,7 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 131 | 33691421 | Вакуумное масло класса премиум |  | Предназначено для вакуумного насоса газового хроматографа, масс-спектрометра. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 132 | 24311600 | Борная кислота |  | НВО3 - бесцветное кристаллическое вещество без запаха;э. Молекулярная масса равна 61,83, плотность 1,435 г/см3, температура плавления 170,90, температура кипения 300. Растворимость в воде при разной температуре - разная. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 133 | 24311129 | Оксид алюминия |  | AL2O3 белый порошок, чистота 99-100%. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | грам |  |  | 100 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 100 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 134 | 33691855 | Нитрат серебра |  | AgNO3 — бесцветное прозрачное кристаллическое вещество, кристаллы хорошо растворяются в воде и глицерине. Практически нерастворим в концентрированной азотной кислоте. Молекулярная масса 169,888, удельный вес 4,3551, температура плавления 208,50, токсичен. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 0,1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 0,1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 135 | 33691421 | Ацетат этила |  | C4H8O2 — прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом, молекулярная масса 74. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 50 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 50 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 136 | 33691421 | Дихлорметан |  | CH2CL2 — летучая прозрачная жидкость со своеобразным запахом. HPLS iscratic grande stablized with amylene. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | литр |  |  | 5 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 5 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 137 | 33211120 | Глюкоза G-Col /Набор для определения глюкозы/ |  | Метод: колориметрический (точечный) Формат: 2х100 мл, 200 тестов. Образец для проверки: сыворотка крови/плазма/цельная кровь. Наличие торговой марки. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 138 | 33211150 | Мочевина Urea-Col /набор для определения мочевины/ |  | Метод: колориметрический (точечный) Формат: 2х100 мл, 200 тестов. Образец для проверки: сыворотка крови/плазма. Наличие торговой марки. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 139 | 33211160 | Креатинин CREA-Col /Набор для определения креатинина/ |  | Метод: колориметрический (точечный) Формат: 2х100 мл, 200 тестов. Образец для проверки: сыворотка крови/плазма/моча. Наличие торговой марки. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 140 | 33691159 | АЛТ /Тест-набор для определения аланинаминотрансферазы/ |  | Метод: кинетический, формат: 1х50мл, 50 тестов. Образец для проверки: сыворотка/плазма крови. Наличие торговой марки. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 141 | 33691159 | АСТ /набор для определения аспартатаминотрансферазы/ |  | Метод: кинетический, формат: 1х50мл, 50 тестов. Образец для проверки: сыворотка/плазма крови. Наличие торговой марки. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 142 | 33691159 | Тест-кассета для быстрого определения тропонина I |  | Метод: иммунохроматографический. Формат: 30 тест-кассет/коробка. Образец для проверки: цельная кровь/сыворотка/плазма. Наличие торговой марки. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 2 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 2 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |
| 143 | 33691159 | Набор для количественного анализа тропонина I |  | Метод: иммуноферментный анализ (ELISA), формат: 96 определений (12*8 определений), օбразец для проверки: цельная кровь/сыворотка/плазма. Условия хранения 2-8°С. For In Vitro Diagnostic only: Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. | шт |  |  | 1 | г. Ереван, Гераци 5/1 | 1 | в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, при предусмотрении соответствующих финансовых средств |  |

* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные модели, то они должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической характеристики, указанной в приглашении и удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.

В данном случае оценочная комиссия оценивает также соответствие полного описания товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания товара, предлагаемого участником, требованиям, указанным в приглашении, и они в установленном порядке не исправляются участником или в результате исправления возникли иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках проведения закупки, и является основанием для отклонения заявки данного участника и взимания обеспечения заявки.

| ПОКУПАТЕЛЬ _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату товара предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

| Сторона договора _______________________________ _______________________________ место нахождения _______________ Р/С____________________________ УНН___________________________ | Заказчик __________________________________ __________________________________ место нахождения _________________ Р/С_______________________________ УНН______________________________ |
| --- | --- |

АКТ №

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20	г.

Наименование договора (далее — Договор) __________________________________

Дата заключения Договора "__________" "_______________________" 20 ______ г.

Номер Договора __________________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ________ , выписанный "	" "	" 20	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:

| № | Поставленные товары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта,являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Товар передал | Товар принят |
| --- | --- |
| _______________________ подпись | _______________________ подпись |
| ______________________ фамилия, имя | _______________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 3.1

к Договору под кодом 
заключенному "	" 	20 	г.

АКТ №———

относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ______________,

номер договора

заключенного __________________ 20	г. между _____________________________

дата заключения договора 	наименование Покупателя

(далее — Покупатель) и ________________________________ (далее — Продавец),

наименование Продавца

Продавец _______ 20	г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные товары:

| Товар |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Передал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

15 В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.

16. Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4  части 1 настоящего приглашения, то  слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением,  представить обеспечение квалификации"  заменяются словами "участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается размер рейтинга и название компании с рейтингом кредитоспособности.

** -участник являющийся резидентом РА при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах участника, зарегистрированного в Агентстве государственного регистра юридических лиц согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей»;

- если участник не является резидентом РА, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.2";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.

17 Если ценовое предложение представлено Продавцом без НДС, то при заключении договора слова "включая НДС" исключаются.

20 При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.

22 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.

23 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).

24 Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего 4-ое предложение, а 5-ое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечений  Квалификации и Договора, представленных в виде неустойки, — также новые обеспечения" словом "и".

Настоящий пункт удаляется из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках".

* Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания..

** В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.