ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված նստարանների և աղբամանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.05.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 29.05.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի՝ խնդրում եմ պարզաբանել. հորդորում ենք կատարել փոփոխություն մրցույթի տեխնիկական պայմաններում՝ «220Վ, 50Հց, միաֆազ» ձևակերպումը փոխարինելով հետևյալով՝ «Էլեկտրասնուցում՝ 380Վ, 50Հց, եռաֆազ»։ Միաֆազ սնուցումը չի համապատասխանում բարձր հզորությամբ և լիարժեք ֆունկցիոնալությամբ ռենտգեն համակարգերի աշխատանքի պահանջներին՝ առավել կիրառելի է 20-30 կՎտ հզորությամբ ռենտգեն սարքերի դեպքում։ Ժամանակակից, մասնավորապես ≥50 կՎտ հզորությամբ ռենտգեն համակարգերը նախագծված են բացառապես 380Վ եռաֆազ սնուցման համար։ Տվյալ տեխնիկական կետի պահպանումը ներկա տեսքով՝ սահմանափակում է մրցույթին մասնակից բարձրակարգ սարքերի մատակարարներին, ստիպում է կիրառել տեխնիկապես հնացած կամ թույլ հզորությամբ սարք, և կհանգեցնի ապագայում սարքի խափանումների, կայուն աշխատանքի բացակայության ու սպասարկման բարձր ռիսկի։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք մրցույթի տեխնիկական պայմանը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին և իրական տեխնիկական պահանջներին՝ թույլ տալով մասնակցել միայն այն սարքերին, որոնք համապատասխանում են 380Վ եռաֆազ սնուցմամբ աշխատանքին։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան հարցմանը.

Գնման հայտ ներկայացնելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել բացառապես գնման      առարկայի տեխնիկական բնութագրով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Տ. Մանուկյան:

Հեռախոս՝ 011514316։

Էլեկոտրանային փոստ՝ Էլ.փոստ` tatevik.manukyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/195 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով