Հավելված

ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/60

ծածկագրով ընթացակարգի թիվ 3 արձանագրային որոշման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 21-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/60

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար «ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/60 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հունիսի 20-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

•	«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/60  ծածկագրով հրավերի ն կցված կոնստրուկտորական գծագրերից բացակայում են հետևյալ էջերը 124,121,97,90,89,88,79,78,77,76,41,40,39,38,37,36,35,26,15,14,13,11,6,5,4,3։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր

- Ինչ վերաբերում է կոնստրուկտորական գծագրերի հետևյալ էջերին՝ 90,89,88,79,78,77,76,41,40,39,38,37,36,35, 15,14,13,11,6,5,4,3, ապա դրանք  վերաբերում են 0.0 նիշից ներքևին, ինչը  մշակվում է տեղակապման ժամանակ՝ տեղանքի երկրաբանական տվյալների հիման վրա:

Իսկ 26, 97, 121, 124 էջերի մասով հայտնում ենք որ, այո՛,  նշված էջերը բացակայում էին, սակայն դրանք արդեն իսկ տեղադրվել են մրցութային փաթեթում և դրանց կարող եք ծանոթանալ հետևելով հետևյալ հղմանը՝ https://cloud.mail.ru/public/tFig/vnekTjbdB

Հարցադրում N 2

•	Հարգելի՛  Գործընկեր,

ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/60, «ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման » աշխատանքների կատարման մրցույթի շրջանակներում խնդրում եմ պարզաբանել արդյո՞ք կիրառում եք պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող դպրոցաշինության հետ կապված գործընթացների կազմակերպման առանջնահատկություններ սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N1869-Ն  որոշումը գնառաջարկի նկատմամբ, այն է՝ մասնակիցը կարող է ներկայացնել 10 տոկոս նախահաշվարկային արժեքից բարձր գին։

Պարզաբանում N 2

Հարգելի գործընկեր

ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N1869-Ն որոշման 1-ին կետի <<ա>> պարբերության համաձայն.

Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները չեն գերազանցում հրավերով հրապարակված գնի տասը տոկոսը, ապա անկախ հայտեր ներկայացրած մասնակիցների քանակից՝ գնահատող հանձնաժողովը ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարում է ընտրված մասնակից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/60  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Օ․Կիրակոսյան:

Հեռախոս՝ +374 41 500 260

Էլեկոտրանային փոստ՝ o.kirakosyan@atdf.am

Приложение:

HTZH-DBM-AShDzB-2024/60 протокол решения № 3 процедуры с шифром

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об уточнении приглашения

### Объявление настоящим текст одобренный является оценщик комиссии

### 2024 года 21 июня число 3: по решению и опубликовано является

### Шоппинг О « РА»: 29 закона​ статьи в соответствии с

Код процедуры:  HTZH-DBM-AShDzB-2024/60

### Для нужд Фонда территориального развития Армении, с целью приобротения  Строительство средней школы в населенных пунктах Котайк и Нор Гюх в области Котайк РА Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом ниже представляет разъяснения, предоставленные 12 июня 2024 года в отношении приглашения с этим кодом:

Вопрос №1

Следующие страницы 124, 121, 97, 90, 89, 88, 79, 78, 77, 76 отсутствуют в строительных чертежах, прилагаемых к коду приглашения HTZH-DBM-AShDzB-2024/60 на строительство общеобразовательных школ в г. Котайк. и поселения Нор Гюх Котайкского марза РА,41,40,39,38,37,36,35,26,15,14,13,11,6,5,4,3. Пожалуйста, дайте разъяснения

Разъяснение № 1

1. Что касается следующих страниц строительных чертежей: 90,89,88,79,78,77,76,41,40,39,38,37,36,35, 15,14,13,11,6,5, 4,3, то они ниже отметки 0,0, которая обрабатывается при монтаже на основании геологических данных площадки.

2. По поводу страниц 26, 97, 121, 124 сообщаем, что да, указанные страницы отсутствовали, но они уже помещены в тендерный пакет и ознакомиться с ними можно, пройдя по следующей ссылке https://cloud.mail.ru/public/tFig/vnekTjbdB

Вопрос №2

Уважаемый партнер,

HTZH-DBM-AShDzB-2024/60, в рамках тендера на строительство средних школ в поселках Котайк и Нор Гюх Котайкского марза РА, просьба уточнить, применяете ли вы постановление Правительства РА об определении требований к организация процессов, связанных со строительством школы, осуществляется за счет средств государственного бюджета Постановления N1869 от 26 октября 2023 года о ценовом предложении, то есть участник может предъявить цену, превышающую расчетную стоимость на 10 процентов.

Разъяснение № 2

Уважаемый партнер

Согласно абзацу <<а>> пункта 1 постановления Правительства РА N1869-Н от 26 октября 2023 года.

Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, не превышают десяти процентов от цены, опубликованной в приглашении, то независимо от количества участников, подавших заявки, оценочная комиссия объявляет участника, представил предложение по низкой цене в качестве выбранного участника.

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии под кодом HTZH-DBM-ASHDZB-2024/60 О. Киракосян.

Телефон: +374 41 500 260:

Электронная почта: o.kirakosyan@atdf.am