ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի նոյեմբերի 11-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2
ՀՀ ԱՆ «Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար 10-րդ բաժանմունքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի նոյեմբերի 11-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1․ Բաժին՝ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման մոտնաժային աշխատանքներ
Կետ 16՝ պատի մեջ անցքի բացում։

Նշել անցքի չափերը, տրամագիծը և խորությունը։

Պարզաբանում 1․ Ձեր հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ անցքի չափը կորոշվի շինարարության ընթացքում։
Հարցադրում 2․  Բաժին՝ Մետաղական ցանկապատ և մետաղկան  ծածկարան
Կետ 1-ում խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում բարձելով ա/ն տեղափոխելով 5կմ։ 

Արդյո՞ք ճիշտ է նշված չափման միավորը (մետր/քառակուսի)։
Պարզաբանում 2․ Ձեր հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ կետ 1-ում քառակուսի մետրի փոխարեն պետք է լինի խորանարդ/մետր։

Հարցադրում 3. Բաժին՝ Մետաղական ցանկապատ և մետաղկան  ծածկարան

Կետ 7՝ Քառակուսի խողովակ 60x40x4

4 մմ հեստությամբ, ճի՞շտ է որոշված արդյոք մետաղի հաստությունը։
Պարզաբանում 3. Ձեր հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ կետ 7-ում մեաղի հաստությունը ճիշտ է որոշված։
Հարցադրում 4. Բաժին՝ Մետաղական ցանկապատ և մետաղկան  ծածկարան

Կետ 9՝ Քառակուսի խողովակ 40x20x4

4 մմ հեստությամբ, ճի՞շտ է որոշված արդյոք մետաղի հաստությունը։

Պարզաբանում 4. Ձեր հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ կետ 9-ում մեաղի հաստությունը ճիշտ է որոշված։

Սույն պարզաբանման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել ՍՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մերի Մկրտչյանի հետ:

Հեռախոս՝ 055990090
Էլեկոտրանային փոստ՝  procurement@sevanhh.am
PAGE  

