ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022  թվականի հունիսի 1-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191
Երևանի քաղաքապետարանի  կարիքների համար էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.05.2022 թվականին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 01.06.2022  թվականին տրամադրված պարզաբանումները:
Պարզաբանման հարցում N 1. Հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրում պահանջվող օդորակիչների հզորությունը նշված է 12000 BTU: Հարկ ենք համարում նշել, որ միջազգային ստանդարտներով 3400 BTU-ն 1 կիլովատ է, ինչով պայմանավորված ստացվում է, որ հրավերով պահանջվող օդորակիչների հզորությունը պետք է նշվեր 9000 btu-ին: Կամ, եթե պատվիրատուն անհրաժեշտ է համարում ձեռք բերել 12000 BTU հզորությամբ օդորակիչ, ապա տվյալ դեպքում պետք է հրավերի տեխնիկական բնութագրում 2,7 կիլովատի փոխարեն նշվեր 3,5 կիլովատ: Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում:          
Պարզաբանման պատասխան N 1 Ի պատասխան Ձեր կողմից «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191» ծածկագրով մրցույթի հարցման, տեղեկացնում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված օդորակիչի տեխնիկական բնութագրում պետք է կատարվի փոփոխություն՝ 2.7 կիլովատի փոխարեն նշելով 3.5 կիլովատ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Ա. Մովսեսյանին:

 Հեռախոս` 011-514-194։

 Էլ.փոստ` anahit.movsesyan@yerevan.am
PAGE  

