*Հավելված N 7*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2023 թվականի մարտի 1-ի*

*N 87 -Ա հրամանի*

*Օրինակելի ձև*

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի «դեկտեմբերի» «20» «1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01

Պատվիրատուն` Արաքսի բժշկական ամբուլատորիա ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է Արմավիրի մարզ գ. Գայ Իսահակյան փ 1.22շ հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել դեղորայքի մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Արմավիրի մարզ գ. Գայ Իսահակյան փ 1.22շ հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 11։00-ը:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա Արարատի մարզ, ք. Մասիս Հերացու 28 հասցեում, «2025թ.» «հունվարի» «3» -ին ժամը 11:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Էմմա Մելքոնյանին

Հեռախոս 077 04 02 28

Էլ. փոստ [emma.melkonyan.95@mail.ru](mailto:emma.melkonyan.95@mail.ru)

Պատվիրատու ՝ «Արաքսի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ

*Հաստատված է*

*ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով*

*գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի*

*2024 թ. Դեկտեմբերի 20-ի N 1 որոշմամբ*

*«ԱՐԱՔՍԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ» ՀՈԱԿ*

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ԱՐԱՔՍԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ» ՀՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

*Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:*

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ**

**ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  **ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ**

**ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ**

**ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

10. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

11. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

**ՄԱՍ II. ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով անցկացվող ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «Արաքսի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ` մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «emma.melkonyan.95@mail.ru »

ՄԱՍ I

1. **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «Արաքսի բժշկական ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար` «դեղորայքի» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «328» չափաբաժիներում`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Չափաբաժինների*** | | ***Չափաբաժնի անվանումը*** |
| ***համարները*** | ***գնման գինը*** |
| 1 |  | Դիազեպամ |
| 2 |  | Դիազեպամ |
| 3 |  | Դիազեպամ |
| 4 |  | Տրամադոլ |
| 5 |  | Տրամադոլ |
| 6 |  | Կլոնազեպամ |
| 7 |  | ֆենոբարբիտալ |
| 8 |  | Լորազեպամ |
| 9 |  | Տոլպերիզոն |
| 10 |  | Երկաթ պարունակող համակցություն |
| 11 |  | Երկաթ պարունակող համակցություն |
| 12 |  | Ազիթրոմիցին |
| 13 |  | Ազի3թրոմիցին |
| 14 |  | Ազիթրոմիցին |
| 15 |  | Ազիթրոմիցին |
| 16 |  | Վարֆարին |
| 17 |  | Վարֆարին |
| 18 |  | Պերմեթրին |
| 19 |  | Ցիպրոֆլոքսացին |
| 20 |  | Ակտիվացված ածուխ |
| 21 |  | Պիրիդօքսին |
| 22 |  | Սալբուտամոլ |
| 23 |  | Ամինոֆիլին |
| 24 |  | Ամինոֆիլին |
| 25 |  | Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր |
| 26 |  | Թիամին |
| 27 |  | Քսիլոմետազոլին |
| 28 |  | Ամիոդարոն |
| 29 |  | Ամլոդիպին |
| 30 |  | Ամլոդիպին |
| 31 |  | Ամպիցիլին |
| 32 |  | Ամպիցիլին |
| 33 |  | Ամօքսիցիլին |
| 34 |  | Ամօքսիցիլին |
| 35 |  | Ամօքսիցիլին |
| 36 |  | Ամօքսիցիլին |
| 37 |  | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու |
| 38 |  | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու |
| 39 |  | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու |
| 40 |  | Ամօքսացիլին,քլավուլանաթթու |
| 41 |  | Ատորվաստատին |
| 42 |  | Ատորվաստատին |
| 43 |  | Ամիտրիպտիլին |
| 44 |  | Ացիկլովիր |
| 45 |  | Ացիկլովիր |
| 46 |  | Տետրացիկլին |
| 47 |  | Բենզիլ բենզոատ |
| 48 |  | Բետամեթազոն |
| 49 |  | Բիսոպրոլոլ |
| 50 |  | Բիսոպրոլոլ |
| 51 |  | Բետահիստին |
| 52 |  | Բետահիստին |
| 53 |  | Դoքսիցիկլին |
| 54 |  | Դեքսամեթազոն |
| 55 |  | Դեքսամեթազոն |
| 56 |  | Դիգօքսին |
| 57 |  | Դիկլոֆենակ |
| 58 |  | Դիկլոֆենակ |
| 59 |  | Դիկլոֆենակ |
| 60 |  | Դիկլոֆենակ |
| 61 |  | Թիամազոլ |
| 62 |  | Ամբրոքսոլ |
| 63 |  | Իբուպրոֆեն |
| 64 |  | Իբուպրոֆեն |
| 65 |  | Իբուպրոֆեն օշարակ |
| 66 |  | Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ |
| 67 |  | Լևոթիրոքսին |
| 68 |  | Լևոթիրօքսին |
| 69 |  | Լևեթիրօքսին |
| 70 |  | Լևեթիրօքսին |
| 71 |  | Լիդոկային |
| 72 |  | Լոպերամիդ |
| 73 |  | Լորատադին |
| 74 |  | Լորատադին |
| 75 |  | Կալցիումի գլյուկոնատ |
| 76 |  | Կալցիումի գլյուկոնատ |
| 77 |  | Կարվեդիլոլ |
| 78 |  | Կարվեդիլոլ |
| 79 |  | Կլարիթրոմիցին |
| 80 |  | Կլոպիդոգրել |
| 81 |  | Մագնեզիումի սուլֆատ |
| 82 |  | Մեբենդազոլ |
| 83 |  | Մեբենդազոլ |
| 84 |  | Մետոկլոպրամիդ |
| 85 |  | Մետոկլոպրամիդ |
| 86 |  | Միկոնազոլ |
| 87 |  | Նատրիումի թիոսուլֆատ |
| 88 |  | Նատրիումի քլորիդ |
| 89 |  | Նատրիումի քլորիդ |
| 90 |  | Ներարկման ջուր |
| 91 |  | Նիստատին |
| 92 |  | Նիստատին |
| 93 |  | Պարացետամոլ |
| 94 |  | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ |
| 95 |  | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ |
| 96 |  | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ |
| 97 |  | Ալյումինի հիդրոքսիդ+մագնեզիումի հիդրոքսիդ |
| 98 |  | Սպիրոնոլակտոն |
| 99 |  | Սպիրոնոլակտոն |
| 100 |  | Վալպրոաթթու էնտերիկ |
| 101 |  | Վալպրոյաթթու խրոնո |
| 102 |  | Վերապամիլ |
| 103 |  | Վերապամիլ |
| 104 |  | Ցեֆազոլին |
| 105 |  | Ցեֆազոլին |
| 106 |  | Ցեֆուրօքսիմ |
| 107 |  | Ցեֆտրիաքսոն |
| 108 |  | Ցեֆտրիաքսոն |
| 109 |  | Ցիանոկոբալամին |
| 110 |  | Ցիանեկոբալամին |
| 111 |  | Ցիպրոֆլօքսացին |
| 112 |  | Ցիպրոֆլօքսացին |
| 113 |  | Ցիպրոֆլօքսացին |
| 114 |  | Ցիպրոֆլօքսացին |
| 115 |  | Օմեպրազոլ |
| 116 |  | Օմեպրազոլ |
| 117 |  | Ֆամոտիդին |
| 118 |  | Ֆլյուկոնազոլ |
| 119 |  | Ֆլյուկոնազոլ |
| 120 |  | Ֆուրոսեմիդ |
| 121 |  | Ալբենդազոլ |
| 122 | 600000 | Ալբենդազոլ |
| 123 | 15500000 | Ացետիլսալիցիլաթթու |
| 124 | 2000000 | Ացետիլսալիցիլաթթու |
| 125 | 400000 | Ացետիլսալիցիլաթթու |
| 126 |  | Ասկորբինաթթու |
| 127 |  | Ասկորբինաթթու |
| 128 |  | Ցետիրիզին |
| 129 |  | Ցետիրիզին |
| 130 | 4200000 | Ատենալոլ |
| 131 | 4000000 | Ատենալոլ |
| 132 | 20000 | Գլիցերիլ տրինիտրատ |
| 133 |  | Դիոսմին -հեսպերիդին |
| 134 |  | Դիոսմին |
| 135 |  | Դիոսմին+հիսպերիդին |
| 136 |  | Կապտոպրիլ |
| 137 |  | Կապտոպրիլ |
| 138 |  | Կարբամազեպին |
| 139 |  | Պարացետամոլ |
| 140 |  | Պարացետամոլ |
| 141 |  | Պարացետամոլ |
| 142 |  | Պարացետամոլ |
| 143 |  | Տամսոլոզին |
| 144 |  | էնալապրիլ |
| 145 |  | էնալապրիլ |
| 146 |  | Էնալապրիլ |
| 147 |  | էնալապրիլ, հիդրոքլորոթիազիդ |
| 148 |  | էրիթրոմիցին |
| 149 |  | Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ |
| 150 |  | Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ |
| 151 |  | Խոլեկալցիֆերոլ |
| 152 |  | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ |
| 153 |  | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ |
| 154 |  | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ |
| 155 |  | Կետոպրոֆեն |
| 156 |  | Կետոպրոֆեն |
| 157 |  | Կետոպրոֆեն |
| 158 |  | Մեթիլպրեդնիզոլոն |
| 159 |  | Մոնտելուկաստ |
| 160 |  | Մոնտելուկաստ |
| 161 |  | Պանտոպրազոլ |
| 162 |  | Պանտոպրազոլ |
| 163 |  | Պիրացետամ |
| 164 |  | Պիրացետամ |
| 165 |  | Պովիդոն յոդ |
| 166 |  | Պովիդոն յոդ |
| 167 |  | Ռանիտիդին |
| 168 | 3000000 | Տետրացիկլին |
| 169 | 8700000 | Տոբրամիցին |
| 170 |  | Պրեդնիզալոն |
| 171 |  | Պրեդնիզալոն |
| 172 |  | Մեթոտրեքսադ |
| 173 |  | Դիլտիազեմ |
| 174 |  | Դիլտիազեմ |
| 175 |  | Հիդրոքլորոթիազիդ |
| 176 |  | Ցեֆալեքսին |
| 177 |  | Ցեֆալեքսին |
| 178 |  | Ցեֆալեքսին |
| 179 |  | Մեթիլպրեդնիզալոն |
| 180 |  | Մեթիլպրեդնիզալոն |
| 181 |  | Սալբուտամոլ |
| 182 |  | Սալբուտամոլ օշարակ |
| 183 |  | Սենադեքս |
| 184 |  | Մագնեզիումի ասպարագինատ եւ կալիումի ասպարագինատ |
| 185 |  | Մագնեզիումի ասպարագինատ եւ կալիումի ասպարագինատ |
| 186 |  | Բրիմոնիդին, թիմոլոլ |
| 187 |  | Բրիմոնադին թիմոլոլ |
| 188 |  | Բրիմոնադին թիմոլոլ |
| 189 |  | Դենոլ |
| 190 |  | Էգիլոկ |
| 191 |  | Տորասեմիդ |
| 192 |  | Տորասեմիդ |
| 193 |  | Պիրացետամ |
| 194 |  | Պիրացետամ |
| 195 |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |
| 196 |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |
| 197 |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |
| 198 |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |
| 199 | 2300000 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ |
| 200 | 2000000 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին |
| 201 | 3000000 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին |
| 202 | 2600000 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, Ամլոդիպին |
| 203 | 6650000 | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |
| 204 | 4500000 | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |
| 205 |  | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |
| 206 |  | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |
| 207 |  | Պրինդոպրիլ |
| 208 |  | Բիսոպրոլոլ, ամլոդիպին |
| 209 |  | Բիսոպրոլոլ, ամլոդիպին |
| 210 | 2400000 | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին |
| 211 | 3500000 | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին |
| 212 | 2700000 | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին |
| 213 | 3000000 | Ռամիպրիլ, ամլոդիպին |
| 214 | 3000000 | Ռամիպրիլ, ամլոդիպին |
| 215 | 2100000 | Լոզարտան+հիդրոքլորթիազիդ |
| 216 |  | Լոզարտան+հիդրոքլորթիազիդ |
| 217 |  | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |
| 218 |  | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |
| 219 |  | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |
| 220 |  | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |
| 221 |  | Ռամիպրիլ+Հիդրոքլորթիազիդ |
| 222 |  | Ամլոդիպին +լոզարտան |
| 223 |  | Ամլոդիպին +լոզարտան |
| 224 | 12250000 | Նոլիպրել –Բի-Ֆորտե |
| 225 | 7500000 | Նոլիպրել ֆորտե |
| 226 | 315000 | Լոզարտան |
| 227 | 2250000 | Կոլխիցին |
| 228 | 1200000 | Լևոֆլոքսացին |
| 229 |  | Լևոֆլօքսացին |
| 230 |  | Տամոքսիֆեն |
| 231 |  | Տամոքսիֆեն |
| 232 | 800000 | Բիսակոդիլ |
| 233 | 2000000 | Պերինդոպրիլ |
| 234 | 1800000 | Պերինդոպրիլ |
| 235 |  | Սալմետերոլ+ Ֆլուտիկազոն |
| 236 |  | Սալմետերոլ+ Ֆլուտիկազոն |
| 237 | 3600000 | Լևոտիրացետամ |
| 238 | 4500000 | Լևոտիրացետամ |
| 239 |  | Պանկրեատին |
| 240 |  | Պանկրեատին |
| 241 | 600000 | Դրոտավերին |
| 242 |  | Դրոտավերին |
| 243 |  | Դրոտավերին |
| 244 |  | Ցինկի սուլֆատ |
| 245 |  | Ացետիլցիստեին |
| 246 |  | Ացետիլցիստեին |
| 247 |  | Բեկլոմետազոն |
| 248 |  | Արոպուրինալ |
| 249 |  | Մոքսիֆլօքսացին |
| 250 |  | Նիտրոգլիցերին |
| 251 |  | Սուպրաստին |
| 252 | 300000 | Նիֆիդիպին |
| 253 | 8000 | Լևոմիկոլ |
| 254 | 10000 | Դիցինոն |
| 255 | 60000 | Նոշ-Պա |
| 256 | 12350 | Դեքսամետազոն |
| 257 | 50750 | Դիկլոֆենակ |
| 258 | 32500 | Անալգին |
| 259 | 33000 | Դիմեդրոլ |
| 260 | 10400 | Էուֆիլին |
| 261 | 18000 | Ֆուրասեմիդ |
| 262 | 9750 | Մագնեզիումի սուլֆատ |
| 263 | 14950 | Պապավերին |
| 264 |  | Դիբազոլ |
| 265 |  | Ադրենալին |
| 266 |  | Վերապամիլ |
| 267 |  | Կոֆեին |
| 268 |  | Ատրոպին |
| 269 |  | Նատրիումի քլորիդ |
| 270 |  | Պլատիֆիլին |
| 271 |  | Թորած ջուր |
| 272 |  | Յոդ |
| 273 |  | Կատվախոտի թուրմ 25մլ |
| 274 |  | Կատվախոտի հանուկ |
| 275 |  | Կորվալոլ |
| 276 |  | Շաքարչափիչ թեսթ |
| 277 |  | Շաքարչափիչ թեսթ |
| 278 |  | Փորձանոթ նիշավոր |
| 279 |  | Փորձանոթ անիշ |
| 280 |  | Ռոեի պիպետ |
| 281 | 117500 | Ճնշաչափ |
| 282 |  | Ջերմաչափ |
| 283 | 18000 | Բինտ մանրազերծված |
| 284 | 15000 | Բինտ չմանրազերծված |
| 285 | 136000 | Սկարիֆիկատոր |
| 286 | 60000 | Բամբակ |
| 287 | 120000 | Բժշկական ձեռնոց |
| 288 | 42000 | Ներարկիչ |
| 289 | 39000 | Ներարկիչ |
| 290 | 14000 | Ներարկիչ |
| 291 | 4000 | Ներարկիչ |
| 292 | 250000 | Լեյկոպլաստ |
| 293 |  | Սպեղանի |
| 294 |  | Շպատել |
| 295 |  | Բժշկական սպիրտ |
| 296 |  | Բժշկական սպիրտ |
| 297 |  | Քլորամին |
| 298 |  | Պերեհիդրոլ |
| 299 |  | Անուշադրի լ-թ |
| 300 |  | Աղաթթու խիտ |
| 301 |  | Քացախաթթու |
| 302 |  | Մեթոտրեքսադ 5մգ-10000 |
| 303 |  | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 100մկգ |
| 304 |  | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 250մկգ |
| 305 |  | Բուդեսոնիդ+ֆորմոտերոլ դեղափոշի շնչառման 100մկգ+6մկգ |
| 306 |  | Բուդեսոնիդ+ֆորմոտերոլ դեղափոշի շնչառման 200մկգ+6մկ |
| 307 |  | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 25մկգ+100մկգ |
| 308 |  | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 50մկգ |
| 309 |  | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 25մկգ+100մկգ |
| 310 |  | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 50մկգ+500մկգ |
| 311 |  | Կալցիում+խոլեկալցիֆերոլ 1000+մգ+22մկգ |
| 312 |  | Կալցիում+խոլեկալցիֆերոլ 500+մգ+10մկգ |
| 313 |  | Վինպոցետին 5մգ |
| 314 |  | Վինպոցետին 10մգ |
| 315 | 230000 | Դիոսմին+հիսպերիդին 900/100 |
| 316 |  | Կարբիդոբա+լևոդոբա 250/25 |
| 317 | 3100000 | Մոքսոնիդին 0.2 |
| 318 | 3200000 | Մոքսոնիդին 0.4 |
| 319 | 3000000 | Սիմվաստատին 40մգ |
| 320 | 3000000 | Սիմվաստատին 20մգ |
| 321 |  | Վարենիկլին 0.5 |
| 322 | 240000 | Բետամետազոն քսուք |
| 323 |  | Պերմետրին նրբաքսուք |
| 324 |  | Լոպերամիդ 2մգ |
| 325 |  | Լատանոպրոստ աչքի կաթիլ 50մլ/մլ |
| 326 | 3600000 | Ցիպրօֆլօքսացին 3մգ/մլ |
| 327 | 1800000 | Թիմոլոլ 5մգ/մլ |
| 328 | 1000000 | Պարացետամոլ 1000մգ |

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 6 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․ 5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

* խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.
* որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

Որակավորման ապահովում չի ներկայացվում, եթե ընտրված մասնակիցը կամ տվյալ ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, [Standard & Poor’s](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s) ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով :

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

**3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր ` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։[[1]](#footnote-1)

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համա­պատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

**4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա ժամը «11:00»-ն «Արմավիրի մարզ գ. Գայ Իսահակյան փ 1.22շ» հասցեով։

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար « Էմմա Մելքոնյանին»։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակ­ցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում․[[2]](#footnote-2)

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր): Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը:

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

4) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

* համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.
* եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

**5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ**

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

**6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**

**ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

**7. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ**

**ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա ժամը «11:00»-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապա­րակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

7.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

7.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

7.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ------------[[3]](#footnote-3) փոխարժեքով։

7.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին: Ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա ենայդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

7.6. Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ապրանքների մատակարարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

7.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

7.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյուն­քում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ,ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

7.9 Եթե սույն հրավերի 7.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

7.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

7.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

7.12 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

7.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում:

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել։

Եթե՝

* սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.
* մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (այդ թվում շտկման ենթակա) կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

7.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

7.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնա­ժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

7.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

7.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:[[4]](#footnote-4)

7.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.12-ից 7.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

7.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա­տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

7.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.20 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

7.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

7.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել*,* որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

**8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 7.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 7.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

8.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

8.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

8.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 8.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

**9. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ**

9.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովումները:

9.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման գնի 15 տոկոսին: Եթե ապրանքի գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։ Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի (հավելված 4․2) կամ կանխիկ փողի ձևով: Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության պահանջները: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ:

Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի համաձայն:

Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

9.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ապրանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

9.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

9.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5․2):

9.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

9.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում,

-տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում՝ այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**10. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

10.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:[[5]](#footnote-5)

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

10.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

**11. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)**

**ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ**

**ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

11․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

11․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

11․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

11․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

11․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

11.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

11.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

11.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

11․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

11․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

11․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

 11․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

11․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

11․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

11․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

11․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

11․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

11․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

11․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

11․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

 11․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

11.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

11․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

**ՄԱՍ II**

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

**Գ Ն Ա Ն Շ Մ Ա Ն Հ Ա Ր Ց Մ Ա Ն Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 իր կողմից հաստատված` առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը` համաձայն հավելված N 1.1-ի.

2.3 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.4 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

**3. ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

**Հավելված N 1**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ\***

###### ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆն մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01» ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

* հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` :

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

* էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` :

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

* գործունեության հասցեն է՝ -------------------------------------------------:

գործունեության հասցեն

* հեռախոսահամարն է՝ -------------------------------------------------:

հեռախոսի համարը

Սույնով -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են «ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»\* ծածկագրով ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և -ն պարտավորվում է

մասնակցի անվանում

ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում[[6]](#footnote-6).

2) «ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»\* ծածկագրով ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆն մասնակցելու շրջանակում`

* թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
* բացակայում է հրավերով սահմանված` -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է -ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------\*\*

Կից ներկայացվում է կողմից առաջարկվող

մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\** - *ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝*

*- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1․2-ի>> բառերով,*

*-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:*

### **Հավելված 1.1**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

### **ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

### **առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

-ն «ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»\*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափաբաժնի համար** | **Առաջարկվող ապրանքի** | | | | |
| **ֆիրմային անվանումը** | **ապրանքային նշանը** | **մոդելը** | **արտադրողի անվանումը** | **տեխնիկական բնութագրերը** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրություն

Կ. Տ.

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

### **Հավելված 1.2\*\***

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ՁԵՎ**

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. **Կազմակերպությունը**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

* 1. *Հայտարարագրի ներկայացումը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

1. **Բաժնետոմսերի** **ցուցակման տվյալները**
   1. *Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

* 1. *Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Վերահսկողության մակարդակը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը**
   1. *Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետության անվանումը |  |
| * + 1. Համայնքի անվանումը |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

* 1. *Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Իրական շահառուի տվյալները**
   1. *Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անունը |  |
| * + 1. Ազգանունը |  |
| * + 1. Անունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Քաղաքացիությունը |  |
| * + 1. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

* 1. *Անձը հաստատող փաստաթուղթը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Փաստաթղթի տեսակը |  |
| * + 1. Փաստաթղթի համարը |  |
| * + 1. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Տրամադրող մարմինը |  |
| * + 1. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

* 1. *Անձի հաշվառման հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Անձի բնակության հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը | |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ | |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին  ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| * + 1. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո  ☐ Ոչ |

* 1. *Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| * + 1. Հեռախոսահամարը |  |

1. **Միջանկյալ իրավաբանական անձինք**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Իրական շահառուի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

1. **Լրացուցիչ նշումներ**

|  |
| --- |
| *Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին* |
|  |

**I. Հայտարարագրի լրացման կարգը**

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.
   3. «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:
2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.
   2. «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.
   3. «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.
   2. «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.
   2. «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.
   3. «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.
   4. «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.
   5. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «**դ**»կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «**ե**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.
  2. «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

1. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։
   3. «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։
2. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։
3. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\* 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ,ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։*

**Հավելված 2**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ**

Ուսումնասիրելով «ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»\* ծածկագրով ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափա-**  **բաժինների համարները** | **Ապրանքի անվանումը** | **Արժեք**  (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)  **/տառերով և թվերով/** | **ԱԱՀ\*\***  **/տառերով և թվերով/** | **Ընդհանուր գինը**  **/տառերով և թվերով/** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3+4*** |
| **1** | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| **2** | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| **3** | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը

Կ. Տ.

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։*

**Հավելված 3**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ծածկագրով կազմակերպված** ընթացակարգի ծածկագիրը

**գնման ընթացակարգին (այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց**

մասնակցի անվանումը

**բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի կողմից

ծածկագրով

ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված իննսուն աշխատանքային օր:\*\* Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝

----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա «իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր» բառերով:*

**Հավելված 4**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(որակավորման ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ծածկագրով կազմակերպված** ընթացակարգի ծածկագիրը

**գնման ընթացակարգի արդյունքում**

ընտրված մասնակցի անվանումը

**(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N** կնքվելիք պայմանագրի համարը

**պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի

մատակարարման վերջնաժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ -----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

**Հավելված 4.1**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(որակավորման ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ծածկագրով կազմակերպված** ընթացակարգի ծածկագիրը

**կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում**

ընտրված մասնակցի անվանումը

**(այսուհետ՝ պրիցինպալ) կողմից կնքվելիք N** կնքվելիք պայմանագրի համարը

**պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:** Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

**Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը,

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝-----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

**Հավելված 4.2**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(որակավորման ապահովում)**

ք. Երևան « » 20 թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. **Համաձայնության առարկան**

* 1. Ընկերությունը մասնակցում է \* (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից

պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված` \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

* 1. Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. **Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\*** | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` | |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` *(որակավորման ապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
|  | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.բ.  Կ.Տ. | 21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ.  24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.բ. Կ.Տ.    23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | **<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները** | **Նշված դաշտի/**  **վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում** | **Վավերապայմանի լրացման պահանջը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** | **Վավերապայմանը**  **լրացնող կողմը`**  **շահառուն կամ վճարողը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը,  որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին)  Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր  այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ  դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից  թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝  լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից  թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր  վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

**Հավելված 5**

«**ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01**»**\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(պայմանագրի ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և (այսուհետ՝ պրիցինպալ) միջև**  ընտրված մասնակցի անվանումը

**կնքվելիք N պայմանագրից բխող պրինցիպալի**

կնքվելիք պայմանագրի համարը

**պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիքN

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝

-----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

**Հավելված 5.1**

**«ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(պայմանագրի ապահովում)**

ք. Երևան « » 20 թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է \* (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից

պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված` \* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

* 1. Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
  2. Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
  3. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\*** | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` | |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
|  | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.բ.  Կ.Տ. | 21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ.  24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.բ. Կ.Տ.    23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | **<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները** | **Նշված դաշտի/**  **վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում** | **Վավերապայմանի լրացման պահանջը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** | **Վավերապայմանը**  **լրացնող կողմը`**  **շահառուն կամ վճարողը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը,  որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին)  Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ  դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից  թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝  լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից  թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր  վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

**Հավելված 5.2**

**«ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»***\** **ծածկագրով**

**հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(կանխավճարի ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև**  ընտրված մասնակցի անվանումը

**կնքվելիք N պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի**

կնքվելիք պայմանագրի համարը

**տրամադրման շրջանակում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի հաշվեհամարին**

հաշվեհամարը **փոխանցման միջոցով:**

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման վերջնաժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝

-----------------------------------

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

**Հավելված 6**

**«ԱԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-25/01»\* ծածկագրով**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ հրավերի**

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N**

ք. « » 20 թ.

\_\_\_\_\_\_ -ը ի դեմս \_\_\_\_\_ -ի, որը գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ը, ի դեմս տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ի, որը գործում է -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ` ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար։

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի`**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի` պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք`

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն` իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա`

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ`

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք` պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին։

**2.2 Գնորդը պարտավոր է`**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից։

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

**2.3 Վաճառողն իրավունք ունի`**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները։

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը։

**2.4 Վաճառողը պարտավոր է`**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը` պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան` Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք` պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր։

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը։

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան` պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը։

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը։

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները։

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին։

**3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:[[7]](#footnote-7) Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը։

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը։

3.2 Պայմանագրի գնից` մինչև ՀՀ դրամը, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Վաճառողին վճարումներ չեն կատարվում:[[8]](#footnote-8)

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[[9]](#footnote-9)

**4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին։

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:[[10]](#footnote-10)

**5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Գնորդը`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

5.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

5.4 Եթե պայմանագրի 5.3 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.3 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար։

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[[11]](#footnote-11) Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց։

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[[12]](#footnote-12)

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[[13]](#footnote-13)

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[[14]](#footnote-14)

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:[[15]](#footnote-15)

**9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**    ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

*Հավելված N 1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 33661136 | Դիազեպամ |  | Դիազեպամ,diazepam դեղահատ 5մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 2 | 33661136 | Դիազեպամ |  | Դիազեպամ,diazepam դեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 3 | 33661136 | Դիազեպամ |  | Դիազեպամ ,diazepamլուծույթներարկման 5մգ/մլ-2մլ | սրվակ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 4 | 33691226 | Տրամադոլ |  | Տրամադոլtramadolդեղահատ, դեղապատիճ ,50մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 5 | 33691226 | Տրամադոլ |  | Տրամադոլ tramadol լուծույթ ներարկման,100մգ/2մլ | սրվակ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 6 | 33661180 | Կլոնազեպամ |  | Կլոնազեպամ clonazepam դեղահատ 2մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 7 | 33661131 | ֆենոբարբիտալ |  | ֆենոբարբիտալ դեղահատ 0,1մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 8 | 33661137 | Լորազեպամ |  | Լորազեպամlorazepam 2մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 9 | 33631380 | Տոլպերիզոն |  | Տոլպերիզոն Tolperisone դեղահատ 150մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 10 | 33621210 | Երկաթ պարունակող համակցություն |  | Երկաթ պարունակող համակցություն ferous contained compound 100մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 11 | 33621210 | Երկաթ պարունակող համակցություն |  | Երկաթ պարունակող համակցություն ferous contained compound 50մգ/5մլ | հատ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 12 | 33651125 | Ազիթրոմիցին |  | Ազիթրոմիցին դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 200մգ/5մլ 15մլ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 13 | 33651125 | Ազիթրոմիցին |  | Ազիթրոմիցին azithromycin դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 100մգ/5մլ 20մլ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 14 | 33651125 | Ազիթրոմիցին |  | Ազիթրոմիցին 500մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 15 | 33651125 | Ազիթրոմիցին |  | Ազիթրոմիցին դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 200մգ/5մլ | սրվակ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 16 | 33621110 | Վարֆարին |  | Վարֆարին vafarin 5մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 17 | 33621110 | Վարֆարին |  | Վարֆարին vafarin 2,5մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 18 | 33691128 | Պերմեթրին |  | Պերմեթրին permetrin նրբաքսուկ 5%-50,0 | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 19 | 33691176 | Ցիպրոֆլոքսացին |  | ակնակաթիլ 0,3% | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 20 | 33611240 | Ակտիվացված ածուխ |  | Ածուխ ակտիվացված, charcoal activated դեղահատ 250մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 21 | 33611390 | Պիրիդօքսին |  | Պիրիդօքսին pyridoxine լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ | սրվակ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 22 | 33671113 | Սալբուտամոլ |  | Սալբուտամոլ salbutamol շնչառման,100մկգ/դեղաչափ | հատ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 23 | 33671114 | Ամինոֆիլին |  | Ամինոֆիլին Aminophyiiine լուծույթ ներարկման,24մգ/մլ 5մլ | սրվակ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 24 | 33671114 | Ամինոֆիլին |  | Ամինոֆիլին Aminophyiiine դեղահատ,150մգ | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 25 | 33611220 | Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր |  | Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր Oral Rehdration Salts դեղափոշի | հատ |  |  | 2500 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2500 | 2025թ |
| 26 | 33611370 | Թիամին |  | Թիամին Tiamine լուծույթ ներարկման,50մգ/մլ | սրվակ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 27 | 33671116 | Քսիլոմետազոլին |  | Քսիլոմետազոլին Xylometazoline քթակաթիլներ 0,1% | հատ |  |  | 1000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1000 | 2025թ |
| 28 | 33621390 | Ամիոդարոն |  | Ամիոդարոն amiodarone դեղահատ 200մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 29 | 33621740 | Ամլոդիպին |  | Ամլոդիպին amlodipine դեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 30 | 33621740 | Ամլոդիպին |  | Ամլոդիպին amlodipine դեղահատ 5մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 31 | 33651110 | Ամպիցիլին |  | Ամպիցիլին ampicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ | սրվակ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 32 | 33651110 | Ամպիցիլին |  | Ամպիցիլին ampicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ | սրվակ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 33 | 33651111 | Ամօքսիցիլին |  | Ամօքսիցիլին amoxicillin դեղապատիճ 250մգ | դ/պ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 34 | 33651111 | Ամօքսիցիլին |  | Ամօքսիցիլին amoxicillin դեղապատիճ 500մգ | դ/պ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 35 | 33651111 | Ամօքսիցիլին |  | Ամօքսիցիլին amoxicillin 125մգ/5մլ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի | հատ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 36 | 33651111 | Ամօքսիցիլին |  | Ամօքսիցիլին amoxicillin դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, 250մգ/5մլ | հատ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 37 | 33651112 | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու |  | Ամօքսիցիլին , քլավուլանաթթու amoxicillin, clavulanic acid դեղահատ 500մգ+125մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 38 | 33651112 | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու |  | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու amoxicillin, clavulanic acid դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 125մգ/5մլ+31,25մգ/5մլ | հատ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 39 | 33651112 | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու |  | Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու amoxicillin, clavulanic acid դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 250մգ/5մլ+ 62,5մգ/5մլ | հատ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 40 | 33651112 | Ամօքսացիլին,քլավուլանաթթու |  | Ամօքսացիլին, քլավուլանաթթու դեղահատեր թաղանթապատ 1000մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 41 | 33621420 | Ատորվաստատին |  | Ատորվաստատին atorvastatin դեղահատ 20մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 42 | 33621420 | Ատորվաստատին |  | Ատորվաստատին atorvastatin դեղահատ 40մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 43 | 33661142 | Ամիտրիպտիլին |  | Ամիտրիպտիլին Amitriptiline դեղահատ,25մգ | հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 44 | 33661151 | Ացիկլովիր |  | Ացիկլովիր, acyclovir դեղահատ 200մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 45 | 33661151 | Ացիկլովիր |  | Ացիկլովիր 400մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 46 | 33631170 | Տետրացիկլին |  | ակնաքսուք 1% 10գ | հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 47 | 33691127 | Բենզիլ բենզոատ |  | Բենզիլ բենզոատ, Benzyl Benzoate 200մգ/մլ, կիթ (էմուլսիա) 100գ | հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 48 | 33631210 | Բետամեթազոն |  | Բետամեթազոն betamethasone նրբաքսուք 1մգ/գ 15գ | հատ |  |  | 600 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 600 | 2025թ |
| 49 | 33621720 | Բիսոպրոլոլ |  | Բիսոպրոլոլ bisoprolol դեղահատ 5մգ | դ/հ |  |  | 70000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 70000 | 2025թ |
| 50 | 33621720 | Բիսոպրոլոլ |  | Բիսոպրոլոլ bisoprolol դեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 70000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 70000 | 2025թ |
| 51 | 33691189 | Բետահիստին |  | Բետահիստին,Betahistine դեղահատ 16 մգ | դ/հ |  |  | 38000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 38000 | 2025թ |
| 52 | 33691189 | Բետահիստին |  | Բետահիստին,Betahistine դեղահատ 8մգ | դ/հ |  |  | 25000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 25000 | 2025թ |
| 53 | 33651127 | Դoքսիցիկլին |  | Դօքսիցիկլին doxycycline դեղահատ 100մգ | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 54 | 33661153 | Դեքսամեթազոն |  | Դեքսամեթազոն dexamethasone ակնակաթիլներ 1մգ/մլ 10մլ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 55 | 33661153 | Դեքսամեթազոն |  | Դեքսամեթազոն dexamethasone լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ | սրվակ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 56 | 33621380 | Դիգօքսին |  | Դիգօքսին digoxin դեղահատ 0,25մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 57 | 33631310 | Դիկլոֆենակ |  | Դիկլոֆենակ diclofenac դոնդող արտաքին կիրառման 10մգ/գ 30գ | հատ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 58 | 33631310 | Դիկլոֆենակ |  | Դիկլոֆենակ diclofenac դեղահատ 100մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 59 | 33631310 | Դիկլոֆենակ |  | Դիկլոֆենակ diclofenac դեղահատ 25մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 60 | 33631310 | Դիկլոֆենակ |  | Դիկլոֆենակ diclofenac լուծույթ ներարկման 25 մգ/մլ, 3մլ | սրվակ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 61 | 33642240 | Թիամազոլ |  | Թիամազոլ, Thiamazole դեղահատ 5մգ | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 62 | 33671125 | Ամբրոքսոլ |  | Ամբրոքսոլ դեղահատ, 30մգ | դ/հ |  |  | 80000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 80000 | 2025թ |
| 63 | 33631290 | Իբուպրոֆեն |  | Իբուպրոֆեն ibuprofen դեղահատ 200մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 64 | 33631290 | Իբուպրոֆեն |  | Իբուպրոֆեն ibuprofen դեղահատ 400մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 65 | 33631290 | Իբուպրոֆեն օշարակ |  | Իբուպրոֆեն լուծույթ ներքին ընդունման 20մգ/մլ | հատ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 66 | 33621370 | Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ |  | Իզոսորբիդի դինիտրատ, Isosorbide Dinitrate դեղահատ 20մգ | դ/հ |  |  | 12000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 12000 | 2025թ |
| 67 | 33642230 | Լևոթիրոքսին |  | Լևոթիրօքսին levothyroxine դեղահատ 100մկգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 68 | 33642230 | Լևոթիրօքսին |  | Լևոթիրօքսին levothyroxine դեղահատ 50մկգ | դ/հ |  |  | 70000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 70000 | 2025թ |
| 69 | 33642230 | Լևեթիրօքսին |  | Լևոթիրօքսին levothyroxine դեղահատ 25մկգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 70 | 33642230 | Լևեթիրօքսին |  | Լևոթիրօքսին levothyroxine դեղահատ 150մկգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 71 | 33661116 | Լիդոկային |  | Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ | սրվակ |  |  | 7000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 7000 | 2025թ |
| 72 | 33611200 | Լոպերամիդ |  | Լոպերամիդ Loperamide 2մգ | դ/պ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 73 | 33671131 | Լորատադին |  | Լորատադին, Loratadine դեղահատ 10մգ, | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 74 | 33671131 | Լորատադին |  | Լորատադին, Loratadine օշարակ 1մգ/մլ 120մլ | հատ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 75 | 33611420 | Կալցիումի գլյուկոնատ |  | Կալցիումի գլյուկոնատ, Calcium gluconate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 5մլ | սրվակ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 76 | 33611420 | Կալցիումի գլյուկոնատ |  | Կալցիումի գլյուկոնատ, Calcium gluconate դեղահատ 500մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 77 | 33621690 | Կարվեդիլոլ |  | Կարվեդիլոլ, carvedilol դեղահատ 12,5մգ, | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 78 | 33621690 | Կարվեդիլոլ |  | Կարվեդիլոլ, carvedilol դեղահատ 25մգ, | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 79 | 33651129 | Կլարիթրոմիցին |  | Կլարիթրոմիցին, clarithromycin դեղահատ 500 մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 80 | 33621140 | Կլոպիդոգրել |  | Կլոպիդոգրել clopidogrel դեղահատ 75մգ | դ/հ |  |  | 100000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 100000 | 2025թ |
| 81 | 33691145 | Մագնեզիումի սուլֆատ |  | Մագնեզիումի սուլֆատ magnesium sulfate, լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ, 5մլ | սրվակ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 82 | 33691123 | Մեբենդազոլ |  | Մեբենդազոլ, mebendazole դեղահատ 100մգ | դ/հ |  |  | 4000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 4000 | 2025թ |
| 83 | 33691123 | Մեբենդազոլ |  | Մեբենդազոլ, mebendazole դեղահատ 500մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 84 | 33611160 | Մետոկլոպրամիդ |  | Մետոկլոպրամիդ metoclopramide դեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 7000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 7000 | 2025թ |
| 85 | 33611160 | Մետոկլոպրամիդ |  | Մետոկլոպրամիդ metoclopramide լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 2մլ | սրվակ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 86 | 33631100 | Միկոնազոլ |  | Միկոնազոլ miconazole, նրբաքսուք արտաքին կիրառման 20մգ/գ , 15գ | հատ |  |  | 600 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 600 | 2025թ |
| 87 | 33691144 | Նատրիումի թիոսուլֆատ |  | Նատրիումի թիոսուլֆատ, Sodium Thiosulfate, լուծույթ ներարկման, 300մգ/մլ 5մլ | սրվակ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 88 | 33691136 | Նատրիումի քլորիդ |  | Նատրիումի քլորիդ, Sodium chloride, լուծույթ ներարկման 9մգ/մլ, 5մլ | սրվակ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 89 | 33691136 | Նատրիումի քլորիդ |  | Նատրիումի քլորիդ, Sodium chloride, լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 250մլ | հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 90 | 33691133 | Ներարկման ջուր |  | Ներարկման ջուր, Water for Injection, լուծույթ ներարկման 2մլ | սրվակ |  |  | 500 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 500 | 2025թ |
| 91 | 33651149 | Նիստատին |  | Նիստատին Nystatin 100000 ՄՄ | հատ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 92 | 33651149 | Նիստատին |  | Նիստատին 500000 ՄՄ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 93 | 33661121 | Պարացետամոլ |  | Պարացետամոլ, Paracetamol, դեղահատ 500 մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 94 | 33651131 | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ |  | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole, trimethoprim, դեղահատ 400մգ + 80մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 95 | 33651131 | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ |  | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole, trimethoprim, դեղահատ 800մգ + 160մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 96 | 33651131 | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ |  | Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ Sulfamethoxazole, trimethoprim, դեղակախույթ ներքին ընդունման 200մգ/5մլ+40մգ/5մլ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 97 | 33611110 | Ալյումինի հիդրոքսիդ+մագնեզիումի հիդրոքսիդ |  | Ալյումինի հիդրոէսիդ+մագնեզիուի հիդրոքսիդAluminium Hydroxide+Mgnesiun Hydroxide | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 98 | 33621620 | Սպիրոնոլակտոն |  | Սպիրոնոլակտոն, Spironolactone, դեղահատ 25 մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 99 | 33621620 | Սպիրոնոլակտոն |  | Սպիրոնոլակտոն, Spironolactone, դեղահատ 50 մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 100 | 33661129 | Վալպրոաթթու էնտերիկ |  | Վալպրոյաթթու Valproic acid, դեղահատ, երկարատև ձերբազատմամբ 300մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 101 | 33661129 | Վալպրոյաթթու խրոնո |  | Վալպրոյաթթու Valproic acid, դեղահատ, երկարատև ձերբազատմամբ 300մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 102 | 33621730 | Վերապամիլ |  | Վերապամիլ verapamil դեղահատ 80մգ | դ/հ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 103 | 33621730 | Վերապամիլ |  | Վերապամիլ verapamil դեղահատ 40մգ | դ/հ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 104 | 33651116 | Ցեֆազոլին |  | Ցեֆազոլին cefazolin, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ | սրվակ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 105 | 33651116 | Ցեֆազոլին |  | Ցեֆազոլին cefazolin, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ | սրվակ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 106 | 33651141 | Ցեֆուրօքսիմ |  | Ցեֆուրօքսիմ cefuroxime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 750մգ | սրվակ |  |  | 15000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 15000 | 2025թ |
| 107 | 33651116 | Ցեֆտրիաքսոն |  | Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ | սրվակ |  |  | 15000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 15000 | 2025թ |
| 108 | 33651118 | Ցեֆտրիաքսոն |  | Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ | սրվակ |  |  | 9000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 9000 | 2025թ |
| 109 | 33621240 | Ցիանոկոբալամին |  | Ցիանոկոբալամին cyanocobalamin, լուծույթ մ/մ կամ ե/մ ներարկման, 0,2մգ/մլ, 1մլ | սրվակ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 110 | 33621240 | Ցիանեկոբալամին |  | Ցիանեկոբալամին 0.5մգ | հատ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 111 | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին |  | Ցիպրոֆլօքսացին ciprofloxacin, դեղահատ, 250մգ | դ/հ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 112 | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին |  | Ցիպրոֆլօքսացին Ciprofloqsacin,500մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 113 | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին |  | Ցիպրոֆլօքսացին ciprofloxacin ակնակաթիլներ 3մգ/մլ , 10մլ | հատ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 114 | 33651134 | Ցիպրոֆլօքսացին |  | Ցիպրոֆլօքսացին +Դեքսամետազոն Ciprfloxacin+Dexamethasone ակնակաթիլներ,3մգ/մլ+1մգ/մլ 10մլ | հատ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 115 | 33611100 | Օմեպրազոլ |  | Օմեպրազոլ omeprazole, դեղապատիճ , 20մգ | դ/պ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 116 | 33611100 | Օմեպրազոլ |  | Օմեպրազոլ omeprazole, դեղապատիճ 40մգ | դ/պ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 117 | 33611120 | Ֆամոտիդին |  | Ֆամոտիդին famotidine դեղահատ 20մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 118 | 33651150 | Ֆլյուկոնազոլ |  | Ֆլուկոնազոլ fluconazole, դեղապատիճ, 50մգ | դ/պ |  |  | 1000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1000 | 2025թ |
| 119 | 33651150 | Ֆլյուկոնազոլ |  | Ֆլուկոնազոլ fluconazole, դեղապատիճ, 150մգ | դ/պ |  |  | 1200 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1200 | 2025թ |
| 120 | 33621590 | Ֆուրոսեմիդ |  | Ֆուրոսեմիդ furosemide, դեղահատ 40մգ | դ/հ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 121 | 33691121 | Ալբենդազոլ |  | Ալբենդազոլ albendazole դեղահատ 200մգ | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 122 | 33691121 | Ալբենդազոլ |  | Ալբենդազոլ albendazole դեղահատ 400մգ | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 123 | 33661121 | Ացետիլսալիցիլաթթու |  | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid դեղահատ աղելույծ 100մգ | հատ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 124 | 33631491 | Ացետիլսալիցիլաթթու |  | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid դեղահատ 75մգ | դ/հ |  |  | 80000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 80000 | 2025թ |
| 125 | 33661121 | Ացետիլսալիցիլաթթու |  | Ացետիլսալիցիլաթթու, acetylsalicylic acid 500մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 126 | 33611350 | Ասկորբինաթթու |  | Ասկորբինաթթու, ascorbic acid դեղահատ ծամելու 25մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 127 | 33661156 | Ասկորբինաթթու |  | Ասկորբինաթթու, ascorbic acid դեղահատ ծամելու 50 մգ | դ/հ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 128 | 33631491 | Ցետիրիզին |  | Ցետիրիզին cetirizine դեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 129 | 33631491 | Ցետիրիզին |  | Ցետիրիզին cetizin լուծույթ ներքին ընդունման 5մգ/մլ, 20մլ | հատ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 130 | 33621710 | Ատենալոլ |  | Ատենալոլ 50մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 131 | 33621710 | Ատենալոլ |  | Ատենալոլ 25մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 132 | 33621360 | Գլիցերիլ տրինիտրատ |  | Գլիցերիլ տրինիտրատ դեղահատ,0,5մգ (ենթալեզվային) | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 133 | 33691212 | Դիոսմին -հեսպերիդին |  | Դիոսմին-հեսպերիդին 500մգ | դ/հ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 134 | 33691212 | Դիոսմին |  | Դիոսմին 500մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 135 | 33691212 | Դիոսմին+հիսպերիդին |  | Դիոսմին+հիսպերիդին 900մգ+100մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 136 | 33621510 | Կապտոպրիլ |  | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 25մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 137 | 33621510 | Կապտոպրիլ |  | Կապտոպրիլ captopril դեղահատ 50գ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 138 | 33661128 | Կարբամազեպին |  | Կարբամազեպին carbamazepine դեղահատ 200մգ | դ/հ |  |  | 15000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 15000 | 2025թ |
| 139 | 33661122 | Պարացետամոլ |  | Պարացետամոլ paracetamol մոմիկներ ուղիղաղիքային 150մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 140 | 33661122 | Պարացետամոլ |  | Պարացետամոլ paracetamol մոմիկներ ուղիղաղիքային 100մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 141 | 33661122 | Պարացետամոլ |  | Պարացետամոլ paracetamol մոմիկներ ուղիղաղիքային 250մգ | հատ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 142 | 33661122 | Պարացետամոլ |  | Պարացետամոլ paracetamol լուծույթ ներքին ընդունման 120մգ/5մլ , 100մլ | հատ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 143 | 33691209 | Տամսոլոզին |  | Տամսոլոզին Tamsulozin դեղահատ, դեղապատիճ 0,4մգ | դ/պ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 144 | 33621760 | էնալապրիլ |  | էնալապրիլ enalapril դեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 80000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 80000 | 2025թ |
| 145 | 33621760 | էնալապրիլ |  | էնալապրիլ enalapril դեղահատ 20մգ | դ/հ |  |  | 80000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 80000 | 2025թ |
| 146 | 33621760 | Էնալապրիլ |  | Էնալապրիլ 20+12.5 | դ/հ |  |  | 80000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 80000 | 2025թ |
| 147 | 33621520 | էնալապրիլ, հիդրոքլորոթիազիդ |  | էնալապրիլ, հիդրոքլորոթիազիդ enalapril, hydrochlorothiazide դեղահատ 10մգ+25մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 148 | 33691800 | էրիթրոմիցին |  | էրիթրոմիցին erythromycin ակնաքսուք 0,5%10գ | հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 149 | 33621767 | Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ |  | Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ isosorbide mononitrate դեղահատ 20մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 150 | 33621767 | Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ |  | Իզոսորբիդ մոնոնիտրատ isosorbide mononitrate դեղահատ 40մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 151 | 33621670 | Խոլեկալցիֆերոլ |  | Խոլեկալցիֆերոլ Cholecalciferol կաթիլներ ներքին ընդունման,15000մմ/մլ 10մլ | հատ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 152 | 33691231 | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ |  | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ calcium, cholecalciferol դեղահատ դյուրալույծ 1000մգ+ 22մկգ(880ՄՄ) | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 153 | 33691231 | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ |  | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ calcium, cholecalciferol դեղահատ ծամելու 500մգ+5.5մկգ (200ՄՄ) | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 154 | 33691231 | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ |  | Կալցիում, խոլեկալցիֆերոլ calcium, cholecalciferol դեղահատ ծամելու 500մգ+11մկգ (400ՄՄ) | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 155 | 33631300 | Կետոպրոֆեն |  | Կետոպրոֆեն ketoprofen լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ | սրվակ |  |  | 1500 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1500 | 2025թ |
| 156 | 33631300 | Կետոպրոֆեն |  | Կետոպրոֆեն ketoprofen լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ | սրվակ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 157 | 33631300 | Կետոպրոֆեն |  | Կետոպրոֆեն ketoprofen դեղահատ, դեղապատիճ 200մգ | հատ |  |  | 1500 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1500 | 2025թ |
| 158 | 33642220 | Մեթիլպրեդնիզոլոն |  | Մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատ 4մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 159 | 33642250 | Մոնտելուկաստ |  | Մոնտելուկաստ montelukast դեղահատ կամ դեղահատ ծամելու 5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 160 | 33642250 | Մոնտելուկաստ |  | Մոնտելուկաստ montelukast դեղահատ կամ դեղահատ ծամելու 10մգ | դ/հ |  |  | 20500 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20500 | 2025թ |
| 161 | 33611470 | Պանտոպրազոլ |  | Պանտոպրազոլ pantoprazole դեղահատ 40մգ | դ/հ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 162 | 33611470 | Պանտոպրազոլ |  | Պանտոպրազոլ pantoprazole դեղահատ 20մգ | դ/հ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 163 | 33691186 | Պիրացետամ |  | Պիրացետամ piracetam լուծույթ ներարկման 200մգ/մլ, 5մլ | սրվակ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 164 | 33691186 | Պիրացետամ |  | Պիրացետամ piracetam դեղապատիճ 400մգ | հատ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 165 | 33631230 | Պովիդոն յոդ |  | Պովիդոն յոդ povidone-iodine 10մգ/գ 100գ | հատ |  |  | 600 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 600 | 2025թ |
| 166 | 33631230 | Պովիդոն յոդ |  | Պովիդոն յոդ քսուկ 10մգ/գ 120գ | հատ |  |  | 600 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 600 | 2025թ |
| 167 | 33691214 | Ռանիտիդին |  | Ռանիտիդին ranitidine դեղահատ 150մգ | հատ |  |  | 40000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 40000 | 2025թ |
| 168 | 33631170 | Տետրացիկլին |  | Տետրացիկլին tetracycline ակնաքսուք 10մգ/գ 3գ | հատ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |
| 169 | 33631170 | Տոբրամիցին |  | Տոբրամիցին tobramycin ակնակաթիլներ 3մգ/մլ 3գ | հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 170 | 33642210 | Պրեդնիզալոն |  | Պրեդնիզալոն 5 մգ | դ/հ |  |  | 9000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 9000 | 2025թ |
| 171 | 33642210 | Պրեդնիզալոն |  | Պրեդնիզալոն 0,50% | սրվակ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 172 | 33651224 | Մեթոտրեքսադ |  | Մեթոտրեքսադ 2.5մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 173 | 33621768 | Դիլտիազեմ |  | Դիլտիազեմ Ռետարդ 90մգ | դ/հ |  |  | 18000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 18000 | 2025թ |
| 174 | 33621768 | Դիլտիազեմ |  | Diltiazem Դեղահատ180մգ | դ/հ |  |  | 80000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 80000 | 2025թ |
| 175 | 33691176 | Հիդրոքլորոթիազիդ |  | Հիդրոքլորոթիազիդ 25 մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 176 | 33651115 | Ցեֆալեքսին |  | Ցեֆալեքսին մոնոհիդրատ250մգ/5մլ | սրվակ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 177 | 33651115 | Ցեֆալեքսին |  | Ցեֆալեքսին 500մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 178 | 33651115 | Ցեֆալեքսին |  | Ցեֆալեքսին 50մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 179 | 33642220 | Մեթիլպրեդնիզալոն |  | Մեթիլպրեդնիզալոն մեդիլանատրիումի սուկցինատ 1000մգ | սրվակ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 180 | 33642220 | Մեթիլպրեդնիզալոն |  | Մեթիլպրեդնիզալոն 500մգ | սրվակ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 181 | 33671113 | Սալբուտամոլ |  | Սալբուտամոլ սուլֆատ 2մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 182 | 33671113 | Սալբուտամոլ օշարակ |  | Սալբուտամոլ սուլֆատ 2մգ/5մլ օշարակ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 183 | 33691176 | Սենադեքս |  | Սեննայի տերեևների էքստրակտ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 184 | 33691176 | Մագնեզիումի ասպարագինատ եւ կալիումի ասպարագինատ |  | Պանանգին 158մգ/140մգ | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 185 | 33691176 | Մագնեզիումի ասպարագինատ եւ կալիումի ասպարագինատ |  | Պանանգին 10մլ | սրվակ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 186 | 33661156 | Բրիմոնիդին, թիմոլոլ |  | Բրիմոնիդին, թիմոլոլ brimonidine, timolol ակնակաթիլներ 2մգ/մլ+6,8մգ/մլ , 10մլ | հատ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 187 | 33661156 | Բրիմոնադին թիմոլոլ |  | Բրիմոնադին թիմոլոլ 5 մգ /մլ ակնակաթիլ | սրվակ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 188 | 33661156 | Բրիմոնադին թիմոլոլ |  | Բրիմոնադին թիմոլոլ 2մլ ակնակաթիլ | սրվակ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 189 | 33691176 | Դենոլ |  | Դենոլ 120մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 190 | 33691176 | Մետոպրոլոլ/ Էգիլոկ |  | Մետոպրոլոլ 50մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 191 | 33621774 | Տորասեմիդ |  | Տորասեմիդ 5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 192 | 33621774 | Տորասեմիդ |  | Տորասեմիդ 10մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 193 | 33691186 | Պիրացետամ |  | Պիրացետամ լուծույթ ներարկման 200մգ/մլ 5մլ | սրվակ |  |  | 1000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1000 | 2025թ |
| 194 | 33691186 | Պիրացետամ |  | Պիրացետամ դեղապատիճ 400մգ | դ/հ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 195 | 33621460 | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին perindopril, amlodipine դեղահատ10մգ+10մգ | դ/հ |  |  | 25000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 25000 | 2025թ |
| 196 | 33621460 | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին perindopril, amlodipine դեղահատ 5մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 197 | 33621460 | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին perindopril, amlodipine դեղահատ 5մգ+10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 198 | 33621460 | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ամլոդիպին perindopril, amlodipine դեղահատ 10մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 199 | 33621530 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ |  | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ perindopril, indapamide դեղահատ 8մգ+2,5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 200 | 33621764 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին perindopril, indapamide, amlodipine դեղահատ 4մգ+1,25մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 201 | 33621764 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին perindopril, indapamide, amlodipine դեղահատ 8մգ+2,5մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 202 | 33621764 | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, Ամլոդիպին |  | Պերինդոպրիլ, ինդապամիդ, ամլոդիպին perindopril, indapamide, amlodipine դեղահատ 8մգ+2,5մգ+10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 203 | 33621480 | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |  | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին Perindopril + Indapamide + Amlodipine 10/2,5/10 | դ/հ |  |  | 35000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 35000 | 2025թ |
| 204 | 33621480 | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |  | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպինPerindopril + Indapamide + Amlodipine 10/2,5/5 | դ/հ |  |  | 25000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 25000 | 2025թ |
| 205 | 33621480 | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |  | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպինPerindopril + Indapamide + Amlodipine  5/1,25/5 | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 206 | 33621480 | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին |  | Պերինոդոպրիլ+ինդապամիդ+ամլոդիպին Perindopril + Indapamide + Amlodipine 5/2,5/10 | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 207 | 33621480 | Պրինդոպրիլ |  | Պրինդոպրիլ 5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 208 | 33621720 | Բիսոպրոլոլ, ամլոդիպին |  | Բիսոպրոլոլ, ամլոդիպին bisoprolol, amlodipine դեղահատ 5մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 209 | 33621720 | Բիսոպրոլոլ, ամլոդիպին |  | Բիսոպրոլոլ, ամլոդիպին bisoprolol, amlodipine դեղահատ 5մգ+10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 210 | 33621550 | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին |  | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին Ramipril+Amlodipin 5մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 211 | 33621550 | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին |  | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին Ramipril+Amlodipin 10մգ+10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 212 | 33621550 | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին |  | Ռամիպրիլ+ ամլոդիպին Ramipril+Amlodipin 10մգ+5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 213 | 33621550 | Ռամիպրիլ, ամլոդիպին |  | ռամիպրիլ, ամլոդիպին 10մգ+12.5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 214 | 33621550 | Ռամիպրիլ, ամլոդիպին |  | ռամիպրիլ, ամլոդիպին 5մգ+10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 215 | 33691203 | Լոզարտան+հիդրոքլորթիազիդ |  | Լոզարտան+հիդրոքլորթիազիդLozartan+Hiydroqlortiazid 100մգ+25մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 216 | 33691203 | Լոզարտան+հիդրոքլորթիազիդ |  | Լոզարտան+հիդրոքլորթիազիդLozartan+Hiydroqlortiazid 50մգ+12,5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 217 | 33621560 | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |  | Ռամիպրիլ+ՀիդրոքլորթիազիդRamipril+Hydrochloriazideդեղահատ 5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 218 | 33621560 | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |  | Ռամիպրիլ+ՀիդրոքլորթիազիդRamipril+Hydrochloriazideդեղահատ 10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 219 | 33621560 | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |  | Ռամիպրիլ+Հիդրոքլորթիազիդ Ramipril+Hydrochloriazide դեղահատ 10մգ+12,5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 220 | 33621560 | Ռամիպրիլ +Հիդրոքլորթիազիդ |  | Ռամիպրիլ+ՀիդրոքլորթիազիդRamipril+Hydrochloriazideդեղահատ 5/25մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 221 | 33621560 | Ռամիպրիլ+Հիդրոքլորթիազիդ |  | Ռամիrochloriazide դեղահատ պրիլ+Հիդրոքլորթիազիդ Ramipril+Hyd 5մգ +12,5մգ | հատ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 222 | 33621450 | Ամլոդիպին +լոզարտան |  | Ամլոդիպին +լոզարտան 5մգ+50մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 223 | 33621450 | Ամլոդիպին +լոզարտան |  | Ամլոդիպին +լոզարտան 5մգ+100մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 224 | 33691176 | Պերինդոպրիլ/ինդապամիդ  Նոլիպրել –Բի-Ֆորտե |  | Պերինդոպրիլ/ինդապամիդ  10/2,5 | դ/հ |  |  | 70000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 70000 | 2025թ |
| 225 | 33691176 | Պերինդոպրիլ/ինդապամիդ  Նոլիպրել ֆորտե |  | Պերինդոպրիլ/ինդապամիդ  5/1,25 | դ/հ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 226 | 33691203 | Լոզարտան |  | Լոզարտան 100+25 մգ | դ/հ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 227 | 33631420 | Կոլխիցին |  | Կոլխիցին Colchicine 1մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 228 | 33691176 | Լևոֆլոքսացին |  | Լևոֆլոքսացին Levofloxacin 500մգ | դ/հ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 229 | 33691176 | Լևոֆլօքսացին |  | Լևոֆլոքսացին Levofloxacin 5մգ/մլ | սրվակ |  |  | 6000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 6000 | 2025թ |
| 230 | 33651253 | Տամոքսիֆեն |  | Տամոքսիֆեն tamoxifen 10մգ | դ/հ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 231 | 33651253 | Տամոքսիֆեն |  | Տամոքսիֆեն tamoxifen 20մգ | դ/հ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 232 | 33691811 | Բիսակոդիլ |  | Բիսակոդիլ bisaցodyl մոմիկ | հատ |  |  | 8000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 8000 | 2025թ |
| 233 | 33691176 | Պերինդոպրիլ |  | *Պերինդոպրիլ* 10 մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 234 | 33691176 | Պերինդոպրիլ |  | *Պրինդոպրիլ* 5 մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 235 | 33691270 | Սալմետերոլ+ Ֆլուտիկազոն |  | Սալմետերոլ + Ֆլուտիկազոն  Salmeterol + Fluticasoneշնչառման, 25մկգ- + 100մկգ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 236 | 33691270 | Սալմետերոլ+ Ֆլուտիկազոն |  | Սալմետերոլ + Ֆլուտիկազոն Salmeterol + Fluticasoneշնչառման, 50մկգ + 250մկգ | հատ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 237 | 33691176 | Լևոտիրացետամ |  | Լևոտիրացետամ 250մգ | հատ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 238 | 33691176 | Լևոտիրացետամ |  | Լևոտիրացետամ 500մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 239 | 33611150 | Պանկրեատին |  | Պանկրեատին 125մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 240 | 33611150 | Պանկրեատին |  | Պանկրեատին 300մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 241 | 33611170 | Դրոտավերին |  | Դրոտավերին 40մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 242 | 33611170 | Դրոտավերին |  | Դրոտավերին 80մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 243 | 33611170 | Դրոտավերին |  | Դրոտավերին 20մգ/մլ | սրվակ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 244 | 33611230 | Ցինկի սուլֆատ |  | Ցինկի սուլֆատ 20մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 245 | 33691140 | Ացետիլցիստեին |  | Ացետիլցիստեին 200մգ | դ/հ |  |  | 50000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 50000 | 2025թ |
| 246 | 33691140 | Ացետիլցիստեին |  | Ացետիլցիստեին 600մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 247 | 33671110 | Բեկլոմետազոն |  | Դեղակախույթ շնչառման 100մկգ | հատ |  |  | 60000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 60000 | 2025թ |
| 248 | 33691176 | Արոպուրինալ |  | Արոպուրինալ 300մգ | դ/հ |  |  | 30000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 30000 | 2025թ |
| 249 | 33651139 | Մոքսիֆլօքսացին |  | Մոքսիֆլօքսացին 400մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 250 | 33621360 | Նիտրոգլիցերին |  | Նիտրոգլիցերին | ֆլ |  |  | 300 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 300 | 2025թ |
| 251 | 33691176 | Սուպրաստին |  | Սուպրաստին | սրվակ |  |  | 1000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1000 | 2025թ |
| 252 | 33621750 | Նիֆիդիպին |  | Նիֆիդիպին 10մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 10000 | 2025թ |
| 253 | 33691176 | Լևոմիկոլ |  | լևոմիկոլ քսուք | հատ |  |  | 20 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 20 | 2025թ |
| 254 | 33691176 | Դիցինոն |  | Դիցինոն 250մգ/2մլ | սրվակ |  |  | 40 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 40 | 2025թ |
| 255 | 33611170 | դրոտավերին |  | Դրոտավերին 2.0 | սրվակ |  |  | 300 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 300 | 2025թ |
| 256 | 33661153 | Դեքսամետազոն |  | Դեքսամետազոն 4մգ 1մլ | սրվակ |  |  | 130 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 130 | 2025թ |
| 257 | 33631310 | Դիկլոֆենակ |  | Դիկլոֆենակ 3.0 25մգ | սրվակ |  |  | 350 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 350 | 2025թ |
| 258 | 33661119 | Անալգին |  | Մետամիզոլ նատրիում 50% 2.0 | սրվակ |  |  | 500 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 500 | 2025թ |
| 259 | 33671130 | Դիմեդրոլ |  | Դիֆենհիդրամին 1% 1.0 | սրվակ |  |  | 600 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 600 | 2025թ |
| 260 | 33671114 | Էուֆիլին |  | Ամինոֆիլին 2,4% 5.0 | սրվակ |  |  | 160 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 160 | 2025թ |
| 261 | 33621590 | Ֆուրասեմիդ |  | Ֆուրասեմիդ 2.0 | սրվակ |  |  | 300 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 300 | 2025թ |
| 262 | 33691145 | Մագնեզիումի սուլֆատ |  | Մագնեզիումի սուլֆատ 25%-5,0 | սրվակ |  |  | 150 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 150 | 2025թ |
| 263 | 33621540 | Պապավերին |  | Պապավերին 2մլ | սրվակ |  |  | 230 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 230 | 2025թ |
| 264 | 33691176 | Դիբազոլ |  | Դիբազոլ 1.0% 1.0 | սրվակ |  |  | 300 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 300 | 2025թ |
| 265 | 33621290 | Ադրենալին |  | Ադրենալին 0.28% 1.0 | սրվակ |  |  | 800 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 800 | 2025թ |
| 266 | 33621730 | Վերապամիլ |  | Վերապամիլ 40մգ 2.0 | սրվակ |  |  | 500 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 500 | 2025թ |
| 267 | 33621340 | Կոֆեին |  | Կոֆեին 20% 1.0 | սրվակ |  |  | 600 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 600 | 2025թ |
| 268 | 33611130 | Ատրոպին |  | Ատրոպին 1մգ/մլ 1մլ | սրվակ |  |  | 30 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 30 | 2025թ |
| 269 | 33691136 | Նատրիումի քլորիդ |  | 0.9%- 5.0 | սրվակ |  |  | 2500 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 2500 | 2025թ |
| 270 | 33661160 | Պլատիֆիլին |  | Պլատիֆիլին 1մլ | սրվակ |  |  | 50 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 50 | 2025թ |
| 271 | 24311570 | Թորած ջուր |  | 5լ | հատ |  |  | 12 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 12 | 2025թ |
| 272 | 33631260 | Յոդ |  | 5% 30մլ | հատ |  |  | 30 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 30 | 2025թ |
| 273 | 33661117 | Կատվախոտի թուրմ 25մլ |  | 25մլ | հատ |  |  | 30 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 30 | 2025թ |
| 274 | 33661117 | Կատվախոտի հանուկ |  | 20 մգ | դ/հ |  |  | 40 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 40 | 2025թ |
| 275 | 33691176 | Կորվալոլ |  | 25մլ | հատ |  |  | 40 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 40 | 2025թ |
| 276 | 33141212 | Շաքարչափիչ թեսթ |  | ,,Ակկուչեք ակտիվ,, | հատ |  |  | 10000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 10000 | 2025թ |
| 277 | 33141212 | Շաքարչափիչ թեսթ |  | ,,Ակկուչեք պերֆորմա,, | հատ |  |  | 5000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 5000 | 2025թ |
| 278 | 33191310 | Փորձանոթ նիշավոր |  | Փորձանոթ նիշավոր | հատ |  |  | 60 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 60 | 2025թ |
| 279 | 33191310 | Փորձանոթ անիշ |  | Փորձանոթ անիշ | հատ |  |  | 90 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 90 | 2025թ |
| 280 | 33141211 | Ռոեի պիպետ |  | Ռոեի պիպետ | հատ |  |  | 60 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 60 | 2025թ |
| 281 | 33111200 | Ճնշաչափ |  | բժշկական | հատ |  |  | 25 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 25 | 2025թ |
| 282 | 38411200 | Ջերմաչափ |  | թվային | հատ |  |  | 50 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 50 | 2025թ |
| 283 | 33141110 | Բինտ մանրազերծված |  | 7x14սմ | հատ |  |  | 60 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 60 | 2025թ |
| 284 | 33141110 | Բինտ չմանրազերծված |  | 7x14սմ | հատ |  |  | 60 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 60 | 2025թ |
| 285 | 33141143 | Սկարիֆիկատոր |  | Սկարիֆիկատոր | հատ |  |  | 8000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 8000 | 2025թ |
| 286 | 33141115 | Բամբակ |  | 100գ | հատ |  |  | 300 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 300 | 2025թ |
| 287 | 33141156 | Բժշկական ձեռնոց |  | Զննման,լատեքսից, ոչ ստերիլ ,չափը M N100 | տուփ |  |  | 60 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 60 | 2025թ |
| 288 | 33141142 | Ներարկիչ |  | Ներարկիչ ասեղով 2մլ | հատ |  |  | 700 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 700 | 2025թ |
| 289 | 33141142 | Ներարկիչ |  | Ներարկիչ ասեղով 5մլ | հատ |  |  | 600 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 600 | 2025թ |
| 290 | 33141142 | Ներարկիչ |  | Ներարկիչ ասեղով 10մլ | հատ |  |  | 200 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 200 | 2025թ |
| 291 | 33141142 | Ներարկիչ |  | Ներարկիչ ասեղով 20մլ | հատ |  |  | 50 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 50 | 2025թ |
| 292 | 33141112 | Լեյկոպլաստ |  | բժշկական | հատ |  |  | 500 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 500 | 2025թ |
| 293 | 33141111 | Սպեղանի |  | Սանտավիկ | տուփ |  |  | 500 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 500 | 2025թ |
| 294 | 33161220 | Շպատել |  | փայտե | հատ |  |  | 1000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 1000 | 2025թ |
| 295 | 15911100 | Բժշկական սպիրտ |  | 70% 200մլ | հատ |  |  | 1000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 1000 | 2025թ |
| 296 | 15911100 | Բժշկական սպիրտ |  | 96% 0,5լ | հատ |  |  | 1000 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 1000 | 2025թ |
| 297 | 24451140 | Քլորամին |  | քլորամին | կգ |  |  | 50 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 50 | 2025թ |
| 298 | 24451140 | Պերեհիդրոլ |  | 30% 1000մլ | հատ |  |  | 80 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 80 | 2025թ |
| 299 | 24451140 | Անուշադրի լ-թ |  | 10% 30մլ | շշիկ |  |  | 60 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 60 | 2025թ |
| 300 | 33621766 | Աղաթթու խիտ |  | Աղաթթու խիտ | լիտր |  |  | 100 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 100 | 2025թ |
| 301 | 24321440 | Քացախաթթու |  | Քացախաթթու 95% | լիտր |  |  | 100 | Գ․ Գայ Իսահակյան փ 1.22շ | 100 | 2025թ |
| 302 | 33651224 | Մեթոտրեքսադ 5մգ |  | Մեթոտրեքսադ 5մգ | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 303 | 33671110 | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 100մկգ |  | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 100մկգ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 304 | 33671110 | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 250մկգ |  | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 250մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 305 | 33671111 | Բուդեսոնիդ+ֆորմոտերոլ դեղափոշի շնչառման 100մկգ+6մկգ |  | Բուդեսոնիդ+ֆորմոտերոլ դեղափոշի շնչառման 100մկգ+6մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 306 | 33671111 | Բուդեսոնիդ+ֆորմոտերոլ դեղափոշի շնչառման 200մկգ+6մկ |  | Բուդեսոնիդ+ֆորմոտերոլ դեղափոշի շնչառման 200մկգ+6մկ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 307 | 33691270 | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 25մկգ+100մկգ |  | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 25մկգ+100մկգ | հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 308 | 33671110 | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 50մկգ |  | Բեկլամետազոն դեղակախույթ շնչառման 50մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 309 | 33691270 | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 25մկգ+100մկգ |  | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 25մկգ+100մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 310 | 33691270 | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 50մկգ+500մկգ |  | Սալմետերոլ+ֆլուտիկազոն 50մկգ+500մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 311 | 33691231 | Կալցիում+խոլեկալցիֆերոլ 1000+մգ+22մկգ |  | Կալցիում+խոլեկալցիֆերոլ 1000+մգ+22մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 312 | 33691231 | Կալցիում+խոլեկալցիֆերոլ 500+մգ+10մկգ |  | Կալցիում+խոլեկալցիֆերոլ 500+մգ+10մկգ | Հատ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 313 | 33691187 | Վինպոցետին 5մգ |  | Վինպոցետին 5մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 314 | 33691187 | Վինպոցետին 10մգ |  | Վինպոցետին 10մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 315 | 33691212 | Դիոսմին+հիսպերիդին 900/100 |  | Դիոսմին+հիսպերիդին 900/100 | դ/հ |  |  | 1000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 1000 | 2025թ |
| 316 | 33661133 | Կարբիդոբա+լևոդոբա 250/25 |  | Կարբիդոբա+լևոդոբա 250/25 | դ/հ |  |  | 10000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 10000 | 2025թ |
| 317 | 33621470 | Մոքսոնիդին 0.2 |  | Մոքսոնիդին 0.2 | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 318 | 33621470 | Մոքսոնիդին 0.4 |  | Մոքսոնիդին 0.4 | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 319 | 33621410 | Սիմվաստատին 40մգ |  | Սիմվաստատին 40մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 320 | 33621410 | Սիմվաստատին 20մգ |  | Սիմվաստատին 20մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 321 | 33691176 | Վարենիկլին 0.5 |  | Վարենիկլին 0.5 | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 322 | 33631210 | Բետամետազոն քսուք |  | Բետամետազոն քսուք | Հատ |  |  | 200 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 200 | 2025թ |
| 323 | 33691176 | Պերմետրին նրբաքսուք |  | Պերմետրին նրբաքսուք | հատ |  |  | 200 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 200 | 2025թ |
| 324 | 33611200 | Լոպերամիդ 2մգ |  | Լոպերամիդ 2մգ | դ/հ |  |  | 20000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 20000 | 2025թ |
| 325 | 33691250 | Լատանոպրոստ աչքի կաթիլ 50մլ/մլ |  | Լատանոպրոստ աչքի կաթիլ 50մլ/մլ | Հատ |  |  | 2000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 2000 | 2025թ |
| 326 | 33651134 | Ցիպրօֆլօքսացին 3մգ/մլ |  | Ցիպրօֆլօքսացին 3մգ/մլ | Հատ |  |  | 4000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 4000 | 2025թ |
| 327 | 33661156 | Թիմոլոլ 5մգ/մլ |  | Թիմոլոլ 5մգ/մլ | Հատ |  |  | 3000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 3000 | 2025թ |
| 328 | 33661122 | Պարացետամոլ 1000մգ |  | Պարացետամոլ 1000մգ | դ/հ |  |  | 5000 | Դեղատուն,որը պետք է դեղորայքով ապահովի բնակչին | 5000 | 2025թ |

*դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`*

*ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ,*

*բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը,*

*գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Պարտադիր պայմաններ`*** |  |  |  |  |  |
| *Դեղատունը պետք է գտնվի <<Արաքսի բժշկական ամբուլատորիա >> ՀՈԱԿ-ից 2 կմ շառավղով հեռավորության վրա* | | | | | |
| *Մատակարարը դեղորայքով պետք է ապահովվի բնակչին 4 ժամվա ընթացքում* | | | | |  |
| *Մատակարարը պետք է ապահովվի ստանդարտին համապատասխան դեղորայք և հետ ընդունի անորակ դեղորայքը* | | | | | |
| *Վաճառքը կատարվի դեղատոմսով ՝ դեղատնից(ռեեստրով) ըստ անհրաժեշտության .* | | | | | |

**Հրավերում նշված են դեղորայքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:**

*Սույն հրավերով նախատեսված ապրանքների մատակարարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները[[16]](#footnote-16).*

ըստ հետևյալ ոլորտների`

|  |  |
| --- | --- |
| ***Չափաբաժինների համարները*** | ***Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).*** |
| ***1*** | ***2*** |
| 1-8 | «դեղատնային գործունեություն (ներառյալ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի իրացումը)» |
| 9-343 | «դեղատնային գործունեություն» |

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

*\*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 2*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
|  |  |  | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:*

*\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՆՈՐԴ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ՎԱՃԱՌՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 3*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

|  |  |
| --- | --- |
| Պայմանագրի կողմ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Պատվիրատու  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մատակարարված ապրանքների | | | | | | | |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Ապրանքը հանձնեց | Ապրանքը ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

*Հավելված 3.1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Գնորդ) և

Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը

(այսուհետ` Վաճառող) միջև 20 թ. -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** | **Ընդունեց** |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
|  |  |

1. *Եթե գնումն իրականացվում է հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով, ապա՝*

   *- 3.1 կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Ընդ որում պարզաբանումը կարող է պահանջվել մինչև սույն կետում նշված օրվա ժամը 17:00-ն (Երևանի ժամանակով): Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 3 ժամ առաջ: Սույն կետում նշված հարցումը մասնակիցը ներկայացնում է հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Հարցման մասին պարզաբանումն ուղարկվում է հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստից մասնակցի` հարցումը ստացված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:».*

   *- 3.4 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրը փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:».*

   *- 3.6 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։»*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների դեպքում հրապարակվում է դիմում հայտարարության մեջ նշված՝ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղմամբ հրապարակված հայտարարագիրը:* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Սահմանվում է պատվիրատուի կողմից:* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի:* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2․4 կետի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված կարգավորումը, ապա << պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.>> բառերը փոխարինվում են <<կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից` որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys,* [*Standard & Poor’s*](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s)*) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:*

   *>> բառերով։Ընդ որում նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ունեցող կազմակերպության անվանումը։* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Վաճառողը կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»*3 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց:Իսկ եթե գնվելիք ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից:* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:*

    *Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումներ» բառերը փոխարինելով «և» բառով:* *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Նախատեսվում է հրավերով, եթե կիրառելի է:* [↑](#footnote-ref-16)