
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026  թվականի մայիսի 7-ի թիվ 4  որոշմամբ և  հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐԻ և ՌԵՆՏԳԵՆ ՍԱՐՔԻ ԳՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 
ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4
Պատվիրատուն` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։
Հարցադրում։ Ձեր կողմից կազմված 1 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում պահանջվող սարքավորման սպեկտրալ տիրույթը նշված է 200-2900 սմ-1 սահմաների տիրույթում և նշված չէ ՈՉ ՆԵՂ քան 200-2900 սմ-1 տիրույթը: Խնդրում ենք պարզաբանել, կարող ենք արդյոք հասկանալ, որ 300-1800սմ-1 տիրույթը համապատասխանում է Ձեր կողմից նշված միջակայքի սահմաններում։ Հաշվի առնելով, որ հայտնի բոլոր հոգեներգործուն նյութերը, թմրանյութերը այլ թունավոր տարրերը Ռաման կլանում ունեն ոչ ավել քան 400-1400սմ-1 տիրույթում։ 
Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։
01.05.2026թ.։
            Պարզաբանում: Պատվիրատուի համար Ձեր կողմից նշված տիրույթը ընդունելի է։
        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գուրգեն Ղազարյանին։
Հեռախոս՝ 060 844 704։
Էլ. փոստ՝ gurgen_ghazaryan@taxservice.am։
Պատվիրատու`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
PAGE  
1

