ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ին և 9-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում՝ 1

17-րդ չափաբաժնի տեխ. բնութագրում հատակի կերամիկական սալիկի չափերը 400x400մմ են գրված՝  նախկինում 300x300մմ են եղել, հնարավոր է, որ վրիպում է տեղի ունեցել և պետք է  300x300մմմմ լինեին:

Պարզաբանում՝ 1

Ոչ վրիպակ չի եղել,պահանջը ձևավորված է հստակ:

Հարցադրում՝ 2

Խնդրում ենք պարզաբանման կարգով հայտնել 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ և 28-րդ չափաբաժիններով ներկայացված պոլիպրոպիլենային խողովակները պետք է պարունակեն ալյումինե շերտ թե ոչ (պետք է լինեն ֆոլգայով թե առանց ֆոլգայի):

Պարզաբանում՝ 2

Ալյումինե (ֆոլգայով) շերտի առկայությունը պարտադիր չէ:

Հարցադրում՝ 3

Խնդրում եմ հատկացնել N 1 չափաբաժնում նշված (էմալ (արծն) ՊՖ-266: Գույնը՝ շականակագույն, փայլով, նախատեսված…) յուղաներկի երանգավարումը: Օրինակ՝ կարմրաշականակագույն, դեղնաշականակագույն, բացշականակագույն և այլն:

Պարզաբանում՝ 3

Պահանջը գրված է հստակ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ.Ամիրյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկտրոնային փոստ՝ m.amiryan@mil.am

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/1» ծածկագրով գնման

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով