ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի մարտի 05-ի թիվ 2 որոշմամբ հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը   ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49
ԵՊՀ կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և պարագաների ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված  ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի մարտի 03-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի մարտի  05-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 

Հարգելի՛ գործընկեր, 53 և 54 րդ չափաբաժիններում, թե՛ հրավերում և թե՛ տեխմիկական բնութագրում նշված են նույն պահանջները։ Իսկ համակարգում լուծելիությոինները համապատասխանաբար 2,91 և 5 մեգապիքսել են։ ենթադրում եմ կա վրիպակ փաստաթղթերում։ Խդրում եմ պարզաբանել։
Պարզաբանում N 1 

Հարգելի մասնակից տեղեկացնում ենք, որ տեղի է ունեցել վրիպակ 53 և 54 չափաբաժինների համար տեխնիկական բնութագիրը կցվել է նույն բովանդակությունը, հրավերի փոփոխությունով կկցվի ճիշտ տարբերակը:
  Հարցադրում N 2 

Ի լրումն նախորդ հարցման, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել նաև Պատկերային սենսորներին և պիքսելների չափսերին։
Պարզաբանում N 2 

Ներկայացված տեսախցիկների պատկերային սենսորների և պիքսելների չափերը նշված են այնպես, որպեսզի նկարահանվող պատկերների որակը բավարար լինի փորձում մեզ հետաքրքրող երևույթների քանակական և որակական բնութագրերը հաշվելու համար, իսկ տեսախցիկի լուծելիությունը լինի ավելին, քան փորձարարական սխեմայում օգտագործվող մոդուլյատորներինը, ինչպիսիք են Տարածական լուսային մոդուլյատորը (SLM) կամ թվային միկրոհայելային համակարգը (DMD): 
Հարցադրում N 3
Բարև ձեզ։ 21 րդ չափաբաժնով պահանջվում է բաարձր հաճախային պլազմային գեներատոր որը պետք է համապատասխանի լաբորատորիայում առկա գազային ֆազայից քիմիական նստաեցման եղանակով (CVD) կիսահաղորդչային բարակ թաղանթներ ստանալու սարքավորմանը։ Խնդրում եմ նշել ձեր լաբորատորիայում առկա CVD սարքի մոդելը, համապատասխանությունը գնահատելու համար։
Պարզաբանում N 3 

  Հաստատում եմ, որ ԵՊՀ Ֆիզիկայի ինստիտուտի Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրում առկա է գազային ֆազայից քիմիական նստաեցման համակարգը (YSU-CVD1):

Սարքում օգտագործվում է պլազմային ակտիվացիայով CVD պրոցեսը, ինչի համար մինչ վերջերս օգտագերծվել է կենտրոնում առկա հին պլազմային գեներատորը, որը լիովին չի բավարարել անհրաժեշտ պայմաններին:

Բարձրորակ բարակ թաղանթներ ստանալու, ինչպես նաև թանկարժեք գերմաքուր գազերը խնայողաբար օգտագործելու համար անհրաժեշտ է գնել բարձր հաճախականային գեներատոր (600W, 13.56MHz) և չորս գազի հոսքի կարգավորիչ՝ տարբեր հոսքեր կառավարելու համար:  

Հարցադրում N 4
Խնդրում եմ նշել ի՞նչ սարքերի համար են նախատեսված 12 և 13 չափաբաժիններով պահանջվող օբյեկտիվները։ Համապատասխանության գնահատման համար խնդրում եմ նշել սարքերի մոդելները և սերիական համարները։
Պարզաբանում N 4 

Օբյեկտիվները անհրաժեշտ են Leica DMI8 օպտիկական միկրոսկոպի համար:
Հարցադրում N 5
Հարգելի՛ գործընկեր, 6-րդ չափաբաժնի համար գրված է "Պոտենցոստատ – գալվոնոստատ Corrteset CS350M մոդելի, կամ համարժեք Smart-Stat PS-50, TOB-CS-350 մոդելների"։ Նարկայացված են Corrteset CS350M մոդելի պարամետրերը։ Smart-Stat PS-50, TOB-CS-350 համարժեքներն ունեն տարբերություններ։ Խնդրում եմ հաստատել, որ ընդունելի են ձեր նշած համարժեքներն անկախ տարբերություններին։
Պարզաբանում N 5 

Նշված մոդելները  Smart-Stat PS-50, TOB-CS-350 նույնպես ընդունելի են։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել նաև տեխնիկական  բնութագրի ստորև բերված պահանջներին։ 

Համակարգը իր մեջ պետք է ներառի՝
1. Հակադարձ պլատինե էլեկտրոդ 0,5-37 մմ լար– 2հատ 
2. Պլատինե թիթեղյա էլեկտրոդ 10*10*0,1մմ – 1հատ
3. Պլատինե աշխատանքային էլեկտրոդ ներքին տրամագիծ՝ 2մմ – 1հատ
4. Աշխատանքային բջջիջ իր ֆիքսման համակարգով, ֆիքսումը ուղղահայաց և հորիզոնական ձողերի միջոցով, նյութը PTFA, բջջի աշխատանքային ծավալը 30մլ․ կափարիչի վրա էլեկտրոդների ֆիքսման անցքեր 6մմ, 6,35մմ ,2մմ – 1հատ
5. Զոդված էլեկտրոքիմիական բջիջ 50մլ, տեֆլոնից կափարիչով – 1հատ 
6. Էլեկտրոդների փայլեցման հավաքածու,  – 1 հատ
7. Նմուշի բռնիչ տեֆլոնե ձողից 6մմ տրամագծով նվազագույնը մինչև 1մմ հաստությամբ նմուշներիհամար-1հատ
Բոլոր 3 մոդելները պետք է ներառեն ներկայացված լրակազմը։
Սույն պարզաբանման հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Ավագյանի հետ:

Հեռախոս՝ (060) 710-009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am

«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
PAGE  

