ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 29.01.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26», организованной с целью приобретение осветительных приборов и ламп ниже представляет запрос, полученное от 23.01.2026 года и предоставленное 29.01.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | Технические характеристики светильника, включённого в лот № 7, не содержат чёткого описания типа светильника. Речь идет об уличном или промышленном светильнике, а также о том, чтобы уточнить, круглая или прямоугольная форма светильника? |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | Оценочная комиссия еще раз пересмотрела текст приглашения к процедуре закупки и зафиксировала, что в технической характеристике предмета закупки по лоту № 7 не указаны тип и форма светильника, а также некорректно указаны требуемые размеры. Оценочная комиссия приняла решение внести дополнение в техническую характеристику по лоту № 7, добавив «Тип — промышленный, форма — круглая», а также изложить формулировку «Общие размеры — 42,5×13,5×44,5см(±1см)» в следующей редакции: «Диаметр — 35–40см». |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26»