*Приложение №7*

*к приказу Министра финансов РА   
от 1-ого марта 2023 года № 87-A*

*Типовая форма*

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Данный текст утвержден решением

оценивающей комиссии о запросе цены N 1 от 03 января 2025г.

и публикуется согласно 27 статье закона РА <<O закупках>>.

Код открытой запрос котировок GHAPDZB -25/03

Заказчик – «Сарухан БА» ГНКО, которое находится по адресу село C. Сарухан, Ул. Г. Абрамяна 164/4, объявляет запрос цены, которая осушествляется одним этапом.

Победившему участнику запрос котировокзапрос котировок в установленном порядке будет предложено подписать контракт о поставка «Лекарств, лабораторных материалов и медикаментов» на «Сарухан БА» ГНКО:.

Согласно статье 7 закона РА <<О закупках>> заявку, о запросе цены могут подать все лица вне зависимости от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организацией или лицом, не имеющим гражданства, все вышеперечисленные лица имеют равные права по принятию участия в запросе цены.

Лица, не имеющие права принять участье в конкурсе запрос котировок, из-за не соотвествия требуемым квалификационным критериям, могут принять участие по приглашению принемающей староны, предоставив список необходимых документов для учатия в конкурсе запрос котировок.

Победивший участник определяется из числа участников, заявки которых были оценены удовлетворительно, предпочтение дается участнику, предложившему минимальную цену.

Для получения приглашения в учатие конкурса запрос котировок в документальной форме необходимо обратиться к заказчику в течение 7 дней после объявления конкурса запрос котировок, в 15-00 часов со дня публикации. Для получения приглашения запрос котировок в документальной форме необходимо Заказчику предоставить письменное заявление. Заказчик обеспечивает учатников беплатными документальными формами (бланк) бесплатно в первый рабочий день после получения такого запроса.

В случае необходимости приглпшения в электронной форме Заказчик обязуется предоставить приглашение по электронной почте в течение рабочего дня после получения соответствующего заявления.

Отсуствие соотвествующего приглашения согласно порядку, установленному этим приглашением, не ограничивает право участника принять участие в процедуре.

Заявки запрос котировок необходимо представить в электронной форме на веб странице со дня опубликования данного объявления течение 7 дней после объявления конкурса запрос котировок, в 15-00 часов со дня публикации. Заявки кроме как на армянском языке, могут быть представлены на русском и английском языке.

Заявки участников будет принематься по адресу Гегаркуникская область, с. Сарухан улица, Ул. Г. Абрамяна 164/4, с 7 дней после объявления конкурса запрос котировок, в 15-00.

Для получения дополнительной информации о данном приглашении можно обращаться к ответственному лицу по закупкам – С. Погосяну:

тел: 094 01 10 29

эл.почта: [saco1962@mail.ru](mailto:saco1962@mail.ru)

Заказчик: «Сарухан БА» ГНКО

*Утверждено*

Решением Оценочной комиссии открытого конкурса  
под кодом GHAPDZB -25/03

*№ 1 от \_23.12․2024 г.*

«Сарухан БА» ГНКО

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ЗАПРОС КОТИРОВОК, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ «Лекарств, лабораторных материалов и медикаментов» ДЛЯ НУЖД «Сарухан БА» ГНКО

"

*Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

«Медицинского оборудования и лабораторных материалов» ДЛЯ НУЖД «Сарухан БА» ГНКО

)

**ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК,   
ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ**

**ЧАСТЬ I.**

1. Характеристика предмета закупки

2. Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3. Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4. Порядок подачи заявки

5. Ценовое предложение заявки

6. Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

8. Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9. Заключение договора

10. Обеспечения квалификации и договора

11. Объявление процедуры несостоявшейся

12. Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

**ЧАСТЬ II.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ   
НА ЗАПРОС КОТИРОВОК**

1. Общие положения

2. Заявка на процедуру

3. Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК, проводимом под кодом ---GHAPDzB-24/01 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок) и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной "наименование заказчика" (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии "адрес электронной почты".

ЧАСТЬ I

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

### 1.1. Предметом закупки является приобретение «Лекарств, лабораторных материалов и медикаментов» (далее — также товар) для нужд «Сарухан БА» ГНКО, которые сгруппированы в лоты "133":

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Лотов*** | | ***Наименование лота*** |
| ***Номера*** | ***Цена закупки*** |
| 1 | 25200 | анастрозол |
| 2 | 144000 | Омепразол |
| 3 | 80000 | фамотидин 40 мг |
| 4 | 60000 | фамотидин 20 мг |
| 5 | 1600 | атропин (сульфат атропина) 1 мл |
| 6 | 1000 | метоклопрамид (метоклопрамида гидрохлорид) |
| 7 | 93600 | Сульфасалазин |
| 8 | 10000 | адреналин (гидротартрат адреналина) облако 1мл |
| 9 | 5250 | кофеин бензоат натрия |
| 10 | 1000 | Сравнивать |
| 11 | 9800 | дигоксин 0,25 мг |
| 12 | 400000 | аторвастатин (аторвастатин кальция гемигидрат) |
| 13 | 780000 | эналаприл (эналаприла малеат) |
| 14 | 35000 | Гидрохлоротиазид |
| 15 | 16000 | фуросемид 40 мг |
| 16 | 5600 | фуросемид 2 мл |
| 17 | 300000 | Спиронолактон |
| 18 | 5000 | атенолол 50 мг |
| 19 | 6000 | атенолол 100мг |
| 20 | 224000 | амлодипин (амлодипина безилат), периндоприл (периндоприл-трет-бутиламин) |
| 21 | 6000 | нифедипин внутривенно |
| 22 | 494000 | периндоприл (периндоприл-трет-бутиламин), индапамид, амлодипин (амлодипина безилат) |
| 23 | 330000 | Ибупрофен 400 мг |
| 24 | 32000 | Ибупрофен сироп |
| 25 | 15400 | L тироксин 50 |
| 26 | 78000 | L тироксин 100 |
| 27 | 228000 | диклофенак (диклофенак натрия) 50 мг |
| 28 | 246400 | диклофенак (диклофенак натрия) 3 мл амп. |
| 29 | 650000 | диклофенак (диклофенак натрия) 100 мг |
| 30 | 52650 | амоксициллин (амоксициллина тригидрат) сироп 250/5 100мл |
| 31 | 86800 | амоксициллин (амоксициллина тригидрат) |
| 32 | 108180 | амоксициллин (тригидрат амоксициллина), клавулановая кислота (клавуланат калия) |
| 33 | 5400 | Супрастин |
| 34 | 9600 | Цефазолин |
| 35 | 8750 | сульфаметоксазол, триметоприм |
| 36 | 3600 | ципрофлоксацин (ципрофлоксацина гидрохлорид) |
| 37 | 2030000 | Ацетилсалициловая кислота |
| 38 | 0 | парацетамол внутривенно |
| 39 | 1200 | сироп парацетамола |
| 40 | 4460 | метамизол (метамизол натрия), питофенон (питофенона гидрохлорид), фенпивериния бромид |
| 41 | 6500 | метамизол (метамизол натрия) |
| 42 | 12300 | Карбамазепин |
| 43 | 48000 | Кардиомагнил |
| 44 | 32000 | амитриптилин (амитриптилина гидрохлорид) |
| 45 | 14400 | дексаметазон 0,1% 10 мл |
| 46 | 31000 | Дексаметазон (дексаметазона натрия фосфат) 4мг/мл 1мл |
| 47 | 30000 | тимолол (тимолола малеат) 5 мл |
| 48 | 46620 | сальбутамол (сульфат сальбутамола) |
| 49 | 158400 | аминофиллин 5 мл |
| 50 | 33600 | аминофиллин д/в |
| 51 | 7000 | димедрол (димедрол гидрохлорид) |
| 52 | 6000 | декстроза (моногидрат декстрозы) 100,0 |
| 53 | 19920 | Мебендазол |
| 54 | 4300 | хлорид натрия 0,9% 500,0 |
| 55 | 5376 | натрия хлорид 9 мг/мл, 250 мл |
| 56 | 4800 | Нормадипин |
| 57 | 37800 | декстроза 40% 5 мл |
| 58 | 2640 | ацетилцистеин 100 мг |
| 59 | 5640 | Ацетилцистеин 200 мг |
| 60 | 6000 | тиосульфат натрия |
| 61 | 2000 | сульфат магния |
| 62 | 10800 | левотироксин (левотироксин натрия) |
| 63 | 26000 | нитроглицерин 0,5 |
| 64 | 1000 | Триамцинолон |
| 65 | 240000 | Тамоксифен |
| 66 | 56100 | Тавегил |
| 67 | 2460 | перекись водорода 3% 100 мл |
| 68 | 6700 | свечи парацетамола |
| 69 | 22500 | сульфокамфорная кислота, новокаиновое основание |
| 70 | 41250 | клемастин (клемастина гидрофумарат) |
| 71 | 6000 | трамадол (трамадола гидрохлорид) |
| 72 | 39200 | кальций (карбонат кальция), холекальциферол |
| 73 | 43200 | хлоропирамин (хлоропирамина гидрохлорид) |
| 74 | 2700 | Медицинский спирт 100 мл |
| 75 | 64800 | Метипред |
| 76 | 132000 | Полкортолон |
| 77 | 66000 | Ка D3: |
| 78 | 1182500 | колекалциферол |
| 79 | 70800 | хлопок 100г |
| 80 | 5400 | Бинт стерильный 7Х14 |
| 81 | 64200 | Вакуумная пробирка натруми цитрат 3,2% |
| 82 | 60000 | ЭКГ-бумага 80х30 |
| 83 | 125000 | Соногель 5л |
| 84 | 22500 | Липкий электрод ЭКГ |
| 85 | 28800 | шпател |
| 86 | 15000 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) |
| 87 | 20000 | Стерильная вакуумная пробирка для забора крови Tub Serum C/A (13X75мм, 5мл) |
| 88 | 90000 | Перчатки смотровые нестерильные, без талька. |
| 89 | 54000 | 13 параметров для анализатора тест-полосок мочи |
| 90 | 189000 | для общего анализа крови Вакуумная пробирка для определения ENA 30' цитрат натрия |
| 91 | 52000 | для общего анализа крови Гель для вакуумных пробирок |
| 92 | 52000 | трансфузионная инфузия h-c 21 г |
| 93 | 5100 | ртутный термометр |
| 94 | 7000 | Экстремальный синий, 10-100мкл |
| 95 | 24000 | Экстремальный синий, 200-1000мкл |
| 96 | 8000 | шприц с иглой 10 мл. |
| 97 | 100000 | шприц с иглой 2мл |
| 98 | 24000 | шприц с иглой 5 мл. |
| 99 | 60000 | Скарифицирующий пластик |
| 100 | 27750 | Тест-полоска для сахаромера Contour-Plus /contur-plus/N50 DC |
| 101 | 258300 | Автоматические пипетки 1-500мкл |
| 102 | 258300 | пластиковый контейнер 1,5 мл /Эпендольф/ для биохимического исследования |
| 103 | 115810 | Набор калибраторов общих простатических специфических антител 2-го поколения в крови для анализа поколения Tosoh AIA. |
| 104 | 197724 | Набор для определения общего количества простатспецифических антител 2-го поколения в крови |
| 105 | 115810 | Набор калибраторов для определения свободного гормона Т 3 в крови |
| 106 | 98862 | Набор для определения свободного гормона Т 3 в крови |
| 107 | 115810 | Набор калибраторов для определения свободного гормона Т4 в крови |
| 108 | 91801 | Набор для определения свободного гормона Т4 в крови |
| 109 | 115810 | Набор для определения тиреотропина 3-го поколения в крови |
| 110 | 70616 | Набор для определения тиреотропина 3-го поколения в крови |
| 111 | 42352 | Промывочная жидкость TOSOH AIA-PACK WASH CONCENTRATE для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA |
| 112 | 35293 | Промывочная жидкость TOSOH AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA |
| 113 | 49431 | Субстрат для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA |
| 114 | 115810 | Набор калибраторов для определения аденокортикотропного гормона в крови |
| 115 | 254117 | Аденокортикотропный гормон в крови |
| 116 | 115810 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоглобулину в крови |
| 117 | 179364 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоглобулину в крови |
| 118 | 115810 | Набор для определения антител к тиреоглобулину в крови |
| 119 | 247155 | Набор калибраторов для определения антител к тироидной пероксидазе в крови |
| 120 | 115810 | Набор для определения антител к тироидной пероксидазе в крови |
| 121 | 197724 | Набор калибраторов для определения общего количества свободных простатспецифических антител 2-го поколения в крови |
| 122 | 115810 | Набор калибраторов для определения гормона пролактина в крови |
| 123 | 120047 | Набор для определения гормона пролактина в крови |
| 124 | 197724 | Набор для определения общего гормона тестостерона в крови |
| 125 | 115810 | Набор калибраторов для определения тропонина I в крови для анализа поколения Tosoh AIA. |
| 126 | 162416 | Набор для определения тропонина I крови для анализа поколения Tosoh AIA. |
| 127 | 267792 | Набор для определения тропонина I крови для анализа поколения Tosoh AIA. |
| 128 | 174000 | Общий чистящий раствор для анализаторов крови |
| 129 | 295200 | реагент для дифференциации, который подвергается структурной деградации во время общего анализа крови |
| 130 | 374400 | Разбавитель для общего анализа крови. |
| 131 | 460200 | Лизирующий реагент при общем анализе крови |
| 132 | 330000 | Раствор разбавитель Разбавитель 20л |
| 133 | 55000 | Чистящая жидкость для автоматических и полуавтоматических клинических биохимических тампонов. |
| 134 | 40000 | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа. |
| 135 | 60000 | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа. |
| 136 | 60000 | Специальная моющая добавка для автоматического биохимического анализатора |
| 137 | 90000 | Добавка к промывной жидкости для автоматического биохимического анализатора |
| 138 | 60000 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ; АСАТ). |
| 139 | 20000 | Набор для определения общего и прямого/конъюгированного билирубина в крови |
| 140 | 115000 | Набор для определения липопротеидов высокой плотности в крови |
| 141 | 74000 | Набор для определения трехвалентного железа в крови |
| 142 | 75000 | Набор для определения аланинаминотрансферазы в крови (ГПТ; АЛАТ). |
| 143 | 60000 | Набор для определения уровня глюкозы в крови  Nabor dlya opredeleniya urovnya glyukozy v krovi |
| 144 | 100000 | Набор для определения общего холестерина в крови |
| 145 | 280000 | Набор для определения липопротеидов низкой плотности в крови |
| 146 | 100000 | Набор для определения мочевой кислоты в крови |
| 147 | 70000 | Набор для определения мочевины в крови |
| 148 | 70000 | Набор для определения триглицеридов в крови |
| 149 | 65000 | Многопараметрический калибратор сыворотки для клинического биохимического анализа. |
| 150 | 35000 | Набор для определения креатинина в крови |

Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению. При использовании ссылок в технических характеристиках в Приложении N 5 к настоящему приглашению участникам представляются фирменное наименование, модель и производитель товаров, предлагаемых в эквиваленте.

**2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ,   
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ**

2.1. В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1) которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3) которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или отменена;

4) в отношении которых административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений;

5) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

* нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму заявки, договора и (или) обеспечения квалификации;
* в качестве отобранного участника отказался или лишился права заключения договора.

2.2. Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3. Включение участника в список, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1) физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2) физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а. участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б. лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в. председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г. сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3) участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а. данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б. участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в. кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г. они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4. Участник, в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в порядке и размере, установленными настоящим приглашением. Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения.

2.5. Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6. Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1) ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2) Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

**3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ   
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ**

3.1. Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право в письменной форме требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия в письменной форме предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2. В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3. Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4. В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6. При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях.

**4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ**

4.1. Для участия в настоящей процедуре участник подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на запрос котировок.

4.2. Заявки на процедуру необходимо представить в комиссию по адресу "место подачи заявок" не позднее, чем "окончательный срок подачи заявок" часов "—"-го дня с даты опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

Заявки на процедуру получает и в журнале регистрации заявок регистрирует секретарь комиссии "имя, фамилия секретаря комиссии". Секретарь комиссии регистрирует заявки в журнале регистрации по очередности их получения, с указанием в журнале регистрации номера регистрации, даты и времени. По требованию участника об этом выдается справка. Заявки, поданные после истечения окончательного срока подачи заявок, в журнале регистрации не регистрируются, и в течение двух рабочих дней, следующих за днем их получения, возвращаются секретарем.

4.3. В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных и данных аффилированных с ним лиц требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в размере представленного ценового предложения в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением в случае признания отобранным участником

в) объявление об отсутствии недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай) в размере более пятидесяти процентов;

д) декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем деклация, после вскрытия заявок публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор; 6.1

2) технические характеристики предлагаемого им товара, а также товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя, (далее — полное описание товара). При этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные товарные знаки, фирменное наименование и модель если не применяется условие, установленное последним предложением пункта 1.1 настоящей части [[1]](#footnote-1)7:

3) утвержденное им ценовое предложение;

5) копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;

6) копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

**5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ**

5.1. Предлагаемая цена помимо стоимости товара включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке.

5.2. Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а. графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью.

б. между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в. номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно.

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше,

д. в графах стоимость и налог на добавленную стоимость ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3. Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ,   
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА**

6.1. Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2. Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

**8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И   
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ**

8.1. Вскрытие заявок произойдет на "—"-ый день в "час вскрытия" со дня опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок:

1) председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры товары, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись;

2) после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а. соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку и вскрывает заявки, оцененные как соответствующие;

б. наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3) председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

8.2. Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение, и/или обеспечение заявки, или те, которые не соответствуют требованиям приглашения, за исключением случая, установленного пунктом 8.9 части 1 настоящего приглашения.

8.3. Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного или непризнанных таковыми участников, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения.

8.4. Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу установлен центральным банком на данный день

[[2]](#footnote-2)10.

8.5. Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного или непризнанных таковыми участников. В случае закупки товаров комиссия также оценивает соответствие полного описания представленных товаров требованиям приглашения.

При равенстве предложенных наименьших цен:

а. для определения отобранного и непризнанных таковыми участников, на заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками, проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители) присутствуют на заседании,

б. в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии в электронной форме одновременно уведомляет всех участников представившими равные цены об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в. переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г. представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участника, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д. на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, определяются и объявляются отобранный и непризнанные таковыми участники Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.6 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств, с продлением сроков поставки товаров на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые средства не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением. Требования абзаца настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся

8.7. При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.8. Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день в электронной форме информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.9. Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.8. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

8.10. Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай) либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.11. После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.12. Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1) опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию и оценке заявок и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2) опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию и оценке заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.13. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

* по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;
* выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока установленного для включения уполномоченным органом участника в список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения -не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом, если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы (в том числе подлежащие исправлению) в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА " О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

8.14 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.15 Документы, указанные в пунктах 8.8 и 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.16. Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.17. Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком на электронную почту, указанную в заявке участника, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

8.18. Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам[[3]](#footnote-3)11.

8.19. В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным участником признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.12-8.18 части 1 настоящего Приглашения.

8.20. В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.21. С целью применения пункта 8.20. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.22. До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.23. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет " " календарных дней. Период ожидания:

* не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор;
* применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

**9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2. На четвертый рабочий день, следующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.23. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.23 части 1 настоящего Приглашения.

9.3. Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом в договор включается полное описание товара, представленное в заявке отобранным участником.

9.4. Если отобранный участник после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный пунктом 10.1 настоящего приглашения, а в случае, если по заключаемому договору предусмотрена предоплата - в течение 10 рабочих дней, не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечения квалификации и договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата и при принятии этого условия отобранным участником не представляется также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.5. До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.4 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА**

10.1. На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 5-и рабочих дней после дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора.

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 15 процентам от цены закупки товаров закупаемых в рамках данной процедуры. Если цена закупки товара меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения квалификации исчисляется в отношении цены договора. Обеспечение квалификации представляется в виде соглашения о неустойке (приложение 4. 2) или наличных дене. Причем обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов, с учетом требований абзаца «в» подпункта 1 пункта 32 Порядка. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за полным принятием заказчиком результата выполнения договора.

Если выполнение договора поэтапное и выполнение каждого этапа непосредственно не взаимосвязано с окончательным результатом, получаемым в соответствии с требованиями установленными договором, то после принятия заказчиком результата каждого этапа сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа.

---------------------------

Обеспечение квалификации в виде банковской гарантии отобранный участник представляет согласно приложению.

При этом, если договоры о закупке работ заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленной в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата.

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3. Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены закупки. Если цена закупки товара меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора. Обеспечение договора представляется в виде *в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки (приложение 5.1) или наличных денег*.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение для всех лотов. При представлении одного обеспечения догогвора его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта.

.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора, по части выделенных финансовых средств, представляется в виде банковской гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки или наличных денег

10.5. В случае если договором предусмотрено условие о предоставлении заказчиком предоплаты, отобранный участник предоставляет заказчику также обеспечение предоплаты — в размере предоплаты, в виде банковской гарантии (Приложение 5.2).

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.7 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения договора и квалификации банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег- Министерству Финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет письменно в течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.8 О возврате обеспечения договора и/или квалификации руководитель заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания возврата обеспечения уведомляет:

- в случае обеспечения представленного в форме наличных денег - Министерство финансов РА с приложением копии представленного в заявке документа, об обосновании платежа;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии- банк, выдавший гарантию;

- в случае обеспечения, представленного в виде соглашения о неустойке - представившего его участника.

**11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ**

11.1. Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1) ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2) прекращается потребность в закупке.

3) не подано ни одной заявки;

4) договор не заключается.

11.2. В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

**12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ   
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ**

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс) .

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

**ЧАСТЬ II**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ   
ЗАЯВКИ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2. При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3. Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

**2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ**

2. Для участия в процедуре участник подает заявку в порядке, установленном разделом 3 части 2 настоящего приглашения. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения):

2.1. заявление--объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2. утвержденнoе им полное описание предлагаемого товара согласно Приложению N 1.1.

2.3 копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.4 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом)[[4]](#footnote-4)15

2.6. ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

**3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ**

3.1. Участник подает заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Предложения участника, относящиеся к ним документы вкладываются в конверт, который заклеивается представляющим его лицом. Вложенные в конверт документы формируются из оригиналов (за исключением документов, представленных либо утвержденных 3-ьей стороной, в случае которых представляется вариант, отксерокопированный с оригинала) и копий в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах. На пакетах документов пишутся соответственно слова "оригинал" и "копия". Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Конверт и предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

4.2. На конверте, указанном в пункте 4.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки указываются:

1) наименование заказчика и место (адрес) подачи заявки;

2) код процедуры;

3) слова “не вскрывать до заседания по вскрытию заявок”;

4) наименование (имя), место нахождения и номер телефона участника.

4.3. На заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет заявки, не соответствующие требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящей инструкции, и в том же виде возвращает подающему их лицу.

**Приложение № 1**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом** GHAPDZB -24/01

**ЗАЯВЛЕНИЕ- ОБЪЯВЛЕНИЕ \***

###### на участие в ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объявленного

номер лота (лотов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под кодом GHAPDZB -24/01

наименование заказчика

открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование страны

Данные ---------------------------------------- следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес электронной почты

Адрес деятельности ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Номер телефона -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

1) и аффилированные с ним

наименование участника

лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на на запрос котировок под кодом GHAPDZB -24/01 и ----------------------------------------

наименование участника

обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением представить обеспечение квалификации 16,

1. в рамках участия в ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК под кодом GHAPDZB -24/01

* не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,
* отсутствует случай установленного приглашением на запрос котировок случая одновременного

участия взаимосвязанных с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лиц и (или) учрежденных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника наименование

участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже ---------------------------------------- представляет ссылку на сайт, содержащий

наименование участника

информацию о реальных бенефициарах ---------------------------------------------------- [[5]](#footnote-5)\*\*.

Прилагается полное описание предлагаемого ---------------------------- товара,

наименование участника

согласно Приложению 1.1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

### **Приложение № 1,1**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[6]](#footnote-6)\***

### **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качестве участника в

наименование участника

рамках открытого конкурса под кодом GHAPDZB -24/01 \* ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер лота** | **Предлагаемый товар** | | | | |
| **фирменное**  **наименование** | **товарный знак** | **модель** | **наименование производителя** | **технические характеристики** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя подпись

М. П.

**Приложение 1.2\*\***

**к Приглашению на запрос котировок**

### **под кодом GHAPDZB -24/01**

**ФОРМА**

**ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ**

1. **Организация**
   1. *Данные организации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименование латинскими буквами |  |
| * + 1. Номер государственной регистрации |  |
| * + 1. День, месяц, год регистрации |  |
| * + 1. Адрес регистрации |  |
| * + 1. Государство регистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Лицо, представляющее декларацию*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| * + 1. Должность лица, представляющего декларацию |  |

* 1. *Представление декларации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. День, месяц, год подписания декларации |  |
| * + 1. Количество страниц декларации |  |
| * + 1. Подпись лица, представляющего декларацию |  |

1. **Данные листинга акций**
   1. *Данные листинга акций*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование фондовой биржи |  |
| * + 1. Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

* 1. *Данные юридического лица, контролирующего организацию*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименование латинскими буквами |  |
| * + 1. Номер государственной регистрации |  |
| * + 1. День, месяц, год регистрации |  |
| * + 1. Адрес регистрации |  |
| * + 1. Государтво регистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Уровень контроля*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |

1. **Участие государства, муниципалитета или международной организации**
   1. *Участие государства или муниципалитета*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Название государства |  |
| * + 1. Название муниципалитета |  |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |

* 1. *Участие международной организации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Название международной организации |  |
| * + 1. Название международной организации латинскими буквами |  |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |

1. **Данные реального бенефициара**
   1. *Данные, удостоверяющие личность лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя |  |
| * + 1. Фамилия |  |
| * + 1. Имя(латинскими буквами) |  |
| * + 1. Фамилия (латинскими буквами) |  |
| * + 1. Гражданство |  |
| * + 1. День, месяц, год рождения |  |

* 1. *Документ, удостоверяющий личность*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Тип документа |  |
| * + 1. Номер документа |  |
| * + 1. День, месяц, год предоставления |  |
| * + 1. Предоставляющий орган |  |
| * + 1. НЗОУ или эквивалентный номер |  |

* 1. *Адрес учета лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Государство |  |
| * + 1. Муниципалитет |  |
| * + 1. Административно-территориальная единица |  |
| * + 1. Название улицы, здание (дом), квартира |  |

* 1. *Адрес проживания лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Государство |  |
| * + 1. Муниципалитет |  |
| * + 1. Административно-территориальная единица |  |
| * + 1. Название улицы, здание (дом), квартира |  |

* 1. *Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)*

|  |  |
| --- | --- |
| а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов | |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |
| б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами | |
| в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" | |

* 1. *Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)*

|  |  |
| --- | --- |
| а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица | |
| * + 1. Размер участия (%) |  |
| * + 1. Вид участия | Прямое участие  Косвенное участие |
| б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица | |
| в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году | |
| г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами | |
| д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" | |

* 1. *Информация о статусе реального бене фициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| * + 1. Осуществление контроля за организацией | Отдельно  Совместно с аффилированными лицами |
| * + 1. Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | Да  Нет |

* 1. *Контактные данные реального бенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Адрес  электронной почты |  |
| * + 1. Номер телефона |  |

1. **Промежуточные юридические лица**
   1. *Данные организации*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование |  |
| * + 1. Наименование латинскими буквами |  |
| * + 1. Номер государственной регистрации |  |
| * + 1. День, месяц, год регистрации |  |
| * + 1. Адрес регистрации |  |
| * + 1. Государство регистрации |  |
| * + 1. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

* 1. *Данные реального бенефициара*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Данные о листинге акций промежуточного юридического лица*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Наименование фондовой биржи |  |
| * + 1. Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

1. **Дополнительные примечания**

|  |
| --- |
| *Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации* |
|  |

**Порядок заполнения декларации**

1. В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:
2. в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;
3. в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;
4. в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.
5. Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:
6. в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;
7. подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;
8. подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.
9. Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․
10. подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

1. Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․
2. в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2) в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

\* *заполняется секретарем комиссии до публикации приглашения в бюллетене:*

*\*\* Приложение 1.2 не представляется участником, если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.*

**Приложение № 2**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[7]](#footnote-7)\***

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Рассмотрев приглашение на запрос котировок под кодом GHAPDZB -24/01 \*,

в том числе проект заключаемого договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номера лотов** | **Наименование товара** | **Стоимость**  (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)  **/прописью и цифрами/** | **НДС[[8]](#footnote-8)\*\***  **/прописью и цифрами/** | **Общая цена**  **/прописью и цифрами/** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3+4*** |
| **1** | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| **2** | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| **3** | "Наименование лота предмета закупки № 3" |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя) подпись

М. П.

**Приложение № 3**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[9]](#footnote-9)\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением исполнения обязательств (далее - гарантийные обязательства), установленных приглашением на участие в процедуре закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ организованной

код процедуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее-бенефициар), вытекающих из участия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование заказчика **наименование участника**

(далее-принципал) в данной процедуре закупок.

2. По гарантии -------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара, в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией (далее-требование), выплатить бенефициару ---------------------------------------- (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бенефициара.

расчетный счет

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе девяносто рабочих дней\*\* со дня истечения крайнего срока подачи принципалом заявок на участие в организованной бенефициаром процедуре закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

код процедуры

Информацию о факте предоставления настоящей гарантии- номер гарантии, наименование предоставляющего банка и код, указанный в пункте 1 настоящей гарантии, без указания размера суммы лицо, выдающее гарантию, в день предоставления настоящей гарантии отправляет с официального адреса электронной почты на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии--------------------------------------------, который указан в упомянутом в настоящем пункте

**адрес эл. почты секретаря**

приглашении к процедуре закупок.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагается копия протокола заседания оценочной комиссии об отклонении заявки.

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

**Приложение № 4**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[10]](#footnote-10)\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

**(обеспечение квалификации)**

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением необходимой квалификации для выполнения обязательств (далее-гарантийные обязательства), предусмотренных договором N

**номер заключаемого договора**

заключаемым (далее-принципал ) в результате

**наименование отобранного участника**

организованной (далее-бенефициар)

**наименование заказчика**

процедуры закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

код процедуры

2. По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование выдающего гарантию банка

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ---------------------------------------- (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бенефициара.

расчетный счет

**3.** Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе со дня вступления в силу договора под кодом N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключаемого между

номер заключаемого договара

бенефициаром и принципалом и действует включительно до девяностого рабочего дня следующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------ . крайний срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии -----------------------------------------------------------------

**адрес эл. почты секретаря**

указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной под кодом упомянутым в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, дающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am) .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

**Приложение № 4.1**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[11]](#footnote-11)\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

**(обеспечение квалификации)**

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением необходимой квалификации для выполнения обязательств (далее-гарантийные обязательства), предусмотренных договором (далее-договор) N

**номер заключаемого договора**

заключаемым (далее-принципал ) в результате

**наименование отобранного участника**

организованной (далее-бенефициар)

**наименование заказчика**

процедуры закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

код процедуры

2. По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование выдающего гарантию банка

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ---------------------------------------- (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. При выплате суммы гарантии учитываются вычеты из суммы гарантии на основании двухсторонне утвержденного акта (актов) приема-передачи между бенефициаром и принципалом в рамках исполнения договора и представленного принципалом лицу давшему гарантию.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бенефициара.

расчетный счет

**3.** Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе со дня вступления в силу договора под кодом N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключаемого между

номер заключаемого договара

бенефициаром и принципалом и действует включительно до девяностого рабочего дня следующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------ . крайний срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии ----------------------------------------------------------------

**адрес эл. почты секретаря**

указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной под кодом упомянутым в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, дающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am) .

3) двухсторонне утвержденный в рамках договора между бенефициаром и принципалом акт (акты) приема-передачи или его (их) копии.

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

*Приложение № 4.2*

*к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[12]](#footnote-12)\**

**СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ**

**(обеспечение квалификации)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ереван | " " 20 г.[[13]](#footnote-13)\*\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора Компании,

наименование Компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Компания участвует в организованной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*(далее — Заказчик)

наименование заказчика

процедуре закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*.

код процедуры

1.2. В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3. Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а) подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б) Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в) Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г) Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д) настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5. Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7. В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8. В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

**2. Иные условия**

2.1. Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2. Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1. Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2. Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3. Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

**3. Адрес, банковские реквизиты Компании**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обслуживающего компанию банка

М. П.

День/месяц/год

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ \*** | |
| 2. Номер | |
| 3 Дата представления: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. | |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: | |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): | |
| 6. Номер счета плательщика: | |
| 7. УНН плательщика: | |
| 8. НЗОУ плательщика: | |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: | |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) | |
| 11. УНН бенефициара: | |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): | |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) | |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): | |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) | |
| 16. Валюта (прописью и по коду): | |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения квалификации) | |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): | |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> | |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц | |
| 22.а. Подписи бенефициара  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.б. М. П. | 21.а.  Подписи плательщика:  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /подпись/ |
| 24.б. М. П.  24.в"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. | 23.б. М. П.  23.в Дата исполнения: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. |

\* *Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".*

**Обязательные реквизиты платежного требования   
и руководство по его заполнению**

| П/Н | **Реквизиты документа "Платежное требование"** | **Наличие указанного поля/**  **реквизита в документе** | **Требование о заполнении реквизита**  **(в связи с процессом закупки)** | **Сторона,**  **заполняющая реквизит**  **бенефициар или плательщик**  **(в связи с процессом закупки)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно  заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно  (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно  заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно  (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно  заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно  заполняются слова "акцептованный платеж",  что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно  заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика)  Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно  настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или  проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно:  при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика  при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно:  заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно:  при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара  при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно  обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

**Приложение № 5**

**к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[14]](#footnote-14)\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

**(обеспечение договора)**

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N заключаемыммежду

**номер заключаемого договора**

\_\_\_\_\_ (далее-бенефициар) и **\_\_\_\_**

**наименование заказчика наименование отобранного участника**

(далее-принципал).

2. По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бенефициара.

расчетный счет

**3.** Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе со дня вступления в силу договора N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключаемого между бенефициаром и

номер заключаемого договара

принципалом и действует включительно до девяностого рабочего дня следующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------ . крайний срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии -----------------------------------------------------------------

**адрес эл. почты секретаря**

указанный в приглашении к процедуре закупкок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am) .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

*Приложение № 5.1*

*к Приглашению на запрос котировок  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[15]](#footnote-15)\**

**СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ**

**(обеспечение договора)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Ереван | " " 20 г.[[16]](#footnote-16)\*\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора Компании,

наименование Компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Компания участвует в организованной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*(далее — Заказчик)

наименование заказчика

процедуре закупок под кодом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*.

код процедуры

1.2. В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3. Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а) подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б) Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в) Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г) Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д) настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5. Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7. В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8. В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

**2. Иные условия**

2.1. Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятых Компанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2. Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1. Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2. Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3. Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

**3. Адрес, банковские реквизиты Компании**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обслуживающего компанию банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер банковского счета компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

учетный номер налогоплательщика компании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год М. П.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ \*** | |
| 2. Номер | |
| 3 Дата представления: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. | |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: | |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): | |
| 6. Номер счета плательщика: | |
| 7. УНН плательщика: | |
| 8. НЗОУ плательщика: | |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: | |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) | |
| 11. УНН бенефициара: | |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): | |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) | |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): | |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) | |
| 16. Валюта (прописью и по коду): | |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) | |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): | |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> | |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц | |
| 22.а. Подписи бенефициара  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.б. М. П. | 21.а.  Подписи плательщика:  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /подпись/ |
| 24.б. М. П.  24.в"\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ г. | 23.б. М. П.  23.в Дата исполнения: "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_г. |

\* *Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".*

**Обязательные реквизиты платежного требования   
и руководство по его заполнению**

| П/Н | **Реквизиты документа "Платежное требование"** | **Наличие указанного поля/**  **реквизита в документе** | **Требование о заполнении реквизита**  **(в связи с процессом закупки)** | **Сторона,**  **заполняющая реквизит**  **бенефициар или плательщик**  **(в связи с процессом закупки)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно  заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно  (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно  заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно  заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно  (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно  заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно  заполняются слова "акцептованный платеж",  что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно  заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика)  Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно  настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или  проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно:  при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика  при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно:  заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно:  при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара  при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно  в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно  обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно  заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

**Приложение № 5.2**

**к Приглашению под кодом GHAPDZB -24/01 [[17]](#footnote-17)\***

ГАРАНТИЯ N\_\_\_\_\_\_\_\_

**(обеспечение предоплаты)**

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением исполнения обязательств (далее-гарантированные обязательства) в рамках предоставления предоплаты, предусмотренных договором N  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**заключаемым между

**номер заключаемого договора**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее-бенефициар) и

**наименование заказчика наименование отобранного участника**

(далее-принципал).

2. По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бенефициара.

расчетный счет

**3.** Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе со дня вступления в силу договора N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключаемого между бенефициаром и

номер заключаемого договара

принципалом и действует включительно до девяностого рабочего дня следующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------ . крайний срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии-------------------------------------------------------,

**адрес эл. почты секретаря**

указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу выдающему гарантию в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу [www.procurement.am](http://www.procurement.am) .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования, незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

12. В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря (координатора закупок) указанный в приглашении к процедуре закупок под кодом ------------------------.

код процедуры

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

**Приложение № 6**

**к Приглашению на электронный аукцион  
под кодом GHAPDZB -24/01 [[18]](#footnote-18)\***

**ДОГОВОР**

**ПОСТАВКИ ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г | " " 20 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее — "Покупатель", с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее — "Продавец", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Продавец обязуется в установленном настоящим Договором (далее — договор) порядке, объемах, сроки и по адресу поставить Покупателю товар (далее — товар), предусмотренный Технической характеристикой-графиком закупки, являющейся Приложением № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять товар и заплатить за него.

**2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Покупатель имеет право:**

2.1.1. Отказываться от товара в случае непоставки товара Продавцом в установленный договором срок, если сроки поставки были нарушены более чем на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней.

2.1.2. Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике:

а) требовать возмещения расходов, произведенных им по причине ненадлежащего качества товара;

б) не принимать товар, установив по своему усмотрению разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества на товар соответствующего договору качества, и требовать у Продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора;

в) отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3. Если передан товар в количестве меньше оговоренного в договоре, то:

а) требовать восполнения недопереданного количества товара;

б) отказываться от переданного товара и оплаты за него, а если товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.4. Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:

а) принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;

б) отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора;

в) требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договором виду.

2.1.5. В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.6. Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.

2.1.7. В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;

2.1.7.1. Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:

а) был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Покупателя срок;

б) сроки поставки товара нарушены более чем на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней;

2.1.8. Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.

**2.2. Покупатель обязан:**

2.2.1. Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.

2.2.2. В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.

2.2.3. В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 6.5 договора пеню.

2.2.4. Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.

2.2.5. После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

**2.3. Продавец имеет право:**

2.3.1. Требовать у Покупателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу.

2.3.2. Требовать у Покупателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Покупателем.

2.3.3. В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.

2.3.3.1. Нарушение договора Покупателем считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.

2.3.4. Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.

**2.4. Продавец обязан:**

2.4.1. Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.4.2. Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.

2.4.3. Передавать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4.5. Передавать Покупателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Покупателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения.

2.4.6. В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.

2.4.7. Забирать обратно товар, принятый Покупателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.

2.4.8. В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.4.9. Передавать Покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.4.10. После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возмещать Покупателю причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.4.11. Лицо, представившее квалификацию и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или банкротства в течение действия обеспечений заранее письменно уведомить об этом Покупателя.

**3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ драмов Республики Армения, включая НДС[[19]](#footnote-19)17. Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.

Цена поставки товара стабильна, и Продавец не вправе требовать увеличения, а Покупатель — снижения этой цены.

3.2. Покупатель перечисляет сумму в размере до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ драмов Республики Армения от цены договора на банковский счет Продавца в качестве предоплаты. Погашение предоплаты осуществляется в форме уменьшений (удержаний) из выплат, производимых на основании актов приема-передачи. При этом до полного погашения предоплаты платежи Продавцу не производятся.[[20]](#footnote-20)18.

3.3. Покупатель платит за поставленный ему товар в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2, но не позднее чем до ---ого декабря данного года.

При этом, с целью совершения платежа, покупатель в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней 17,1.

**4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА**

4.1. Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.

4.2. Для товаров, являющихся основным средством, гарантийным сроком устанавливается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты поставленного товара, то Продавец обязан за свой счет и в установленные Покупателем разумные сроки устранить эти дефекты[[21]](#footnote-21)19.

**5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА**

5.1. Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Покупателем и Продавцом. Факт передачи товара Покупателю фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Покупателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки товара по договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1) и \_\_\_\_\_\_\_ экземпляр акта приема-передачи (Приложение № 3).

5.2. Акт приема-передачи подписывается, если поставленный товар соответствует условиям договора. В противном случае результаты исполнения договора или его части не принимаются, акт приема-передачи не подписывается и Покупатель:

а) для урегулирования вопроса предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации;

б) в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.3. Покупатель в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения акта приема-передачи представляет Продавцу один экземпляр подписанного им акта приема-передачи либо мотивированное отклонение непринятия товара.

5.4. Если в срок, установленный пунктом 5.3 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.3 договора окончательного срока Покупатель предоставляет Продавцу подтвержденный им акт приема-передачи.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.

6.2. В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.

6.3. В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1. договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора[[22]](#footnote-22)20. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком

6.4. Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5. За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.3 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6. В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7. Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

**7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

**8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств.

Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения[[23]](#footnote-23)21.

8.2. Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3. В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель в одностороннем порядке расторгает договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4. Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5 Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6. Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1) Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2) в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения[[24]](#footnote-24)22.

8.7. Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности[[25]](#footnote-25)23.

8.8. При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Покупателя все еще имеется потребность в использовании товара,а предложение продавца было представлено не позднее 7-и календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для поставки. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9. В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной. Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.

8.10. Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11. Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Покупатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Покупатель высылает его также на электронную почту Продавца.

8.12. Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13. Договор составлен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 3.1. к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14. К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

8.15. Поставка предусмотренных договором товаров осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. При этом расчет шестимесячного периода, данного настоящим пунктом для предусмотрения финансовых средств для заключения каждого последующего соглашения, начинается со дня принятия заказчиком в полном объеме результата поставки товара, установленного предыдущим соглашением. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то Покупателем будет заключенo соглашение в случае, если представленные Продавцом в виде неустойки обеспечения квалификации и договора заменяются гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "в" подпункта 1 и абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом Продавец заключает соглашение, а при замене обеспечений квалификации и договора представленных в виде неустойки, также представляет Покупателю новые обеспечения в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Покупателем в одностороннем порядке.[[26]](#footnote-26)24

**10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПРОДАВЕЦ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.*

*Приложение № 1*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[27]](#footnote-27)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя [[28]](#footnote-28)\*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок[[29]](#footnote-29)\*\*\* |
| 1 | 33691159/1 | Набор калибраторов общих простатических специфических антител 2-го поколения в крови для анализа поколения Tosoh AIA. |  | ST AIA-PACK PSA II CALIBRATOR SET - сыворотка для анализа поколения Tosoh AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | РА Гегаркуникский облсть, Гаварская община с. Сарухан, Х. Абрамяна 164/3 | 1 | Планируется купить в 2025году, в течении 30 декабря включительно. Каждый из этих продуктов является максимумом, который может быть сокращен покупателем с учетом фактического количества пациентов в год.  Процесс закупок организован на основе пункта 6 статьи 15 Закона РА «О закупках». Если договор заключается на основании статьи 15 (6) Закона РА о закупках, то между сторонами заключается соглашение, если средства предоставлены и являются его неотъемлемой частью.    Доставка продукции осуществляется Поставщиком. Понимать или эквивалентно в Технические характеристки все ссылки в случае О закупках 13-й закон РА статья 5 сагласно части понять или эквивалент. |
| 2 | 33691159/2 | Набор для определения общего количества простатспецифических антител 2-го поколения в крови |  | Набор для определения общего количества простатспецифических антител 2-го поколения в крови (ST AIA-PACK PSA II) - метод определения методом иммунофлуоресцентного анализа для количественного определения, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 3 | 33691159/3 | Набор калибраторов для определения свободного гормона Т 3 в крови |  | Набор для определения общего свободного гормона Т 3 в крови (ST AIA-PACK iFT3 CALIBRATOR SET) - сыворотка для анализа поколения Tosoh AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 33691159/3 | Набор для определения свободного гормона Т 3 в крови |  | Набор для определения общего гормона Т 3 в крови (ST AIA-PACK iFT3) - метод определения иммунофлуоресцентный метод количественного определения, применим для автоматических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 5 | 33691159/4 | Набор калибраторов для определения свободного гормона Т4 в крови |  | Набор для определения общего гормона Т4 в крови (ST AIA-PACK iFT4 CALIBRATOR SET) - метод определения, метод иммунофлуоресцентного анализа для количественного определения, применима сыворотка для анализа поколения Tosoh AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 6 | 33691159/5 | Набор для определения свободного гормона Т4 в крови |  | Набор для определения гормона Т 4 без крови (ST AIA-PACK iFT4) - метод определения иммунофлуоресцентный метод количественного определения, применимый для автоматических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 7 | 33691159/6 | Набор для определения тиреотропина 3-го поколения в крови |  | Набор для определения тиреотопного гормона 3-го поколения в крови (ST AIA-PACK TSH CALIBRATOR SET) - метод определения, метод иммунофлуоресцентного анализа для количественного определения, применима сыворотка для анализа. Tosoh AIA поколение - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 8 | 33691159/7 | Набор для определения тиреотропина 3-го поколения в крови |  | Набор для определения тиреотропина крови 3-го поколения (ST AIA-PACK TSH) - метод определения иммунофлуоресцентный метод количественного определения, применим для автоматических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 33691160/1 | Промывочная жидкость TOSOH AIA-PACK WASH CONCENTRATE для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA |  | Концентрат промывочной жидкости (моющего средства) для промывки системы автоматического флуоресцентного анализатора.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств TOSOH AIA 900 японского производителя.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 10 | 33691160/2 | Промывочная жидкость TOSOH AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA |  | Концентрат промывочной жидкости (моющего средства) для промывки системы автоматического флуоресцентного анализатора.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств TOSOH AIA 900 японского производителя.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 11 | 33691160/3 | Субстрат для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA |  | Субстрат для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA (AIA-PACK SUBSTRATE SET II).  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств TOSOH AIA японского производителя.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 12 | 33691159/10 | Набор калибраторов для определения аденокортикотропного гормона в крови |  | Набор для определения аденокортикотропного гормона в крови (AIA-PACK ACTH CALIBRATOR SET) - сыворотка для анализа Tosoh AIA поколения - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 13 | 33691159/11 | Аденокортикотропный гормон в крови |  | Набор для определения аденокортикотропного гормона в крови (AIA-PACK ACTH) - метод определения иммунофлуоресцентный метод количественного определения, применим для автоматических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 14 | 33691159/12 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоглобулину в крови |  | Набор для определения антител к тиреоглобулину в крови (AIA-PACK TgAb CALIBRATOR SET) - сыворотка для анализа Тосох поколения AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 15 | 33691159/13 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоглобулину в крови |  | Արյան մեջ տիրոգլոբուլինայի հակամարմինների որոշման հավաքածու (AIA-PACK TgAb) - որոշաման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման մեթոդ քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի Tosoh AIA ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 9 ամիս, յուրաքանչյուր փորձի համար նախատեսված ռեագենտ պետք է առանձին պատիճում լինի, 2°C -25°C պահպանման պարագայում։ Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաւ քան 100 հետազոտության համար։ Մեկ կապսուլայում պետք է պարունակի յուրաքնաչյուր հետազոտության համար անհրաժեշտ կալիբրատորը և որոկի հսկողության նյութերը առանձնացված ձևով։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Ճապոնական Tosoh արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA։ | шт |  |  | 1 | 1 |
| 16 | 33691159/14 | Набор для определения антител к тиреоглобулину в крови |  | Антитела к тироидной пероксидазе в крови (Anti-TPO CALIBRATOR SET) - сыворотка для анализа поколения Tosoh AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 17 | 33691159/15 | Набор калибраторов для определения антител к тироидной пероксидазе в крови |  | Набор для определения антител к пероксидазе щитовидной железы в крови (анти-ТПО) — метод определения Метод иммунофлуоресцентного анализа для количественного определения, применимый к автоматическим анализаторам, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 18 | 33691159/16 | Набор для определения антител к тироидной пероксидазе в крови |  | Набор для определения свободных суммарных простатспецифических антител 2-го поколения в крови (ST AIA-PACK PSA II CALIBRATOR SET) - сыворотка для анализа Tosoh AIA поколения - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 19 | 33691159/17 | Набор калибраторов для определения общего количества свободных простатспецифических антител 2-го поколения в крови |  | Бесплатный набор для определения простатических антител 2-го поколения в крови (ST AIA-PACK PSA II) — метод определения. Метод иммунофлуоресцентного анализа для количественного определения, применимый к автоматическим анализаторам, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 20 | 33691159/18 | Набор калибраторов для определения гормона пролактина в крови |  | Набор для определения гормона пролактина в крови (AIA-PACK PRL CALIBRATOR SET) - сыворотка для анализа поколения Tosoh AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 |  | 1 |
| 21 | 33691159/26 | Набор для определения гормона пролактина в крови |  | Набор для определения гормона пролактина в крови (ST AIA-PACK PRL) - метод определения иммунофлуоресцентный метод количественного определения, применимый для автоматических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |  |
| 22 | 33691159/19 | Набор для определения общего гормона тестостерона в крови |  | Набор для определения общего гормона тестостерона в крови (Тестостерон AIA-PACK) - метод определения иммунофлуоресцентный метод количественного определения, применимый для автоматических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA. Срок хранения - не менее 9 месяцев, реагент для каждого опыта должен находиться в отдельной капсуле, в случае хранения при температуре от 2°С до 25°С. Каждый набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 исследований. Одна капсула должна содержать калибратор и контрольные материалы для каждого теста в отдельной форме.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 23 | 33691159/20 | Набор калибраторов для определения тропонина I в крови для анализа поколения Tosoh AIA. |  | Набор калибраторов тропонина I в крови (ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen CALIBRATOR SET) для анализа поколения Tosoh AIA - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибратор, приготовленная из крови человека для анализа поколения Tosoh AIA.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 24 | 33691159/21 | Набор для определения тропонина I крови для анализа поколения Tosoh AIA. |  | Набор для определения тропонина I в крови (ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen SET) - метод определения, метод иммунофлуоресцентного анализа для количественного определения, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором Tosoh AIA.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 33691160/4 | Набор для определения тропонина I крови для анализа поколения Tosoh AIA. |  | АНАЛИТ КОНТРОЛЬ) — лиофилизированная универсальная контрольная сыворотка, изготовленная из крови человека.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств японского производителя Tosoh. Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, FDA. | шт |  |  | 2 | 2 |
| 26 | 33691159/22 | Общий чистящий раствор для анализаторов крови |  | Чистящий раствор для анализатора общего анализа крови – предназначен для очистки и дезинфекции анализатора от всех компонентов крови после контакта с кровью. Должен быть совместим с Humacount 5D. Срок хранения не менее 18 месяцев. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 18 недель при комнатной температуре.  Товар должен быть новым, фабрично упакованным в пластиковую тару емкостью 50 мл, иметь отметку о дате производства, заводе и изготовителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE. | шт |  |  | 6 | 6 |
| 27 | 33691159/23 | реагент для дифференциации, который подвергается структурной деградации во время общего анализа крови |  | Реагент деструктивной дифференцировки при общем исследовании крови - предназначен для строматолиза (разрушения) эритроцитов в пробе капиллярной и/или венозной крови в пробирке с ЭДТА, с целью дифференцировки 3-х частей лейкоцитов (лимфоцитов, лейкоцитов и промежуточных клеток). Срок хранения не менее 12 месяцев. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 10 недель при комнатной температуре.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке в пластиковой или стеклянной таре емкостью 500 мл и более, иметь маркировку даты изготовления, фабрики и производителя, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки, быть совместимым. с трубкой устройства HUMAN Humacount 5D и разъемом датчика объема.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Должна иметься RF-ID-карта, совместимая с системой идентификации карт реагентов производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | шт |  |  | 6 | 6 |
| 28 | 33691159/24 | Разбавитель для общего анализа крови. |  | Раствор для разведения общего анализа крови, предназначенный для разведения капиллярной и/или венозной крови в пробирке с ЭДТА. Срок хранения не менее 12 месяцев. Открытый раствор должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 6 недель при комнатной температуре, совместим с трубками устройства HUMAN Humacount 5D и разъемом датчика объема.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, в гибкой пластиковой таре объемом не менее 20 л, иметь отметку о дате производства, заводе и изготовителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Должна иметься RF-ID-карта, совместимая с системой идентификации карт реагентов производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | шт |  |  | 6 | 6 |
| 29 | 33691159/25 | Лизирующий реагент при общем анализе крови |  | При общем анализе крови лизирующий реагент предназначен для строматолиза (разрушения) эритроцитов в пробе капиллярной и/или венозной крови в пробирке с ЭДТА, с целью количественного измерения концентрации гемоглобина, лейкоцитов и базофилов. Срок хранения не менее 12 месяцев. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 10 недель при комнатной температуре.  Товар должен быть новым, фабрично упакованным в пластиковую тару объемом 200 мл, иметь отметку о дате производства, заводе и изготовителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE. | шт |  |  | 6 | 6 |
| 30 | 33691159/23 | Раствор разбавитель Разбавитель 20л |  | Раствор-разбавитель для гематологического анализатора-разбавителя (тип раствора-разбавителя), предназначенный для гематологического анализатора (название устройства). На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 10 | 10 |
| 31 | 33611100 | Омепразол |  | капсулы 20 мг | коробка |  |  | 6000 | 6000 |
| 32 | 33611120 | фамотидин 40 мг |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | шт |  |  | 700 | 700 |
| 33 | 33611120 | фамотидин 20 мг |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | шт |  |  | 1200 | 1200 |
| 34 | 33611130 | атропин (сульфат атропина) 1 мл |  | раствор для инъекций, 1мг/мл, ампулы по 1мл | шт |  |  | 20 | 20 |
| 35 | 33611160 | метоклопрамид (метоклопрамида гидрохлорид) |  | раствор для инъекций, 5мг/мл, ампулы по 2мл | шт |  |  | 20 | 20 |
| 36 | 33611210 | Сульфасалазин |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | шт |  |  | 700 | 700 |
| 37 | 33621290 | адреналин (гидротартрат адреналина) облако 1мл |  | раствор для инъекций, 1,82мг/мл, ампулы по 1 мл в блистерах (5, 10/2х5/), ампулы по 1 мл | шт |  |  | 50 | 50 |
| 38 | 33621340 | кофеин бензоат натрия |  | раствор для инъекций, 100мг/мл, ампулы по 1мл | шт |  |  | 150 | 150 |
| 39 | 33621340 | Сравнивать |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | шт |  |  | 20 | 20 |
| 40 | 33621380 | дигоксин 0,25 мг |  | таблетки, 0,25 мг | шт |  |  | 1000 | 1000 |
| 41 | 33621420 | аторвастатин (аторвастатин кальция гемигидрат) |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | шт |  |  | 5000 | 5000 |
| 42 | 33621520 | эналаприл (эналаприла малеат) |  | таблетки, 20 мг | шт |  |  | 19000 | 19000 |
| 43 | 33621580 | Гидрохлоротиазид |  | таблетки 25 мг | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 44 | 33621590 | фуросемид 40 мг |  | таблетки 40мг, | шт |  |  | 3000 | 3000 |
| 45 | 33621590 | фуросемид 2 мл |  | раствор для инъекций 10мг/мл, ампулы по 2мл (10) | шт |  |  | 200 | 200 |
| 46 | 33621620 | Спиронолактон |  | таблетки, 25 мг | шт |  |  | 4000 | 4000 |
| 47 | 33621710 | атенолол 50 мг |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 48 | 33621710 | атенолол 100мг |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 49 | 33621740 | амлодипин (амлодипина безилат), периндоприл (периндоприл-трет-бутиламин) |  | таблетки, 10мг+4мг, | шт |  |  | 800 | 800 |
| 50 | 33621750 | нифедипин внутривенно |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | шт |  |  | 300 | 300 |
| 51 | 33621764 | периндоприл (периндоприл-трет-бутиламин), индапамид, амлодипин (амлодипина безилат) |  | таблетки, 4мг+1,25мг+10мг, | шт |  |  | 800 | 800 |
| 52 | 33631290 | Ибупрофен 400 мг |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | шт |  |  | 4000 | 4000 |
| 53 | 33631290 | Ибупрофен сироп |  | Лекарственная форма для перорального применения, 20 мг/мл, стеклянный флакон 100 мл и мерный стаканчик. | шт |  |  | 20 | 20 |
| 54 | 33631290 | L тироксин 50 |  | таблетки 50 мг | шт |  |  | 1000 | 1000 |
| 55 | 33631290 | L тироксин 100 |  | таблетки 100 мг | шт |  |  | 4000 | 4000 |
| 56 | 33631310 | диклофенак (диклофенак натрия) 50 мг |  | таблетки, 50 мг | шт |  |  | 5000 | 5000 |
| 57 | 33631310 | диклофенак (диклофенак натрия) 3 мл амп. |  | раствор для инъекций, 75мг/3мл, ампулы по 3мл | шт |  |  | 1500 | 1500 |
| 58 | 33631310 | диклофенак (диклофенак натрия) 100 мг |  | таблетки пролонгированного действия, 100 мг | шт |  |  | 10000 | 10000 |
| 59 | 33651111 | амоксициллин (амоксициллина тригидрат) сироп 250/5 100мл |  | сироп 250/5 100 мл | шт |  |  | 10 | 10 |
| 60 | 33651111 | амоксициллин (амоксициллина тригидрат) |  | капсулы 500 мг | шт |  |  | 500 | 500 |
| 61 | 33651112 | амоксициллин (тригидрат амоксициллина), клавулановая кислота (клавуланат калия) |  | аптечный, 156мг/5мл 100мл | шт |  |  | 50 | 50 |
| 62 | 33651116 | Супрастин |  | 1мг раствора для инъекций, стакан | шт |  |  | 700 | 700 |
| 63 | 33651116 | Цефазолин |  | По 1000 мг порошка для инъекций, флаконы стеклянные. | шт |  |  | 60 | 60 |
| 64 | 33651131 | сульфаметоксазол, триметоприм |  | внутренние лекарства, 40мг/мл+8мг/мл, стеклянный флакон 100 мл и мерный стаканчик | шт |  |  | 30 | 30 |
| 65 | 33651134 | ципрофлоксацин (ципрофлоксацина гидрохлорид) |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | шт |  |  | 100 | 100 |
| 66 | 33661121 | Ацетилсалициловая кислота |  | таблетки физиологический раствор 100мг | шт |  |  | 500 | 500 |
| 67 | 33661122 | свечи парацетамола |  | суппозитории ректальные, 250 мг | шт |  |  | 150 | 150 |
| 68 | 33661122 | парацетамол внутривенно |  | таблетки 500 мг | шт |  |  | 40 | 40 |
| 69 | 33661122 | сироп парацетамола |  | сироп 24мг/мл, стеклянный или пластиковый флакон 125мл и мерный стаканчик. | шт |  |  | 100 | 100 |
| 70 | 33661125 | метамизол (метамизол натрия), питофенон (питофенона гидрохлорид), фенпивериния бромид |  | раствор для инъекций, 250мг/5мл+10мг/5мл+0,1мг/5мл, ампулы по 5мл, | шт |  |  | 200 | 200 |
| 71 | 33661127 | метамизол (метамизол натрия) |  | раствор для инъекций, 500мг/мл, ампулы по 2мл | шт |  |  | 10 | 10 |
| 72 | 33661128 | Карбамазепин |  | таблетки, 200 мг | шт |  |  | 50 | 50 |
| 73 | 33661128 | Кардиомагнил |  | таблетки, 75 мг | шт |  |  | 300 | 300 |
| 74 | 33661142 | амитриптилин (амитриптилина гидрохлорид) |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | шт |  |  | 1000 | 1000 |
| 75 | 33661153 | дексаметазон 0,1% 10 мл |  | капли глазные, аптечная упаковка, 1мг/мл, флакон-катетер пластиковый 10мл | шт |  |  | 1200 | 1200 |
| 76 | 33661153 | Дексаметазон (дексаметазона натрия фосфат) 4мг/мл 1мл |  | раствор для инъекций, 4мг/мл, ампулы по 1 мл (5), ампулы по 1 мл, | шт |  |  | 960 | 960 |
| 77 | 33661156 | тимолол (тимолола малеат) 5 мл |  | капли глазные, 5мг/мл, пластиковый флакон-капельница 5мл | шт |  |  | 50 | 50 |
| 78 | 33671113 | сальбутамол (сульфат сальбутамола) |  | Спрей для ингаляций, дозированный 100 мкг/дозометр, 200 доз (12 мл) алюминиевый контейнер с распылителем | шт |  |  | 400 | 400 |
| 79 | 33671114 | аминофиллин 5 мл |  | раствор для инъекций, 24мг/мл, ампулы по 5мл | шт |  |  | 80 |  | 80 |  |
| 80 | 33671114 | аминофиллин д/в |  | таблетки, 150 мг, | шт |  |  | 200 | 200 |
| 81 | 33671130 | димедрол (димедрол гидрохлорид) |  | раствор для инъекций, 10мг/мл, ампулы по 1мл | шт |  |  | 700 | 700 |
| 82 | 33671130 | декстроза (моногидрат декстрозы) 100,0 |  | раствор для капельного введения 50мг/мл, пластиковая упаковка по 250мл | шт |  |  | 1000 | 1000 |
| 83 | 33691123 | Мебендазол |  | таблетки 100 мг | шт |  |  | 600 | 600 |
| 84 | 33691136 | хлорид натрия 0,9% 500,0 |  | раствор для капельного введения 9мг/мл, 500мл | шт |  |  | 20 | 20 |
| 85 | 33691136 | натрия хлорид 0,9% 5 мл |  | раствор для капельного введения 0,9/5 мл | шт |  |  | 100 | 100 |
| 86 | 33691136 | натрия хлорид 9 мг/мл, 250 мл |  | раствор для капельного введения 9 мг/мл, 250 мл | шт |  |  | 10 | 10 |
| 87 | 33621740 | Нормадипин |  | таблетки 5 мг | шт |  |  | 200 | 200 |
| 88 | 33671130 | декстроза 40% 5 мл |  | раствор для п/к инъекций, 400мг/мл, ампулы по 5мл, этикетка бандерол (10), ампулы по 5мл, | шт |  |  | 12 | 12 |
| 89 | 33691140 | ацетилцистеин 100 мг |  | порошок для внутреннего применения, 100мг, пакеты по 3г | шт |  |  | 500 | 500 |
| 90 | 33691140 | Ацетилцистеин 200 мг |  | порошок для внутреннего применения, 200мг, пакеты по 3г | шт |  |  | 60 | 60 |
| 91 | 33691144 | тиосульфат натрия |  | раствор для п/к инъекций 300мг/мл, ампулы по 5мл | шт |  |  | 100 | 100 |
| 92 | 33691145 | сульфат магния |  | раствор для инъекций 250мг/мл, ампулы по 5мл (10) | шт |  |  | 100 | 100 |
| 93 | 33642230 | левотироксин (левотироксин натрия) |  | таблетки 25 мг | шт |  |  | 100 | 100 |
| 94 | 33642230 | левотироксин (левотироксин натрия) |  | таблетки, 50мг, | шт |  |  | 250 | 250 |
| 95 | 33621360 | нитроглицерин 0,5 |  | таблетки по 0,5 мг в пластиковом контейнере. | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 96 | 33691176 | Триамцинолон |  | таблетки 4 мг | шт |  |  | 1200 | 1200 |
| 97 | 33651253 | Тамоксифен |  | таблетки 20 мг | шт |  |  | 100 | 100 |
| 98 | 33691176 | Тавегил |  | раствор для инъекций 2 мл | шт |  |  | 3000 | 3000 |
| 99 | 24311530 | перекись водорода 3% 100 мл |  | раствор 30 мг/мл 100 мл | шт |  |  | 1100 | 1100 |
| 100 | 33691176 | сульфокамфорная кислота, новокаиновое основание |  | раствор для инъекций, 49,6мг/мл+50,4мг/мл, ампулы по 2мл | шт |  |  | 30 | 30 |
| 101 | 33691176 | клемастин (клемастина гидрофумарат) |  | раствор для инъекций, 1мг/мл, ампулы по 2мл | шт |  |  | 150 | 150 |
| 102 | 33691226 | трамадол (трамадола гидрохлорид) |  | раствор для инъекций, 50мг/мл, ампулы по 2мл | шт |  |  | 250 | 250 |
| 103 | 33691231 | кальций (карбонат кальция), холекальциферол |  | Таблетки жевательные, со вкусом апельсина, 500мг+5,5мкг (200ММ), в пластиковом контейнере (20, 50, 100 шт.) | шт |  |  | 30 | 30 |
| 104 | 33691236 | хлоропирамин (хлоропирамина гидрохлорид) |  | раствор для инъекций, 20мг/мл, ампулы по 1мл, | шт |  |  | 500 | 500 |
| 105 | 33690000 | Медицинский спирт 100 мл |  | Медицинский спирт 100 мл | шт |  |  | 650 | 650 |
| 106 | 33642220 | Метипред |  | таблетки 4 мг | шт |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 107 | 33691176 | Полкортолон |  | таблетки 4 мг | шт |  |  | 60 | 60 |
| 108 | 33690000 | Ка D3: |  | таблетки | шт |  |  | 700 | 700 |
| 109 | 33141115 | хлопок 100г |  | хлопок 100г | шт |  |  | 700 | 700 |
| 110 | 33141110 | Бинт стерильный 7Х14 |  | Бинт стерильный 7Х14 | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 111 | 33120000 | Вакуумная пробирка натруми цитрат 3,2% |  | Стерильная вакуумная пробирка для отделения сыворотки (с винтом) Gel&Clot, Емкость: (Например, 2мл, 3мл, 4мл, 5мл, 6мл, 8мл, 9мл и другие размеры. Размеры по желанию заказчика). Материал пробирки: ПЭТ или стекло (материал пробирки по желанию заказчика). Цвет покрытия: желтый. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 400 | 400 |
| 112 | 33100000 | ЭКГ-бумага 80х30 |  | ЭКГ-бумага 80х30 | шт |  |  | 50 | 50 |
| 113 | 33650000 | Соногель 5л |  | Соногель 5л | шт |  |  | 3000 | 3000 |
| 114 | 33650000 | Липкий электрод ЭКГ |  | Липкий электрод ЭКГ | шт |  |  | 100 | 100 |
| 115 | 33161220 | шпател |  | шпател | шт |  |  | 3 | 3 |
| 116 | 33100000 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) |  | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | шт |  |  | 600 | 600 |
| 117 | 33191310 | Стерильная вакуумная пробирка для забора крови Tub Serum C/A (13X75мм, 5мл) |  | Стерильная вакуумная пробирка для забора крови. Дополнение: К3ЭДТА. Материал пробирки: ПЭТ. Цвет обложки: фиолетовый. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 5000 | 5000 |
| 118 | 33141300 | Перчатки смотровые нестерильные, без талька. |  | Латексные смотровые перчатки, нестерильные, без талька. Латекс, размер M, XL. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | шт |  |  | 5 | 5 |
| 119 | 33211110 | 13 параметров для анализатора тест-полосок мочи |  | Система диагностических тест-полосок – не менее 13 параметров. В моче (например, набор тест-полосок на уробилиноген, глюкозу, билирубин, кетоны, удельный вес, кровь, рН, белок, нитриты, лейкоциты и другие определения. Количество тестов - по желанию заказчика). На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 2 000 | 2 000 |
| 120 | 33100000 | для общего анализа крови Вакуумная пробирка для определения ENA 30' цитрат натрия |  | для общего анализа крови Вакуумная пробирка для определения ENA 30' цитрат натрия | короб |  |  | 30 | 30 |  |
| 121 | 33100000 | для общего анализа крови Гель для вакуумных пробирок |  | Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия, завинчивающаяся. Емкость: (Например, 1,8 мл, 2,7 мл, 3,6 мл и другие размеры. Размеры по желанию заказчика). Материал пробирки: ПЭТ или стекло (материал пробирки по желанию заказчика). Цвет обложки: синий. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки (по желанию заказчика). Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | шт |  |  | 27 |  | 27 |  |
| 122 | 33141178 | трансфузионная инфузия h-c 21 г |  | трансфузионная инфузия h-c 21 г | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 123 | 33100000 | ртутный термометр |  | ртутный термометр | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 124 | 33111230 | Экстремальный синий, 10-100мкл |  | Экстремальный синий, 10-100мкл | шт |  |  | 100 | 100 |
| 125 | 33111240 | Экстремальный синий, 200-1000мкл |  | Экстремальный синий, 200-1000мкл | шт |  |  | 10 | 10 |
| 126 | 33141142 | шприц с иглой 10 мл. |  | Размер шприца 10 мл. - трехкомпонентный, размер иглы 23G, заостренный. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. | шт |  |  | 6000 | 6000 |
| 127 | 33141142 | шприц с иглой 2мл |  | Размер шприца 2мл. - трехкомпонентная, игла размер 23G, заостренная. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 128 | 33141142 | шприц с иглой 5 мл. |  | Шприц 5мл - трехкомпонентный, размер иглы 23G, заостренный. Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции. со сроком годности более 2 лет. | шт |  |  | 5000 | 5000 |
| 129 | 33141143 | Скарифицирующий пластик |  | Скарификатор - тампон для взятия анализа крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Он имеет тонкую иглу, покрытую пластиковым колпачком. Наличие сертификатов качества | шт |  |  | 2000 | 2000 |
| 130 | 33141211 | Тест-полоска для сахаромера Contour-Plus /contur-plus/N50 DC |  | тест-полоска для глюкометра, совместимая как минимум с глюкометром. В случае предложений других моделей сахаромеров, исследований с помощью автоматического анализатора и вновь представленного сахаромера, указанные исследования проводятся Министерством здравоохранения РА в лаборатории ЗАО «Юлианский гематологический центр», отклонение разница между результатами не должна превышать 12% и иметь сертификат не ниже ISO 13485. Сертификаты соответствия стандартам ISO 15197. Количество тест-полосок в коробке – не менее 25. После вскрытия коробки срок годности тест-полосок не менее 9 месяцев. наличие не менее 50 процентов срока годности, указанного на упаковке на момент поставки.Одновременно с поставкой тест-полосок, в сроки, указанные в договоре, поставщик обязан также безвозмездно или сдать сахаромер(а) для бесплатного использования; Ориентировочные количества подаренных устройств, упомянутых в настоящих технических условиях, можно увидеть по следующей ссылке http://http://healthpiu.am/reports/Hushagir-gljukometr%20havelvats.pdf. | шт |  |  | 5000 | 5000 |
| 131 | 33141211 | Автоматические пипетки 1-500мкл |  | Автоматические пипетки 1-500мкл | шт |  |  | 7500 | 7500 |
| 132 | 33100000 | пластиковый контейнер 1,5 мл /Эпендольф/ для биохимического исследования |  | пластиковый контейнер 1,5 мл /Эпендольф/ для биохимического исследования | короб |  |  | 60 | 60 |
| 135 | 33691160 | Чистящая жидкость для автоматических и полуавтоматических клинических биохимических тампонов. |  | Автоматическая и полуавтоматическая жидкость для очистки системы всасывания и слива клинического биохимического реагента (с ферментативным, антисептическим, противогрибковым, антибактериальным, противовирусным компонентом) с свойствами предотвращения потока жидкости и герметизации, рабочая температура 2-25 градусов, упаковка 1X100 мл, совместимая с Humastar100.  Срок годности не менее 24 месяцев. | հատ |  |  | 1 | 1 |
| 136 | 33691159 | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа. |  | Сыворотка многопараметрического тест-контроля для клинико-биохимического анализа - лиофилизированная универсальная контрольная сыворотка, приготовленная из бычьей сыворотки и содержащая компоненты сыворотки человека в конъюгированной форме. Все оцениваемые показатели должны включать как допустимые средние нормальные значения, так и значения предельно допустимого отклонения от нормального значения каждого среднего значения. Применимо к автоматическим биохимическим анализаторам Humastar 100 и полуавтоматическим биохимическим анализаторам HumaLyser 4000 для калибровки метода и контроля, эквивалентного сывороткам HumaTrol N и HumaTrol P. 95% параметров должны находиться в пределах нормы или между нормой и патологией. Каждая сыворотка должна быть индивидуальной, заводской, расфасованной по 6Х5 мл поровну для двух разных групп, как для сыворотки средних показателей параметров, так и для сыворотки отклонения от среднего. После вскрытия сыворотки должны быть стабильными для использования до истечения срока годности при температуре от 2°C до 8°C. Срок годности не менее одного года.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | հատ |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 137 |  | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа. |  | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинико-биохимического анализа - лиофилизированная универсальная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека.Сыворотка человека должна быть оснащена клиническими химическими показателями (ферменты, субстраты, электролиты, органические и неорганические соединения, белки, липиды). Все оцениваемые показатели должны включать как допустимые средние нормальные значения, так и значения предельно допустимого отклонения от нормального значения каждого среднего значения. Применяется к автоматическим биохимическим анализаторам Humastar 100 и полуавтоматическим биохимическим анализаторам HumaLyser 4000 для калибровки метода и контроля эквивалентных сывороток SERODOS и SERODOS plus. 95% показателей должны находиться в пределах нормы и в пределах допустимой патологии. Каждая сыворотка должна быть упакована отдельно, заводская, объемом 6Х5мл поровну для двух разных групп, как для сыворотки средних значений показателей, так и для сыворотки среднего отклонения. После вскрытия сыворотки должны быть стабильными для использования до истечения срока годности при температуре от 2°C до 8°C. Срок годности не менее одного года.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | հավաքածու |  |  | 10 |  | 100 |  |
| 138 | 33691160 | Специальная моющая добавка для автоматического биохимического анализатора |  | Концентрат промывочной жидкости (моющего средства) для автоматического биохимического анализатора для промывки системы анализатора, многоразовых кювет и игл. Содержание моющего средства в концентрате не должно превышать 2 моль/л (10%) гипохлорида натрия или его эквивалента. Подходит для автоматического биохимического анализатора поколения Humastar. Каждый раствор должен быть индивидуально упакован во флаконы емкостью 12х30 мл. После открытия раствор должен быть стабилен для использования в течение не менее 42 дней при хранении при температуре 2–25 °C. Срок годности не менее 2 лет.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | հավաքածու |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 139 | 33691160 | Добавка к промывной жидкости для автоматического биохимического анализатора |  | Концентрат промывочной жидкости (моющего средства) для промывки системы автоматического биохимического анализатора. Содержание моющего средства в растворе не должно превышать 25% или его эквивалента. Содержание консерванта в растворе - не более 0,095% гипохлорида азида или его эквивалента. Совместим с автоматическими биохимическими анализаторами поколения Humastar и полуавтоматическими биохимическими анализаторами HumaLyser 4000. 50 ppm промывочной жидкости должно быть рассчитано на растворение не менее чем в 1 литре деионизированной воды. Каждый раствор должен быть индивидуально упакован во флаконы емкостью 4х25 мл. После открытия раствор должен быть стабилен для использования в течение не менее 42 дней при хранении при температуре 2–25 °C. Срок годности не менее 2 лет.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | հավաքածու |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 140 | 33121230 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ; АСАТ). |  | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в крови (GOT; ASAT) - метод определения, кинетический IFCC, применимый для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Диапазон волнового разрешения Hg 334; 340 Нм. Монореагент размером 4Х250 мл; размер стандарта 1х5 мл. Срок годности - не менее 24 месяцев, в открытом виде - не менее 24 месяцев, а при хранении при температуре от 2°С до 8°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 10 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С. Оптическая плотность 1 см.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | տուփ |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 141 | 33211140 | Набор для определения общего и прямого/конъюгированного билирубина в крови |  | Набор для определения общего и прямого/конъюгированного билирубина в крови - метод определения: фотометрический тест на билирубин по модификации Гроффа/Жердинского для количественного определения, применим для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100, диапазон определения Hg 545 Нм. , (505 - 604) два реагента Р1 объемом 1Х100 мл; Размер R2 1X100 мл; TNR размером 1X10 мл и DNR размером 1X10 мл должны быть готовы к использованию после открытия крышки. Срок годности - не менее 24 месяцев, в открытом виде - не менее 24 месяцев и при хранении при температуре 15°С-25°С. Температура хранения 15°С-25°С. Для целей контроля качества применимы SERODOS и HumaTrol или их аналоги, которые должны быть стабильны не менее 8 часов при температуре 25°С, 7 суток при температуре 2°С-8°С и 30 суток при хранении при температуре минус 20°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | տուփ |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 142 | 33121230 | Набор для определения липопротеидов высокой плотности в крови |  | Набор для определения липопротеидов высокой плотности в крови - метод определения гомогенного ферментного анализа, метод количественного определения, применимый для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Диапазон определения волны Hg 555 Нм, (546 - 610) два реагента R1 объемом 1Х150 мл; размер R2 1X50; стандарт: лиофилизированная плазма объёмом 1х5мл. Срок хранения - не менее 24 месяцев, при вскрытии - не менее 2 месяцев, при хранении при температуре от 2°С до 8°С. Температура хранения 2°C -8°C. Стандарт должен быть стабильным не менее 8 часов при температуре 25°С, 7 суток при температуре от 2°С до 8°С и 30 суток при температуре минус 20°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 2 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 143 | 33121230 | Набор для определения трехвалентного железа в крови |  | Набор для определения трехвалентного железа в крови - метод определения для калориметрического количественного определения соединения CAB трехвалентного железа кромазулола Б и цетил-терметиламинобромида при 623 нм. Применимо для автоматических биохимических анализаторов: должна быть совместима с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100, определение длины волны Hg 623 Нм, (600 - 700) размер монореагента 2X100 мл; стандартный размер 1Х10 мл; должен быть готов к использованию после открытия крышки. Срок годности не менее 24 месяцев, в открытом виде - не менее 24 месяцев и при хранении при температуре от 2°С до 25°С. Температура хранения 15°C -25°C. Для целей контроля качества следует использовать лиофилизированные сыворотки SERODOS и HumaTrol или их эквиваленты, которые должны быть стабильны не менее 8 часов при температуре 25°С, 7 дней при температуре 2°С -8°С и 30 суток при хранении при температуре минус 20°С. °С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 144 |  | Набор для определения аланинаминотрансферазы в крови (ГПТ; АЛАТ). |  | Набор для определения аланинаминотрансферазы крови (GPT; ALAT) — метод определения для кинетических, применимых автоматических биохимических анализаторов IFCC — должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Диапазон волнового разрешения Hg 334; 340 Нм. Монореагент размером 4Х250 мл; размер стандарта 1х5 мл. Срок годности - не менее 24 месяцев, в открытом виде - не менее 24 месяцев, а при хранении при температуре от 2°С до 8°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 10 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С градусов. Оптическая плотность 1 см.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 145 | 33211120 | Набор для определения уровня глюкозы в крови  Nabor dlya opredeleniya urovnya glyukozy v krovi |  | Набор для определения глюкозы в крови - метод определения гексокиназы, применимый для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100, диапазон длин волн Hg 365 Нм (340-404 Нм), размер монореагента 1X1000 мл; стандартный размер 1х5мл. Срок хранения – не менее 24 месяцев, в случае вскрытия срок хранения – не менее 13 месяцев. Температура хранения 2°C -8°C. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 14 дней при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 146 | 33211130 | Набор для определения общего холестерина в крови |  | Набор для определения общего холестерина в крови - метод определения по ПАП, применим для автоматических биохимических анализаторов, совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Диапазон определения канала (500-610); 546 Нм. Размер монореагента 1Х400 мл; размер стандарта 1х5 мл. Каждый реагент и стандарт упакованы в отдельный пластиковый контейнер. Срок годности не менее 24 месяцев при хранении при температуре от 2°С до 8°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С. Оптическая плотность 1 см.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 147 | 33121230 | Набор для определения липопротеидов низкой плотности в крови |  | Набор для определения липопротеинов низкой плотности в крови - метод определения метод гомогенного ферментативного анализа для количественного определения, применимый для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Диапазон определения волны Hg 555 Нм, (505 - 610) два реагента R1 размером 1Х150 мл; размер R2 1X50; стандарт: лиофилизированная плазма объёмом 1х5мл. Срок хранения - не менее 24 месяцев, при вскрытии - не менее 2 месяцев, при хранении при температуре от 2°С до 8°С. Температура хранения 2°C -8°C. Стандарт должен быть стабильным не менее 8 часов при температуре 25°С, 7 суток при температуре от 2°С до 8°С и 30 суток при температуре минус 20°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 2 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 148 | 33211170 | Набор для определения мочевой кислоты в крови |  | Набор для определения глюкозы в крови - метод определения уриказной реакцией, применимый для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100, длина волны определения Hg 546 Нм (405-610 Нм), размер монореагента 4Х100 мл; стандартный размер 1х5мл. Срок хранения - не менее 24 месяцев, в открытом виде - не менее 8 месяцев. Температура хранения 2°C -8°C. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 14 дней при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III.։ | коллекция |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 149 | 33121230 | Набор для определения мочевины в крови |  | Набор для определения мочевины крови - метод по Бертло, применим к автоматическим биохимическим анализаторам, должен быть совместим с автоматическим анализатором HUMASTAR 100, определение длины волны Hg 576(505-610) Нм, двухреагентный размер 1Х1000 мл на каждый реагент R1 и реагенты R2 должны находиться в отдельных пластиковых контейнерах емкостью 1000 мл. Стандартный размер 1х10мл. Срок хранения не менее 24 месяцев, при температуре от 2°С до 8°С. В случае вскрытия срок хранения не менее 9 недель при температуре от 2°С до 8°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 6 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 150 | 33211180 | Набор для определения триглицеридов в крови |  | Набор для определения триглицеридов в крови - метод определения по GPO-PAP с коэффициентом очистки от липидов, применимый для автоматических биохимических анализаторов, должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Проблема с разрешением канала (505-610); 546 Нм. Размер монореагента 3х250 мл; стандартный размер 1х5мл. Срок годности - не менее 24 месяцев, в открытом виде - не менее 24 месяцев, а при хранении при температуре от 2°С до 8°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 10 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С. Оптическая плотность 1 см.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 151 |  | Многопараметрический калибратор сыворотки для клинического биохимического анализа. |  | Сыворотка-калибровщик многопараметрическая для клинико-биохимического анализа - лиофилизированная универсальная сыворотка-калибровщик, приготовленная из сыворотки человека. Все оцениваемые показатели должны включать допустимые средние значения нормы. Применяется к автоматическим биохимическим анализаторам Humastar 100 и полуавтоматическим HumaLyser 4000 для корректировки и калибровки метода с использованием эквивалентных сывороток Human Avtocal. 95% показателей должны находиться в пределах нормы и в пределах допустимой патологии. Каждая сыворотка должна быть индивидуально упакована в заводскую упаковку объемом 4х5 мл. После открытия сыворотки должны быть стабильными для использования до истечения срока годности при хранении при температуре 2–8 °C. Срок годности не менее одного года.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.  Обязательное наличие сертификатов качества и соответствия от производителя не ниже: ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III. | коллекция |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 152 |  | Набор для определения креатинина в крови |  | Набор для определения креатинина в крови - метод пищеварения по реакции Яффе, применимый к автоматическим биохимическим анализаторам, должен быть совместим с автоматическим анализатором HUMASTAR 100. находиться в отдельных пластиковых контейнерах емкостью 1000 мл. Стандартный размер 1х10мл. Срок хранения не менее 24 месяцев, при температуре от 2°С до 8°С. В случае вскрытия срок хранения не менее 20 недель при температуре от 2°С до 8°С. Открытый реагент должен быть пригоден к использованию в течение как минимум 6 недель при комнатной температуре. Рабочая температура 20°С; 25°С; 37°С.  Товар должен быть новым, в заводской упаковке, иметь отметку о дате производства, заводе и производителе, иметь срок годности не менее 70% на момент поставки.  Он будет иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics.Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III։ | коллекция |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 153 |  |  |  |  | коллекция |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 154 |  |  |  |  | коллекция |  |  | 5 |  | 5 |  |

**Сроки годности препарата на момент доставки покупателю должны быть следующими:**

**а. Лекарственные средства со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, b. Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь на момент поставки срок годности не менее 12 месяцев.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПРОДАВЕЦ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 2*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

ГРАФИК ОПЛАТЫ[[30]](#footnote-30)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату товара предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе[[31]](#footnote-31)\*\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 33691159/1 | Набор калибраторов общих простатических специфических антител 2-го поколения в крови для анализа поколения Tosoh AIA. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 2 | 33691159/2 | Набор для определения общего количества простатспецифических антител 2-го поколения в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 3 | 33691159/3 | Набор калибраторов для определения свободного гормона Т 3 в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 4 | 33691159/3 | Набор для определения свободного гормона Т 3 в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 5 | 33691159/4 | Набор калибраторов для определения свободного гормона Т4 в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 6 | 33691159/5 | Набор для определения свободного гормона Т4 в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 7 | 33691159/6 | Набор для определения тиреотропина 3-го поколения в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 8 | 33691159/7 | Набор для определения тиреотропина 3-го поколения в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 9 | 33691160/1 | Промывочная жидкость TOSOH AIA-PACK WASH CONCENTRATE для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 10 | 33691160/2 | Промывочная жидкость TOSOH AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 11 | 33691160/3 | Субстрат для автоматического флуоресцентного анализатора поколения TOSOH AIA | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 12 | 33691159/10 | Набор калибраторов для определения аденокортикотропного гормона в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 13 | 33691159/11 | Аденокортикотропный гормон в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 14 | 33691159/12 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоглобулину в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 15 | 33691159/13 | Набор калибраторов для определения антител к тиреоглобулину в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 16 | 33691159/14 | Набор для определения антител к тиреоглобулину в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 17 | 33691159/15 | Набор калибраторов для определения антител к тироидной пероксидазе в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 18 | 33691159/16 | Набор для определения антител к тироидной пероксидазе в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 19 | 33691159/17 | Набор калибраторов для определения общего количества свободных простатспецифических антител 2-го поколения в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 20 | 33691159/18 | Набор калибраторов для определения гормона пролактина в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 21 | 33691159/26 | Набор для определения гормона пролактина в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 22 | 33691159/19 | Набор для определения общего гормона тестостерона в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 23 | 33691159/20 | Набор калибраторов для определения тропонина I в крови для анализа поколения Tosoh AIA. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 24 | 33691159/21 | Набор для определения тропонина I крови для анализа поколения Tosoh AIA. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 25 | 33691160/4 | Набор для определения тропонина I крови для анализа поколения Tosoh AIA. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 26 | 33691159/22 | Общий чистящий раствор для анализаторов крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 27 | 33691159/23 | реагент для дифференциации, который подвергается структурной деградации во время общего анализа крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 28 | 33691159/24 | Разбавитель для общего анализа крови. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 29 | 33691159/25 | Лизирующий реагент при общем анализе крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 30 | 33691159/23 | Раствор разбавитель Разбавитель 20л | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 31 | 33611100 | Омепразол | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 32 | 33611120 | фамотидин 40 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 33 | 33611120 | фамотидин 20 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 34 | 33611130 | атропин (сульфат атропина) 1 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 35 | 33611160 | метоклопрамид (метоклопрамида гидрохлорид) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 36 | 33611210 | Сульфасалазин | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 37 | 33621290 | адреналин (гидротартрат адреналина) облако 1мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 38 | 33621340 | кофеин бензоат натрия | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 39 | 33621340 | Сравнивать | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 40 | 33621380 | дигоксин 0,25 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 41 | 33621420 | аторвастатин (аторвастатин кальция гемигидрат) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 42 | 33621520 | эналаприл (эналаприла малеат) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 43 | 33621580 | Гидрохлоротиазид | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 44 | 33621590 | фуросемид 40 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 45 | 33621590 | фуросемид 2 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 46 | 33621620 | Спиронолактон | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 47 | 33621710 | атенолол 50 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 48 | 33621710 | атенолол 100мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 49 | 33621740 | амлодипин (амлодипина безилат), периндоприл (периндоприл-трет-бутиламин) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 50 | 33621750 | нифедипин внутривенно | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 51 | 33621764 | периндоприл (периндоприл-трет-бутиламин), индапамид, амлодипин (амлодипина безилат) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 52 | 33631290 | Ибупрофен 400 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 53 | 33631290 | Ибупрофен сироп | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 54 | 33631290 | L тироксин 50 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 55 | 33631290 | L тироксин 100 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 56 | 33631310 | диклофенак (диклофенак натрия) 50 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 57 | 33631310 | диклофенак (диклофенак натрия) 3 мл амп. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 58 | 33631310 | диклофенак (диклофенак натрия) 100 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 59 | 33642210 | преднизолон внутривенно | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 60 | 33642220 | Метилпреднизолон | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 61 | 33651111 | амоксициллин (амоксициллина тригидрат) сироп 250/5 100мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 62 | 33651111 | амоксициллин (амоксициллина тригидрат) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 63 | 33651112 | амоксициллин (тригидрат амоксициллина), клавулановая кислота (клавуланат калия) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 64 | 33651116 | Супрастин | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 65 | 33651116 | Цефазолин | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 66 | 33651131 | сульфаметоксазол, триметоприм | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 67 | 33651134 | ципрофлоксацин (ципрофлоксацина гидрохлорид) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 68 | 33661121 | Ацетилсалициловая кислота | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 69 | 33661122 | свечи парацетамола | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 70 | 33661122 | парацетамол внутривенно | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 71 | 33661122 | сироп парацетамола | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 72 | 33661125 | метамизол (метамизол натрия), питофенон (питофенона гидрохлорид), фенпивериния бромид | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 73 | 33661127 | метамизол (метамизол натрия) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 74 | 33661128 | Карбамазепин | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 75 | 33661128 | Кардиомагнил | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 76 | 33661142 | амитриптилин (амитриптилина гидрохлорид) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 77 | 33661153 | дексаметазон 0,1% 10 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 78 | 33661153 | Дексаметазон (дексаметазона натрия фосфат) 4мг/мл 1мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 79 | 33661156 | тимолол (тимолола малеат) 5 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 80 | 33671113 | сальбутамол (сульфат сальбутамола) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 81 | 33671114 | аминофиллин 5 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 82 | 33671114 | аминофиллин д/в | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 83 | 33671130 | димедрол (димедрол гидрохлорид) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 84 | 33671130 | декстроза (моногидрат декстрозы) 100,0 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 85 | 33691123 | Мебендазол | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 86 | 33691136 | хлорид натрия 0,9% 500,0 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 87 | 33691136 | натрия хлорид 0,9% 5 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 88 | 33691136 | натрия хлорид 9 мг/мл, 250 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 89 | 33621740 | Нормадипин | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 90 | 33671130 | декстроза 40% 5 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 91 | 33691140 | ацетилцистеин 100 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 92 | 33691140 | Ацетилцистеин 200 мг | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 93 | 33691144 | тиосульфат натрия | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 94 | 33691145 | сульфат магния | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 95 | 33642230 | левотироксин (левотироксин натрия) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 96 | 33642230 | левотироксин (левотироксин натрия) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 97 | 33621360 | нитроглицерин 0,5 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 98 | 33691176 | Триамцинолон | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 99 | 33651253 | Тамоксифен | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 100 | 33691176 | Тавегил | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 101 | 24311530 | перекись водорода 3% 100 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 102 | 33691176 | сульфокамфорная кислота, новокаиновое основание | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 103 | 33691176 | клемастин (клемастина гидрофумарат) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 104 | 33691226 | трамадол (трамадола гидрохлорид) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 105 | 33691231 | кальций (карбонат кальция), холекальциферол | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 106 | 33691236 | хлоропирамин (хлоропирамина гидрохлорид) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 107 | 33690000 | Медицинский спирт 100 мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 108 | 33642220 | Метипред | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 109 | 33691176 | Полкортолон | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 110 | 33690000 | Ка D3: | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 111 | 33141115 | хлопок 100г | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 112 | 33141110 | Бинт стерильный 7Х14 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 113 | 33120000 | Вакуумная пробирка натруми цитрат 3,2% | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 114 | 33100000 | ЭКГ-бумага 80х30 | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 115 | 33650000 | Соногель 5л | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 116 | 33650000 | Липкий электрод ЭКГ | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 117 | 33161220 | шпател | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 118 | 33100000 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 119 | 33191310 | Стерильная вакуумная пробирка для забора крови Tub Serum C/A (13X75мм, 5мл) | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 120 | 33141300 | Перчатки смотровые нестерильные, без талька. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 121 | 33211110 | 13 параметров для анализатора тест-полосок мочи | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 122 | 33100000 | для общего анализа крови Вакуумная пробирка для определения ENA 30' цитрат натрия | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 123 | 33100000 | для общего анализа крови Гель для вакуумных пробирок | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 124 | 33141178 | трансфузионная инфузия h-c 21 г | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 125 | 33100000 | ртутный термометр | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 126 | 33111230 | Экстремальный синий, 10-100мкл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 127 | 33111240 | Экстремальный синий, 200-1000мкл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 128 | 33141142 | шприц с иглой 10 мл. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 129 | 33141142 | шприц с иглой 2мл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 130 | 33141142 | шприц с иглой 5 мл. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 131 | 33141143 | Скарифицирующий пластик | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 132 | 33141211 | Тест-полоска для сахаромера Contour-Plus /contur-plus/N50 DC | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 133 | 33141211 | Автоматические пипетки 1-500мкл | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 134 | 33100000 | пластиковый контейнер 1,5 мл /Эпендольф/ для биохимического исследования | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 137 | 33691160 | Чистящая жидкость для автоматических и полуавтоматических клинических биохимических тампонов. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 138 | 33691159 | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 139 |  | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 140 | 33691160 | Специальная моющая добавка для автоматического биохимического анализатора | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 141 | 33691160 | Добавка к промывной жидкости для автоматического биохимического анализатора | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 142 | 33121230 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ; АСАТ). | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 143 | 33211140 | Набор для определения общего и прямого/конъюгированного билирубина в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 144 | 33121230 | Набор для определения липопротеидов высокой плотности в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 145 | 33121230 | Набор для определения трехвалентного железа в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 146 |  | Набор для определения аланинаминотрансферазы в крови (ГПТ; АЛАТ). | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 147 | 33211120 | Набор для определения уровня глюкозы в крови  Nabor dlya opredeleniya urovnya glyukozy v krovi | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 148 | 33211130 | Набор для определения общего холестерина в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 149 | 33121230 | Набор для определения липопротеидов низкой плотности в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 150 | 33211170 | Набор для определения мочевой кислоты в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 151 | 33121230 | Набор для определения мочевины в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 152 | 33211180 | Набор для определения триглицеридов в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 153 |  | Многопараметрический калибратор сыворотки для клинического биохимического анализа. | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |
| 154 |  | Набор для определения креатинина в крови | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % | ... % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |  | **ПРОДАВЕЦ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /подпись/  М. П. |

*Приложение № 3*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Сторона договора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АКТ №**

**ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ   
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИЛИ ЕГО ЧАСТИ**

" " " " 20 г.

Наименование договора (далее — Договор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заключения Договора "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20 \_\_\_\_\_\_ г.

Номер Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N \_\_\_\_\_\_\_\_ , выписанный " " " " 20 г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Поставленные товары | | | | | | | |
| наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель | | срок исполнения | | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
| по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта,являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

|  |  |
| --- | --- |
| Товар передал | Товар принят |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

*Приложение № 3.1*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 20 г.*

АКТ №———

относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер договора

заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата заключения договора наименование Покупателя

(далее — Покупатель) и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее — Продавец),

наименование Продавца

Продавец \_\_\_\_\_\_\_ 20 г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные товары:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | | |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Передал** | **Принял** |

представитель, спроектировавший заявку:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия, имя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |

1. *6.1 В случае участников, являющихся резидентами РА, публикуется указанная в заявлении декларация, опубликованная по ссылке на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах.* [↑](#footnote-ref-1)
2. 7 *Если настоящим Приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модель и наименования производителя, , то из подпункта исключаются слова " а также товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя(далее — полное описание товара). При этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные товарные знаки, фирменное наименование и модель*, *если не применяется условие, установленное последним предложением пункта 1.1 настоящей части ".*10 *Устанавливается заказчиком.* [↑](#footnote-ref-2)
3. 11 *Настоящее предложение исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.* [↑](#footnote-ref-3)
4. 15 *В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *16. Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4 части 1 настоящего приглашения, то слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением, представить обеспечение квалификации" заменяются словами "участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается размер рейтинга и название компании с рейтингом кредитоспособности.*

   *\*\* -участник* *являющийся резидентом РА при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на веб-сайт, содержащий сведения о реальных бенефициарах участника, зарегистрированного в Агентстве государственного регистра юридических лиц согласно закону «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей»;*

   *- если участник не является резидентом РА, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.2";*

   *- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется* [↑](#footnote-ref-5)
6. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене* [↑](#footnote-ref-6)
7. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.* [↑](#footnote-ref-7)
8. \*\* *Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.* [↑](#footnote-ref-8)
9. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.*

   *\*\*Если процедура организуется на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона РА “О закупках” и по заявке на закупку общая запланированная (прогнозируемая) закупочная цена закупаемого в рамках данной процедуры товара превышает 25 млн. драмов РА, то слова "девяносто рабочих дней" заменяются словами "сто двадцать рабочих дней".* [↑](#footnote-ref-9)
10. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене* [↑](#footnote-ref-10)
11. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене* [↑](#footnote-ref-11)
12. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.* [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене* [↑](#footnote-ref-14)
15. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.* [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене* [↑](#footnote-ref-17)
18. \* *Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.* [↑](#footnote-ref-18)
19. 17 *Если ценовое предложение представлено Продавцом без НДС, то при заключении договора слова "включая НДС" исключаются.* [↑](#footnote-ref-19)
20. 18 *Продавец может отказаться от предложенной предоплаты или ее части. При этом, предоплата в заключаемом договоре устанавливается в размере, согласованном между Покупателем и Продавцом. Если по договору не предусматривается предоставление предоплаты, то настоящий пункт исключается из проекта.*

    17,1 В случае заказчиков, не имеющих счета в казначействе, последний абзац настоящего пункта редактируется следующим содержанием: «При этом оплата за закупку осуществляется в срок, установленный графиком oплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней.» [↑](#footnote-ref-20)
21. 19 *Настоящий пункт исключается из проекта договора, если закупаемый товар не является основным средством. А если закупаемый товар является основным средством, то гарантийный срок не должен быть меньше 365 календарных дней.* [↑](#footnote-ref-21)
22. 20 *При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.*

    *Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.* [↑](#footnote-ref-22)
23. 21 *В случае закупок, не создающих обязательств за счет средств государственного бюджета, настоящее предложение исключается из договора.* [↑](#footnote-ref-23)
24. 22 *Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.* [↑](#footnote-ref-24)
25. 23 *Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).* [↑](#footnote-ref-25)
26. 24 *Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего 4-ое предложение, а 5-ое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечений Квалификации и Договора, представленных в виде неустойки, — также новые обеспечения" словом "и".*

    *Настоящий пункт удаляется из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках".* [↑](#footnote-ref-26)
27. *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок..* [↑](#footnote-ref-27)
28. *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*

    *Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, марки и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.*

    *В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *\*\*\* Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе исчисление срока осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.* [↑](#footnote-ref-29)
30. \* *Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. \*\* Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то настоящий график заполняется и заключается одновременно с заключаемым между сторонами соглашением в случае предусмотрения финансовых средств, в качестве его неотъемлемой части.* [↑](#footnote-ref-30)
31. \*\* *В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.* [↑](#footnote-ref-31)