ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 2 , ապրիլի 30-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար առանցքային արդյունաբերական օդափոխիչ  ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-153/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.10.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 22.10.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը, 
Հարցադրում N 1 Уважаемые сотрудники ЗАО "ААЭС". В тендерной заявке в техническом описании вентилятора указаны марки вентиляторов и параметры Турбовент «Сигма 800 B/S» или Ровен «YWF 6D-800-ZF» или Тепломаш «ВО-6Т 800А» Производительность - 20000÷20800 м3/ч, давление - 80÷320 Па, мощность - 1,2÷1,65 кВт, частота вращения - 800÷900 об/мин,напряжение - 380 В, количество лопаток - 3÷6 шт, материал лопаток - сталь. Однако, не все указанные марки вентиляторов подходят этим параметрам. Просим привести параметры в соответствие с паспортными техническими характеристиками всех указанных марок вентиляторов, с указанием направление работы вентилятора, B-выдувание или S- всасывание.։
Հարցադրում N 2 Հարգելի գործընկեր, ձեր կողմից նշված համարժեք օդամուղները տարբերվում են սահմանված տեխնիկական բնութագռեռից։ Խնդրում եմ հաստատել, որ ընդունելի են բոլորն էլ անկախ տարբերություններից։
Պարզաբանում  Տեղեկացնում եմ, որ ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24 ծածկագրով մրցույթի բնութագրից անհարաժեշտ է հեռացնել Տեպլոմաշ  «ВО-6Т 800А» մոդելեը, թողնելով միայն Տուրբովենտ «Սիգմա 800 B/S»   կամ Ռովեն «YWF 6D-800-ZF» մոդելները: / Сообщаю, что из тендера, под кодом HAEK-EAAPDzB-169/24 необходимо исключить модель Teplomash «ВО-6Т 800А», оставив только турбовентиляторные модели «Сигма 800 Б/С» или Ровен «YWF 6D-800-ZF».
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոնա Մանուկյան:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sona.manukyan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

