Приложение N 1

министра финансов 2021 года

29 июня в N 323-А приказа

ОБЪЯВЛЕНИЕ

заключенного договора о

МЗ РА «Республиканская Скорую Помощь», ЗАО, который находится в г. Ереван Давидашен 25а по адресу, ниже его потребностей МЗ РА «Республиканская Скорую Помощь», ЗАО нуждуслуг, приобретения в целях организованного ՀՀԱՆՇՕԾ-ԳՀԾՁԲ-2026/34 кодом EB кодом процедуры закупки, в результате заключенного договора о текстове

|  |  | Втакой теме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рекомендуемую дозировку номер |  | наименование |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  | ориентировочная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , краткое описание (технические характеристики) |  |  |  |  |  |  |  | , предусмотренных договором, краткое описание (технические характеристики) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , доступные финансовые средства |  |  | в общей |  |  | /amd/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеющихся финансовых средств, |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Медицинских устройств, ремонта и текущего обслуживания услуг |  |  |  | драм |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2500 000 |  |  |  |  | 2500 000 |  |  |  |  |  | МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Службы предметом Службы предметом МЗ РА «Республиканская скорую помощь», ЗАО 103 станции, принадлежащие и эксплуатируемые медицинских приборов и оборудования диагностика, плановое техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей, ремонт, эксплуатация подготовка, прием-передача (новые поставлены, работать, договором займа, выданного или возвращенного устройства): Сервис распространяется также и на скорой помощи, автомобилях, расположенных медицинского оборудования на себя. 2. Обслуживаемых устройств список (не ограничивающие) Исполнитель осуществляет следующие устройств техническое обслуживание и ремонт (в том числе, но не ограничиваясь этим) для дефибрилляторы-мониторы транспортных кардиоцентр искусственное дыхание погружной кислорода концентратор кислорода цилиндров редуктор электрокардиография устройств (ЭКГ) пульсоксиметр тонометр (электронный и механический) фенокси клевер электрический химические насосы электрические термометры незнакомая аннотации и трахеостомия наборы акшокы антиквариат других устройств Заказчика по поручению Служба распространяются, а также не включенные в перечень, но Заказчика балансе все доступные медицинского оборудования на себя. 3. Ремонтных работ, объем Ремонтных услуга включает в себя: электрические и электронные узлы диагностика неисправных компонентов замена программного обеспечения отладки (при наличии) кабелей, разъемов, восстановление механических узлов ремонт измерительных регулировки работы (калабрия) эксплуатации тестирование и проверка а при Необходимости Исполнитель осуществляет скорой помощи, автомобилей, медицинских чулок в комплекте мебели и эксплуатацию. 4. Например, включены ремонта, подлежащих части 4.1. Дефибрилляторы-мониторы Исполнителем осуществляется по следующим частей, ремонт или замена для батареи, зарядки блоки электродов кабели экран источник питания петли внутренние предохранители кнопки, меню и панели управления, механизмы измерительные датчики разъем портер 4.2. Искусственное дыхание аппараты операционные системы электрический узел давления, датчики панели управления, питания блок внутренний электромеханические компоненты Одноразовые материалы (трубки, маски и т. д.) на службе не включаются. 4.3. Кислорода концентратор охлаждения воздуха, фильтры, посадочный узел регулирования потока электронная плата управления датчик системы 4.4. ЭКГ устройства принтер механизма блок питания кабели и электродный разъемы экран системы внутренней электронной плате 4.5. Пульсметр датчика кабель дисплей батареи, разъем питания 5. Запасные части предоставления условия 5.1. Общее правило: на в случае необходимости запасных частей, замена производится Исполнителем в стороны. Исполнитель предоставляет и установка в ниже представленных «Исполнителем предоставляемых запасных частей фиксированной списке» перечислены запасные части от армении. Если необходимо, простая в данной фиксированной вне списка, то это предоставляется Заказчиком Исполнителя представленного технического заключения и петиции основе. 5.2. Исполнителя, предоставляемых запасных частей фиксированный список Исполнитель собственных средств обеспечивает и установка следующие детали и вспомогательные материалы (фиксированное меню); и а) Электрические и электронные компоненты предохранители стандартные разъемы и адаптеры питания электропроводка и кабели маркер выключатели и кнопки LED индикаторов для групп малой мощности реле низкокачественных фильмах датчика, кабель для зарядки небольшой адаптер (не заводских основные блоки) б) Механические детали винты, гайки, шабер арки и фактор корпуса укрепления детали резиновые кольца (O-ring) , используя защитные пленки ручки и мелких механических деталей в) Кон и изоляционных элементов кабелей, изоляторы ермаково водопроводные трубы технические изоляционные материалы для листового г) Сервис-вещества для чистки жидкостей технического спирта джерард пасты смазочные материалы для очистки и обслуживания веществ 5.3. Фиксированный вне списка запчастей Фиксированного списка, находящиеся за пределами, а также основные функциональные устройства, обеспечивающие/высококачественные детали предоставляются Заказчиком Исполнителем состоит из «Недостатков (травяной) акт / техническое заключение» и пакетами отступ представления после. Пакетами стоимость обосновывается рыночной цены или поставщика представленного расчета/спрос основе. 6. Реагирования в срок Исполнитель обязуется ответить административных подразделений и станций глав телефонные звонки или по электронной почте, отправленные письма максимум в течение 24 часов. Критический устройств в случае, реагирование осуществляется в первоочередном порядке Заказчика, с указанием страны. 7. Оказание услуг организация и документация 7.1. Прием заявлений и организация обслуживания оказание услуги организуется Заказчиком в письменной или устной заявки основе. Устройств, прием-передача и/или службы документирование осуществляется Заказчиком в пункте приема: г. Ереван, Давидашен 25а, или Заказчиком дополнительно, указанных в другие адресу или в другом местестраны. В случае необходимости сопровождения может осуществляться также на месте или автомобилях скорой помощи в армении. В настоящем разделе указанный адрес является Заказчиком приемки/документации точку и не ограничивает оказание услуги в другом месте для Заказчика по мере необходимости.Услуга оказана исполнителем обслуживания элемента также: 7.2. Актов и заключений виды для Каждого приложения/в результате работы Исполнитель предоставляет соответствующий документ, по данным начто ... «Ремонт (выполненных работ) акт», когда работа сделана на «Недостатках (травяной) акт / техническое заключение», когда необходимо пакетами замена и простая должен предоставить Заказчик «Пакетами замена акт», когда было совершено пакетами замены (в том числе пакетами наименование, количество, серийный номер, при наличии) 7.3. Ежемесячный отчет (устройств и выполненных работ список) Ежемесячно Исполнитель предоставляет Заказчику обслуживания/ремонта устройств список и выполненных работ, сводный отчет, в котором по крайней мере включаются: имя устройства, серийный номер (при наличии), дата обращения, выполненной работы двигателя, замененные запасные наименование (если применимо) и состоит из актов цифры. 8. Ценовая структура спроса и расчет Участник, ценовое предложение представляет годовой одну общую цену для «Медицинских устройств, сервис и ремонт услуги», в том числе все налоги, пошлины и другие обязательные платежи. Лет службы в стоимость устанавливается в размере 2500 000 драмов (208333,33 amd x 12 месяцев), включая налоги, пошлины и другие обязательные платежи. Оплата производится ежемесячно на 12 равных частях каждый месяц 208333,334 драм. Ежегодно фиксированную стоимость включает в себя службы, связанных с оказанием все расходы, прием заявлений, диагностика, обслуживание и ремонт, транспортные расходы, испытание и эксплуатацию, а также настоящего, предусмотренного технической характеристикой документации и услуги. Запасные предоставление осуществляется в 5-м разделом, в порядке. |  |  |  |  |  |  |  | МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Службы предметом Службы предметом МЗ РА «Республиканская скорую помощь», ЗАО 103 станции, принадлежащие и эксплуатируемые медицинских приборов и оборудования диагностика, плановое техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей, ремонт, эксплуатация подготовка, прием-передача (новые поставлены, работать, договором займа, выданного или возвращенного устройства): Сервис распространяется также и на скорой помощи, автомобилях, расположенных медицинского оборудования на себя. 2. Обслуживаемых устройств список (не ограничивающие) Исполнитель осуществляет следующие устройств техническое обслуживание и ремонт (в том числе, но не ограничиваясь этим) для дефибрилляторы-мониторы транспортных кардиоцентр искусственное дыхание погружной кислорода концентратор кислорода цилиндров редуктор электрокардиография устройств (ЭКГ) пульсоксиметр тонометр (электронный и механический) фенокси клевер электрический химические насосы электрические термометры незнакомая аннотации и трахеостомия наборы акшокы антиквариат других устройств Заказчика по поручению Служба распространяются, а также не включенные в перечень, но Заказчика балансе все доступные медицинского оборудования на себя. 3. Ремонтных работ, объем Ремонтных услуга включает в себя: электрические и электронные узлы диагностика неисправных компонентов замена программного обеспечения отладки (при наличии) кабелей, разъемов, восстановление механических узлов ремонт измерительных регулировки работы (калабрия) эксплуатации тестирование и проверка а при Необходимости Исполнитель осуществляет скорой помощи, автомобилей, медицинских чулок в комплекте мебели и эксплуатацию. 4. Например, включены ремонта, подлежащих части 4.1. Дефибрилляторы-мониторы Исполнителем осуществляется по следующим частей, ремонт или замена для батареи, зарядки блоки электродов кабели экран источник питания петли внутренние предохранители кнопки, меню и панели управления, механизмы измерительные датчики разъем портер 4.2. Искусственное дыхание аппараты операционные системы электрический узел давления, датчики панели управления, питания блок внутренний электромеханические компоненты Одноразовые материалы (трубки, маски и т. д.) на службе не включаются. 4.3. Кислорода концентратор охлаждения воздуха, фильтры, посадочный узел регулирования потока электронная плата управления датчик системы 4.4. ЭКГ устройства принтер механизма блок питания кабели и электродный разъемы экран системы внутренней электронной плате 4.5. Пульсметр датчика кабель дисплей батареи, разъем питания 5. Запасные части предоставления условия 5.1. Общее правило: на в случае необходимости запасных частей, замена производится Исполнителем в стороны. Исполнитель предоставляет и установка в ниже представленных «Исполнителем предоставляемых запасных частей фиксированной списке» перечислены запасные части от армении. Если необходимо, простая в данной фиксированной вне списка, то это предоставляется Заказчиком Исполнителя представленного технического заключения и петиции основе. 5.2. Исполнителя, предоставляемых запасных частей фиксированный список Исполнитель собственных средств обеспечивает и установка следующие детали и вспомогательные материалы (фиксированное меню); и а) Электрические и электронные компоненты предохранители стандартные разъемы и адаптеры питания электропроводка и кабели маркер выключатели и кнопки LED индикаторов для групп малой мощности реле низкокачественных фильмах датчика, кабель для зарядки небольшой адаптер (не заводских основные блоки) б) Механические детали винты, гайки, шабер арки и фактор корпуса укрепления детали резиновые кольца (O-ring) , используя защитные пленки ручки и мелких механических деталей в) Кон и изоляционных элементов кабелей, изоляторы ермаково водопроводные трубы технические изоляционные материалы для листового г) Сервис-вещества для чистки жидкостей технического спирта джерард пасты смазочные материалы для очистки и обслуживания веществ 5.3. Фиксированный вне списка запчастей Фиксированного списка, находящиеся за пределами, а также основные функциональные устройства, обеспечивающие/высококачественные детали предоставляются Заказчиком Исполнителем состоит из «Недостатков (травяной) акт / техническое заключение» и пакетами отступ представления после. Пакетами стоимость обосновывается рыночной цены или поставщика представленного расчета/спрос основе. 6. Реагирования в срок Исполнитель обязуется ответить административных подразделений и станций глав телефонные звонки или по электронной почте, отправленные письма максимум в течение 24 часов. Критический устройств в случае, реагирование осуществляется в первоочередном порядке Заказчика, с указанием страны. 7. Оказание услуг организация и документация 7.1. Прием заявлений и организация обслуживания оказание услуги организуется Заказчиком в письменной или устной заявки основе. Устройств, прием-передача и/или службы документирование осуществляется Заказчиком в пункте приема: г. Ереван, Давидашен 25а, или Заказчиком дополнительно, указанных в другие адресу или в другом местестраны. В случае необходимости сопровождения может осуществляться также на месте или автомобилях скорой помощи в армении. В настоящем разделе указанный адрес является Заказчиком приемки/документации точку и не ограничивает оказание услуги в другом месте для Заказчика по мере необходимости.Услуга оказана исполнителем обслуживания элемента также: 7.2. Актов и заключений виды для Каждого приложения/в результате работы Исполнитель предоставляет соответствующий документ, по данным начто ... «Ремонт (выполненных работ) акт», когда работа сделана на «Недостатках (травяной) акт / техническое заключение», когда необходимо пакетами замена и простая должен предоставить Заказчик «Пакетами замена акт», когда было совершено пакетами замены (в том числе пакетами наименование, количество, серийный номер, при наличии) 7.3. Ежемесячный отчет (устройств и выполненных работ список) Ежемесячно Исполнитель предоставляет Заказчику обслуживания/ремонта устройств список и выполненных работ, сводный отчет, в котором по крайней мере включаются: имя устройства, серийный номер (при наличии), дата обращения, выполненной работы двигателя, замененные запасные наименование (если применимо) и состоит из актов цифры. 8. Ценовая структура спроса и расчет Участник, ценовое предложение представляет годовой одну общую цену для «Медицинских устройств, сервис и ремонт услуги», в том числе все налоги, пошлины и другие обязательные платежи. Лет службы в стоимость устанавливается в размере 2500 000 драмов (208333,33 amd x 12 месяцев), включая налоги, пошлины и другие обязательные платежи. Оплата производится ежемесячно на 12 равных частей каждый месяц, 208333,334 драм. Ежегодно фиксированную стоимость включает в себя службы, связанных с оказанием все расходы, прием заявлений, диагностика, обслуживание и ремонт, транспортные расходы, испытание и эксплуатацию, а также настоящего, предусмотренного технической характеристикой документации и услуги. Запасные предоставление осуществляется в 5-м разделом порядке. |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примененные втакой процедурой, как и его выбора обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РА о Закупках, 22 закона статья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О.все направления или опубликования дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приглашении внесенных изменений дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приглашение разъяснений относительно даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Арам получения |  |  |  |  |  |  |  | Правакак |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H/О. |  |  | Участника, наименование |  |  |  |  |  | Каждого участника, заявке, в том числе одновременных переговоров в организации в результате представленные цена /amd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |
| Доз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | АРМЕТ, ООО |  |  |  |  |  | 2500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 000 |  |  |  |  |
| Т.вали отклоненных заявок об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уме-отдела номер | Участника наименование |  |  |  | результаты Оценки (удовлетворительное или неудовлетворительное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По приглашению необходимых документов, наличие в |  |  |  |  | представленных в Заявке документов, соответствие по требованиям, установленным |  |  |  |  |  |  |  | Предложенного предмета закупки в технических характеристиках соответствие по требованиям, установленным |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |  |  |  |  |  |
| и Другие сведения, |  |  |  |  | Доступен Заявок, иные основания отказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участника решения дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09. 03.2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бездействия, срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бездействия началом срока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бездействия окончание срока |  |  |  |  |  |  |
| Выбранный участнику заключить договор размещения извещения дата 13.03.2026года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбран участником договор, подписанный заказчиком о регистрации дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.В 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчиком договора, дата подписания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уме-отдела номер | Выбранного участником |  |  | Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | номер Договора |  |  |  |  |  |  |  | дата Заключения |  |  |  |  | Исполнения варна-термин |  |  |  |  | На-размер платы |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | amd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеющихся финансовых средств, |  |  |  |  |  | Общая |  |
| 1 | АРМЕТ, ООО |  |  | ՀՀԱՆՇՕԾ-ԳՀԾՁԲ-2026/34-1 |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2026 года |  |  |  |  | 1 год 20.03.2027 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 000 |  |
| Выбранного участника (участников) наименование и адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уме-отдела номер | Выбранной покупателем |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл.-e-mail |  |  |  |  |  |  | Банковский счет, |  |  |  |  |  |  |  | ИНН / номер Паспорта и серия |  |  |
| 1 | АРМЕТ, ООО г. Ереван, Давиташен 4 ул 25а ИНН 00228788 Инекобанк ЗАО Г./О. 205822188381001 директор-Заруи Анна |  |  | АСЕТ ООО г. Ереван, Давиташен 4 ул 25а ИНН 00228788 Инекобанк ЗАО Г./О. 205822188381001 директор-Заруи Анна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСЕТ ООО г. Ереван, Давиташен 4 ул 25а ИНН 00228788 Инекобанк ЗАО Г./О. 205822188381001 директор-Заруи Анна arsmedtekh1@gmail.com |  |  |  |  |  |  | АСЕТ ООО г. Ереван, Давиташен 4 ул 25а ИНН 00228788 Инекобанк ЗАО Г./О. 205822188381001 директор-Заруи Анна |  |  |  |  |  |  |  | АСЕТ ООО г. Ереван, Давиташен 4 ул 25а ИНН 00228788 Инекобанк ЗАО Г./О. 205822188381001 директор-Заруи Анна |  |  |
| Другую информацию |  |  |  |  |  |  | Доступен какой-Либо рекомендуемую дозировку кам случае заказчик обязан заполнить информацию о ким поармении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А настоящей процедуры в данном дозу части заявки, представленные участниками, так и в Республике армения, получившие государственную регистрацию, общественные организации и информационное лица, осуществляющие деятельность, могут процедура организованных представить заказчику договора, заключенного в данном дозу результата процессе принятия ответственного подразделения совместно с для участия в письменное требование настоящего заявления после опубликования ---3--- календарных дней в Письменной форме к требованию прилагается: 1) физическому лицу, предоставленного оригинал: Причем, уполномоченного а. физических лиц количество не может превышать два. б. физическое лицо лично должен выполнить те действия, на которые уполномочен. 2) как участвовать в процессе, представившим требование, так и уполномоченным физическими лицами подписанный оригинал заявления «о Закупках закона РА» 5.1 2 статьи предусмотренных частью конфликта интересов об отсутствии. 3) адреса электронной почты и номера телефонов, с помощью которых заказчик может установить требование им лица и уполномоченное им физическое человеком. 4) в Республике армения, получившие государственную регистрацию общественных организаций и информационную деятельность лиц, осуществляющих случае также копия свидетельства о государственной регистрации: Заказчиком ответственность руководителя подразделения электронной почты на официальный адрес--- --- alaverdiqaghshin@gmail.com--: --: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях привлечения участников <о Закупках> Согласно закону сведения о публикациях, осуществленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупке процесса в рамках противозаконные действия, обнаружить , в случае их и в связи с предпринятых действий краткое описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупки процедуры по представленной жалобы и их относительно вынесенного решения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные необходимые сведения |  |  |  |  |  |  | несостоявшимся на аватар в 1,2,8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящего заявления, связанные с для получения дополнительной информации может можете обратиться закупок координационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия и |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тоже. адрес электронной почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаяне Петросян |  |  |  |  |  |  |  | 098 56 58 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gayanee-petrosyan@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:

Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից: