ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 2  որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/40/1

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության  կարիքների համար փրկարարական և արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող սարքերի և նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/40/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.04.2018թ.  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 05.04.2018թ.   տրամադրված

պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1. 2-րդ չափաբաժին՝ Կրակմարիչների փրփուր/Փրփրահեղուկ /ПО-6Р3 կամ համարժեք/ որ կոնցենտրացիան եք ուզում 1%, 3% թե 6% ??? Խնդրում եմ հստակ նշել

Պարզաբանում N 1 : 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված փրփրահեղուկը անհրաժեշտ է 6% կոնցենտրացիայով, ինչը երևում է տեսակի անվանումից՝ ПО-6Р3:

Հարցադրում N 2. Ձեր կողմից նշված 2-րդ չափաբաժին՝ Կրակմարիչների փրփուր/ Փրփրահեղուկ/ ПО-6Р3 արտադրող ընկերության կողմից /ООО «Завод Спецхимпродукт», ք. Մոսկվա/ պահպանության ժամկետը /փրփուրի պիտանելիության ժամկետը/ արտադրողի տարայի մեջ լցված կազմում է 120 ամիս, իսկ դուք նշել եք 12 տարի: Թեպետ Ձեր կողմից առաջին հրապարակված մրցույթի մեջ եղել է 120 ամիս: Խնդրում եմ հստակ պատասխանել 120 ամիս է,  թե 12 տարի???

Պարզաբանում N 2  2-րդ չափաբաժնով նախատեսված փրփրահեղուկը անհրաժեշտ է առնվազն 12 տարի պիտանելիության ժամկետով, որը փոփոխական է կախված տարբեր գործարանների արտադրանքից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/40/1  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Մարգարյանին:

Հեռախոս՝ 012 31 77 22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ mes.gnumner@yandex.ru։

ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-18/40/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը