ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԳ-ԳՀԱՊՁԲ-25/3

### «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անխափան սնուցման սարքի և սերվերային համալրի տեխնիկական համալրման համար նախատեսված սարքերի մատակատարման նպատակով կազմակերպված ՀԱԳ-ԳՀԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

### Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պատվիրատուի կողմից սահմանված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի մատակարարման պայմաններում փոփոխություն՝

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը * | տեխնիկական բնութագիրը** | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 31151120/1 | անխափան սնուցման աղբյուրներ |  | Անխափան սնուցման սարք Կառավարման վահանակ՝ LCD display with LED status indicators, Ելքային հզորությունը` 1980Watt / 2200VA, Նոմինալ ելքային լարումը` 230V, Ելքային հաճախականությունը՝ էլեկտրական ցանցի հետ սինխրոնացված 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing, Տոպոլոգիա՝ Line interactive Single Phase, Լարման ձևի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդալ ազդանշան, Մուտքային նոմինալ լարումը՝ 230V, Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing, Մուտքային լարման միջակայքը՝ 150-300V adjustable, Ելքային միացումները՝ առնվազն 8 x IEC 320 C13/1 x IEC 320 C19, Վերալիցքավորման տիպային ժամանակահատվածը՝ 3 ժամ, Պորտերը՝ 1 x Serial (RJ45), 1 x USB, Ներկառուցված կառավարման (ցանցային) քարտի առկայություն՝ այո, Իրանի բարձրությունը՝ 2U-ից ոչ ավել, սերվերային պահարանում տեղադրվող Մատակարարը պետք է իրականացնի տեղադրում և կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն՝ 3 տարի սարքի համար և 2 տարի մարտկոցի համար: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 30236110/1 | օպերատիվ հիշողություն |  | Սերվերի օպերատիվ հիշողություն (սալիկներ)՝ առնվազն 32GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM: Օպերատինվ հիշողության սալիկները պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 8 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 30236241/1 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի պահեստամաս V2/SR645 10x2.5" AnyBay Backplane Option Kit: Պահեստամասը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 31221230/1 | միացման մալուխներ |  | # Մալուխ 10x2.5" Anybay BP SAS/SATA Cable Kit v2: Մալուխը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 31221230/2 | միացման մալուխներ |  | Մալուխ 10x2.5" Anybay BP NVMe Cable Kit v2: Մալուխը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 6 | 30236241/2 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի պահեստամաս V3 1U Supercap Holder Kit: Պահեստամասը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից. Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 7 | 30236241/3 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի Ռայզեր քարտ x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP Option Kit: Ռայզեր քարտը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 8 | 30236241/4 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի RAID Ադապտեր 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb: Սարքը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 9 | 30236190/1 | ռեզերվային սերվերի հիշողության կրիչ |  | Սերվերի հիշողության կրիչ 2.5" U.3 7500 PRO 3.84TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD: Սերվերի հիշողության կրիչը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 6 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

*Ապրանքի մատակարարման պայմանները.

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 20 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Փոփոխության նկարագրություն:

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց  տեխնիկական բնութագրի մատակարարման պայմաններում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը * | տեխնիկական բնութագիրը** | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 31151120/1 | անխափան սնուցման աղբյուրներ |  | Անխափան սնուցման սարք Կառավարման վահանակ՝ LCD display with LED status indicators, Ելքային հզորությունը` 1980Watt / 2200VA, Նոմինալ ելքային լարումը` 230V, Ելքային հաճախականությունը՝ էլեկտրական ցանցի հետ սինխրոնացված 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing, Տոպոլոգիա՝ Line interactive Single Phase, Լարման ձևի տեսակը՝ մաքուր սինուսոիդալ ազդանշան, Մուտքային նոմինալ լարումը՝ 230V, Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing, Մուտքային լարման միջակայքը՝ 150-300V adjustable, Ելքային միացումները՝ առնվազն 8 x IEC 320 C13/1 x IEC 320 C19, Վերալիցքավորման տիպային ժամանակահատվածը՝ 3 ժամ, Պորտերը՝ 1 x Serial (RJ45), 1 x USB, Ներկառուցված կառավարման (ցանցային) քարտի առկայություն՝ այո, Իրանի բարձրությունը՝ 2U-ից ոչ ավել, սերվերային պահարանում տեղադրվող Մատակարարը պետք է իրականացնի տեղադրում և կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն՝ 3 տարի սարքի համար և 2 տարի մարտկոցի համար: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 30236110/1 | օպերատիվ հիշողություն |  | Սերվերի օպերատիվ հիշողություն (սալիկներ)՝ առնվազն 32GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM: Օպերատինվ հիշողության սալիկները պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 8 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 30236241/1 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի պահեստամաս V2/SR645 10x2.5" AnyBay Backplane Option Kit: Պահեստամասը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 31221230/1 | միացման մալուխներ |  | # Մալուխ 10x2.5" Anybay BP SAS/SATA Cable Kit v2: Մալուխը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 31221230/2 | միացման մալուխներ |  | Մալուխ 10x2.5" Anybay BP NVMe Cable Kit v2: Մալուխը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 6 | 30236241/2 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի պահեստամաս V3 1U Supercap Holder Kit: Պահեստամասը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից. Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 7 | 30236241/3 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի Ռայզեր քարտ x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP Option Kit: Ռայզեր քարտը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 8 | 30236241/4 | սերվերի ռեզերվային սարքեր |  | Սերվերի RAID Ադապտեր 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb: Սարքը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 1 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 9 | 30236190/1 | ռեզերվային սերվերի հիշողության կրիչ |  | Սերվերի հիշողության կրիչ 2.5" U.3 7500 PRO 3.84TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD: Սերվերի հիշողության կրիչը պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ Ազգային գրադարանում առկա ТhinkSystem SR630V2 սերվերի հետ (սերիալ համար՝ J90101Y2) և նշված լինեն արտադրողի պաշտոնական կայքում որպես առկա սարքի հետ համատեղելի։ Վերոնշյալ ապրանքատեսակի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի ՀՀ-ում արտադրողի կողմից պաշտոնական լիզորված սերվիս կենտրոն(ներ)-ից կողմից: Սարքի երախիքային սպասարկումը՝ տեղում (Գնորդի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով, որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը իրականացվելու են Վաճառողի կողմից: | հատ |  |  | 6 | ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 72 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |

*Ապրանքի մատակարարման պայմանները.

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Մարիամ Սարգսյանին։

Հեռախոս 099-90-53-35

Էլ. փոստ gnum.azgayin-gradaran@mail.ru

Պատվիրատու՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ