ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 14.05.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMTsDzB-4/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-4/26», организованной с целью модернизации системы АКНП ААЭС ниже представляет запрос, полученное от 12.05.2026 года и предоставленное 14.05.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | С учетом, что в п.1.4 Технических требований на поставку оборудования для продления срока эксплуатации АКНП-ИА указано, что поставка оборудования должна выполняться в соответствии с документом "Отчет о выполнении работ по теме: "Проведение обследования технического состояния и продления срока эксплуатации АКНП-ИА" (далее – Отчет), просим подтвердить, что в соответствии с таблицей Приложения Б Отчета, оборудование, относящееся к Примечанию № 2, пригодно для дальнейшей эксплуатации до ППР-2036, не подлежит демонтажу и замене при продлении эксплуатации и не входит в объем поставки по данной закупке (для данного оборудования предполагается только допоставка ЗИП в стопроцентном объеме). |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | Оценочная комиссия подтвердила, что согласно таблице Приложения Б Отчёта, оборудование относящееся к Примечанию №2, пригодно для дальнейшей эксплуатации до ППР-2036. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMTsDzB-4/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-4/26»