ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Ռադիացիոն անվտանգության բաժնի հերթափոխի համար ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի նախագծում՝ ներառյալ տվյալների բազայի ստեղծում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.06.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27.06.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր,

Ի պատասխան Ձեր պարզաբանման ցանկանում ենք նշել, որ օպերատորների աշխատանքային համակարգիչների MS Windows օպերացիոն համակարգերը որևէ կերպ կապված չեն սերվերի օպերացիոն համակարգից։ Եթե տվյալ պահանջի նպատակը օպերատորների MS Windows օպերացիոն համակարգով հարմարավետ աշխատանքի ապահովումն է, ապա առաջարկում ենք «MS Windows Server» պահանջը հանել, ինչպես նաև հանել «MSSQL ծրագրային լիցենզիոն փաթեթներով» պահանջը, քանի որ MSSQL կիրառվում է «MS Windows Server»–ների համար (այլ պարագաներում տվյալների բազան կարող է լինել SQL կամ այլ)։
Ձեր պատասխանների՝ «Սերվերից մինչև ARM-ի ամենամեծ հեռավորությունը 300 մետր է» հատվածի վերաբերյալ հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք կատարողը պետք է կատարի համապատասխան լարանցումները սերվերներից մինչև ARM, եթե այո, ապա արդյո՞ք 3 աշխատատեղերը գտնվում են նույն սենյակում։ Արդյո՞ք առկա են խոչընդոտներ այդ լարանցումները՝ ցանցի կազմակերպումը իրականացնելու համար (լարանցման ուղին պարզ է՞ (որոշված է՞), թե ոչ)։
Պարզաբանում N 1 
1. Սերվերից մինչև երկու աշխատատեղ հեռավորությունը մոտավորապես 50 մ է, իսկ երրորդ աշխատատեղը գտնվում է մոտավորապես 300 մ հեռավորության վրա, աշխատատեղերը գտնվում են տարբեր սենյակներում: Մալուխի լարերի ուղին պարզ է, մալուխի լարերը պետք է ապահովվեն աշխատանքների կատարողի կողմից ' բոլոր անհրաժեշտ նյութերի տրամադրմամբ (մալուխ, մետալորուկովա, տուփ և այլն): Կատարողը պետք է իրականացնի համապատասխան ծրագրային ապահովման տեղադրում և մշակում ՝ տվյալների բազայի ստեղծմամբ:

2. Համաձայն ներկայացված հայտի և կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի՝ մեզ անհրաժեշտ է լիարժեք ավտոմատացված համակարգ՝ լիցենզավորված օպերացիոն համակարգով (ՕՀ) և ծրագրային ապահովմամբ (ԾԱ):

3. Հրամանների և հաղորդակցությունների ավտոմատացված համակարգը ներառում է` 

. լիցենզավորված ծրագրակազմով և ՕՀ-ով լիարժեք սերվեր, 

.. լիցենզավորված ծրագրակազմով և ՕՀ-ով աշխատող կայաններ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աշոտ Ղազարյանին:
Հեռախոս՝ 010-20-04-91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Ashot.Ghazaryan@anpp.am ։

                          «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23»
PAGE  

