Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-90/20»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-90/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 8-ին և 9-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ հուլիսի 9-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 	Թիվ 5-րդ չափաբաժնի (Միլիօհմմետր) տեխնիկական բնութագրում նշված չէ չափման մալուխի (измерительный кабель) մասին տեղեկատվությունը: Արդյոք այն նախատեսված է թե ոչ, քանի որ այն հավաքածուի մեջ ներառված չէ: Եթե նախատեսված է ապա անհրաժեշտ է հստակ նշել տեսակը (артикул),

Պարզաբանում N 1	Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան որոշեց՝ քանի որ վերը նշված ապրանքը հնարավոր չէ շահագործել առանց բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող սարքերի ապա թիվ 5-րդ չափաբաժնի (Միլիօհմմետր) տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություններ՝ ներառելով ապրանքի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող չորս տեսակի մալուխները, ռեզիստրը, պայուսակը, մետաղաձող-մանիպոիլյատորը:

Հարցադրում N 2	Հրավերի լրացուցիչ պայմաններ մասում նշված է՝ ապրանքը պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքներով: Արդյոք թիվ 4-րդ չափաբաժնի մասով (Կիլովոլտմետր) ընդունելի տարբերակ է (բավարարում է) արտադրող ընկերության նախնական փորձարկման արդյունքները թե ոչ: Եթե ոչ, ինչ է անհրաժեշտ մատակարարելուց ներկայացնել,

Պարզաբանում N 2	Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան որոշեց՝ հրավերի լրացուցիչ պայմաններ մասում կատարել լրացում ավելացնելով «թիվ 4-րդ չափաբաժնի (Կիլովոլտմետր) համար ապրանքը պետք է ունենա ստուգաչափման վկայական (սերտիֆիկատ)՝ համապատասխան չափման արդյունքների մասին արձանագրությամբ»:

Հարցադրում N 3	Թիվ 4-րդ չափաբաժնի (Կիլովոլտմետր) համար արդյոք հարկավոր է չափագիտական ստուգում թե ոչ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ում կողմից ռուսական կազմակերպությունների թե Հայաստանի պետական ​​ստանդարտի կողմից:

Պարզաբանում N 3 	Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան որոշեց՝ թիվ 4-րդ չափաբաժնի (Կիլովոլտմետր) համար չափագիտական ստուգումն իրականացնել Հայաստանի պետական ստանդարտներին  համապատասխան:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-90/20» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ