ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2019 թվականի դեկտեմբրի 19-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-20/17

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-20/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019թ. Դեկտեմբերի 17 և 19-ի  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019թ. Դեկտեմբերի 19-ի  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1: Խնդրում եմ պարզաբանել 5-րդ չափաբաժնով  կրակմարիչների  փրփուր  ապրանքատեսակի  փաթեթավորումը  նշված է 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով: փաթեթավորման տարայի ծավալը  100 լ տեխնիկական վրիպակ է թե ոչ, պատվիատուի համար 200-300 լիտրանոց տարաներով  ընդունել է թե ոչ:

Պարզաբանում N 1: Պատվիրատուի համար ընդունելի է բացառապես տեխնիկական բնութագրով սահմանված 100լ-ոց տարաներով փաթեթավորմամբ ապրանքը

Հարցադրում N 2: 1-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների համար՝ ռետինեփողրակները նախատեսված են առնվազը -60 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար - Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է առնվազը -30օC պայմանը:

Պարզաբանում N 2: Եթե հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում են ռետինեփողրակներ նախատեսված առնվազը -60 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար, ապա չի կարող ընդունելի լինել մինուս վաթսունից ցածր ցանկացած ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործվող փողրակի առաջարկ:

Հարցադրում N 3: 1-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների համար՝ ռետինեփողրակների դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ - Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է առնվազը համապատասխանաբար 50, 50, 30 ցիկլ տարբերակը:

Պարզաբանում N3: Եթե հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում են ռետինեփողրակներ՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ դիմացկունությամբ, ապա չի կարող ընդունելի լինել երկու հարյուր ցիկլից պակաս դիմացկունմություն ունեցող ցանկացած փողրակի առաջարկ:

Հարցադրում N 4: 1-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների համար՝ ռետինեփողրակների ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր պայման է (այն թանկացնելու է գինը), թե միայն բավարար է համապատասխանության սերտիֆիկատը:

Պարզաբանում N4: Եթե հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում են ապրանքի ծագման և համապատասխանության սերտիֆիկատներ, ապա պարտադիր պայման է և ծագաման և համապատասխանության սերտիֆիկատների ներկայացումը:

Հարցադրում N 5: 15-րդ չափաբաժնի համար՝ Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է պահպանման երաշխիքային ժամկետը 5 տարի, իսկ պիտանելիության ժամկետը 12 տարի տարբերակը և մատակարումը 100լ տարրաների փոխարեն 200լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված:

Պարզաբանում N5: 5-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով պայհանջվում է բացառապես թողարկման օրվանից առնվազն 12 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետով 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային պիտակավորված տարրաներով փրփրահեղուկ, որը բնականաբար իր պիտանելիութոյւնը չի կորցնի առնվազը 12 տարի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-20/17 ծածկագրով գնումների համակարգող Արմինե Գալուստյանին:

Հեռախոս՝ 012 31 77 22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ armine.galustyan@mes.am։

Պատվիրատու Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն