ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ցածրավոլտ սարքավորումների և պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ փետրվարի 2-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ փետրվարի 3-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
Մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝արդյոք  տեխնիկական վրիպակ չէ թիվ 1 չափաբաժնի էներգամատակարարման բլոկի տեխնիկական բնութագրի լրակազմում պահանջվող շոշափուկների (արանքաչափիչների) նշված 6 մետր երկարությունը, քանի որ ապրանքի լրակազմում առհասարակ շոշափուկերի երկարությունը չի նշվում, բայց նրանց երկարությունները տատանվում են 0,5-0,9 մետրի
Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության, հրավերի տեքստերը և որոշեց՝ թիվ 1 չափաբաժնի գնման առարկայի հրավերի տեքստի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝ 

  «KORAD KA3010Д կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ սնման բլոկի համար շոշափուկներ (արանքաչափիչներ)՝ 6մ երկարությամբ» փոխարինել «KORAD KA3010Д կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ հաստատուն հոսանքի սնման աղբյուր – 1 հատ, 10Ա արանքաչափիչների կոմպլեկտ, սնման մալուխ – 1 հատ, շահագործման հրարանգների ձեռնարկ – 1 հատ»:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

