ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի օգոստոսի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը <<ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-22/23>>

Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար <<Ծաղկաձոր համայնքի կոյուղու կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների>>  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-22/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.08.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 11.08.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Իրատեսական ֆինանսական առաջարկ ներկայացնելու համար խնդրում ենք տրամադրել շինարարության տևողության կամ առաջադրանքի հստակեցման (կոյուղագծերի ընդհանուր երկարության) վերաբերյալ տեղեկատվություն։

Կանխավ շնորհակալ ենք։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից, հայտնում ենք, որ շինարարության տևողությունը հրավերով նախատեսվել է մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 25-ը: Կոյուղագծերի ընդհանուր երկարությունը 5920գծ/մ է, որից՝ 1-ին բաժին-1400գծ/մ, 2-րդ բաժին-1690գծ/մ, 3-րդ բաժին-1410գծ/մ և 4-րդ բաժին-1420գծ/մ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-22/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանին:

Հեռախոս՝ 022360402։

Էլեկտրոնային փոստ՝ tsaghkadzor.tender@mail.ru։