ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026  թվականի մարտի 31 թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51

Արտաշատի համայնքապետարանի  կարիքների շենքերի, շինությունների տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատման ծառայությունների    ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.03.2026թ . ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 31.03.2026թ տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում  1

Հարգելի գործընկեր   խնդրում եմ պարզաբանել

Մակերեսնների հաշվարկը կատարվելու է շենքը ընդհանուր մակերեսով թե հիմնատակի մակերեսով

Պարզաբանում՝  1

Արտաշատի համայնքապետարանի կարքիների համար հայտարարված ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51   ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված է ՝

Բազմաբնակարան, ինչպես նաև 1-ից ավել հարկայնությամբ, շենք շինությունների  տեխնիկական վիճակի հետազննություն և գնահատում իրականացնելիս անհրաժեշտ է  ուսումնասիրություն իրականացնել յուրաքանչյուր հարկում և տանիքում, իսկ որպես վճարման ենթակա մակերես հաշվաարկվելու է շենքի առաջին հարկի հատակագծի մակերեսը

Ելնելով վերագրյալից որպես վճարման ենթակա մակերես հաշվաարկվելու է շենքի առաջին հարկի հատակագծի մակերեսը։

Հարցադրում 2

Հարգելի գործընկեր   խնդրում եմ պարզաբանել

ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51 ծածկագրով  ընդացակարգի  հրավերի 1.1 կետով սահմանված է գնման գինը 6 000 000 ՀՀ դրամ, իսկ մեկ միավորի գինը 145 ՀՀ դրամ, սակայն հրավերով սահմանված չէ թե ինչ ձևաչափով  է հաշվարկվելու մակերեսը, շենքերի և  շինությունների ընդհանուր արտաքին թե ներքին մակերեսով,   գնի հաշվարկի մեջ ներառվելու են  նկուղնների և տանիքների մակերեսնները:

Պարզաբանում՝  2

Արտաշատի համայնքապետարանի կարքիների համար հայտարարված ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51   ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված է ՝

Բազմաբնակարան, ինչպես նաև 1-ից ավել հարկայնությամբ, շենք շինությունների  տեխնիկական վիճակի հետազննություն և գնահատում իրականացնելիս անհրաժեշտ է  ուսումնասիրություն իրականացնել յուրաքանչյուր հարկում և տանիքում, իսկ որպես վճարման ենթակա մակերես հաշվաարկվելու է շենքի առաջին հարկի հատակագծի մակերեսը

Ելնելով վերագրյալից որպես վճարման ենթակա մակերես հաշվաարկվելու է շենքի առաջին հարկի հատակագծի մակերեսը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ․  Գեղամյանին

Հեռախոս՝ 0235-2-36-39

Էլեկոտրանային փոստ՝  subvencia2025@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О разъяснении условий приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии

от 31 марта 2026 г. № 1 и публикуется

в соответствии со статьей 40 Закона РА «О закупках»

Код процедуры ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51

Оценочная комиссия процедуры закупок по коду АМАХ-БМДДЗБ-26/51, организованной в целях приобретения услуг по оценке технического состояния и сейсмической уязвимости зданий и сооружений, необходимых муниципалитету Арташата, представляет ниже вопрос, полученный 31.03.2026, относительно приглашения к участию в тендере по данному коду и разъяснения, предоставленного 31.03.2026:

Вопрос 1

Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните:

Будет ли расчет площадей производиться по общей площади здания или по площади фундамента?

Разъяснение: 1

В технических условиях открытого тендера с кодом АМАХ-БМТДБ-26/51, объявленного для нужд муниципалитета Арташат, определены следующие положения:

При проведении обследования и оценки технического состояния многоквартирных домов, а также зданий с более чем 1 этажом, необходимо проводить обследование каждого этажа и крыши, при этом площадь первого этажа здания будет рассчитываться как площадь, подлежащая оплате.

Исходя из вышеизложенного, площадь первого этажа здания будет рассчитываться как площадь, подлежащая оплате.

Вопрос 2

Уважаемый коллега, пожалуйста, уточните:

В пункте 1.1 приглашения к участию в тендере на процедуру с кодом АМАХ-БМТДБ-26/51 установлена ​​закупочная цена в размере 6 000 000 драмов, а цена за единицу — 145 драмов, однако в приглашении не указано, в каком формате будет рассчитываться площадь, общая внешняя или внутренняя площадь зданий и сооружений, а также будут ли в расчет цены включены площади подвалов и крыш.

Уточнение: 2

Технические условия открытого тендера под кодом АМАХ-БМДЗБ-26/51, объявленного для нужд муниципалитета Арташат, определяют:

При проведении обследования и оценки технического состояния многоквартирных домов, а также зданий с более чем 1 этажом, необходимо проводить обследование каждого этажа и крыши, при этом площадь первого этажа здания будет рассчитываться как площадь, подлежащая оплате.

Исходя из вышеизложенного, площадь первого этажа здания будет рассчитываться как площадь, подлежащая оплате.

За дополнительной информацией по данному объявлению обращайтесь к секретарю оценочной комиссии под кодом ԱՄԱՀ-ԲՄԾՁԲ-26/51 , М. Гегамяну.

Телефон: 0235-2-36-39

Электронная почта: subvencia2025@mail.ru