ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 10.06.2022года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры  НММЦ-ОКПТ-22/54

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ЗКПТ-22/54, организованной с целью приобретения товаров медицинского назначения для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, ниже представляет запросы, полученные 09.06.2022г. и предоставленные 10.06.2022г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В техническом описании лота № 37 закупочной процедуры с кодом НММЦ-ЗКПТ-22/54 написано, что рулон стерилизации шириной 20 см, без диапазона отклонения. Уточните, пожалуйста, следующие вопросы.

1. Можем ли мы понять, что это минимальный размер необходимого рулона, т.е. его ширина не менее 20 см?

2. Если да, то соответствует ли рулон шириной 25 см всем потребностям вашего медицинского центра, все остальные параметры которого соответствуют техническим условиям, то есть можно в одной упаковке стерилизовать большие инструментов?.

Разъяснение № 1

Да, учитывая функциональное назначение товара и свойства, указывая размерный показатель 20 см в Лоте N37, Заказчик имел в виду минимальную ширину, и в данном случае товар шириной 25 см также обеспечит необходимые потребности Заказчика.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии К. Драмбяну  под кодом НММЦ-ЗКПТ-22/54.

Телефон: 010-650-560.

Электронная почта: norq-marash-gnumner@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ЗКПТ-22/54