ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 21-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/74
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար Թվային մամմոգրաֆիկ համակարգի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/74 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.06.2023թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 21․06․2023թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 ։  
Խնդրում եմ պարզաբանել ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/74 բաց մրցույթի առաջին չափաբաժնով նախատեսված թվային մամմոգրաֆիկ համակարգի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ հետևյալ հարցերը․ 

1․ տեխնիկական բնութագրում պահանջվում է և՛ ստերեոտակտիկ բիպոսիոն նավիգացիոն համակարգ, և՛ վակուում-բիոպսիայի համակարգ, որոնք, իրականում, տարբեր տեսակի բիոպսիաներ իրականացնելու համար են։ Վակուումային բիոպսիայի իրականացման համար անհրաժեշտ է կամ որևէ ընկերության վակուումային ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ ատրճանակի առկայություն կամ վակուումային բիոպսիայի առանձին սարք/համակարգ, այն դեպքում, երբ ստերեոտակտիկ բիոպսիայի իրականացման համար անհրաժեշտ են միայն ասեղներ՝ հրիչներով։ Ըստ այդմ, ելնելով նախորդ պարզաբանման պատասխանից, խնդրում եմ հստակեցնել․ 

Արդյո՞ք վակուումային բիոպսիայի հնարավորություն անհրաժեշտ չի։ Եթե ոչ, խնդրում եմ կատարել համապատասխան շտկում տեխնիկական բնութագրում և հեռացնել վակուումային բիոպսիային վերաբերող հատվածը։ Եթե այո, խնդրում եմ հստակեցնել, թե որ բրենդի ատրճանակը և/կամ սարքավորումն է օգտագործվելու մամմոգրաֆիկ համալիրի հետ, քանի որ ստերեոտակտիկ հարմարանքը պիտի արտադրվի և մատակարարվի համապատասխան բրենդի ադապտորներով։ 

2․ 10 բիոպսիոն գործողության համար անհրաժեշտ փաթեթն ի՞նչ է ներառում։ Ասեղներ ներառելու դեպքում խնդրում եմ նշել նաև օգտագործվող ասեղների չափը (gauge-ներով), որպեսզի պատվերի ժամանակ կարողանանք անհրաժեշտ չափսերի աքսեսուարների մատակարարումն ապահովել։
Պարզաբանում N 1։ 
Հարգելի գործընկեր, պահանջվում է ստերեոտակտիկ բիոպսիոն նավիգացիոն համակարգ՝ FDA կամ CE հավաստագրված, որը հնարավորություն կտա կատարել բիոպսիան ինչպես վակուումային եղանակով այնպես էլ COR եղանակով: Միևնույն ժամանակ համակարգի հետ պետք է մատակարարվի առանձին վակուումային բիոպսիոն համակարգ՝ FDA կամ CE հավաստագրված (Օր. The EnCor Enspire™ Breast Biopsy System կամ Mammotome Revolve™DUAL VACUUM-ASSISTED BREAST BIOPSY SYSTEM կամ համարժեք)՝ առնվազն 10 բիոպսիայիոն գործողութան համար անհրաժեշտ համապատասխան ծախսանյութերով: Նշված երկու համակարգերը պետք է համատեղելի լինեն մատակարարվող մամոգրաֆիկ համակարգի հետ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-23/74 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Եղիազարյանին:
Հեռախոս՝ 010 20 50 50 /102/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit.yeghiazaryan@oncology.am 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 21 июня 2023 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры UAK-BMAPDzB-23/74
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-BMAPDzB-23/74, организованной с целью приобретения Цифровой маммографической систем для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 19.06.2023г и предоставленные 21.06.2023г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
Прошу разъяснить следующие вопросы по технической характеристике цифровой маммографической системы, предусмотренной первой частью открытого конкурса UAK-BMAPDzB-23/74․
1. техническая спецификация требуется как стереотаксическая бипозиционная навигационная система, так и вакуумно-биопсийная система, которые на самом деле предназначены для проведения различных видов биопсии. Для проведения вакуумной биопсии необходимо либо наличие вакуумного автоматического или полуавтоматического пистолета какой-либо компании, либо отдельное устройство/система вакуумной биопсии, тогда как для проведения стереотаксической биопсии нужны только иглы с толкателями. Поэтому, исходя из предыдущего разъяснительного ответа, пожалуйста, уточните․
Не нужна ли возможность вакуумной биопсии? Если нет, пожалуйста, Внесите соответствующую коррекцию в технические характеристики и удалите часть, относящуюся к вакуумной биопсии. Если да, пожалуйста, уточните, пистолет какой марки и/или оборудование будет использоваться с маммографическим комплексом, так как стереотаксическое устройство должно производиться и поставляться с адаптером соответствующей марки.

2.10 что включает в себя необходимый пакет для биопсии? При включении игл, пожалуйста, укажите также размер используемых игл (в калибрах), чтобы во время заказа мы могли обеспечить поставку аксессуаров нужных размеров.
Разъяснение № 1   
Уважаемый коллега, требуется стереотаксическая система навигации по биопсии, сертифицированная FDA или CE, которая позволит выполнять биопсию как вакуумным способом, так и методом COR. The EnCor Enspire ™ Breast Biopsy System или MAMMOTOMY Revolve ™DUAL VACUUM-ASSISTED breast BIOPSY SYSTEM или эквивалент) с соответствующими расходными материалами, необходимыми для выполнения не менее 10 операций биопсии.:
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Анаит Егиазарян под кодом UAK-BMAPDzB-23/74.
Телефон: 010 20 50 50 /102/։
Электронная почта: anahit.yeghiazaryan@oncology.am
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-BMAPDzB-23/74  
PAGE  

