ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՁևՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

### ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝

### «ՍՄՏՀ-ՄԱԳԾՁԲ-20.1»

Պատվիրատուն` Տաթևի համայնքապետրանը որը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, Տաթև համայնք, գ. Շինուհայր, Մայրուղի 14 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՍՄՏՀ-ՄԱԳԾՁԲ-20.1» ծածկագրով հայտարարված Մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

| Գնման առարկայի |
| --- |
| Չափա-բաժնի համարը | Անվանումը | Չափ-ման միա-վորը | Քանակը | Նախահաշվային գինը | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | / ՀՀ դրամ/ |  |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  |
| 1 | Հալիձոր բնակավայրի 1-ին փողոց 17 նուհ-ի շենքի հետազննության արդյունքների տեխնիկական եզրակացություն | հատ | 1 | 1 | 50400 | 50400 | Եզրակացությունը կազմելու համար պետք է կատարվի կառույցի մանրակրկիտ ակնադիտական և գործիքային հետազոտության ( կառույցի դիագնոստիկա) Եզրակացությամբ պետք է տրվի կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում և ներկայացվի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություն: 1.Կառույցի ակնադիտական հետազննում 1) Կառույցի գոյություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն: 2) Նշել կոնստրուկտիվ տարրերի և նրանց միջև կապերի վնասվածքները (ճաքեր, հենարանների տեղաշարժ, շարվածքների շերտավորում և կքում, բետոնի փշրվածք, ամրանների կքում և այլն): 3) Որոշել շենքի կոնստրուկցիաների վնասվածության բնույթն ու վնասվածքի միջին աստիճանն, ինչպես նաև առվել դեֆորմացված կոնստրուկցիաների վնասվածքի բնույթն ու աստիճանը: 4) Բացահայտել վթարային և վտանգավոր տեղերի առկայությունը: 2. Կառույցի գործիքային հետազննում 1)Կառույցի և առանձին կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաների չափում: 2)Կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության բնութագրերի որոշում քայքայվող և չքայքայվող եղանակով: 3)Կառույցի բարձրության 1/4, 1/2, 3/4 մակարդակներում և վերին նիշում յուրաքանչյուրում ոչ պակաս 3 կետերում դինամիկ բնութագրերի որոշում գործիքային եղանակով, ինչպես միկրոտատանումներից, այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից : 3.Կառույցի փաստացի սեյսմազինվածության՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատում 1)Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին: 2 )Գոյություն ունեցող կառույցի փաստացի հաշվարկային մոդելի մշակում : 3) Կառույցի սեյսմիկ հաշվարկ ՝ գործող նորմերի պահանջներով: 4 )Կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում: 4. Կառույցի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություններ 1) Կառույցի նորմալ շահագործման համար առաջարկություններ: 2)Կառույցի սեյսմազինվածության բարձրացման առաջարկություններ: Պատվիրատուին յուրաքանչյուր շենքի փաստաթղթերը ներկայացնել` թղթային (2 օրինակ)։ | Եզրակացությունը կազմելու համար պետք է կատարվի կառույցի մանրակրկիտ ակնադիտական և գործիքային հետազոտության ( կառույցի դիագնոստիկա) Եզրակացությամբ պետք է տրվի կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում և ներկայացվի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություն: 1.Կառույցի ակնադիտական հետազննում 1) Կառույցի գոյություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն: 2) Նշել կոնստրուկտիվ տարրերի և նրանց միջև կապերի վնասվածքները (ճաքեր, հենարանների տեղաշարժ, շարվածքների շերտավորում և կքում, բետոնի փշրվածք, ամրանների կքում և այլն): 3) Որոշել շենքի կոնստրուկցիաների վնասվածության բնույթն ու վնասվածքի միջին աստիճանն, ինչպես նաև առվել դեֆորմացված կոնստրուկցիաների վնասվածքի բնույթն ու աստիճանը: 4) Բացահայտել վթարային և վտանգավոր տեղերի առկայությունը: 2. Կառույցի գործիքային հետազննում 1)Կառույցի և առանձին կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաների չափում: 2)Կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության բնութագրերի որոշում քայքայվող և չքայքայվող եղանակով: 3)Կառույցի բարձրության 1/4, 1/2, 3/4 մակարդակներում և վերին նիշում յուրաքանչյուրում ոչ պակաս 3 կետերում դինամիկ բնութագրերի որոշում գործիքային եղանակով, ինչպես միկրոտատանումներից, այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից : 3.Կառույցի փաստացի սեյսմազինվածության՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատում 1)Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին: 2 )Գոյություն ունեցող կառույցի փաստացի հաշվարկային մոդելի մշակում : 3) Կառույցի սեյսմիկ հաշվարկ ՝ գործող նորմերի պահանջներով: 4 )Կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում: 4. Կառույցի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություններ 1) Կառույցի նորմալ շահագործման համար առաջարկություններ: 2)Կառույցի սեյսմազինվածության բարձրացման առաջարկություններ: Պատվիրատուին յուրաքանչյուր շենքի փաստաթղթերը ներկայացնել` թղթային (2 օրինակ)։ |
| 2 | Հարժիս բնակավայրի 6-րդ փողոց 37 ՆՈՒՀ-ի շենքի հետազննության արդյունքների տեխնիկական եզրակացություն | հատ | 1 | 1 | 50400 | 50400 | Եզրակացությունը կազմելու համար պետք է կատարվի կառույցի մանրակրկիտ ակնադիտական և գործիքային հետազոտության ( կառույցի դիագնոստիկա) Եզրակացությամբ պետք է տրվի կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում և ներկայացվի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություն: 1.Կառույցի ակնադիտական հետազննում 1) Կառույցի գոյություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն: 2) Նշել կոնստրուկտիվ տարրերի և նրանց միջև կապերի վնասվածքները (ճաքեր, հենարանների տեղաշարժ, շարվածքների շերտավորում և կքում, բետոնի փշրվածք, ամրանների կքում և այլն): 3) Որոշել շենքի կոնստրուկցիաների վնասվածության բնույթն ու վնասվածքի միջին աստիճանն, ինչպես նաև առվել դեֆորմացված կոնստրուկցիաների վնասվածքի բնույթն ու աստիճանը: 4) Բացահայտել վթարային և վտանգավոր տեղերի առկայությունը: 2. Կառույցի գործիքային հետազննում 1)Կառույցի և առանձին կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաների չափում: 2)Կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության բնութագրերի որոշում քայքայվող և չքայքայվող եղանակով: 3)Կառույցի բարձրության 1/4, 1/2, 3/4 մակարդակներում և վերին նիշում յուրաքանչյուրում ոչ պակաս 3 կետերում դինամիկ բնութագրերի որոշում գործիքային եղանակով, ինչպես միկրոտատանումներից, այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից : 3.Կառույցի փաստացի սեյսմազինվածության՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատում 1)Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին: 2 )Գոյություն ունեցող կառույցի փաստացի հաշվարկային մոդելի մշակում : 3) Կառույցի սեյսմիկ հաշվարկ ՝ գործող նորմերի պահանջներով: 4 )Կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում: 4. Կառույցի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություններ 1) Կառույցի նորմալ շահագործման համար առաջարկություններ: 2)Կառույցի սեյսմազինվածության բարձրացման առաջարկություններ: Պատվիրատուին յուրաքանչյուր շենքի փաստաթղթերը ներկայացնել` թղթային (2 օրինակ)։ | Եզրակացությունը կազմելու համար պետք է կատարվի կառույցի մանրակրկիտ ակնադիտական և գործիքային հետազոտության ( կառույցի դիագնոստիկա) Եզրակացությամբ պետք է տրվի կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում և ներկայացվի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություն: 1.Կառույցի ակնադիտական հետազննում 1) Կառույցի գոյություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն: 2) Նշել կոնստրուկտիվ տարրերի և նրանց միջև կապերի վնասվածքները (ճաքեր, հենարանների տեղաշարժ, շարվածքների շերտավորում և կքում, բետոնի փշրվածք, ամրանների կքում և այլն): 3) Որոշել շենքի կոնստրուկցիաների վնասվածության բնույթն ու վնասվածքի միջին աստիճանն, ինչպես նաև առվել դեֆորմացված կոնստրուկցիաների վնասվածքի բնույթն ու աստիճանը: 4) Բացահայտել վթարային և վտանգավոր տեղերի առկայությունը: 2. Կառույցի գործիքային հետազննում 1)Կառույցի և առանձին կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաների չափում: 2)Կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության բնութագրերի որոշում քայքայվող և չքայքայվող եղանակով: 3)Կառույցի բարձրության 1/4, 1/2, 3/4 մակարդակներում և վերին նիշում յուրաքանչյուրում ոչ պակաս 3 կետերում դինամիկ բնութագրերի որոշում գործիքային եղանակով, ինչպես միկրոտատանումներից, այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից : 3.Կառույցի փաստացի սեյսմազինվածության՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատում 1)Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին: 2 )Գոյություն ունեցող կառույցի փաստացի հաշվարկային մոդելի մշակում : 3) Կառույցի սեյսմիկ հաշվարկ ՝ գործող նորմերի պահանջներով: 4 )Կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում: 4. Կառույցի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություններ 1) Կառույցի նորմալ շահագործման համար առաջարկություններ: 2)Կառույցի սեյսմազինվածության բարձրացման առաջարկություններ: Պատվիրատուին յուրաքանչյուր շենքի փաստաթղթերը ներկայացնել` թղթային (2 օրինակ)։ |
| 3 | Խոտ բնակավայրի 3-րդ փողոց 30/6 շենքի հետազննության արդյունքների տեխնիկական եզրակացություն | հատ | 1 | 1 | 50400 | 50400 | Եզրակացությունը կազմելու համար պետք է կատարվի կառույցի մանրակրկիտ ակնադիտական և գործիքային հետազոտության ( կառույցի դիագնոստիկա) Եզրակացությամբ պետք է տրվի կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում և ներկայացվի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություն: 1.Կառույցի ակնադիտական հետազննում 1) Կառույցի գոյություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն: 2) Նշել կոնստրուկտիվ տարրերի և նրանց միջև կապերի վնասվածքները (ճաքեր, հենարանների տեղաշարժ, շարվածքների շերտավորում և կքում, բետոնի փշրվածք, ամրանների կքում և այլն): 3) Որոշել շենքի կոնստրուկցիաների վնասվածության բնույթն ու վնասվածքի միջին աստիճանն, ինչպես նաև առվել դեֆորմացված կոնստրուկցիաների վնասվածքի բնույթն ու աստիճանը: 4) Բացահայտել վթարային և վտանգավոր տեղերի առկայությունը: 2. Կառույցի գործիքային հետազննում 1)Կառույցի և առանձին կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաների չափում: 2)Կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության բնութագրերի որոշում քայքայվող և չքայքայվող եղանակով: 3)Կառույցի բարձրության 1/4, 1/2, 3/4 մակարդակներում և վերին նիշում յուրաքանչյուրում ոչ պակաս 3 կետերում դինամիկ բնութագրերի որոշում գործիքային եղանակով, ինչպես միկրոտատանումներից, այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից : 3.Կառույցի փաստացի սեյսմազինվածության՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատում 1)Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին: 2 )Գոյություն ունեցող կառույցի փաստացի հաշվարկային մոդելի մշակում : 3) Կառույցի սեյսմիկ հաշվարկ ՝ գործող նորմերի պահանջներով: 4 )Կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում: 4. Կառույցի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություններ 1) Կառույցի նորմալ շահագործման համար առաջարկություններ: 2)Կառույցի սեյսմազինվածության բարձրացման առաջարկություններ: Պատվիրատուին յուրաքանչյուր շենքի փաստաթղթերը ներկայացնել` թղթային (2 օրինակ)։ | Եզրակացությունը կազմելու համար պետք է կատարվի կառույցի մանրակրկիտ ակնադիտական և գործիքային հետազոտության ( կառույցի դիագնոստիկա) Եզրակացությամբ պետք է տրվի կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում և ներկայացվի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություն: 1.Կառույցի ակնադիտական հետազննում 1) Կառույցի գոյություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի վերլուծություն: 2) Նշել կոնստրուկտիվ տարրերի և նրանց միջև կապերի վնասվածքները (ճաքեր, հենարանների տեղաշարժ, շարվածքների շերտավորում և կքում, բետոնի փշրվածք, ամրանների կքում և այլն): 3) Որոշել շենքի կոնստրուկցիաների վնասվածության բնույթն ու վնասվածքի միջին աստիճանն, ինչպես նաև առվել դեֆորմացված կոնստրուկցիաների վնասվածքի բնույթն ու աստիճանը: 4) Բացահայտել վթարային և վտանգավոր տեղերի առկայությունը: 2. Կառույցի գործիքային հետազննում 1)Կառույցի և առանձին կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաների չափում: 2)Կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության բնութագրերի որոշում քայքայվող և չքայքայվող եղանակով: 3)Կառույցի բարձրության 1/4, 1/2, 3/4 մակարդակներում և վերին նիշում յուրաքանչյուրում ոչ պակաս 3 կետերում դինամիկ բնութագրերի որոշում գործիքային եղանակով, ինչպես միկրոտատանումներից, այնպես էլ արտաքին ազդեցություններից : 3.Կառույցի փաստացի սեյսմազինվածության՝ սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատում 1)Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին: 2 )Գոյություն ունեցող կառույցի փաստացի հաշվարկային մոդելի մշակում : 3) Կառույցի սեյսմիկ հաշվարկ ՝ գործող նորմերի պահանջներով: 4 )Կառույցի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում: 4. Կառույցի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկություններ 1) Կառույցի նորմալ շահագործման համար առաջարկություններ: 2)Կառույցի սեյսմազինվածության բարձրացման առաջարկություններ: Պատվիրատուին յուրաքանչյուր շենքի փաստաթղթերը ներկայացնել` թղթային (2 օրինակ)։ |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե |
| 09 | 02 | 02 |  | X |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 10.03.2020թ |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 | Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել |
|  | … |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|  | 1 |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |
|  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
|  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | 42000 | 42000 | 8400 | 8400 | 50400 | 50400 |
| 2 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | 42000 | 42000 | 8400 | 8400 | 50400 | 50400 |
| 3 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | 42000 | 42000 | 8400 | 8400 | 50400 | 50400 |
| 1Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |
|  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը | Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը | Ֆինա-նսական միջոցներ | Տեխնի-կական միջոց-ներ | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 13․03.2020թ |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 16.03.2020թ. |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 19.03.2020թ |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 19.03.2020թ. |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի |
|  |  | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | ՍՄՏՀ-ՄԱԳԾՁԲ-20.1 | 19.03.2020թ. | 16.03.2020թ | 0 | 50400 | 50400 |
| 2 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | ՍՄՏՀ-ՄԱԳԾՁԲ-20.1 | 19.03.2020թ. | 16.03.2020թ | 0 | 50400 | 50400 |
| 3 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | ՍՄՏՀ-ՄԱԳԾՁԲ-20.1 | 19.03.2020թ. | 16.03.2020թ | 0 | 50400 | 50400 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23փող. 21/3ա | _____________ | 1570061380420100 | 04234959 |
| 2 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23փող. 21/3ա |  | 1570061380420100 | 04234959 |
| 3 | «Էտալոն Գրուպ» ՓԲԸ | ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23փող. 21/3ա |  | 1570061380420100 | 04234959 |
| Այլ տեղեկություններ | Ծանոթություն` |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը էլեկտրոնային ուղղարկեվել է մասնակիցներին: |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Հարություն Հարությունյան | 094-199966 | harutyun721@gmail.com |

Պատվիրատու` Տաթևի համայնքապետարան

# Footnotes

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: