6 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 12.08.2025թ. և ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 14.08.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

       Հարցադրում N1
Հարգելի գործընկեր

ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 3-րդ և 4-րդ չափաբաժիններով պահանջվող տեխնիկական բնութագրերին համապատասխ ապրանքների շուկայական արժեքները և մրցույթով սահմանված նախահաշվային գները անհամապատասխան են։

Վեր նշվածից ելնելով, խնդրում ենք  ներկայացնել Ձեր կողմից արված շուկայի ուսումնասիրությունը կամ հաստատել արդյոք ընդունելի է նույն տեխնիկական պահանջներով մեկ այլ արտադրող։ 

1.Ինչով է պայմանավորված գնման առարկայի կոնկրետ մոդելի Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելի նշումը:

2. Արդյոք Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելին համարժեք մեկ այլ արտադրողի և արտադրության մոդելի ապրանքը, որը չի հանդիսանում տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելներ, մասնավորապես, Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդել և Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդել, S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդել, ընդունելի է պատվիրատուի համար, թե ոչ եթե ոչ ինչ իրավական և փաստական հիմքով:

Միաժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդելին տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելները չեն համապատասխանում հետևյալ տեխնիկական բնութագրիչներով.

Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդելի ծավալը 24լիտր

Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդելի ծավալը 24լիտր

S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդելի ծավալը 22լիտր։

      Պարզաբանում N1
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան առաջարկում ենք ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել հրավերով սահմանված չափորոշիչներով:

 Հրավերի չափաբաժիններով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան ապրանքատեսակներն արտադրվում են մեկից ավելի արտադրող ընկերությունների կողմից, ինչից ելնելով առաջարկում ենք համապատասխան ուսումնասիրությունները կատարել ինքնուրույն:

Հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 4-րդ չափաբաժնով՝ «Ավտոկլավ» ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է հաշվի առնելով Պաշտպանության նախարարության նվազագույն պահանջները, իսկ գնման առարկայի բնութագիրը՝ կազմվել է հիմք ընդունելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի ՀՀ Կառավարության №526-Ն որոշման 22-րդ կետը՝ հաշվի առնելով նվազագույն անհրաժեշտ  ռեժիմների առկայությունը:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետը) հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը./, ուստի այլ մոդելի առաջարկ ներկայացնելու վերաբերյալ առաջարկը ներկայումս չենք կարող գնահատել:
Միաժամանակ ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիրը կազմելիս, որպես նվազագույն ծավալ է ընտրվել՝ ոչ պակաս քան 18 լիտրը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

